## EDIFICIOS USO PRIVADO
FICHA DE COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS DE USO PRIVADO
PROYECTO
Normativa de aplicación:
• Ley 8/1993, de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Decreto 138/2006. (L 8/1993)
• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007).
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. CTE
EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES (Art. 10 D 13/2007 y Art.1.1. DB SUA 9)
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
1. ACCESO ( Art. 17.1.a) D 13/2007 y ART.1.1.1. DB SUA 9 CTE ) |  | CUMPLE
La parcela dispone de al menos de itinerario accesible, de acuerdo con Anejo A DB SUA 9 y Norma 1 D 13/2007, que comunica una entrada principal al edificio, o en el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas y zonas deportivas. | 1.1.1. DB SUA 9 | ѵ
2. ACCESIBILIDAD EN EL INTERIOR (ART.1.1.2.1 y 1.1.3.1 DB SUA 9 CTE y art.17 D 13/2007) |  | CUMPLE
Se dispone de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta ( entrada principal accesible, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con los locales, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a a viviendas accesibles para usuarios en sillas de ruedas, tales como trasteros , plazas de aparcamiento accesibles, etc..., situados en la misma planta. | Art.1.1.3.1. DB SUA 9 y art.17 D 13/2007 | ѵ
Se cuenta con ascensor o rampa accesible si se cumple alguna de estas condiciones: 1.Edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvarse mas de dos plantas desde alguna entrada principal accesible hasta alguna vivienda o zona comunitaria. (Más de tres plantas incluida la baja) 2. Existen más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. 3.Si existen viviendas accesibles en planta distinta a la de entrada del edificio o de aquellas donde se ubican los elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunes.(trasteros, aparcamiento, sala de comunidad, tendedero). | Art.1.1.2 DB SUA 9 y art.17.1 D 13/2007 | ѵ
En caso de no precisarse ascensor o rampa accesible, por no darse los supuestos anteriores, se deberá prever al menos dimensionalmente y estructuralmente la instalación de un ascensor accesible que comunique las distintas plantas. | Art.1.1.2.1 DB SUA 9 y 17.2 D13/2007 | ѵ
En el caso de que sea obligatoria la instalación de ascensor, el garaje dispone de un itinerario accesible peatonal o compartido que comunica las plazas con el itinerario exterior e interior del edificio. | Art.18 D 13/2007 y art. 1.1.3 DB SUA 9. | ѵ
Existe un itinerario accesible entre todo origen de evacuación de una zona accesible y las zonas refugio o las salidas de planta accesible de paso a un sector alternativo, en todas las plantas que disponen de las mismas. | Art. 9.2 DB SI 3 | ѵ
En todas las plantas de salida del edificio existe un itinerario accesible entre todo origen de evacuación de una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. | Art. 9.3 DB SI 3 | ѵ
3. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES (ART.1.2. DB SUA 9 CTE, art.27 L 8/93 y art. 32 RD 1/2013) |  | CUMPLE
En el caso de tratarse de un edificos destinado a vivienda protegida o construido, promovido o subvencionado por la administración pública o entidad perteneciente o vinculada al sector público, el porcentaje de viviendas accesibles no será inferior al 4%. | Art. 32.1 y 2 del RD 1/2013 y 1.2.1. DB SUA 9 | ѵ
Si existe aparcamiento propio, hay una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible. | Art.1.2.3. DB SUA 9 | ѵ
En el caso de haberse previsto viviendas accesibles y contar el Proyecto con piscina comunitaria, se dispone de una entrada al vaso mediante grúa u otro elemento adaptado. Se exceptúan las piscinas infantiles de este requisito. | Art. 1.2.5. DB SUA 9 | ѵ
Excepto en el interior de las viviendas y las zonas de ocupación nula, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles. | Art. 1.2.8. DB SUA 9 | ѵ
En edificios de uso Residencial vivienda con altura de evacuación ≥ 28 m, toda planta que no sea de ocupación nula y que no cuente con salida del edificio accesible, dispone o bien de posibilidad de salida a sector de incendio alternativo mediante salida de planta accesible o bien de una zona refugio apta para el número de plazas que se indican a continuación. - 1 pz por cada 100 ocupantes o fracción (según SI 3-2), para usuarios de sillas de ruedas. - 1 pz por cada 33 ocupantes o fracción (según SI 3-2),para personas con otro tipo de movilidad reducida. | Art. 9.1 DB SI 3. | ѵ
4. SEÑALIZACIÓN |  | CUMPLE
Se señalizan los siguientes elementos accesibles con el SIA complementado, en su caso con flecha direccional : -Entradas al edificio accesibles. - Itinerarios accesibles. - Ascensores accesibles. | Art.2.1. y 2.2.1 del DB SUA 9 | ѵ
En la jamba derecha de los ascensores accesibles, en sentido salida de la cabina, se dispone también el número de planta en Braille y con caracteres arábigos en alto relieve, a una altura entre 0,80 y 1,20 m. | Art.2.2.2 DB SUA 9 | ѵ
En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso aparcamiento se disponen dispositivos que alertan al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dicho acceso. | Art.4.3 DB SUA 7 | ѵ
Se señaliza específicamente con las señales correspondientes de las establecidas en el art.7 DB SI 3 (salida de emergencia, salida, señales indicativas de dirección) y el rótulo SIA, el itinerario accesible que conduzca a una zona refugio, o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio. | Art.7.1.g) DB SI 3 | ѵ
La superficie de las zonas refugio se señaliza mediante diferente color en el pavimento y el rótulo ZONA DE REFUGIO acompañado del SIA colocado en una pared adyacente. | Art.7.1.h) DB SI 3 | ѵ
5. ILUMINACIÓN |  | CUMPLE
En las zonas de circulación, excepto escaleras y rampas, se dispone de una instalación de alumbrado que proporciona de una iluminancia mínima de: - 20 lux en zonas exteriores. - 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media≥ l 40%. | Art.1.1. DB SUA 4. | ѵ
CUMPLE
CONDICIONES DEL ITINERARIO ACCESIBLE (Norma 1 (interior) y Norma 2 (exterior))
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
1.ITINERARIO ACCESIBLE DESDE LA VÍA PÚBLICA HASTA ENTRADA PRINCIPAL (Anejo DB SUA 9 CTE, Condiciones básicas DB SUA 1, DB SUA 2 y DB SUA 3, Art.26 L 8/93, Art 17 y Norma 2 D 13/2007) |  | CUMPLE
Los vados peatonales y vehiculares, pasos de peatones, isletas, rejillas, tapas de registro, bocas de riego y alcorques se ajustan a lo previsto en la Norma 2 del D 13/2007 | Art.17.1.a) D 13/2007 | ѵ
La anchura del itinerario accesible es igual o superior a 1,10 m | Anejo A DB SUA | ѵ
Los estrechamientos puntuales del itinerario accesible tienen una anchura ≥ 1 m y una longitud no superior a 0,50 m, y se separan al menos 0,65 m de los huecos de paso o cambios de dirección. | Anejo A DB SUA | ѵ
Altura libre de paso en el itinerario ≥ 2,20 m, excepto en huecos de paso. | Art.1.1.1. DB SUA 2 | ѵ
Altura libre de paso de los huecos de paso ≥ 2,10 m. | art.3.12 D 13/2007 y art. 1.1.2.1 a) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Anchura libre de los huecos de paso ≥ 80 cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
El esfuerzo máximo para la apertura de las puertas es 25 N. | Anejo A DB SUA | ѵ
Existe un espacio horizontal de diámetro ≥ 1,20 m antes y después de las puertas, no obstruido por el barrido de las mismas. | Anejo A DB SUA | ѵ
No hay escalones, salvándose los desniveles con rampa o ascensor accesible. | Anejo A DB SUA 9 | ѵ
El pavimento es duro y estable sin piezas sueltas como grava o arena, ni cejas, resaltes bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de las personas. Los felpudos están encastrados o fijados al suelo. | 1.4 a) Norma 2 D 13/2007 Anejo A DB SUA 9 | ѵ
Los suelos son resistentes a la deformación para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados. | Anejo A DB SUA 9 | ѵ
Si la pendiente longitudinal supera el 4 %, se cumplen las condiciones de las rampas accesibles. | Art. 4.3.1. del DB SUA 1 | ѵ
La pendiente transversal no supera el 2 % | Anejo A DB SUA 9 | ѵ
Los intercomunicadores, porteros automáticos y elementos de análogas funciones, se situan a una altura entre 0,90-1,20 m medida desde el suelo. | Art.1.e) Norma 3 D13/2007 | ѵ
2.- ITINERARIO INTERIOR ACCESIBLE (Norma 1 (interior)) |  | CUMPLE
2.1. Características generales (Anejo DB SUA 9 CTE, Condiciones básicas DB SUA 1, DB SUA 2 y DB SUA 3, Norma 1 D 13/2007)
Anchura libre de paso ≥ 1,10 m, excepto huecos de paso. | Anejo A DB SUA | ѵ
Altura libre de paso en el itinerario ≥ 2,20 m, excepto en huecos de paso. | art. 1.1.1.a) Norma 1 y Art.1.1.1. DB SUA 2 | ѵ
La anchura libre de paso de los huecos de paso ≥ 80 cm. | art. 1.1.1.a) y 1.1.2.1.a) Norma 1 D 13/2007 y Anejo A DB SUA | ѵ
La altura libre de paso de las puertas es 2,10 m. | art. 1.1.2.1.a) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Las paredes de las zonas de circulación carecen de elementos salientes que no arrancan del suelo y vuelan más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m | Art. 1.1.3. DB SUA 2 | ѵ
Existe un espacio horizontal de Φ≥ 1,20 m antes y después de las puertas, no obstruido por el barrido de las puertas. | art. 1.1.1.a) Norma 1 y Anejo A DB SUA | ѵ
Las puertas situadas en pasillos de ancho menor de 2,50 m no lo invaden en su posición de apertura. Si el ancho excede de 2,50 m el barrido de las puertas no podrá afectar a la anchura del itinerario peatonal ni al de evacuación, calculado de acuerdo al DB SI 3. | art. 1.1.2.1.b) Norma 1 D 13/2007 y Art. 1.2. DB SUA 2 | ѵ
No existen resaltes, ni rehundidos mayores de 4mm, ni escalones, salvándose los desniveles con rampa o ascensor accesible. Tampoco hay perforaciones en el suelo de Φ≥ 1,5 cm. | art. 1.1.1.a) Norma 1, Anejo A DB SUA 9, Art. 2.1 DB SUA 1. | ѵ
El pavimento es duro y estable sin piezas sueltas, ni cejas, resaltes bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de las personas. Los felpudos están encastrados o fijados al suelo. Tampoco es deslizante en seco o en mojado y su acabado no produce reflejos. | art. 1.1.1.d) Norma 1 D 13/2007 Anejo A DB SUA 9 | ѵ
Los suelos son resistentes a la deformación para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados. | Anejo A DB SUA | ѵ
Si la pendiente longitudinal supera el 4 %, se cumplen las condiciones de las rampas accesibles. | Art. 4.3.1. del DB SUA 1 | ѵ
La pendiente transversal no supera el 2 % | Anejo A DB SUA | ѵ
La zona de encuentro con otros itinerarios cuenta con visibilidad suficiente y permite inscribir un círculo de Φ 1,5 m. | art. 1.1.1.a) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Puede inscribirse un círculo de Φ 1,5 m en el vestíbulo de entrada o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o el espacio dejado en previsión para ello. | Anejo A DB SUA | ѵ
Las áreas de espera, descanso, de utilización de mobiliario interior o cualquier otra próxima a un itinerario horizontal accesible están dispuestas de forma que: -Las actividades derivadas de su uso no obstruyen el itinerario. -Las columnas o pilares exentos situados en dichas áreas, cuentan con alto contraste cromático en, como mínimo, una altura comprendida entre 1,50-1,70 m medidos desde el suelo. | art. 1.1.1.b) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
No hay puertas de vaivén o giratorias. | art. 1.1.2.1.f) Norma 1 | ѵ
Cuenta con alumbrado de emergencia. | Art. 2.1.1.h) DB SUA 4 | ѵ
Los elementos de control ambiental y aviso situados en el itinerario deben ser fácilmente localizables, manipulables, identificables de día y de noche y cumplir las condiciones previstas para mecanismos e instalaciones accesibles de esta ficha. Si se utilizan mecanismos de control temporizado, deben dotarse de los sistemas que permitan que una persona con movilidad reducida pueda utilizarlos con seguridad y comodidad. | art. 1.1.1.c) Norma 1 D 13/2007 y Art.1.2.8 Anejo DB SUA | ѵ
2.2. ELEMENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS (Anejo DB SUA 9 CTE, Norma 1 D 13/2007)
La anchura libre de paso de las puertas ≥ 80 cm, medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta≥ 78 cm. | art. 1.1.2.1.a) Norma 1 y Anejo A DB SUA | ѵ
Los mecanismos de apertura y cierre están situados a una altura entre 0,80-1,20 m y funcionan a presión o palanca y o bien se maniobran con una sola mano o son automáticos. | Anejo A DB SUA | ѵ
La distancia entre los mecanismos de apertura hasta el encuentro en rincón es al menos de 30 cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
La fuerza de apertura de las puertas de salida no supera los 25 N, excepto las resistentes al fuego que no superan los 65 N. | Anejo A DB SUA | ѵ
Las puertas poseen, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente a la hoja, así como en manillas o tiradores, alto contraste de color en relación con la superficie que se encuentra instaladas. | art. 1.1.2.1.a) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
En caso de haber puertas automáticas. -El tiempo de cierre es superior a 5 segundos. - En el caso de fallos en el suministro eléctrico quedarán en posición de apertura total. -Los sensores deben detectar la aproximación o tránsito de usuarios de perro guía. | art. 1.1.2.1.c) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
En caso de puertas abatibles no automatizadas: - Disponen o bien de un resorte de cierre de lenta operatividad de al menos 5 seg de duración que evite que queden entreabiertas, o bien de un mecanismo que las mantenga totalmente abiertas y pegadas a la pared. | art. 1.1.2.1.d) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
En caso de puertas de vidrio: - El vidrio será de seguridad. - En el caso de no diponer de elementos que permitan identificarlas como cercos o tiradores separados 60 cm como máximo, se colocan dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados de ancho entre 5 -10 cm en toda la extensión de la hoja. -La banda baja se sitúa a una altura entre 1,00 y 1,10 m. -La banda alta se sitúa entre 1,50 y 1,70 m de altura. | art. 1.1.2.1.e) Norma 1 D 13/2007 y 1.4 DB SUA 2 | ѵ
Las ventanas de tipo abatible, en su apertura hacia el itinerario, disponen de un mecanismo de apertura que impide que queden entreabiertas. | art. 1.1.2.1.g) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
CUMPLE
CONDICIONES DEL ITINERARIO VERTICAL ACCESIBLE
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES (Anejo DB SUA CTE, Condiciones básicas DB SUA 1, Norma 1 D 13/2007) |  | CUMPLE
Los núcleos de comunicación vertical están situados de manera que son facilmente localizables por los usuarios del edificio. | art. 1.2.1.e) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Se evitan los cambios de luz bruscos entre los elementos de comunicación vertical y los espacios desde los que se accede, no siendo la diferencia de los niveles de intensidad entre estos espacios mayor que 100 lux. | art. 1.2.1.f) Norma 1 y Norma 4 D 13/2007 | ѵ
2. ASCENSORES ( Anejo DB SUA CTE) |  | CUMPLE
La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve , contrastados cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual propia. | Anejo A DB SUA. | ѵ
El ascensor cumple la norma UNE-EN 81-70 vigente. | Anejo A DB SUA. | ѵ
La anchura libre de puertas del ascensor es - Si el ascensor no es de emergencia: 80 cm - Si el ascensor es de emergencia: 1 m □ | Anejo DB SUA Anejo SI A | ѵ
La cabina del ascensor cumple estas dimensiones A.Sin viviendas accesibles para usuarios con silla de ruedas - Sin puertas en ángulo: 1m (ancho) x 1,25 m (fondo) - Con dos puertas en ángulo: 1,40 m (ancho) x 1,40 m (fondo) B.-Con viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas o ascensor de emergencia ( h≥28 m) - Sin puertas en ángulo: 1,1m (ancho) x 1,4 m (fondo) - Con dos puertas en ángulo: 1,40 m (ancho) x 1,40 m (fondo) | ANEJO DB SUA | ѵ
3. ESCALERAS ( DB SUA 1 Norma 1-1.2.2.2) |  | CUMPLE
Los peldaños tienen las mismas dimensiones de huella y contrahuella en cada tramo. Entre dos plantas consecutivas de la mismas escalera tienen la misma contrahuella y la misma huella en los tramos rectos. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes la contrahuella no varía más de ± 1 cm. En tramos mixtos la huella medida en el eje de la parte curva no es menor que la huella en las partes rectas. | art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007 y Art. 4.2.2.3. DB SUA 1 | ѵ
Los tramos pueden ser de directriz recta o ligeramente curva, o mixtos. | art. 1.2.2.2.a) Norma 1 D 13/2007 y 4.2.2.2. DB SUA 1 | ѵ
En tramos rectos los peldaños tienen una huella que cumple : 28 cm ≤ H ≤ 32 cm. | art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007 y Art. 4.2.1.1 DB SUA 1 | ѵ
En tramos curvos la huella mide al menos 28 cm a una distancia de 50 cm del borde exterior y 44 cm como máximo en el borde exterior. | Art. 4.2.1.3. DB SUA 1 | ѵ
La medida de la huella no incluye la proyección vertical de la huella del peldaño superior. | Art. 4.2.1.4 DB SUA 1 | ѵ
La contrahuella mide entre 13 y 17,5 cm si no se dispone de ascensor y entre 13 y 18 cm si se dispone de ascensor. | art. 1.2.2.2 Norma 1 D 13/2007 y Art. 4.2.1.1. DB SUA 1 | ѵ
La huella y la contrahuella cumplen esta relación: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. | Art.4.2.1.1. DB SUA 1 | ѵ
La tabica será continua, sin bocel. En evacuación ascendente y cuando no hay itinerario accesible alternativo se disponen tabicas verticales o inclinadas formando un ángulo que no excede 15 º con la vertical. | art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007. Art.4.2.1.2. DB SUA 1 | ѵ
No hay peldaños compensados | art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
El número máximo de peldaños de cada tramo es 14 . | art. 1.2.2.2.g) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
La altura máxima que puede salvar un tramo es 2,25 m si no se dispone de ascensor y 3,20 m si se dispone de ascensor. | 4.2.2.1. DB SUA 1 | ѵ
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos en todo su recorrido. La anchura libre se mide entre paredes o barreras de protección, sin descontar el ancho del pasamanos, excepto si sobresalen más de 12 cm de la pared. En tramos curvos, la anchura útil excluye zonas en las que la huella no alcanza 17 cm. | art. 1.2.2.2.a) Norma 1 D 13/2007 y 4.2.2.5. DB SUA 1 | ѵ
La anchura útil de la escalera es la mayor entre las siguientes: - 1, 00 m - Anchura mínima de evacuación según apartado 4.DB SI 3 (Tabla 4.1) | Art. 4.2.2.4. DB SUA 1 Tabla 4.1 DB SUA 1, Tabla 4.1 DB SI 3 | ѵ
El pavimento no es deslizante tanto en seco como en mojado. | art. 1.2.2.2.a) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Las mesetas intermedias tendrán al menos la anchura de la escalera y fondo mínimo de 1,20 m, medido en el eje. | art. 1.2.2.2.g) Norma 1 D 13/2007 y 4.2.3.1. DB SUA 1 | ѵ
En los cambios de dirección la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de una puerta (excepto en zonas de ocupación nula del DB SI). | Art.4.2.3.2. DB SUA 1 | ѵ
Se dispone en la meseta de planta una zona de pavimento visual y táctil de acanaladura dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso en el arranque de los tramos, (De color contrastado y anchura igual a la escalera). En sentido descenso se situa a una distancia equivalente a una huella y su profundidad es de 1,20 m con una tolerancia de ± 5 cm. | Art. 1.2.2.2.e) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
El borde exterior de cada huella se señaliza en toda su longitud, con una franja de 3-5 cm de ancho de color fuertemente contrastado. Dicha franja tendrá un tratamiento antideslizante y estará enrasada. | Art. 1.2.2.2.f) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Las barandillas y/o paramentos que delimitan las escaleras disponen de pasamanos a ambos lados. | Art. 1.2.2.2.b) Norma 1 D 13/2007 Art.4.2.4.1 DB SUA 1 | ѵ
El pasamanos es continuo en todo su recorrido, incluyendo cambios de dirección, y se prolonga 30 cm en los extremos. | Art. 1.2.2.2.b) Norma 1 | ѵ
Cuando la anchura del tramo es mayor de 4 m se disponen pasamanos intermedios. La separación máxima entre pasamanos es de 4 m, excepto en escalinatas de carácter monumental. | Art. 1.2.2.2.b) Norma 1 D 13/2007 Art.4.2.4.2 DB SUA 1 | ѵ
Cuando la diferencia de cota es mayor de 55 cm y la solución constructiva no hace improbable la caída, se dispone de barreras de protección. | Art.3.1.1. DB SUA 1 | ѵ
El pasamanos se situa a una altura entre 95-105 cm, medidos desde el borde de cada peldaño. | Art. 1.2.2.2.b) Norma 1 D 13/2007 Art.4.2.4.4 DB SUA 1 | ѵ
Las barandillas o barreras y pasamanos cumplen las condiciones previstas en el apartado 5 de este bloque de la ficha. |  | ѵ
Las escaleras cuentan con iluminación en todo su recorrido y no tienen zonas oscuras. La iluminación se ajusta en cuanto a intensidad y temperatura de color a los niveles de iluminación específica de la Norma 4: - Lux (medidos a 85 cm del suelo): 250 lux-300 lux - Temp. de color: 2000-4000ºK | Art. 1.2.2.2.c) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Los espacios de proyección bajo una escalera de altura libre inferior a 2,10 m cuentan con un elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior a dicho elemento estará colocada a una altura máxima de 25 cm del suelo. | Art. 1.2.2.2.h) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
4. RAMPAS ( Art. 10.2.L 8/1993, Art. 4.3 DB SUA 1 , Norma 1-1.2.2.3 D 13/2007 ) |  | CUMPLE
Cumplen las condiciones de las rampas los itinerarios cuya pendiente excede el 4% , excepto los de circulación de vehículos en aparcamientos. | Art. 1.2.2.2.h) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Las rampas accesibles tienen la siguiente pendiente máxima. - 10% si la longitud (L) < 3m. - 8 % si 3≤ L < 6 m - 6% si L ≥ 6 m. | art. 4.3.1.1.a) DB SUA 1 | ѵ
La pendiente transversal de la rampa accesible no supera el 2% | art. 10.2.c) L 8/93 Art. 4.3.1.2. DB SUA 1 | ѵ
La rampa tiene directriz recta o ligeramente curva (radio de curvatura≥ 50 m). Si la directriz es curva la pendiente se mide en lado más desfavorable. | Art.1.2.2.3.a) Norma 1 D 13/2007 y Art.4.3.1.1.a) y art. 4.3.2.3. DB SUA 1 | ѵ
Se dispone al inicio y al final de la rampa de una superficie horizontal de longitud en sentido de la rampa L ≥ 1,20 m. | art. 4.3.2.3. DB SUA 1 | ѵ
La anchura útil de la rampa es la mayor entre las siguientes: - 1, 20 m - Anchura mínima de evacuación según apartado 4.DB SI 3 (Tabla 4.1) | Art.4.3.2.1 y 3 DB SUA 1 Tabla 4.1 DB SUA 1, Tabla 4.1 DB SI 3 | ѵ
La anchura de la rampa está libre de obstáculos en todo su recorrido, ubicándose los elementos e instalaciones fuera del espacio de circulación. La anchura libre se mide entre paredes o barreras de protección, sin descontar el ancho del pasamanos, excepto si sobresalen más de 12 cm de la pared. | art. 1.2.2.3.a) Norma 1 D 13/2007. Art.4.3.2.2. DB SUA 1 | ѵ
Su pavimento es antideslizante, tanto en seco como en mojado. | art. 1.2.2.3.a) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
La longitud máxima de los tramos de la rampa accesible es de 9 m, medida en proyección horizontal, por lo que cada 9 m se dispondrá una meseta, que no podrá formar parte de otros espacios. | Art. 4.3.2.1. DB SUA 1 | ѵ
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje de 1,50 m. | Art. 4.3.3.1. DB SUA 1 | ѵ
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto de las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. | Art. 4.3.3.2. DB SUA 1 | ѵ
En las mesetas de planta no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situadas a menos de 1,50 m del arranque de un tramo de una rampa accesible. | art. 1.2.2.3.e) Norma 1 D 13/2007, Art.4.3.3.3 DB SUA 1 | ѵ
Las rampas accesibles cuya pendiente es mayor o igual del 6% y salvan una diferencia de altura de más de 18,5 cm, disponen de un pasamanos continuo en todo su recorrido, incluyendo mesetas y cambios de dirección, en ambos lados. Asimismo los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. El pasamanos se prolonga horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. | Art. 1.2.2.3.b) y 1.2.2.4 d) de la Norma 1 del D 13/2007, y Art.4.3.4.2 DB SUA | ѵ
Las rampas accesibles cuentan a ambos lados con pasamanos dobles cuya altura estará comprendida entre: - Pasamanos superior: entre 95 y 105 cm. - Pasamanos inferior: 65 y 75 cm. | art. 1.2.2.3.b) Norma 1 D 13/2007 y 4.3.4.3. DB SUA 1 | ѵ
Las rampas con un ancho superior a 4 m tienen un pasamanos central. | art. 1.2.2.3.b) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Cuando la diferencia de cota es mayor de 55 cm y la solución constructiva no hace improbable la caída, se dispone de barreras de protección. | Art.3.1.1. DB SUA 1 | ѵ
Las barandillas o barreras y pasamanos cumplen lo previsto en el apartado 5 de este bloque de la ficha. |  | ѵ
Las rampas cuentan con iluminación en todo su recorrido y no tienen zonas oscuras. La iluminación se ajusta en cuanto a intensidad y temperatura de color a los niveles de iluminación específica de la Norma 4. - Lux (medidos a 85 cm del suelo): 250 lux-300 lux - Temp. de color: 2000-4000ºK | Art. 1.2.2.3.c) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Cuenta con alumbrado de emergencia. | Art. 2.1.1.h) DB SUA 4 | ѵ
Se dispone en la zona de embarque y desembarque de la rampa de una franja tacto-visual de acanaladura homologada de 1,20 m de profundidad con una tolerancia de ± 5 cm. Dicha franja está dispuesta en perpendicular al sentido de acceso y abarcará todo el ancho de la rampa y posee alto contraste de color en relación con el pavimento de las zonas adyacentes. | Art. 1.2.2.3.d) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
Los espacios de proyección bajo la rampa de altura libre inferior a 2,10 m contarán con un elemento de cierre estable y continuo, cuya parte inferior se coloca a una altura máxima de 25 cm medidos desde el suelo. | Art. 1.2.2.3.f) Norma 1 | ѵ
5. PASAMANOS Y BARRERAS DE PROTECCIÓN ( Art. 4.2.4 y 4.3.4 DB SUA 1 , Norma 1-1.2.2.4 D 13/2007 ) |  | CUMPLE
Los elementos que forman parte de las barandillas están diseñados de manera que no suponen riesgo para los usuarios. | Art.1.2.2.4.a) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
El pasamanos es ergonómico, firme y facil de asir y está separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. Su sistema de anclaje evita oscilaciones. | Art.1.2.2.4.b) Norma 1 D 13/2007, Art.4.2.4.5 y 4.3.4.5 DB SUA 1 | ѵ
Las barandillas de las escaleras y rampas prolongan su longitud 30 cm al inicio o final de las mismas y cuentan con un alto contraste cromático en relación con las áreas adyacentes. | Art.1.2.2.4. d) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
El remate del pasamanos se produce hacia el suelo o la pared, evitándose aristas o elementos punzantes. Es de fuerte color contrastado con áreas adyacentes. | Art. 1.2.2.4.c) Norma 1 D 13/2007 | ѵ
La altura mínima de las barreras es: - 0,90 m si la diferencia de cota no supera los 6 m. - 0,90 m en escaleras con hueco de anchura menor de 40 cm. - 1,10 m si la diferencia de cota≥ 6 m y el hueco de la escalera≥ 40 cm. | Art.3.2.1. DB SUA 1 | ѵ
La altura mínima de las barreras se mide verticalmente desde el nivel del suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de inclinación que une los vértices de los peldaños hasta el límite superior de la barrera. | Art.3.2.1. DB SUA 1 | ѵ
La barrera tiene rigidez y resistencia suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1. del Documento Básico SE-AE. | Art.3.2.2.1. DB SUA 1 | ѵ
El diseño de las barreras no permite que sean escalables por los niños: - No existen puntos de apoyo o salientes de más de 5 cm en la altura comprendida entre 30-50 cm desde la línea de inclinación. - En la altura entre 50-80 cm sobre el nivel del suelo no existen salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. | Art. 3.2.3.1.a) DB SUA 1 | ѵ
No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de Φ 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. | Art. 3.2.3.1.b) DB SUA 1 | ѵ
CUMPLE
MECANISMOS E INSTALACIONES ( Anejo A DB SUA)
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
1 MECANISMOS (NORMA 1 D 13/2007 y ANEJO DB SUA) |  | CUMPLE
Los elementos de mando, control y aviso están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm del suelo | Art.1.1.1.c) Norma 1 D13/2007 Anejo A DB SUA | ѵ
Las tomas de corriente y señal están situadas a una altura entre 50 y 120 cm del suelo. | Art.1.1.1.c) Norma 1 D13/2007 Anejo A DB SUA | ѵ
La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. | Anejo A DB SUA | ѵ
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. | Anejo A DB SUA | ѵ
Tienen contraste cromático respecto del entorno. | Anejo A DB SUA | ѵ
No hay interruptores de giro y palanca. | Anejo A DB SUA | ѵ
El sistema de alarma de incendios transmite señales visuales además de acústicas. Dichas señales visuales son perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva. | Tabla 1.1. del DB SI 4 | ѵ
2 ZONAS REFUGIO (Anejo SI A) |  | CUMPLE
Su superficie es suficiente para el número de plazas exigibles, de dimensiones: - 1,20 x 0,80 m para usuarios con silla de ruedas. - 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de movilidad reducida. | Anejo SI A | ѵ
Se sitúa, sin invadir la anchura libre de paso, o en el rellano de una escalera protegida o especialmente protegida, o en el vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida, o en un pasillo protegido. | Anejo SI A | ѵ
Junto a esta zona se puede trazar un círculo Φ 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas, pudiendo invadir éste una de las plazas previstas. | Anejo SI A | ѵ
Si el edificio cuenta con puesto de control permanente durante su horario de actividad, la zona refugio cuenta con un intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto. | Anejo SI A | ѵ
Cuenta con alumbrado de emergencia. | Art. 2.1.1.b) DB SUA 4 | ѵ
CUMPLE
EDIFICIOS RESIDENCIALES CON VIVIENDAS ACCESIBLES
CONDICIONES | PRECEPTO | SI/NO
1. PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES (Anejo A DB SUA) |  | CUMPLE
Esta situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con el por un itinerario accesible | Anejo A DB SUA | ѵ
Se cumplen estas condiciones: -Plazas en batería: disponen de un espacio anejo de aproximación y transferencia lateral de anchura≥1,20 m,pudiéndose compartir en plazas contiguas. -Plazas en línea: disponen de un espacio anejo de aproximación y transferencia trasero de longitud ≥ 3,00 m. | Anejo A DB SUA | ѵ
2. VIVIENDA ACCESIBLE PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS (Anejo A DB SUA) |  | CUMPLE
No hay escalones | Anejo A DB SUA | ѵ
La anchura libre de paso en pasos y pasillos es al menos 1,10 m, excepto en puertas y estrechamientos puntuales. | Anejo A DB SUA | ѵ
La anchura libre en estrechamientos puntuales≥ 1 m en una longitud máxima de 0,50 m y con una separación mínima de 0,65 m a huecos de paso o cambios de dirección. | Anejo A DB SUA | ѵ
En el vestíbulo hay un espacio para el giro de al menos 1,50 m de diámetro, que se puede invadir con el barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones establecidas para estas. | Anejo A DB SUA | ѵ
La anchura libre de las puertas es al menos 80 cm, en el marco y aportada por no más de una hoja. Además, en el ángulo de máxima apertura la anchura reducida por el grosor de la puerta≥ 78 cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
Los mecanismos de apertura y cierre se sitúan a una altura entre 0,80 y 1,20 m, y funcionan a presión o palanca, y son o bien maniobrables con una sola mano, o bien automáticos. | Anejo A DB SUA | ѵ
Ante las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de hojas de Φ≥ a 1,20 m. | Anejo A DB SUA | ѵ
La distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón es al menos 30 cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
Los interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos e intercomunicadores y carpintería exterior cumplen las condiciones de mecanismo accesible.(apartado anterior) | Anejo A DB SUA | ѵ
En la estancia principal hay un espacio para el giro de Φ≥ 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento. | Anejo A DB SUA | ѵ
En todos los dormitorios de la vivienda se cumplen estas tres condiciones: 1-Hay un espacio para el giro de Φ≥ 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento. 2-Hay un espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura ≥ 90 cm. 3.- Existe un espacio de paso los pies de la cama de anchura ≥ 90 cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
En la cocina se cumplen estas condiciones: 1.-Espacio para giro de Φ≥ 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento. 2.-Altura de encimera ≤ 85 cm. 3.-Espacio libre bajo fregadero y cocina mínimo: 70 (altura) x 80 (anchura) x 60 (profundidad) cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
Al menos un baño cumple: 1.-Espacio para giro de Φ≥ 1,50 m libre de obstáculos. 2.-Puertas: cumplen condiciones de itinerario accesible. Son abatibles al exterior o correderas. 3.-Lavabo: Espacio libre inferior mínimo: 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Altura de la cara superior ≤ 85 cm. 4.-Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado. Altura del asiento entre 40-50 cm. 5.-Ducha: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado. Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%. 6. Grifería: Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
Terraza:-Espacio para giro de diámetro de Φ≥ 1,50 m libre de obstáculos. -Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm. | Anejo A DB SUA | ѵ
Espacio exterior jardín: Dispone de itinerarios accesibles para usuarios con silla de ruedas. | Anejo A DB SUA | ѵ
3. VIVIENDA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (Anejo A DB SUA) |  | CUMPLE
Dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para la apertura de la puerta del edificio y de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema bucle magnético y video comunicador bidireccional para la apertura de lapuerta del edificio. | Anejo A DB SUA | ѵ
El sistema de alarma de incendios transmite señales visuales además de acústicas perceptibles desde el interior de las viviendas. | Tabla 1.1. del DB SI 4 | ѵ
CUMPLE
EXCEPCIONES
NORMA
CTE DB SUA | Cuando en la Memoria se justifique que la aplicación del CTE sea urbanística, técnica o económicamente inviable o incompatible con la naturaleza de la intervención o el grado protección. En este caso, se optará por aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. | ѵ
Note on B18: PRECEPTO: 1.1.1. DB SUA 9
Note on B20: PRECEPTO: Art.1.1.3.1. DB SUA 9 y art.17 D 13/2007
Note on B21: PRECEPTO: Art.1.1.2 DB SUA 9 y art.17.1 D 13/2007
Note on B22: PRECEPTO: Art.1.1.2.1 DB SUA 9 y 17.2 D13/2007
Note on B23: PRECEPTO: Art.18 D 13/2007 y art. 1.1.3 DB SUA 9.
Note on B24: PRECEPTO: Art. 9.2 DB SI 3
Note on B25: PRECEPTO: Art. 9.3 DB SI 3
Note on B27: PRECEPTO: Art. 32.1 y 2 del RD 1/2013 y 1.2.1. DB SUA 9
Note on B28: PRECEPTO: Art.1.2.3. DB SUA 9
Note on B29: PRECEPTO: Art. 1.2.5. DB SUA 9
Note on B30: PRECEPTO: Art. 1.2.8. DB SUA 9
Note on B31: PRECEPTO: Art. 9.1 DB SI 3.
Note on B33: PRECEPTO: Art.2.1. y 2.2.1 del DB SUA 9
Note on B34: PRECEPTO: Art.2.2.2 DB SUA 9
Note on B35: PRECEPTO: Art.4.3 DB SUA 7
Note on B36: PRECEPTO: Art.7.1.g) DB SI 3
Note on B37: PRECEPTO: Art.7.1.h) DB SI 3
Note on B39: PRECEPTO: Art.1.1. DB SUA 4.
Note on B46: PRECEPTO: Art.17.1.a) D 13/2007
Note on B47: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B48: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B49: PRECEPTO: Art.1.1.1. DB SUA 2
Note on B50: PRECEPTO: art.3.12 D 13/2007 y art. 1.1.2.1 a) Norma 1 D 13/2007
Note on B51: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B52: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B53: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B54: PRECEPTO: Anejo A DB SUA 9
Note on B55: PRECEPTO: 1.4 a) Norma 2 D 13/2007 Anejo A DB SUA 9
Note on B56: PRECEPTO: Anejo A DB SUA 9
Note on B57: PRECEPTO: Art. 4.3.1. del DB SUA 1
Note on B58: PRECEPTO: Anejo A DB SUA 9
Note on B59: PRECEPTO: Art.1.e) Norma 3 D13/2007
Note on B62: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B63: PRECEPTO: art. 1.1.1.a) Norma 1 y Art.1.1.1. DB SUA 2
Note on B64: PRECEPTO: art. 1.1.1.a) y 1.1.2.1.a) Norma 1 D 13/2007 y Anejo A DB SUA
Note on B65: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.a) Norma 1 D 13/2007
Note on B66: PRECEPTO: Art. 1.1.3. DB SUA 2
Note on B67: PRECEPTO: art. 1.1.1.a) Norma 1 y Anejo A DB SUA
Note on B68: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.b) Norma 1 D 13/2007 y Art. 1.2. DB SUA 2
Note on B69: PRECEPTO: art. 1.1.1.a) Norma 1, Anejo A DB SUA 9, Art. 2.1 DB SUA 1.
Note on B70: PRECEPTO: art. 1.1.1.d) Norma 1 D 13/2007 Anejo A DB SUA 9
Note on B71: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B72: PRECEPTO: Art. 4.3.1. del DB SUA 1
Note on B73: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B74: PRECEPTO: art. 1.1.1.a) Norma 1 D 13/2007
Note on B75: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B76: PRECEPTO: art. 1.1.1.b) Norma 1 D 13/2007
Note on B77: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.f) Norma 1
Note on B78: PRECEPTO: Art. 2.1.1.h) DB SUA 4
Note on B79: PRECEPTO: art. 1.1.1.c) Norma 1 D 13/2007 y Art.1.2.8 Anejo DB SUA
Note on B81: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.a) Norma 1 y Anejo A DB SUA
Note on B82: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B83: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B84: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B85: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.a) Norma 1 D 13/2007
Note on B86: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.c) Norma 1 D 13/2007
Note on B87: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.d) Norma 1 D 13/2007
Note on B88: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.e) Norma 1 D 13/2007 y 1.4 DB SUA 2
Note on B89: PRECEPTO: art. 1.1.2.1.g) Norma 1 D 13/2007
Note on B96: PRECEPTO: art. 1.2.1.e) Norma 1 D 13/2007
Note on B97: PRECEPTO: art. 1.2.1.f) Norma 1 y Norma 4 D 13/2007
Note on B99: PRECEPTO: Anejo A DB SUA.
Note on B100: PRECEPTO: Anejo A DB SUA.
Note on B101: PRECEPTO: Anejo DB SUA Anejo SI A
Note on B102: PRECEPTO: ANEJO DB SUA
Note on B104: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007 y Art. 4.2.2.3. DB SUA 1
Note on B105: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.a) Norma 1 D 13/2007 y 4.2.2.2. DB SUA 1
Note on B106: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007 y Art. 4.2.1.1 DB SUA 1
Note on B107: PRECEPTO: Art. 4.2.1.3. DB SUA 1
Note on B108: PRECEPTO: Art. 4.2.1.4 DB SUA 1
Note on B109: PRECEPTO: art. 1.2.2.2 Norma 1 D 13/2007 y Art. 4.2.1.1. DB SUA 1
Note on B110: PRECEPTO: Art.4.2.1.1. DB SUA 1
Note on B111: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007. Art.4.2.1.2. DB SUA 1
Note on B112: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.d) Norma 1 D 13/2007
Note on B113: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.g) Norma 1 D 13/2007
Note on B114: PRECEPTO: 4.2.2.1. DB SUA 1
Note on B115: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.a) Norma 1 D 13/2007 y 4.2.2.5. DB SUA 1
Note on B116: PRECEPTO: Art. 4.2.2.4. DB SUA 1 Tabla 4.1 DB SUA 1, Tabla 4.1 DB SI 3
Note on B117: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.a) Norma 1 D 13/2007
Note on B118: PRECEPTO: art. 1.2.2.2.g) Norma 1 D 13/2007 y 4.2.3.1. DB SUA 1
Note on B119: PRECEPTO: Art.4.2.3.2. DB SUA 1
Note on B120: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.e) Norma 1 D 13/2007
Note on B121: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.f) Norma 1 D 13/2007
Note on B122: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.b) Norma 1 D 13/2007 Art.4.2.4.1 DB SUA 1
Note on B123: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.b) Norma 1
Note on B124: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.b) Norma 1 D 13/2007 Art.4.2.4.2 DB SUA 1
Note on B125: PRECEPTO: Art.3.1.1. DB SUA 1
Note on B128: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.c) Norma 1 D 13/2007
Note on B129: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.h) Norma 1 D 13/2007
Note on B131: PRECEPTO: Art. 1.2.2.2.h) Norma 1 D 13/2007
Note on B132: PRECEPTO: art. 4.3.1.1.a) DB SUA 1
Note on B133: PRECEPTO: art. 10.2.c) L 8/93 Art. 4.3.1.2. DB SUA 1
Note on B134: PRECEPTO: Art.1.2.2.3.a) Norma 1 D 13/2007 y Art.4.3.1.1.a) y art. 4.3.2.3. DB SUA 1
Note on B135: PRECEPTO: art. 4.3.2.3. DB SUA 1
Note on B136: PRECEPTO: Art.4.3.2.1 y 3 DB SUA 1 Tabla 4.1 DB SUA 1, Tabla 4.1 DB SI 3
Note on B137: PRECEPTO: art. 1.2.2.3.a) Norma 1 D 13/2007. Art.4.3.2.2. DB SUA 1
Note on B138: PRECEPTO: art. 1.2.2.3.a) Norma 1 D 13/2007
Note on B139: PRECEPTO: Art. 4.3.2.1. DB SUA 1
Note on B140: PRECEPTO: Art. 4.3.3.1. DB SUA 1
Note on B141: PRECEPTO: Art. 4.3.3.2. DB SUA 1
Note on B142: PRECEPTO: art. 1.2.2.3.e) Norma 1 D 13/2007, Art.4.3.3.3 DB SUA
Note on B143: PRECEPTO: Art. 1.2.2.3.b) y 1.2.2.4 d) de la Norma 1 del D 13/2007, y Art.4.3.4.2 DB SUA
Note on B144: PRECEPTO: art. 1.2.2.3.b) Norma 1 D 13/2007 y 4.3.4.3. DB SUA 1
Note on B145: PRECEPTO: art. 1.2.2.3.b) Norma 1 D 13/2007
Note on B146: PRECEPTO: Art.3.1.1. DB SUA 1
Note on B148: PRECEPTO: Art. 1.2.2.3.c) Norma 1 D 13/2007
Note on B149: PRECEPTO: Art. 2.1.1.h) DB SUA 4
Note on B150: PRECEPTO: Art. 1.2.2.3.d) Norma 1 D 13/2007
Note on B151: PRECEPTO: Art. 1.2.2.3.f) Norma 1
Note on B153: PRECEPTO: Art.1.2.2.4.a) Norma 1 D 13/2007
Note on B154: PRECEPTO: Art.1.2.2.4.b) Norma 1 D 13/2007, Art.4.2.4.5 y 4.3.4.5 DB SUA 1
Note on B155: PRECEPTO: Art.1.2.2.4. d) Norma 1 D 13/2007
Note on B156: PRECEPTO: Art. 1.2.2.4.c) Norma 1 D 13/2007
Note on B157: PRECEPTO: Art.3.2.1. DB SUA 1
Note on B158: PRECEPTO: Art.3.2.1. DB SUA 1
Note on B159: PRECEPTO: Art.3.2.2.1. DB SUA 1
Note on B160: PRECEPTO: Art. 3.2.3.1.a) DB SUA 1
Note on B161: PRECEPTO: Art. 3.2.3.1.b) DB SUA 1
Note on B168: PRECEPTO: Art.1.1.1.c) Norma 1 D13/2007 Anejo A DB SUA
Note on B169: PRECEPTO: Art.1.1.1.c) Norma 1 D13/2007 Anejo A DB SUA
Note on B170: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B171: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B172: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B173: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B174: PRECEPTO: Tabla 1.1. del DB SI 4
Note on B176: PRECEPTO: Anejo SI A
Note on B177: PRECEPTO: Anejo SI A
Note on B178: PRECEPTO: Anejo SI A
Note on B179: PRECEPTO: Anejo SI A
Note on B180: PRECEPTO: Art. 2.1.1.b) DB SUA 4
Note on B187: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B188: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B190: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B191: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B192: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B193: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B194: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B195: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B196: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B197: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B198: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B199: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B200: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B201: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B202: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B203: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B204: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B206: PRECEPTO: Anejo A DB SUA
Note on B207: PRECEPTO: Tabla 1.1. del DB SI 4
Note on B213: ICM: Cuando en la Memoria se justifique que la aplicación del CTE sea urbanística, técnica o económicamente inviable o incompatible con la naturaleza de la intervención o el grado protección. En este caso, se optará por aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.

## DATOS
SI/NO | CUMPLIMIENTO
ѵ | CUMPLE
x | INCUMPLE