## Portada
En este archivo se encuentra a disposición del público la información sobre las instalaciones de mediana combustión (MIC, por sus siglas en inglés) según lo establecido en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. En concreto se incluyen los datos de aquellas instalaciones MIC en activo que cuentan con una autorización ambiental integrada, gestionada por el Área de Control Integrado de la Contaminación (IPPC, por sus siglas en inglés) de la Comunidad de Madrid.
HOJA DE "Registro MIC IPPC"
Fecha de actualización | 2026-03-18
Comunidad Autónoma | Comunidad de Madrid
Referencia normativa | Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
Fuente de los datos | Autorizaciones Ambientales Integradas de las instalaciones registradas e Información aportada por los titulares de las instalaciones. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Dirección General de Transición Energética y Economía Circular Área de Calidad Atmosférica C/Alcalá 16, 3ª Planta 28014 Madrid

## Registro MIC-IPPC
NIF | Razón Social | Domicilio Social (calle, avenida, carretera) | CP Social | Municipio Social | Dirección instalación | NIMA | Nº AAI | Cód. CNAE (2009) | Desc. CNAE | Descripción foco | Fecha de Inicio | Tipo de instalación | Ptn foco (MWt) | Rango de potencia | Código CAPCA | Grupo foco | Tipo de Motor | Combustible específico | Consumo de combustible por equipo | Unidades de consumo del combustible | Horas anuales funciona-miento equipo | Carga media (%) | ¿Exención artículo 6.6 o 6.7? (No/Sí) | Tipo de foco
B84081413 | AV ALUMITRAN, S.L. | N-III | 28590 | VILLAREJO SALVANÉS | CTRA N-III, 52,200 , 28590 Villarejo de Salvanés (Madrid) | 2800007681 | 2037 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | LINEA 2800:QUEMADOR PRECALENTAMIENTO |  |  | 1.696 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010603 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | N-III | 28590 | VILLAREJO SALVANÉS | CTRA N-III, 52,200 , 28590 Villarejo de Salvanés (Madrid) | 2800007681 | 2037 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | LINEA 2200: QUEMADOR PRECALENTAMIENTO |  |  | 1.14 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010603 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A78986494 | C.P.M. INTERNACIONAL, S.A. | PLOMO | 28330 | SAN MARTÍN VEGA | CALLE PLOMO, 32 , 28330 San Martín de la Vega (Madrid) | 2800007806 | 10079 | 1812_ | Otras actividades de impresión y artes gráficas | CALDERA NAVE 2 |  |  | 2.1 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
A09000928 | CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | DE EUROPA | 28108 | ALCOBENDAS | CALLE DE SAN NORBERTO, 19 , 28021 Madrid (Madrid) | 2800004987 | 9045 | 1013_ | Elaboración de productos cárnicos y de volatería | GENERADOR DE VAPOR P.I. 313781 |  |  | 2.734 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural | 3309324 | m3/año | 8760 | 145.0094 | No | Sistemático
|  | DE EUROPA | 28108 | ALCOBENDAS | CALLE DE SAN NORBERTO, 19 , 28021 Madrid (Madrid) | 2800004987 | 9045 | 1013_ | Elaboración de productos cárnicos y de volatería | GENERADOR DE VAPOR P.I. 427059 |  |  | 2.734 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural | 10589838 | m3/año | 8760 | 464.0301 | No | Sistemático
|  | DE EUROPA | 28108 | ALCOBENDAS | CALLE DE SAN NORBERTO, 19 , 28021 Madrid (Madrid) | 2800004987 | 9045 | 1013_ | Elaboración de productos cárnicos y de volatería | GENERADOR DE VAPOR P.I. 427060 |  |  | 2.734 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural | 10589838 | m3/año | 8760 | 464.0301 | No | Sistemático
Q2817017C | CANAL DE ISABEL II | DE SANTA ENGRACIA | 28003 | MADRID | CTRA M-225, KM., 1 , 28000 Loeches (Madrid) | 2800034380 | 5027 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | CALDERA AUXILIAR ACEITE TÉRMICO | 2013-12-17 | EXISTENTE | 4.2 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural | 1856 | m3/año | 35 | 13.2501 | No | Sistemático
|  | DE SANTA ENGRACIA | 28003 | MADRID | CTRA M-225, KM., 1 , 28000 Loeches (Madrid) | 2800034380 | 5027 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº2 | 2013-12-17 | EXISTENTE | 15.6 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de gas | Gas Natural | 5529993 | m3/año | 4103 | 90.6688 | No | Sistemático
|  | DE SANTA ENGRACIA | 28003 | MADRID | CTRA M-225, KM., 1 , 28000 Loeches (Madrid) | 2800034380 | 5027 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº1 | 2013-12-17 | EXISTENTE | 15.6 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de gas | Gas Natural | 6393124 | m3/año | 4728 | 90.9642 | No | Sistemático
|  | DE SANTA ENGRACIA | 28003 | MADRID | CTRA M-225, KM., 1 , 28000 Loeches (Madrid) | 2800034380 | 5027 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº3 | 2013-12-17 | EXISTENTE | 15.6 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de gas | Gas Natural | 4679611 | m3/año | 3481 | 90.4358 | No | Sistemático
B17365750 | COMERCIAL QUÍMICA SARASA S.L. | M-240, KM. 2,5 | 28597 | FUENTIDUEÑA TAJO | CTRA M-240, KM. 2,5, - , 28597 Fuentidueña de Tajo (Madrid) | 2800032746 | 4038 | 2059_ | Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. | CALDERA 2 (FUELOIL) | 2019-09-30 | NUEVA | 9 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Fuelóleo |  | l/año |  | No hay datos | No | No Sistemático
|  | M-240, KM. 2,5 | 28597 | FUENTIDUEÑA TAJO | CTRA M-240, KM. 2,5, - , 28597 Fuentidueña de Tajo (Madrid) | 2800032746 | 4038 | 2059_ | Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. | CALDERA DE BIOMASA | 2019-09-30 | NUEVA | 5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Biomasa sólida |  | kg/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A82244369 | COMPAÑIA EUROPEA DE COSPELES, S.A. (CECOSA) | DE CRONOS | 28037 | MADRID | CALLE DE CRONOS, 67 , 28037 Madrid (Madrid) | 2800021787 | 2026 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | CALDERA DE VAPOR 2 | 2008-03-07 | EXISTENTE | 1.35 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE CRONOS | 28037 | MADRID | CALLE DE CRONOS, 67 , 28037 Madrid (Madrid) | 2800021787 | 2026 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | CALDERA DE VAPOR 1 | 2008-03-07 | EXISTENTE | 1.35 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A80652423 | COMPLEJO ALIMENTARIO MADRID NORTE, S.A. | NACIONAL I, KM 32,300 | 28000 | SAN AGUSTÍN GUADALIX | CTRA NACIONAL I, KM 32,300, S/N , 28000 San Agustín del Guadalix (Madrid) | 2800026719 | 9029 | 1011_ | Procesado y conservación de carne | GENERADOR DE VAPOR 1 | 2010-07-13 | EXISTENTE | 3 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | NACIONAL I, KM 32,300 | 28000 | SAN AGUSTÍN GUADALIX | CTRA NACIONAL I, KM 32,300, S/N , 28000 San Agustín del Guadalix (Madrid) | 2800026719 | 9029 | 1011_ | Procesado y conservación de carne | GENERADOR DE VAPOR 2 | 2010-07-13 | EXISTENTE | 3.6 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A28399715 | COMPLEJOS DE VINILO, S.A. | RIENDA | 28946 | FUENLABRADA | CALLE RIENDA, 4 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800005893 | 10076 | 2223_ | Fabricación de productos de plástico para la construcción | CALDERA Nº3 |  |  | 1.2 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  |  |  |  | 6200 | No hay datos | No | Sistemático
|  | RIENDA | 28946 | FUENLABRADA | CALLE RIENDA, 4 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800005893 | 10076 | 2223_ | Fabricación de productos de plástico para la construcción | CALDERA Nº4 |  |  | 1.75 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  |  |  |  | 3900 | No hay datos | No | Sistemático
|  | RIENDA | 28946 | FUENLABRADA | CALLE RIENDA, 4 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800005893 | 10076 | 2223_ | Fabricación de productos de plástico para la construcción | CALDERA Nº2 |  |  | 1.75 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gasóleo |  | m3/año | 4900 | No hay datos | No | Sistemático
|  | RIENDA | 28946 | FUENLABRADA | CALLE RIENDA, 4 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800005893 | 10076 | 2223_ | Fabricación de productos de plástico para la construcción | CALDERA Nº1 |  |  | 1.75 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  |  |  |  | 600 | No hay datos | No | No Sistemático
B86208824 | CONSENUR SANITARIOS, S.L.U. | RÍO EBRO | 28500 | ARGANDA REY | CALLE RÍO EBRO, S/N , 28500 Arganda del Rey (Madrid) | 2800006779 | 5013 | 3822_ | Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos | GENERADOR DE VAPOR |  |  | 1.476 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C |  | Gas Natural | 60000 | m3/año | 4460 | 9.5651 | No | Sistemático
A03161270 | CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA | ZARZALEJO A FRESNEDILLAS | 28293 | ZARZALEJO | CTRA ZARZALEJO A FRESNEDILLAS, 0,4 , 28293 Zarzalejo (Madrid) | 2800032198 | 9042 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | CHIMINEA GENERADOR VAPOR Nº FABRICACIÓN 04019 |  |  | 2.907 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 3120 | No hay datos | No | Sistemático
|  | ZARZALEJO A FRESNEDILLAS | 28293 | ZARZALEJO | CTRA ZARZALEJO A FRESNEDILLAS, 0,4 , 28293 Zarzalejo (Madrid) | 2800032198 | 9042 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | CHIMENEA DE CALDERA MIXTA Nº 44-11-08 |  |  | 4.1 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 5672 | No hay datos | No | Sistemático
|  | ZARZALEJO A FRESNEDILLAS | 28293 | ZARZALEJO | CTRA ZARZALEJO A FRESNEDILLAS, 0,4 , 28293 Zarzalejo (Madrid) | 2800032198 | 9042 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | CHIMENEA GENERADOR VAPOR Nº FABRICACIÓN 06003 |  |  | 4.473 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 6240 | No hay datos | No | Sistemático
A17000852 | DANONE, S.A. | DE LA INDUSTRIA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LA INDUSTRIA, 20 , 28760 Tres Cantos (Madrid) | 2800005021 | 9008 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | CALDERA DE CONDENSACIÓN | 2011-12-02 | EXISTENTE | 1.25 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural | 838000 | m3/año | 3800 | 185.1441 | No | Sistemático
|  | DE LA INDUSTRIA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LA INDUSTRIA, 20 , 28760 Tres Cantos (Madrid) | 2800005021 | 9008 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | GENERADOR DE VAPOR 6.000 | 1993-02-08 | EXISTENTE | 3.938 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural | 15673000 | m3/año | 5800 | 720.125 | No | Sistemático
|  | DE LA INDUSTRIA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LA INDUSTRIA, 20 , 28760 Tres Cantos (Madrid) | 2800005021 | 9008 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | CALDERA DE CONDENSACIÓN | 2011-12-02 | EXISTENTE | 1.25 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural | 973000 | m3/año | 3800 | 214.9704 | No | Sistemático
|  | DE LA INDUSTRIA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LA INDUSTRIA, 20 , 28760 Tres Cantos (Madrid) | 2800005021 | 9008 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | GENERADOR DE VAPOR 10.000 | 2000-11-07 | EXISTENTE | 6.563 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural |  | kWh/año | 55 | No hay datos | No | No Sistemático
|  | DE LA INDUSTRIA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LA INDUSTRIA, 20 , 28760 Tres Cantos (Madrid) | 2800005021 | 9008 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | GENERADOR VAPOR 8.000 | 1993-02-08 | EXISTENTE | 5.251 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 783000 | kWh/año | 1400 | 10.651 | No | Sistemático
A08000630 | ERCROS, S.A. | DIAGONAL | 8014 | BARCELONA | PASEO DE DELEITE, S/N , 28300 Aranjuez (Madrid) | 2800026545 | 4018 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | 24-EXTRACCIÓN GASES DE LA CALDERA FIELD | 1984-09-27 | EXISTENTE | 6.6 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 139398 | m3/año | 2569 | 8.628 | No | Sistemático
|  | DIAGONAL | 8014 | BARCELONA | PASEO DE DELEITE, S/N , 28300 Aranjuez (Madrid) | 2800026545 | 4018 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | 25-EXTRACCIÓN GASES DESECADOR EI-0525 PLANTA PMS | 2008-07-07 | EXISTENTE | 9.9 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 312848 | m3/año | 5643 | 5.8769 | No | Sistemático
A45050127 | EXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO, S.A. | LEGANES-FUENLABRADA, KM 1,5 | 28914 | LEGANÉS | CTRA LEGANES-FUENLABRADA, KM 1,5, S/N , 28914 Leganés (Madrid) | 2800025850 | 9031 | 1012_ | Procesado y conservación de volatería | CALDERA VAPOR MINOR |  |  | 1.5 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | LEGANES-FUENLABRADA, KM 1,5 | 28914 | LEGANÉS | CTRA LEGANES-FUENLABRADA, KM 1,5, S/N , 28914 Leganés (Madrid) | 2800025850 | 9031 | 1012_ | Procesado y conservación de volatería | CALDERA VAPOR IMFESA |  |  | 1.138 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | DE FEDERICO SALMÓN | 28016 | MADRID | CALLE CAÑADA REAL DE MERINAS, S/N , 28051 Madrid (Madrid) | 2800063688 | 5094 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | CALDERA DE PRODUCCIÓN DE VAPOR | 2023-06-05 | NUEVA | 3.48 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de dos combustibles | Combustibles gaseosos distintos del gas natural | 300116 | m3/año | 1610 | Caso no considerado | No | Sistemático
|  | DE FEDERICO SALMÓN | 28016 | MADRID | CALLE CAÑADA REAL DE MERINAS, S/N , 28051 Madrid (Madrid) | 2800063688 | 5094 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | 1 (GASOLEO) CALDERA DE PRODUCCION DE VAPOR | 2025-09-24 | NUEVA | 3.48 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de dos combustibles | Gasóleo |  | m3/año | 1610 | No hay datos | No | Sistemático
B84540251 | G.A.Z.C. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, S.L. | CARTAGENA | 28320 | PINTO | CALLE ARNALDO DE VILANOVA, 13 , 28906 Getafe (Madrid) | 2800082090 | 2081 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | CALDERA 1 |  |  | 1.332 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | CARTAGENA | 28320 | PINTO | CALLE ARNALDO DE VILANOVA, 13 , 28906 Getafe (Madrid) | 2800082090 | 2081 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | CALDERA 2 |  |  | 1.332 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A28313542 | GALVANIZADOS, S.A. | FORJA | 28850 | TORREJÓN ARDOZ | CALLE MIGUEL SERVET, 20 , 28806 Alcalá de Henares (Madrid) | 2800062264 | 2012 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | CHIMENEA DE EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN DE QUEMADORES DE HORNOS DE GALVANIZADO COMÚN PARA LAS LÍNEAS 2 Y 3 |  |  | 1.371 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor diésel | Gas Natural | 6645874 | m3/año | 8760 | 580.7243 | No | Sistemático
B86246691 | GESTION Y VALORIZACION INTEGRAL DEL CENTRO, S.L. | DE LA TECNOLOGÍA | 28906 | GETAFE | CALLE DE LA TECNOLOGÍA, 2 , 28906 Getafe (Madrid) | 2800032053 | 5025 | 3822_ | Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos | CALDERA |  |  | 1.744 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C | Motor de dos combustibles |  |  |  |  | No hay datos | No | Sistemático
A28885614 | GRASAS DEL CENTRO S.A. | DE LA ESTACION S/N | 28000 | CIEMPOZUELOS | PASEO ESTACION, S/N , 28350 Ciempozuelos (Madrid) | 2800023996 | 9016 | 1091_ | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja | GENERADOR DE VAPOR 3 | 2012-12-03 | EXISTENTE | 9.302 | ≥5 y ≤20 MWt | 2010-03010602 | B | Motor de gas | Gas Natural | 8673305 | m3/año | 1352 | 723.7541 | No | Sistemático
|  | DE LA ESTACION S/N | 28000 | CIEMPOZUELOS | PASEO ESTACION, S/N , 28350 Ciempozuelos (Madrid) | 2800023996 | 9016 | 1091_ | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja | IV:CALDERA AUXILIAR (PLANTA COGENERACIÓN) |  |  | 2.5 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010503 | C | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE LA ESTACION S/N | 28000 | CIEMPOZUELOS | PASEO ESTACION, S/N , 28350 Ciempozuelos (Madrid) | 2800023996 | 9016 | 1091_ | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja | I: CHIMENEA DEL MOTOGENERADOR (PLANTA COGENERACIÓN) - MOLGAS |  |  | 2.5 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010503 | C | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE LA ESTACION S/N | 28000 | CIEMPOZUELOS | PASEO ESTACION, S/N , 28350 Ciempozuelos (Madrid) | 2800023996 | 9016 | 1091_ | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja | GENERADOR DE VAPOR 4 | 2013-01-02 | EXISTENTE | 10.6 | ≥5 y ≤20 MWt | 2010-03010602 | B | Motor de gas | Gas Natural | 19566773 | m3/año | 2682 | 722.294 | No | Sistemático
A85850394 | IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-2 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 1 (VAPOR)PROCESO |  |  | 3.6053 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-1 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 1 (VAPOR) PROCESO |  |  | 4 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z1-1-1 CALDERA VAPOR 3000-1 | 2025-09-17 | NUEVA | 2.5 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 3744 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-12 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 1 PROCESO + CALEFACCIÓN | 2025-09-18 | NUEVA | 5.815 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 4000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-8 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 1 PROCESO + CALEFACCIÓN |  |  | 3.7216 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-1-30 TALLER NEUMÁTICA. QUEMADOR BANCO DE PRUEBAS 2 |  |  | 1.2 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010603 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural |  | m3/año | 880 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-14 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 3 PROCESO + CALEFACCIÓN | 2025-09-18 | NUEVA | 5.6139 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 4000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-4 CALDERA AGUA SOBRECALENTADA Nº 1 PROCESO + CALEFACCIÓN | 2025-09-18 | NUEVA | 5.814 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 4000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-1-29 TALLER NEUMÁTICA. QUEMADOR BANCO DE PRUEBAS 1 |  |  | 1.16 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010603 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural |  | m3/año | 880 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-11 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 4 PROCESO + CALEFACCIÓN |  |  | 3.7216 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-9 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 2 PROCESO + CALEFACCIÓN |  |  | 3.7209 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-1-1 CALDERA VAPOR 3000-1 | 2025-09-17 | NUEVA | 4.06 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 3744 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-13 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 2 PROCESO + CALEFACCIÓN | 2025-09-18 | NUEVA | 5.815 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 4000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-10 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 3 PROCESO + CALEFACCIÓN |  |  | 3.7216 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-3 CALDERA AGUA CALIENTE Nº 3 PROCESO + CALEFACCIÓN |  |  | 3.6053 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-1-2 CALDERA VAPOR 3000-2 | 2025-09-17 | NUEVA | 2.5 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 3744 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-7 CALDERA AGUA SOBRECALENTADA Nº 4 PROCESO + CALEFACCIÓN | 2025-09-18 | NUEVA | 5.6139 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 4000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VELÁZQUEZ | 28006 | MADRID | ZONA Z1 BARAJAS Z2 LA MUÑOZA, - , 28042 Madrid (Madrid) | 2800025953 | 2039 | 3316_ | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial | Z2-4-6 CALDERA AGUA SOBRECALENTADA Nº 3 PROCESO + CALEFACCIÓN | 2025-09-18 | NUEVA | 5.815 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de gas | Gas Natural |  | m3/año | 4000 | No hay datos | No | Sistemático
A48179196 | INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A | TECNOLOGICO | 48170 | ZAMUDIO | CTRA DE TORREJÓN, 3,500 , 28864 Ajalvir (Madrid) | 2800026597 | 2001 | 3030_ | Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria | CALDERA DE GAS NATURAL ROCA | 1972-12-09 | EXISTENTE | 1.163 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 784131 | kWh/año | 1547 | 43.5831 | No | Sistemático
|  | TECNOLOGICO | 48170 | ZAMUDIO | CTRA DE TORREJÓN, 3,500 , 28864 Ajalvir (Madrid) | 2800026597 | 2001 | 3030_ | Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria | CALDERA YGNIS EM-1165 | 1999-10-01 | EXISTENTE | 1.266 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 784131 | kWh/año | 1547 | 40.0373 | No | Sistemático
|  | TECNOLOGICO | 48170 | ZAMUDIO | CTRA DE TORREJÓN, 3,500 , 28864 Ajalvir (Madrid) | 2800026597 | 2001 | 3030_ | Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria | CALDERA DE GAS NATURAL YGNIS EM-1165 | 1999-01-10 | EXISTENTE | 1.266 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 230627 | kWh/año | 455 | 40.0373 | No | Sistemático
B87466595 | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL, S.L.U | GENERAL YAGUE | 28020 | MADRID | CALLE PAPEL, 1 , 28947 Fuenlabrada (Madrid) | 2800009248 | 6001 | 1712_ | Fabricación de papel y cartón | CALDERA 5 | 2019-02-04 | NUEVA | 41 | >20 y <50 MWt | 2017-03010301 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 23000000 | m3/año | 7900 | 74.5206 | No | Sistemático
|  | GENERAL YAGUE | 28020 | MADRID | CALLE PAPEL, 1 , 28947 Fuenlabrada (Madrid) | 2800009248 | 6001 | 1712_ | Fabricación de papel y cartón | CALDERA 4 | 2005-12-15 | EXISTENTE | 36.2 | >20 y <50 MWt | 2017-03010301 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 12000000 | m3/año | 6200 | 56.11 | No | Sistemático
|  | GENERAL YAGUE | 28020 | MADRID | CALLE PAPEL, 1 , 28947 Fuenlabrada (Madrid) | 2800009248 | 6001 | 1712_ | Fabricación de papel y cartón | CALDERA 3 | 1998-11-12 | EXISTENTE | 20.4 | >20 y <50 MWt | 2017-03010301 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 2000000 | m3/año | 6700 | 15.3562 | No | Sistemático
B61768511 | IVECO ESPAÑA S.L | DE ARAGÓN | 28022 | MADRID | AVDA DE ARAGÓN, 402 , 28022 Madrid (Madrid) | 2800021213 | 10081 | 2910_ | Fabricación de vehículos de motor | 53P CALDERA PINTURA 1 |  |  | 1 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  |  |  |  | 3000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE ARAGÓN | 28022 | MADRID | AVDA DE ARAGÓN, 402 , 28022 Madrid (Madrid) | 2800021213 | 10081 | 2910_ | Fabricación de vehículos de motor | 55P CALDERA PINTURA 3 |  |  | 1 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  |  |  |  | 3000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE ARAGÓN | 28022 | MADRID | AVDA DE ARAGÓN, 402 , 28022 Madrid (Madrid) | 2800021213 | 10081 | 2910_ | Fabricación de vehículos de motor | 54P CALDERA PINTURA 2 |  |  | 1 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  |  |  |  | 3000 | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE ARAGÓN | 28022 | MADRID | AVDA DE ARAGÓN, 402 , 28022 Madrid (Madrid) | 2800021213 | 10081 | 2910_ | Fabricación de vehículos de motor | 40CT CENTRAL TÉRMICA. CALDERA VULCANO | 1995-11-01 | EXISTENTE | 10.821 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B |  | Gas Natural |  | m3/año | 2880 | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE ARAGÓN | 28022 | MADRID | AVDA DE ARAGÓN, 402 , 28022 Madrid (Madrid) | 2800021213 | 10081 | 2910_ | Fabricación de vehículos de motor | 39CT CENTRAL TÉRMICA.CALDERA BACKOK | 2003-11-01 | EXISTENTE | 14.535 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B |  | Gas Natural | 587769 | m3/año | 2880 | 14.7353 | No | Sistemático
A28362192 | JABONES PARDO, S.A | SIERRA NEVADA | 28946 | FUENLABRADA | CALLE SIERRA NEVADA, 1 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800020411 | 4007 | 2041_ | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento | 2 (GASNATURAL): GENERADOR DE VAPOR 2 (NºSERIE: 187006009) |  |  | 2.62 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 2077 | No hay datos | No | Sistemático
|  | SIERRA NEVADA | 28946 | FUENLABRADA | CALLE SIERRA NEVADA, 1 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800020411 | 4007 | 2041_ | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento | 2 (GASÓLEO): GENERADOR DE VAPOR 2 (NºSERIE 187006009) |  |  | 2.62 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | SIERRA NEVADA | 28946 | FUENLABRADA | CALLE SIERRA NEVADA, 1 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800020411 | 4007 | 2041_ | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento | GENERADOR DE VAPOR 1 (P.I. MADRID Nº A-69666) |  |  | 2.45 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 408 | No hay datos | No | Sistemático
A80045271 | JUSTESA IMAGEN, S.A. | DE SAN PABLO | 28820 | COSLADA | AVDA DE SAN PABLO, 27 , 28820 Coslada (Madrid) | 2800008167 | 4005 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | GENERADOR DE VAPOR Nº1 (A-284692) |  |  | 4.75 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE SAN PABLO | 28820 | COSLADA | AVDA DE SAN PABLO, 27 , 28820 Coslada (Madrid) | 2800008167 | 4005 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | GENERADOR DE VAPOR Nº2 (A-340099) |  |  | 4.75 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
Q2801528G | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | SAN ISIDRO | 28807 | ALCALÁ HENARES | CTRA M-300 KM. 24,500 (ARGANDA- ALCALA DE HENARES), - , 28803 Alcalá de Henares (Madrid) | 2800062722 | 5021 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOR 1585 | 2008-05-16 | EXISTENTE | 2.65 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B |  | Biogas | 3656322 | m3/año | 8760 | 109.7285 | No | Sistemático
|  | SAN ISIDRO | 28807 | ALCALÁ HENARES | CTRA M-300 KM. 24,500 (ARGANDA- ALCALA DE HENARES), - , 28803 Alcalá de Henares (Madrid) | 2800062722 | 5021 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOR 420 | 2008-05-16 | EXISTENTE | 3.12 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 3654322 | m3/año | 8760 | 93.1479 | No | Sistemático
P2800090I | MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE | DE ESPAÑA | 28100 | ALCOBENDAS | CTRA DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX, 13,5 , 28770 Colmenar Viejo (Madrid) | 2800006945 | 5018 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | FOCO 2: MOTOGENERADOR Nº2 | 2008-11-19 | EXISTENTE | 3.381 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 4512807 | m3/año | 7177 | 129.5638 | No | Sistemático
|  | DE ESPAÑA | 28100 | ALCOBENDAS | CTRA DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX, 13,5 , 28770 Colmenar Viejo (Madrid) | 2800006945 | 5018 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | FOCO 3: MOTOGENERADOR Nº3 |  |  | 3.381 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 4541976 | m3/año | 7324 | 127.784 | No | Sistemático
|  | DE ESPAÑA | 28100 | ALCOBENDAS | CTRA DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX, 13,5 , 28770 Colmenar Viejo (Madrid) | 2800006945 | 5018 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | FOCO 1: MOTOGENERADOR Nº1 | 2008-11-19 | EXISTENTE | 3.381 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 4495478 | m3/año | 7128 | 129.9535 | No | Sistemático
P2800089A | MANCOMUNIDAD DEL SUR | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 11 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 6 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 2 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 5 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 3 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 8 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 9 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 7 |  |  | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 1 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 10 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
|  | ESPAÑA | 28930 | MÓSTOLES | CTRA CARRETERA M-104 DE PINTO A LA MARAÑOSA, 4,8 , 28320 Pinto (Madrid) | 2800079581 | 5019 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR Nº 4 | 2008-04-29 | EXISTENTE | 1.413 | ≥1 y <5 MWt | 2010-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 2757272 | m3/año | 7884 | 172.4312 | No | Sistemático
B08070195 | MERCK , S.L. | DE BATANES | 28760 | TRES CANTOS | CALLE DE BATANES, 1 , 28760 Tres Cantos (Madrid) | 2800031854 | 4020 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | GENERADOR DE VAPOR |  |  | 1.623 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 1440 | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE BATANES | 28760 | TRES CANTOS | CALLE DE BATANES, 1 , 28760 Tres Cantos (Madrid) | 2800031854 | 4020 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | GENERADOR DE VAPOR |  |  | 1.623 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 1440 | No hay datos | No | Sistemático
A78267176 | PHARMA MAR, S.A. | DE LA CALERA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LOS REYES, 1 , 28770 Colmenar Viejo (Madrid) | 2800021604 | 4025 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | CALDERA DE VAPOR 1(ANTIGUA) Y CALDERA DE VAPOR 2 (NUEVA) |  |  | 1.9 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | DE LA CALERA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LOS REYES, 1 , 28770 Colmenar Viejo (Madrid) | 2800021604 | 4025 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | CALDERA 2 |  |  | 2 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | DE LA CALERA | 28760 | TRES CANTOS | AVDA DE LOS REYES, 1 , 28770 Colmenar Viejo (Madrid) | 2800021604 | 4025 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | CALDERA 1 |  |  | 2 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
A47037296 | QUESERIAS ENTREPINARES, S.A. | SANTANDER | 47011 | VALLADOLID | CTRA TOLEDO, KM., 17,200 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800025271 | 9059 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | GENERADOR DE VAPOR (Nº SERIE: 3421) | 2018-01-22 | EXISTENTE | 7.636 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 1167226.2 | m3/año | 7488 | 21.4231 | No | Sistemático
|  | SANTANDER | 47011 | VALLADOLID | CTRA TOLEDO, KM., 17,200 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800025271 | 9059 | 1054_ | Preparación de leche y otros productos lácteos | GENERADOR DE VAPOR P.I. MADRID Nº 347799 | 2003-09-22 | EXISTENTE | 6.2325 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 194525.7 | m3/año | 1248 | 26.2458 | No | Sistemático
B79269965 | QUIMICA DE LA RECUPERACION, S.L. | SALOMON | 28140 | FUENTE SAZ JARAMA | CMNO SALOMON, 11 , 28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid) | 2800021116 | 5039 | 3832_ | Valorización de materiales ya clasificados | CALDERA Nº 03076 | 2016-04-28 | EXISTENTE | 1.451 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Fuelóleo |  | l/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | SALOMON | 28140 | FUENTE SAZ JARAMA | CMNO SALOMON, 11 , 28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid) | 2800021116 | 5039 | 3832_ | Valorización de materiales ya clasificados | CALDERA Nº 95143 | 2016-04-28 | EXISTENTE | 1.163 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Fuelóleo |  | l/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A28008167 | QUÍMICA SINTÉTICA, S.A. | GRAN VIA CARLOS III | 8000 | BARCELONA | CALLE DULCINEA, S/N , 28805 Alcalá de Henares (Madrid) | 2800021729 | 4012 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | CALDERA CL5 |  |  | 2.79 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | GRAN VIA CARLOS III | 8000 | BARCELONA | CALLE DULCINEA, S/N , 28805 Alcalá de Henares (Madrid) | 2800021729 | 4012 | 2110_ | Fabricación de productos farmacéuticos de base | CALDERA CL4 |  |  | 4.737 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
A28583912 | ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A.U. | VÍA COMPLUTENSE | 28805 | ALCALÁ HENARES | PASEO EUROPA, 50 , 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 2800005446 | 4041 | 2120_ | Fabricación de especialidades farmacéuticas | NUEVA CALDERA DE VAPOR ACUOTUBULAR PRINCIPAL |  |  | 2.093 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 4200 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VÍA COMPLUTENSE | 28805 | ALCALÁ HENARES | PASEO EUROPA, 50 , 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 2800005446 | 4041 | 2120_ | Fabricación de especialidades farmacéuticas | NUEVA CALDERA ACUOTUBULAR DE CIRCULACIÓN NATURAL (PRINCIPAL) |  |  | 3.8 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año | 8400 | No hay datos | No | Sistemático
|  | VÍA COMPLUTENSE | 28805 | ALCALÁ HENARES | PASEO EUROPA, 50 , 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 2800005446 | 4041 | 2120_ | Fabricación de especialidades farmacéuticas | CALDERA DE VAPOR 1 (08.17.37.06) |  |  | 1.256 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  |  |  |  | 4200 | No hay datos | No | Sistemático
A07088206 | SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | MOTOGENERADOR 6 | 2010-08-30 | EXISTENTE | 5.5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de dos combustibles | Gas Natural |  | m3/año | 8760 | No hay datos | No | Sistemático
|  | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | MOTOGENERADOR 5 | 2010-08-30 | EXISTENTE | 5.5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de dos combustibles | Gas Natural |  | m3/año | 8760 | No hay datos | No | Sistemático
|  | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | 7 (GASOIL) CALDERA AUXILIAR | 2010-08-30 | EXISTENTE | 11 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de dos combustibles | Gasóleo |  | m3/año |  | No hay datos | No | No Sistemático
|  | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | 7 (GAS NATURAL) CALDERA AUXILIAR | 2010-08-30 | EXISTENTE | 11 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Motor de dos combustibles | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | No Sistemático
|  | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | MOTOGENERADOR 4 | 2010-08-30 | EXISTENTE | 5.5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de dos combustibles | Gas Natural |  | m3/año | 8760 | No hay datos | No | Sistemático
|  | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | MOTOGENERADOR 1 | 2010-08-30 | EXISTENTE | 5.5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de dos combustibles | Gas Natural |  | m3/año | 8760 | No hay datos | No | Sistemático
|  | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | MOTOGENERADOR 3 | 2010-08-30 | EXISTENTE | 5.5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de dos combustibles | Gas Natural |  | m3/año | 8760 | No hay datos | No | Sistemático
|  | GREMIO BONATEROS | 7009 | PALMA MALLORCA | AEROP MADRID-BARAJAS, -- , 28042 Madrid (Madrid) | 2800026819 | 1009 | 3516_ | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional | MOTOGENERADOR 2 | 2010-08-30 | EXISTENTE | 5.5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010502 | B | Motor de dos combustibles | Gas Natural |  | m3/año | 8760 | No hay datos | No | Sistemático
B16232415 | SARVAL BIO-INDUSTRIES, S.L.U. | ENRIC GRANADOS | 8403 | GRANOLLERS | CMNO DE PAJARES, 21 , 28500 Arganda del Rey (Madrid) | 2800006094 | 9024 | 1044_ | Fabricación de otros aceites y grasas | CALDERA DE VAPOR | 2008-03-03 | EXISTENTE | 5.4 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-03010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 26295 | m3/año | 4800 | 1.0646 | No | Sistemático
B16232415 | SARVAL BIO-INDUSTRIES, S.L.U. | ENRIC GRANADOS | 8403 | GRANOLLERS | AVDA GRIÑÓN, 83 , 28970 Humanes de Madrid (Madrid) | 2800024249 | 9004 | 1044_ | Fabricación de otros aceites y grasas | GENERADOR DE VAPOR | 2007-01-19 | EXISTENTE | 10.5 | ≥5 y ≤20 MWt | 2017-01010302 | B | Otro otro motor u otra instalación de combustión mediana | Gas Natural | 165270 | m3/año | 550 | 30.0332 | No | Sistemático
A82744681 | SEMPSA JOYERÍA PLATERÍA, S.A. | DE LA DEMOCRACIA | 28031 | MADRID | AVDA DE LA DEMOCRACIA, 13 , 28031 Madrid (Madrid) | 2800025438 | 2046 | 2441_ | Producción de metales preciosos | CALDERA DE CALEFACCIÓN |  |  | 1.279 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
|  | DE LA DEMOCRACIA | 28031 | MADRID | AVDA DE LA DEMOCRACIA, 13 , 28031 Madrid (Madrid) | 2800025438 | 2046 | 2441_ | Producción de metales preciosos | CALDERA GENERACIÓN DE VAPOR PROCESO |  |  | 1.163 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | [5 empty] | No hay datos | No
A28376879 | SENER TAFS, S.A.U. | DE CAMPO REAL | 28500 | ARGANDA REY | CTRA DE CAMPO REAL, 2,1 , 28500 Arganda del Rey (Madrid) | 2800005856 | 2087 | 2630_ | Fabricación de equipos de telecomunicaciones | CALDERA DE GASOIL 1 |  |  | 1.19 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gasóleo |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
|  | DE CAMPO REAL | 28500 | ARGANDA REY | CTRA DE CAMPO REAL, 2,1 , 28500 Arganda del Rey (Madrid) | 2800005856 | 2087 | 2630_ | Fabricación de equipos de telecomunicaciones | CALDERA DE GASOIL 2 |  |  | 1.19 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gasóleo |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
B83667725 | SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U. | DE AGUSTÍN DE FOXÁ | 28036 | MADRID | AVDA DE LA CANTUEÑA, 21 , 28946 Fuenlabrada (Madrid) | 2800021374 | 5011 | 2059_ | Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. | CALDERA PROCESO |  |  | 4 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C |  | Gas Natural |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
B81952962 | SOPORTES METALICOS TUBULARES, S.L. | ROMERO | 28440 | GUADARRAMA | CALLE ROMERO, 66 , 28440 Guadarrama (Madrid) | 2800025377 | 2013 | 2561_ | Tratamiento y revestimiento de metales | QUEMADORES DEL HORNO DE GALVANIZADO |  |  | 1.577 | ≥1 y <5 MWt | 2010-03010603 | C | [5 empty] | No hay datos | No
A78449485 | TRANSFORMACION GANADERA DE LEGANES, S.A. | MADRID LEGANES, KM. | 28914 | LEGANÉS | CTRA MADRID LEGANES, KM., 9,450 , 28914 Leganés (Madrid) | 2800025001 | 9027 | 1011_ | Procesado y conservación de carne | CALDERA VAPOR 1 (GASÓLEO) |  |  | 1.186 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor diésel | Gasóleo |  | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
U86494937 | UTE DIGESTIÓN ANAEROBIA LA PALOMA | TENERIFE | 28703 | SAN SEBASTIÁN REYES | CTRA VALENCIA, 14,000 , 28051 Madrid (Madrid) | 2800078324 | 5098 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | CALDERA DE PRODUCCIÓN DE VAPOR |  |  | 2.1 | ≥1 y <5 MWt | 2017-03010303 | C | Motor de dos combustibles | Combustibles gaseosos distintos del gas natural | 67 | m3/año |  | No hay datos | No | Sistemático
U81806879 | VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A.-URBASER, S.A.- UTE | DE LAS HORMIGUERAS | 28031 | MADRID | CÑADA REAL DE MERINAS, S/N , 28051 Madrid (Madrid) | 2800020229 | 5010 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR | 2018-09-28 | EXISTENTE | 3.351 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 5095871 | m3/año | 7531 | 140.6748 | No | Sistemático
|  | DE LAS HORMIGUERAS | 28031 | MADRID | CÑADA REAL DE MERINAS, S/N , 28051 Madrid (Madrid) | 2800020229 | 5010 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR | 2024-09-25 | NUEVA | 2.422 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B | Motor de gas | Biogas |  | m3/año | 3797 |  | No | Sistemático
|  | DE LAS HORMIGUERAS | 28031 | MADRID | CÑADA REAL DE MERINAS, S/N , 28051 Madrid (Madrid) | 2800020229 | 5010 | 3821_ | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos | MOTOGENERADOR | 2018-09-28 | EXISTENTE | 2.632 | ≥1 y <5 MWt | 2017-09040104 | B | Motor de gas | Biogas | 4415541 | m3/año | 7875 | 148.4132 | No | Sistemático