ESTRUCTURA DE 5 PANELES (6 UNIDADES)

1.1. Normas consideradas

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables

1.2. Estados límite

| E.L.U. de rotura. Acero laminado | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Desplazamientos | Acciones características |

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Con coeficientes de combinación

-	Sin coeficientes de combinación

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.500 |

| Persistente o transitoria (G1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometría

2.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N2 | 0.000 | 1.410 | 11.760 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N3 | 5.000 | 0.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N4 | 5.000 | 1.410 | 11.760 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N5 | 0.150 | 0.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N6 | 0.150 | 1.410 | 11.760 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N7 | 0.150 | 0.000 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N8 | 0.150 | 1.410 | 11.610 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N9 | 0.150 | -0.106 | 10.793 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N10 | 0.150 | 1.516 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N11 | 0.150 | 1.636 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N12 | 0.150 | -0.106 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N13 | 0.150 | 1.636 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N14 | 4.850 | 1.410 | 11.760 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N15 | 4.850 | 0.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N16 | 4.850 | 0.000 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N17 | 4.850 | 1.410 | 11.610 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N18 | 4.850 | -0.106 | 10.793 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N19 | 4.850 | 1.516 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N20 | 4.850 | 1.636 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N21 | 4.850 | -0.106 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N22 | 4.850 | 1.636 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N23 | 2.500 | 0.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N24 | 2.500 | 0.000 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N25 | 2.500 | 1.410 | 11.760 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N26 | 2.500 | 1.410 | 11.610 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N27 | 2.500 | -0.106 | 10.793 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N28 | 2.500 | 1.516 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N29 | 2.500 | 1.636 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N30 | 2.500 | -0.106 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N31 | 2.500 | 1.636 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N32 | 1.325 | 0.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N33 | 1.325 | 0.000 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N34 | 1.325 | 1.410 | 11.760 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N35 | 1.325 | 1.410 | 11.610 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N36 | 1.325 | -0.106 | 10.793 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N37 | 1.325 | 1.516 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N38 | 1.325 | 1.636 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N39 | 1.325 | -0.106 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N40 | 1.325 | 1.636 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N41 | 3.675 | 0.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N42 | 3.675 | 0.000 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N43 | 3.675 | 1.410 | 11.760 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N44 | 3.675 | 1.410 | 11.610 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N45 | 3.675 | -0.106 | 10.793 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N46 | 3.675 | 1.516 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N47 | 3.675 | 1.636 | 11.667 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N48 | 3.675 | -0.106 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N49 | 3.675 | 1.636 | 10.650 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N50 | 0.150 | 1.636 | 11.467 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N51 | 1.325 | 1.636 | 11.467 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N52 | 0.150 | 1.636 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N53 | 1.325 | 1.636 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N54 | 3.675 | 1.636 | 11.467 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N55 | 4.850 | 1.636 | 11.467 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N56 | 3.675 | 1.636 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N57 | 4.850 | 1.636 | 10.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) |  |  | bxy | bxz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  | Indeformable origen | Deformable | Indeformable extremo |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N2/N6 | N2/N4 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6/N34 | N2/N4 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N25 | N2/N4 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N43 | N2/N4 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N14 | N2/N4 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14/N4 | N2/N4 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N5 | N1/N3 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5/N32 | N1/N3 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N23 | N1/N3 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N41 | N1/N3 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N15 | N1/N3 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N15/N3 | N1/N3 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N7/N5 | N7/N5 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8/N6 | N8/N6 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N7/N8 | N7/N8 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 1.602 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9/N7 | N9/N7 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8/N10 | N8/N10 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10/N11 | N10/N11 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12/N9 | N12/N9 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.143 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N52 | N13/N11 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N50 | N13/N11 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.617 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N11 | N13/N11 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16/N15 | N16/N15 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17/N14 | N17/N14 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16/N17 | N16/N17 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 1.602 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N16 | N18/N16 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17/N19 | N17/N19 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N20 | N19/N20 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N18 | N21/N18 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.143 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22/N57 | N22/N20 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N55 | N22/N20 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.617 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N20 | N22/N20 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N23 | N24/N23 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N25 | N26/N25 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N26 | N24/N26 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 1.602 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N24 | N27/N24 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N28 | N26/N28 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N29 | N28/N29 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N27 | N30/N27 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.143 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N29 | N31/N29 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 1.017 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N32 | N33/N32 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N34 | N35/N34 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N35 | N33/N35 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 1.602 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N33 | N36/N33 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N37 | N35/N37 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N38 | N37/N38 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N36 | N39/N36 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.143 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N53 | N40/N38 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N51 | N40/N38 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.617 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N38 | N40/N38 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N41 | N42/N41 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N43 | N44/N43 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.150 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N44 | N42/N44 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 1.602 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N42 | N45/N42 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N46 | N44/N46 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N47 | N46/N47 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.120 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N45 | N48/N45 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.143 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N56 | N49/N47 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N54 | N49/N47 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.617 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N47 | N49/N47 | #40x4 (Huecos cuadrados) | - | 0.200 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N51 | N50/N51 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N53 | N52/N53 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N55 | N54/N55 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N57 | N56/N57 | #40x3 (Huecos cuadrados) | - | 1.175 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N55 | N56/N55 | R 10 (R) | 0.044 | 1.239 | 0.044 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N57/N54 | N57/N54 | R 10 (R) | 0.044 | 1.239 | 0.044 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N52/N51 | N52/N51 | R 10 (R) | 0.044 | 1.239 | 0.044 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N53/N50 | N53/N50 | R 10 (R) | 0.044 | 1.239 | 0.044 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.3. Características mecánicas

| Tipos de pieza |  |
| --- | --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N2/N4, N1/N3, N50/N51, N52/N53, N54/N55 y N56/N57 |
| 2 | N7/N5, N8/N6, N7/N8, N9/N7, N8/N10, N10/N11, N12/N9, N13/N11, N16/N15, N17/N14, N16/N17, N18/N16, N17/N19, N19/N20, N21/N18, N22/N20, N24/N23, N26/N25, N24/N26, N27/N24, N26/N28, N28/N29, N30/N27, N31/N29, N33/N32, N35/N34, N33/N35, N36/N33, N35/N37, N37/N38, N39/N36, N40/N38, N42/N41, N44/N43, N42/N44, N45/N42, N44/N46, N46/N47, N48/N45 y N49/N47 |
| 3 | N56/N55, N57/N54, N52/N51 y N53/N50 |

| Características mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 1 | #40x3, (Huecos cuadrados) | 4.10 | 1.85 | 1.85 | 8.82 | 8.82 | 15.62 |
|  |  | 2 | #40x4, (Huecos cuadrados) | 5.20 | 2.40 | 2.40 | 10.35 | 10.35 | 19.02 |
|  |  | 3 | R 10, (R) | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.4. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N2/N4 | #40x3 (Huecos cuadrados) | 5.000 | 0.002 | 16.08 |
|  |  | N1/N3 | #40x3 (Huecos cuadrados) | 5.000 | 0.002 | 16.08 |
|  |  | N7/N5 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N8/N6 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N7/N8 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.602 | 0.001 | 6.54 |
|  |  | N9/N7 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N8/N10 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N10/N11 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N12/N9 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.143 | 0.000 | 0.58 |
|  |  | N13/N11 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.017 | 0.001 | 4.15 |
|  |  | N16/N15 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N17/N14 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N16/N17 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.602 | 0.001 | 6.54 |
|  |  | N18/N16 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N17/N19 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N19/N20 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N21/N18 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.143 | 0.000 | 0.58 |
|  |  | N22/N20 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.017 | 0.001 | 4.15 |
|  |  | N24/N23 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N26/N25 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N24/N26 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.602 | 0.001 | 6.54 |
|  |  | N27/N24 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N26/N28 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N28/N29 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N30/N27 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.143 | 0.000 | 0.58 |
|  |  | N31/N29 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.017 | 0.001 | 4.15 |
|  |  | N33/N32 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N35/N34 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N33/N35 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.602 | 0.001 | 6.54 |
|  |  | N36/N33 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N35/N37 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N37/N38 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N39/N36 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.143 | 0.000 | 0.58 |
|  |  | N40/N38 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.017 | 0.001 | 4.15 |
|  |  | N42/N41 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N44/N43 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.150 | 0.000 | 0.61 |
|  |  | N42/N44 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.602 | 0.001 | 6.54 |
|  |  | N45/N42 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N44/N46 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N46/N47 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.120 | 0.000 | 0.49 |
|  |  | N48/N45 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 0.143 | 0.000 | 0.58 |
|  |  | N49/N47 | #40x4 (Huecos cuadrados) | 1.017 | 0.001 | 4.15 |
|  |  | N50/N51 | #40x3 (Huecos cuadrados) | 1.175 | 0.000 | 3.78 |
|  |  | N52/N53 | #40x3 (Huecos cuadrados) | 1.175 | 0.000 | 3.78 |
|  |  | N54/N55 | #40x3 (Huecos cuadrados) | 1.175 | 0.000 | 3.78 |
|  |  | N56/N57 | #40x3 (Huecos cuadrados) | 1.175 | 0.000 | 3.78 |
|  |  | N56/N55 | R 10 (R) | 1.327 | 0.000 | 0.82 |
|  |  | N57/N54 | R 10 (R) | 1.327 | 0.000 | 0.82 |
|  |  | N52/N51 | R 10 (R) | 1.327 | 0.000 | 0.82 |
|  |  | N53/N50 | R 10 (R) | 1.327 | 0.000 | 0.82 |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.5. Resumen de medición

| Resumen de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Serie | Perfil | Longitud |  |  | Volumen |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designación |  |  | Perfil (m) | Serie (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Serie (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Serie (kg) | Material (kg) |
|  | S275 | Huecos cuadrados | #40x3 | 14.700 |  |  | 0.006 |  |  | 47.28 |  |  |
|  |  |  | #40x4 | 17.109 |  |  | 0.009 |  |  | 69.81 |  |  |
|  |  |  |  |  | 31.809 |  |  | 0.015 |  |  | 117.09 |  |
|  |  | R | R 10 | 5.308 |  |  | 0.000 |  |  | 3.27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.308 |  |  | 0.000 |  |  | 3.27 |  |
| Acero laminado |  |  |  |  |  | 37.117 |  |  | 0.015 |  |  | 120.36 |

2.1.2.6. Medición de superficies

| Acero laminado: Medición de las superficies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie | Perfil | Superficie unitaria (m²/m) | Longitud (m) | Superficie (m²) |
| Huecos cuadrados | #40x3 | 0.146 | 14.700 | 2.145 |
|  | #40x4 | 0.142 | 17.109 | 2.437 |
| R | R 10 | 0.031 | 5.308 | 0.167 |
| Total |  |  |  | 4.749 |

2.2. Cargas

Cargas generales

Cargas de viento

Cargas de viento (detalle de zonas)

2.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN

- Momentos puntuales: kN·m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m.

- Incrementos de temperatura: °C.

| Cargas en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Posición |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | L1 (m) | L2 (m) | Ejes | X | Y | Z |
| N2/N6 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N6 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N6 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N6 | V H1 | Uniforme | 2.030 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N2/N6 | V H2 | Uniforme | 2.307 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N2/N6 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N6 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N34 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N34 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N34 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N34 | V H1 | Faja | 1.057 | - | 0.350 | 1.175 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N6/N34 | V H1 | Faja | 2.030 | - | 0.000 | 0.350 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N6/N34 | V H2 | Faja | 1.420 | - | 0.350 | 1.175 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N6/N34 | V H2 | Faja | 2.307 | - | 0.000 | 0.350 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N6/N34 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N34 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N25 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N25 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N25 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N25 | V H1 | Uniforme | 1.057 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N34/N25 | V H2 | Uniforme | 1.420 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N34/N25 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N25 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N43 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N43 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N43 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N43 | V H1 | Uniforme | 1.057 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N25/N43 | V H2 | Uniforme | 1.420 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N25/N43 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N43 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N14 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N14 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N14 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N14 | V H1 | Faja | 1.057 | - | 0.000 | 0.825 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N43/N14 | V H1 | Faja | 2.030 | - | 0.825 | 1.175 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N43/N14 | V H2 | Faja | 1.420 | - | 0.000 | 0.825 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N43/N14 | V H2 | Faja | 2.307 | - | 0.825 | 1.175 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N43/N14 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N14 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N4 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N4 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N4 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N4 | V H1 | Uniforme | 2.030 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N14/N4 | V H2 | Uniforme | 2.307 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N14/N4 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N4 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N5 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N5 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N5 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N5 | V H1 | Uniforme | 2.030 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N1/N5 | V H2 | Uniforme | 2.307 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N1/N5 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N5 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N32 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N32 | V H1 | Faja | 1.057 | - | 0.350 | 1.175 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N5/N32 | V H1 | Faja | 2.030 | - | 0.000 | 0.350 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N5/N32 | V H2 | Faja | 1.420 | - | 0.350 | 1.175 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N5/N32 | V H2 | Faja | 2.307 | - | 0.000 | 0.350 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N5/N32 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N32 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N23 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N23 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N23 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N23 | V H1 | Uniforme | 1.057 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N32/N23 | V H2 | Uniforme | 1.420 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N32/N23 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N23 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N41 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N41 | V H1 | Uniforme | 1.057 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N23/N41 | V H2 | Uniforme | 1.420 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N23/N41 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N41 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N15 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N15 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N15 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N15 | V H1 | Faja | 1.057 | - | 0.000 | 0.825 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N41/N15 | V H1 | Faja | 2.030 | - | 0.825 | 1.175 | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N41/N15 | V H2 | Faja | 1.420 | - | 0.000 | 0.825 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N41/N15 | V H2 | Faja | 2.307 | - | 0.825 | 1.175 | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N41/N15 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N15 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N3 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N3 | Peso propio | Uniforme | 0.160 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N3 | Q | Uniforme | 0.320 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N3 | V H1 | Uniforme | 2.030 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.474 | -0.880 |
| N15/N3 | V H2 | Uniforme | 2.307 | - | - | - | Globales | 0.000 | -0.474 | 0.880 |
| N15/N3 | N(EI) | Uniforme | 0.729 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N3 | N(R) | Uniforme | 0.364 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7/N5 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8/N6 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7/N8 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9/N7 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8/N10 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10/N11 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12/N9 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13/N52 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N50 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N11 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16/N15 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N17/N14 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16/N17 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N18/N16 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N17/N19 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19/N20 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21/N18 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N20 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24/N23 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N26/N25 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24/N26 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27/N24 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N26/N28 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N29 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N27 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31/N29 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35/N34 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N33 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35/N37 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N38 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N36 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N38 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N43 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N44 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N42 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N46 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N56 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N54 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.040 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

2.3. Resultados

2.3.1. Nudos

2.3.1.1. Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.

Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1. Hipótesis

| Desplazamientos de los nudos, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Descripción | Desplazamientos en ejes globales |  |  |  |  |  |
|  |  | Dx (mm) | Dy (mm) | Dz (mm) | Gx (mRad) | Gy (mRad) | Gz (mRad) |
| N1 | Peso propio | 0.001 | 0.250 | -0.063 | -0.763 | 0.131 | 0.117 |
|  | Q | 0.002 | 0.240 | -0.051 | -0.766 | 0.218 | 0.194 |
|  | V H1 | 0.007 | 2.795 | -0.762 | -8.176 | 0.874 | 1.386 |
|  | V H2 | -0.009 | -3.355 | 0.909 | 9.981 | -1.163 | -1.947 |
|  | N(EI) | 0.004 | 0.547 | -0.116 | -1.744 | 0.495 | 0.442 |
|  | N(R) | 0.002 | 0.273 | -0.058 | -0.872 | 0.248 | 0.221 |
| N2 | Peso propio | 0.001 | 0.090 | -0.096 | 0.590 | 0.188 | -0.015 |
|  | Q | 0.001 | 0.095 | -0.086 | 0.609 | 0.316 | -0.017 |
|  | V H1 | 0.005 | 1.165 | -0.668 | 3.499 | 1.070 | 0.434 |
|  | V H2 | -0.007 | -1.393 | 0.794 | -4.281 | -1.402 | -0.621 |
|  | N(EI) | 0.003 | 0.216 | -0.196 | 1.386 | 0.719 | -0.039 |
|  | N(R) | 0.002 | 0.108 | -0.098 | 0.693 | 0.360 | -0.019 |
| N3 | Peso propio | -0.001 | 0.250 | -0.063 | -0.763 | -0.131 | -0.117 |
|  | Q | -0.002 | 0.240 | -0.051 | -0.766 | -0.218 | -0.194 |
|  | V H1 | -0.007 | 2.795 | -0.762 | -8.176 | -0.874 | -1.386 |
|  | V H2 | 0.009 | -3.355 | 0.909 | 9.981 | 1.163 | 1.947 |
|  | N(EI) | -0.004 | 0.547 | -0.116 | -1.744 | -0.495 | -0.442 |
|  | N(R) | -0.002 | 0.273 | -0.058 | -0.872 | -0.248 | -0.221 |
| N4 | Peso propio | -0.001 | 0.090 | -0.096 | 0.590 | -0.188 | 0.015 |
|  | Q | -0.001 | 0.095 | -0.086 | 0.609 | -0.316 | 0.017 |
|  | V H1 | -0.005 | 1.165 | -0.668 | 3.499 | -1.070 | -0.434 |
|  | V H2 | 0.007 | -1.393 | 0.794 | -4.281 | 1.402 | 0.621 |
|  | N(EI) | -0.003 | 0.216 | -0.196 | 1.386 | -0.719 | 0.039 |
|  | N(R) | -0.002 | 0.108 | -0.098 | 0.693 | -0.360 | 0.019 |
| N5 | Peso propio | 0.001 | 0.267 | -0.083 | -0.763 | 0.137 | 0.117 |
|  | Q | 0.002 | 0.269 | -0.084 | -0.766 | 0.227 | 0.194 |
|  | V H1 | 0.007 | 3.004 | -0.894 | -8.176 | 0.928 | 1.415 |
|  | V H2 | -0.009 | -3.648 | 1.085 | 9.981 | -1.225 | -1.981 |
|  | N(EI) | 0.004 | 0.613 | -0.191 | -1.744 | 0.518 | 0.442 |
|  | N(R) | 0.002 | 0.306 | -0.095 | -0.872 | 0.259 | 0.221 |
| N6 | Peso propio | 0.001 | 0.088 | -0.124 | 0.590 | 0.194 | -0.015 |
|  | Q | 0.001 | 0.092 | -0.133 | 0.609 | 0.326 | -0.017 |
|  | V H1 | 0.005 | 1.230 | -0.830 | 3.499 | 1.124 | 0.464 |
|  | V H2 | -0.007 | -1.487 | 1.005 | -4.281 | -1.463 | -0.655 |
|  | N(EI) | 0.003 | 0.210 | -0.304 | 1.386 | 0.741 | -0.039 |
|  | N(R) | 0.002 | 0.105 | -0.152 | 0.693 | 0.371 | -0.019 |
| N7 | Peso propio | -0.013 | 0.154 | -0.083 | -0.751 | 0.065 | 0.141 |
|  | Q | -0.022 | 0.156 | -0.084 | -0.747 | 0.108 | 0.233 |
|  | V H1 | -0.099 | 1.791 | -0.893 | -7.846 | 0.551 | 1.330 |
|  | V H2 | 0.132 | -2.171 | 1.083 | 9.532 | -0.748 | -1.826 |
|  | N(EI) | -0.050 | 0.355 | -0.190 | -1.700 | 0.246 | 0.531 |
|  | N(R) | -0.025 | 0.177 | -0.095 | -0.850 | 0.123 | 0.265 |
| N8 | Peso propio | -0.023 | 0.176 | -0.124 | 0.580 | 0.135 | -0.035 |
|  | Q | -0.039 | 0.182 | -0.133 | 0.592 | 0.225 | -0.047 |
|  | V H1 | -0.135 | 1.764 | -0.828 | 3.772 | 0.816 | 0.011 |
|  | V H2 | 0.176 | -2.138 | 1.003 | -4.584 | -1.072 | -0.051 |
|  | N(EI) | -0.088 | 0.415 | -0.303 | 1.347 | 0.512 | -0.107 |
|  | N(R) | -0.044 | 0.207 | -0.152 | 0.674 | 0.256 | -0.053 |
| N9 | Peso propio | 0.000 | 0.110 | 0.000 | -0.777 | 0.016 | 0.147 |
|  | Q | 0.000 | 0.111 | 0.000 | -0.788 | 0.026 | 0.244 |
|  | V H1 | 0.024 | 1.309 | -0.001 | -8.840 | 0.257 | 1.368 |
|  | V H2 | -0.036 | -1.587 | 0.001 | 10.719 | -0.369 | -1.875 |
|  | N(EI) | 0.001 | 0.253 | -0.001 | -1.793 | 0.060 | 0.555 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.127 | 0.000 | -0.896 | 0.030 | 0.277 |
| N10 | Peso propio | -0.011 | 0.143 | -0.063 | 0.554 | 0.092 | -0.057 |
|  | Q | -0.021 | 0.147 | -0.068 | 0.595 | 0.148 | -0.083 |
|  | V H1 | -0.083 | 1.543 | -0.417 | 3.708 | 0.503 | -0.221 |
|  | V H2 | 0.113 | -1.870 | 0.505 | -4.490 | -0.661 | 0.241 |
|  | N(EI) | -0.047 | 0.335 | -0.155 | 1.354 | 0.337 | -0.189 |
|  | N(R) | -0.023 | 0.168 | -0.078 | 0.677 | 0.168 | -0.094 |
| N11 | Peso propio | -0.004 | 0.143 | -0.002 | 0.419 | 0.042 | -0.051 |
|  | Q | -0.010 | 0.147 | -0.002 | 0.461 | 0.058 | -0.072 |
|  | V H1 | -0.053 | 1.543 | -0.014 | 2.709 | 0.143 | -0.237 |
|  | V H2 | 0.079 | -1.870 | 0.017 | -3.284 | -0.185 | 0.247 |
|  | N(EI) | -0.024 | 0.335 | -0.005 | 1.050 | 0.131 | -0.165 |
|  | N(R) | -0.012 | 0.167 | -0.002 | 0.525 | 0.066 | -0.082 |
| N12 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.763 | -0.003 | 0.147 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.774 | -0.006 | 0.244 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -9.243 | 0.142 | 1.368 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.203 | -0.220 | -1.875 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.762 | -0.013 | 0.555 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.881 | -0.006 | 0.277 |
| N13 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.423 | -0.033 | 0.006 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.456 | -0.052 | 0.013 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.624 | -0.184 | -0.008 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.408 | 0.275 | -0.054 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.037 | -0.117 | 0.030 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.518 | -0.059 | 0.015 |
| N14 | Peso propio | -0.001 | 0.088 | -0.124 | 0.590 | -0.194 | 0.015 |
|  | Q | -0.001 | 0.092 | -0.133 | 0.609 | -0.326 | 0.017 |
|  | V H1 | -0.005 | 1.230 | -0.830 | 3.499 | -1.124 | -0.464 |
|  | V H2 | 0.007 | -1.487 | 1.005 | -4.281 | 1.463 | 0.655 |
|  | N(EI) | -0.003 | 0.210 | -0.304 | 1.386 | -0.741 | 0.039 |
|  | N(R) | -0.002 | 0.105 | -0.152 | 0.693 | -0.371 | 0.019 |
| N15 | Peso propio | -0.001 | 0.267 | -0.083 | -0.763 | -0.137 | -0.117 |
|  | Q | -0.002 | 0.269 | -0.084 | -0.766 | -0.227 | -0.194 |
|  | V H1 | -0.007 | 3.004 | -0.894 | -8.176 | -0.928 | -1.415 |
|  | V H2 | 0.009 | -3.648 | 1.085 | 9.981 | 1.225 | 1.981 |
|  | N(EI) | -0.004 | 0.613 | -0.191 | -1.744 | -0.518 | -0.442 |
|  | N(R) | -0.002 | 0.306 | -0.095 | -0.872 | -0.259 | -0.221 |
| N16 | Peso propio | 0.013 | 0.154 | -0.083 | -0.751 | -0.065 | -0.141 |
|  | Q | 0.022 | 0.156 | -0.084 | -0.747 | -0.108 | -0.233 |
|  | V H1 | 0.099 | 1.791 | -0.893 | -7.846 | -0.551 | -1.330 |
|  | V H2 | -0.132 | -2.171 | 1.083 | 9.532 | 0.748 | 1.826 |
|  | N(EI) | 0.050 | 0.355 | -0.190 | -1.700 | -0.246 | -0.531 |
|  | N(R) | 0.025 | 0.177 | -0.095 | -0.850 | -0.123 | -0.265 |
| N17 | Peso propio | 0.023 | 0.176 | -0.124 | 0.580 | -0.135 | 0.035 |
|  | Q | 0.039 | 0.182 | -0.133 | 0.592 | -0.225 | 0.047 |
|  | V H1 | 0.135 | 1.764 | -0.828 | 3.772 | -0.816 | -0.011 |
|  | V H2 | -0.176 | -2.138 | 1.003 | -4.584 | 1.072 | 0.051 |
|  | N(EI) | 0.088 | 0.415 | -0.303 | 1.347 | -0.512 | 0.107 |
|  | N(R) | 0.044 | 0.207 | -0.152 | 0.674 | -0.256 | 0.053 |
| N18 | Peso propio | 0.000 | 0.110 | 0.000 | -0.777 | -0.016 | -0.147 |
|  | Q | 0.000 | 0.111 | 0.000 | -0.788 | -0.026 | -0.244 |
|  | V H1 | -0.024 | 1.309 | -0.001 | -8.840 | -0.257 | -1.368 |
|  | V H2 | 0.036 | -1.587 | 0.001 | 10.719 | 0.369 | 1.875 |
|  | N(EI) | -0.001 | 0.253 | -0.001 | -1.793 | -0.060 | -0.555 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.127 | 0.000 | -0.896 | -0.030 | -0.277 |
| N19 | Peso propio | 0.011 | 0.143 | -0.063 | 0.554 | -0.092 | 0.057 |
|  | Q | 0.021 | 0.147 | -0.068 | 0.595 | -0.148 | 0.083 |
|  | V H1 | 0.083 | 1.543 | -0.417 | 3.708 | -0.503 | 0.221 |
|  | V H2 | -0.113 | -1.870 | 0.505 | -4.490 | 0.661 | -0.241 |
|  | N(EI) | 0.047 | 0.335 | -0.155 | 1.354 | -0.337 | 0.189 |
|  | N(R) | 0.023 | 0.168 | -0.078 | 0.677 | -0.168 | 0.094 |
| N20 | Peso propio | 0.004 | 0.143 | -0.002 | 0.419 | -0.042 | 0.051 |
|  | Q | 0.010 | 0.147 | -0.002 | 0.461 | -0.058 | 0.072 |
|  | V H1 | 0.053 | 1.543 | -0.014 | 2.709 | -0.143 | 0.237 |
|  | V H2 | -0.079 | -1.870 | 0.017 | -3.284 | 0.185 | -0.247 |
|  | N(EI) | 0.024 | 0.335 | -0.005 | 1.050 | -0.131 | 0.165 |
|  | N(R) | 0.012 | 0.167 | -0.002 | 0.525 | -0.066 | 0.082 |
| N21 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.763 | 0.003 | -0.147 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.774 | 0.006 | -0.244 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -9.243 | -0.142 | -1.368 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.203 | 0.220 | 1.875 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.762 | 0.013 | -0.555 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.881 | 0.006 | -0.277 |
| N22 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.423 | 0.033 | -0.006 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.456 | 0.052 | -0.013 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.624 | 0.184 | 0.008 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.408 | -0.275 | 0.054 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.037 | 0.117 | -0.030 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.518 | 0.059 | -0.015 |
| N23 | Peso propio | 0.000 | 0.340 | -0.106 | -0.951 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.390 | -0.123 | -1.081 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 3.163 | -0.941 | -8.601 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | -4.221 | 1.257 | 11.442 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.888 | -0.280 | -2.459 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.444 | -0.140 | -1.230 | 0.000 | 0.000 |
| N24 | Peso propio | 0.000 | 0.197 | -0.106 | -0.954 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.228 | -0.123 | -1.087 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 1.887 | -0.940 | -8.258 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | -2.521 | 1.255 | 11.017 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.518 | -0.279 | -2.473 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.259 | -0.139 | -1.236 | 0.000 | 0.000 |
| N25 | Peso propio | 0.000 | 0.115 | -0.166 | 0.751 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.138 | -0.203 | 0.878 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 1.297 | -0.865 | 3.646 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | -1.737 | 1.156 | -4.843 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.313 | -0.462 | 1.999 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.156 | -0.231 | 0.999 | 0.000 | 0.000 |
| N26 | Peso propio | 0.000 | 0.228 | -0.166 | 0.755 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.270 | -0.202 | 0.883 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 1.854 | -0.863 | 3.940 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | -2.477 | 1.154 | -5.254 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.613 | -0.460 | 2.010 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.307 | -0.230 | 1.005 | 0.000 | 0.000 |
| N27 | Peso propio | 0.000 | 0.140 | 0.000 | -0.995 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.162 | -0.001 | -1.152 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 1.380 | -0.001 | -9.311 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | -1.844 | 0.001 | 12.439 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.369 | -0.001 | -2.621 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.184 | -0.001 | -1.311 | 0.000 | 0.000 |
| N28 | Peso propio | 0.000 | 0.184 | -0.084 | 0.740 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.217 | -0.104 | 0.905 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 1.623 | -0.434 | 3.869 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | -2.169 | 0.581 | -5.170 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.493 | -0.237 | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.247 | -0.118 | 1.030 | 0.000 | 0.000 |
| N29 | Peso propio | 0.000 | 0.184 | -0.003 | 0.561 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.217 | -0.003 | 0.699 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 1.623 | -0.014 | 2.813 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | -2.169 | 0.019 | -3.763 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.493 | -0.007 | 1.591 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.247 | -0.004 | 0.796 | 0.000 | 0.000 |
| N30 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.974 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.127 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -9.742 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.020 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.565 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.282 | 0.000 | 0.000 |
| N31 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.549 | 0.000 | 0.000 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.665 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.779 | 0.000 | 0.000 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.052 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.513 | 0.000 | 0.000 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.756 | 0.000 | 0.000 |
| N32 | Peso propio | 0.001 | 0.332 | -0.105 | -0.928 | -0.008 | 0.009 |
|  | Q | 0.001 | 0.378 | -0.120 | -1.043 | -0.013 | 0.016 |
|  | V H1 | 0.003 | 3.300 | -0.985 | -8.882 | -0.160 | -0.274 |
|  | V H2 | -0.004 | -4.307 | 1.286 | 11.562 | 0.142 | 0.174 |
|  | N(EI) | 0.002 | 0.861 | -0.273 | -2.374 | -0.029 | 0.037 |
|  | N(R) | 0.001 | 0.430 | -0.137 | -1.187 | -0.015 | 0.019 |
| N33 | Peso propio | 0.001 | 0.192 | -0.104 | -0.938 | 0.001 | 0.000 |
|  | Q | 0.002 | 0.220 | -0.120 | -1.060 | 0.001 | 0.001 |
|  | V H1 | 0.021 | 1.974 | -0.983 | -8.616 | -0.089 | -0.260 |
|  | V H2 | -0.019 | -2.579 | 1.284 | 11.243 | 0.063 | 0.193 |
|  | N(EI) | 0.004 | 0.502 | -0.272 | -2.412 | 0.003 | 0.003 |
|  | N(R) | 0.002 | 0.251 | -0.136 | -1.206 | 0.002 | 0.002 |
| N34 | Peso propio | 0.000 | 0.112 | -0.165 | 0.743 | -0.009 | 0.027 |
|  | Q | 0.001 | 0.133 | -0.202 | 0.864 | -0.016 | 0.039 |
|  | V H1 | 0.002 | 1.361 | -0.910 | 3.783 | -0.175 | 0.006 |
|  | V H2 | -0.003 | -1.781 | 1.190 | -4.919 | 0.163 | -0.079 |
|  | N(EI) | 0.001 | 0.302 | -0.460 | 1.965 | -0.036 | 0.089 |
|  | N(R) | 0.001 | 0.151 | -0.230 | 0.982 | -0.018 | 0.045 |
| N35 | Peso propio | 0.001 | 0.224 | -0.165 | 0.751 | -0.003 | 0.034 |
|  | Q | 0.002 | 0.263 | -0.202 | 0.878 | -0.003 | 0.047 |
|  | V H1 | 0.020 | 1.942 | -0.908 | 4.131 | -0.094 | 0.145 |
|  | V H2 | -0.019 | -2.537 | 1.188 | -5.391 | 0.070 | -0.219 |
|  | N(EI) | 0.004 | 0.599 | -0.459 | 1.998 | -0.006 | 0.106 |
|  | N(R) | 0.002 | 0.300 | -0.229 | 0.999 | -0.003 | 0.053 |
| N36 | Peso propio | 0.001 | 0.137 | 0.000 | -0.975 | 0.004 | -0.001 |
|  | Q | 0.001 | 0.157 | -0.001 | -1.119 | 0.008 | 0.000 |
|  | V H1 | -0.004 | 1.444 | -0.001 | -9.744 | -0.041 | -0.266 |
|  | V H2 | 0.000 | -1.887 | 0.001 | 12.727 | 0.015 | 0.200 |
|  | N(EI) | 0.003 | 0.356 | -0.001 | -2.547 | 0.018 | 0.001 |
|  | N(R) | 0.002 | 0.178 | -0.001 | -1.273 | 0.009 | 0.001 |
| N37 | Peso propio | -0.003 | 0.180 | -0.084 | 0.738 | -0.002 | 0.044 |
|  | Q | -0.004 | 0.211 | -0.104 | 0.903 | 0.003 | 0.062 |
|  | V H1 | -0.004 | 1.699 | -0.457 | 4.073 | -0.028 | 0.237 |
|  | V H2 | 0.014 | -2.220 | 0.598 | -5.326 | 0.006 | -0.333 |
|  | N(EI) | -0.009 | 0.479 | -0.236 | 2.054 | 0.006 | 0.141 |
|  | N(R) | -0.005 | 0.240 | -0.118 | 1.027 | 0.003 | 0.070 |
| N38 | Peso propio | -0.009 | 0.180 | -0.003 | 0.558 | -0.002 | 0.050 |
|  | Q | -0.012 | 0.211 | -0.003 | 0.694 | 0.007 | 0.071 |
|  | V H1 | -0.035 | 1.699 | -0.015 | 2.959 | 0.048 | 0.259 |
|  | V H2 | 0.058 | -2.220 | 0.019 | -3.865 | -0.064 | -0.375 |
|  | N(EI) | -0.027 | 0.479 | -0.007 | 1.578 | 0.017 | 0.161 |
|  | N(R) | -0.014 | 0.240 | -0.004 | 0.789 | 0.009 | 0.080 |
| N39 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.950 | 0.006 | -0.001 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.087 | 0.011 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.198 | -0.022 | -0.266 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.320 | -0.003 | 0.200 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.474 | 0.024 | 0.001 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.237 | 0.012 | 0.001 |
| N40 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.535 | -0.028 | 0.034 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.642 | -0.051 | 0.053 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.948 | -0.180 | 0.129 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.144 | 0.270 | -0.226 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.462 | -0.117 | 0.120 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.731 | -0.058 | 0.060 |
| N41 | Peso propio | -0.001 | 0.332 | -0.105 | -0.928 | 0.008 | -0.009 |
|  | Q | -0.001 | 0.378 | -0.120 | -1.043 | 0.013 | -0.016 |
|  | V H1 | -0.003 | 3.300 | -0.985 | -8.882 | 0.160 | 0.274 |
|  | V H2 | 0.004 | -4.307 | 1.286 | 11.562 | -0.142 | -0.174 |
|  | N(EI) | -0.002 | 0.861 | -0.273 | -2.374 | 0.029 | -0.037 |
|  | N(R) | -0.001 | 0.430 | -0.137 | -1.187 | 0.015 | -0.019 |
| N42 | Peso propio | -0.001 | 0.192 | -0.104 | -0.938 | -0.001 | 0.000 |
|  | Q | -0.002 | 0.220 | -0.120 | -1.060 | -0.001 | -0.001 |
|  | V H1 | -0.021 | 1.974 | -0.983 | -8.616 | 0.089 | 0.260 |
|  | V H2 | 0.019 | -2.579 | 1.284 | 11.243 | -0.063 | -0.193 |
|  | N(EI) | -0.004 | 0.502 | -0.272 | -2.412 | -0.003 | -0.003 |
|  | N(R) | -0.002 | 0.251 | -0.136 | -1.206 | -0.002 | -0.002 |
| N43 | Peso propio | 0.000 | 0.112 | -0.165 | 0.743 | 0.009 | -0.027 |
|  | Q | -0.001 | 0.133 | -0.202 | 0.864 | 0.016 | -0.039 |
|  | V H1 | -0.002 | 1.361 | -0.910 | 3.783 | 0.175 | -0.006 |
|  | V H2 | 0.003 | -1.781 | 1.190 | -4.919 | -0.163 | 0.079 |
|  | N(EI) | -0.001 | 0.302 | -0.460 | 1.965 | 0.036 | -0.089 |
|  | N(R) | -0.001 | 0.151 | -0.230 | 0.982 | 0.018 | -0.045 |
| N44 | Peso propio | -0.001 | 0.224 | -0.165 | 0.751 | 0.003 | -0.034 |
|  | Q | -0.002 | 0.263 | -0.202 | 0.878 | 0.003 | -0.047 |
|  | V H1 | -0.020 | 1.942 | -0.908 | 4.131 | 0.094 | -0.145 |
|  | V H2 | 0.019 | -2.537 | 1.188 | -5.391 | -0.070 | 0.219 |
|  | N(EI) | -0.004 | 0.599 | -0.459 | 1.998 | 0.006 | -0.106 |
|  | N(R) | -0.002 | 0.300 | -0.229 | 0.999 | 0.003 | -0.053 |
| N45 | Peso propio | -0.001 | 0.137 | 0.000 | -0.975 | -0.004 | 0.001 |
|  | Q | -0.001 | 0.157 | -0.001 | -1.119 | -0.008 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.004 | 1.444 | -0.001 | -9.744 | 0.041 | 0.266 |
|  | V H2 | 0.000 | -1.887 | 0.001 | 12.727 | -0.015 | -0.200 |
|  | N(EI) | -0.003 | 0.356 | -0.001 | -2.547 | -0.018 | -0.001 |
|  | N(R) | -0.002 | 0.178 | -0.001 | -1.273 | -0.009 | -0.001 |
| N46 | Peso propio | 0.003 | 0.180 | -0.084 | 0.738 | 0.002 | -0.044 |
|  | Q | 0.004 | 0.211 | -0.104 | 0.903 | -0.003 | -0.062 |
|  | V H1 | 0.004 | 1.699 | -0.457 | 4.073 | 0.028 | -0.237 |
|  | V H2 | -0.014 | -2.220 | 0.598 | -5.326 | -0.006 | 0.333 |
|  | N(EI) | 0.009 | 0.479 | -0.236 | 2.054 | -0.006 | -0.141 |
|  | N(R) | 0.005 | 0.240 | -0.118 | 1.027 | -0.003 | -0.070 |
| N47 | Peso propio | 0.009 | 0.180 | -0.003 | 0.558 | 0.002 | -0.050 |
|  | Q | 0.012 | 0.211 | -0.003 | 0.694 | -0.007 | -0.071 |
|  | V H1 | 0.035 | 1.699 | -0.015 | 2.959 | -0.048 | -0.259 |
|  | V H2 | -0.058 | -2.220 | 0.019 | -3.865 | 0.064 | 0.375 |
|  | N(EI) | 0.027 | 0.479 | -0.007 | 1.578 | -0.017 | -0.161 |
|  | N(R) | 0.014 | 0.240 | -0.004 | 0.789 | -0.009 | -0.080 |
| N48 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.950 | -0.006 | 0.001 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.087 | -0.011 | 0.000 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.198 | 0.022 | 0.266 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.320 | 0.003 | -0.200 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.474 | -0.024 | -0.001 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.237 | -0.012 | -0.001 |
| N49 | Peso propio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.535 | 0.028 | -0.034 |
|  | Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.642 | 0.051 | -0.053 |
|  | V H1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.948 | 0.180 | -0.129 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.144 | -0.270 | 0.226 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.462 | 0.117 | -0.120 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.731 | 0.058 | -0.060 |
| N50 | Peso propio | -0.008 | 0.196 | -0.002 | - | - | - |
|  | Q | -0.014 | 0.207 | -0.002 | - | - | - |
|  | V H1 | -0.052 | 1.851 | -0.011 | - | - | - |
|  | V H2 | 0.078 | -2.246 | 0.014 | - | - | - |
|  | N(EI) | -0.032 | 0.471 | -0.004 | - | - | - |
|  | N(R) | -0.016 | 0.236 | -0.002 | - | - | - |
| N51 | Peso propio | -0.008 | 0.250 | -0.002 | - | - | - |
|  | Q | -0.014 | 0.298 | -0.003 | - | - | - |
|  | V H1 | -0.049 | 2.032 | -0.012 | - | - | - |
|  | V H2 | 0.074 | -2.652 | 0.015 | - | - | - |
|  | N(EI) | -0.031 | 0.678 | -0.006 | - | - | - |
|  | N(R) | -0.016 | 0.339 | -0.003 | - | - | - |
| N52 | Peso propio | -0.005 | 0.083 | 0.000 | - | - | - |
|  | Q | -0.009 | 0.089 | 0.000 | - | - | - |
|  | V H1 | -0.032 | 0.712 | -0.003 | - | - | - |
|  | V H2 | 0.048 | -0.866 | 0.003 | - | - | - |
|  | N(EI) | -0.021 | 0.203 | -0.001 | - | - | - |
|  | N(R) | -0.010 | 0.102 | -0.001 | - | - | - |
| N53 | Peso propio | -0.005 | 0.105 | -0.001 | - | - | - |
|  | Q | -0.009 | 0.125 | -0.001 | - | - | - |
|  | V H1 | -0.032 | 0.775 | -0.003 | - | - | - |
|  | V H2 | 0.048 | -1.009 | 0.004 | - | - | - |
|  | N(EI) | -0.021 | 0.285 | -0.001 | - | - | - |
|  | N(R) | -0.010 | 0.143 | -0.001 | - | - | - |
| N54 | Peso propio | 0.008 | 0.250 | -0.002 | - | - | - |
|  | Q | 0.014 | 0.298 | -0.003 | - | - | - |
|  | V H1 | 0.049 | 2.032 | -0.012 | - | - | - |
|  | V H2 | -0.074 | -2.652 | 0.015 | - | - | - |
|  | N(EI) | 0.031 | 0.678 | -0.006 | - | - | - |
|  | N(R) | 0.016 | 0.339 | -0.003 | - | - | - |
| N55 | Peso propio | 0.008 | 0.196 | -0.002 | - | - | - |
|  | Q | 0.014 | 0.207 | -0.002 | - | - | - |
|  | V H1 | 0.052 | 1.851 | -0.011 | - | - | - |
|  | V H2 | -0.078 | -2.246 | 0.014 | - | - | - |
|  | N(EI) | 0.032 | 0.471 | -0.004 | - | - | - |
|  | N(R) | 0.016 | 0.236 | -0.002 | - | - | - |
| N56 | Peso propio | 0.005 | 0.105 | -0.001 | - | - | - |
|  | Q | 0.009 | 0.125 | -0.001 | - | - | - |
|  | V H1 | 0.032 | 0.775 | -0.003 | - | - | - |
|  | V H2 | -0.048 | -1.009 | 0.004 | - | - | - |
|  | N(EI) | 0.021 | 0.285 | -0.001 | - | - | - |
|  | N(R) | 0.010 | 0.143 | -0.001 | - | - | - |
| N57 | Peso propio | 0.005 | 0.083 | 0.000 | - | - | - |
|  | Q | 0.009 | 0.089 | 0.000 | - | - | - |
|  | V H1 | 0.032 | 0.712 | -0.003 | - | - | - |
|  | V H2 | -0.048 | -0.866 | 0.003 | - | - | - |
|  | N(EI) | 0.021 | 0.203 | -0.001 | - | - | - |
|  | N(R) | 0.010 | 0.102 | -0.001 | - | - | - |

2.3.1.1.2. Combinaciones

| Desplazamientos de los nudos, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Combinación |  | Desplazamientos en ejes globales |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción | Dx (mm) | Dy (mm) | Dz (mm) | Gx (mRad) | Gy (mRad) | Gz (mRad) |
| N1 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.250 | -0.063 | -0.763 | 0.131 | 0.117 |
|  |  | PP+VH1 | 0.008 | 3.045 | -0.826 | -8.939 | 1.005 | 1.503 |
|  |  | PP+VH2 | -0.008 | -3.106 | 0.846 | 9.219 | -1.033 | -1.830 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.005 | 0.796 | -0.179 | -2.506 | 0.626 | 0.559 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.012 | 3.592 | -0.942 | -10.683 | 1.500 | 1.945 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.004 | -2.559 | 0.730 | 7.475 | -0.537 | -1.388 |
|  |  | PP+N(R) | 0.003 | 0.523 | -0.121 | -1.635 | 0.378 | 0.338 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.010 | 3.318 | -0.884 | -9.811 | 1.252 | 1.724 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.006 | -2.832 | 0.788 | 8.347 | -0.785 | -1.609 |
|  |  | PP+Q | 0.003 | 0.490 | -0.114 | -1.529 | 0.348 | 0.311 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.010 | 3.285 | -0.877 | -9.705 | 1.222 | 1.697 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.006 | -2.865 | 0.795 | 8.452 | -0.815 | -1.636 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.007 | 1.037 | -0.231 | -3.273 | 0.844 | 0.753 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.014 | 3.832 | -0.993 | -11.449 | 1.718 | 2.139 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.002 | -2.319 | 0.679 | 6.708 | -0.319 | -1.194 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.005 | 0.763 | -0.172 | -2.401 | 0.596 | 0.532 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.012 | 3.559 | -0.935 | -10.577 | 1.470 | 1.918 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.004 | -2.592 | 0.737 | 7.580 | -0.567 | -1.415 |
| N2 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.090 | -0.096 | 0.590 | 0.188 | -0.015 |
|  |  | PP+VH1 | 0.006 | 1.255 | -0.765 | 4.089 | 1.258 | 0.419 |
|  |  | PP+VH2 | -0.006 | -1.303 | 0.698 | -3.691 | -1.213 | -0.636 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.004 | 0.306 | -0.292 | 1.976 | 0.907 | -0.054 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.009 | 1.471 | -0.960 | 5.475 | 1.977 | 0.381 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.003 | -1.087 | 0.502 | -2.305 | -0.494 | -0.675 |
|  |  | PP+N(R) | 0.002 | 0.198 | -0.194 | 1.283 | 0.548 | -0.034 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.008 | 1.363 | -0.862 | 4.782 | 1.617 | 0.400 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.005 | -1.195 | 0.600 | -2.998 | -0.854 | -0.656 |
|  |  | PP+Q | 0.002 | 0.185 | -0.182 | 1.199 | 0.504 | -0.032 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.008 | 1.350 | -0.850 | 4.698 | 1.574 | 0.402 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.005 | -1.208 | 0.612 | -3.082 | -0.897 | -0.653 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.006 | 0.401 | -0.378 | 2.585 | 1.223 | -0.071 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.011 | 1.565 | -1.046 | 6.084 | 2.293 | 0.364 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.002 | -0.993 | 0.416 | -1.696 | -0.178 | -0.692 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.004 | 0.293 | -0.280 | 1.892 | 0.864 | -0.051 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.009 | 1.458 | -0.948 | 5.391 | 1.933 | 0.383 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.003 | -1.100 | 0.514 | -2.389 | -0.538 | -0.673 |
| N3 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.250 | -0.063 | -0.763 | -0.131 | -0.117 |
|  |  | PP+VH1 | -0.008 | 3.045 | -0.826 | -8.939 | -1.005 | -1.503 |
|  |  | PP+VH2 | 0.008 | -3.106 | 0.846 | 9.219 | 1.033 | 1.830 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.005 | 0.796 | -0.179 | -2.506 | -0.626 | -0.559 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.012 | 3.592 | -0.942 | -10.683 | -1.500 | -1.945 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.004 | -2.559 | 0.730 | 7.475 | 0.537 | 1.388 |
|  |  | PP+N(R) | -0.003 | 0.523 | -0.121 | -1.635 | -0.378 | -0.338 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.010 | 3.318 | -0.884 | -9.811 | -1.252 | -1.724 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.006 | -2.832 | 0.788 | 8.347 | 0.785 | 1.609 |
|  |  | PP+Q | -0.003 | 0.490 | -0.114 | -1.529 | -0.348 | -0.311 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.010 | 3.285 | -0.877 | -9.705 | -1.222 | -1.697 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.006 | -2.865 | 0.795 | 8.452 | 0.815 | 1.636 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.007 | 1.037 | -0.231 | -3.273 | -0.844 | -0.753 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.014 | 3.832 | -0.993 | -11.449 | -1.718 | -2.139 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.002 | -2.319 | 0.679 | 6.708 | 0.319 | 1.194 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.005 | 0.763 | -0.172 | -2.401 | -0.596 | -0.532 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.012 | 3.559 | -0.935 | -10.577 | -1.470 | -1.918 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.004 | -2.592 | 0.737 | 7.580 | 0.567 | 1.415 |
| N4 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.090 | -0.096 | 0.590 | -0.188 | 0.015 |
|  |  | PP+VH1 | -0.006 | 1.255 | -0.765 | 4.089 | -1.258 | -0.419 |
|  |  | PP+VH2 | 0.006 | -1.303 | 0.698 | -3.691 | 1.213 | 0.636 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.004 | 0.306 | -0.292 | 1.976 | -0.907 | 0.054 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.009 | 1.471 | -0.960 | 5.475 | -1.977 | -0.381 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.003 | -1.087 | 0.502 | -2.305 | 0.494 | 0.675 |
|  |  | PP+N(R) | -0.002 | 0.198 | -0.194 | 1.283 | -0.548 | 0.034 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.008 | 1.363 | -0.862 | 4.782 | -1.617 | -0.400 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.005 | -1.195 | 0.600 | -2.998 | 0.854 | 0.656 |
|  |  | PP+Q | -0.002 | 0.185 | -0.182 | 1.199 | -0.504 | 0.032 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.008 | 1.350 | -0.850 | 4.698 | -1.574 | -0.402 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.005 | -1.208 | 0.612 | -3.082 | 0.897 | 0.653 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.006 | 0.401 | -0.378 | 2.585 | -1.223 | 0.071 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.011 | 1.565 | -1.046 | 6.084 | -2.293 | -0.364 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.002 | -0.993 | 0.416 | -1.696 | 0.178 | 0.692 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.004 | 0.293 | -0.280 | 1.892 | -0.864 | 0.051 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.009 | 1.458 | -0.948 | 5.391 | -1.933 | -0.383 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.003 | -1.100 | 0.514 | -2.389 | 0.538 | 0.673 |
| N5 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.267 | -0.083 | -0.763 | 0.137 | 0.117 |
|  |  | PP+VH1 | 0.008 | 3.271 | -0.977 | -8.939 | 1.065 | 1.532 |
|  |  | PP+VH2 | -0.008 | -3.381 | 1.002 | 9.219 | -1.088 | -1.863 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.005 | 0.880 | -0.274 | -2.506 | 0.654 | 0.559 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.012 | 3.884 | -1.168 | -10.683 | 1.582 | 1.974 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.004 | -2.768 | 0.811 | 7.475 | -0.571 | -1.421 |
|  |  | PP+N(R) | 0.003 | 0.574 | -0.178 | -1.635 | 0.395 | 0.338 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.010 | 3.577 | -1.072 | -9.811 | 1.324 | 1.753 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.006 | -3.074 | 0.906 | 8.347 | -0.830 | -1.642 |
|  |  | PP+Q | 0.003 | 0.537 | -0.167 | -1.529 | 0.364 | 0.311 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.010 | 3.540 | -1.061 | -9.705 | 1.292 | 1.727 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.006 | -3.111 | 0.918 | 8.452 | -0.861 | -1.669 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.007 | 1.150 | -0.358 | -3.273 | 0.882 | 0.753 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.014 | 4.153 | -1.252 | -11.449 | 1.810 | 2.169 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.002 | -2.498 | 0.727 | 6.708 | -0.343 | -1.227 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.005 | 0.843 | -0.262 | -2.401 | 0.623 | 0.532 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.012 | 3.847 | -1.156 | -10.577 | 1.551 | 1.948 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.004 | -2.805 | 0.823 | 7.580 | -0.602 | -1.448 |
| N6 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.088 | -0.124 | 0.590 | 0.194 | -0.015 |
|  |  | PP+VH1 | 0.006 | 1.318 | -0.954 | 4.089 | 1.318 | 0.449 |
|  |  | PP+VH2 | -0.006 | -1.399 | 0.880 | -3.691 | -1.269 | -0.670 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.004 | 0.298 | -0.428 | 1.976 | 0.935 | -0.054 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.009 | 1.528 | -1.258 | 5.475 | 2.059 | 0.410 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.003 | -1.189 | 0.577 | -2.305 | -0.528 | -0.708 |
|  |  | PP+N(R) | 0.002 | 0.193 | -0.276 | 1.283 | 0.565 | -0.034 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.008 | 1.423 | -1.106 | 4.782 | 1.689 | 0.429 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.005 | -1.294 | 0.728 | -2.998 | -0.899 | -0.689 |
|  |  | PP+Q | 0.002 | 0.180 | -0.258 | 1.199 | 0.520 | -0.032 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.008 | 1.411 | -1.087 | 4.698 | 1.644 | 0.432 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.005 | -1.307 | 0.747 | -3.082 | -0.943 | -0.686 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.006 | 0.390 | -0.562 | 2.585 | 1.261 | -0.071 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.011 | 1.620 | -1.391 | 6.084 | 2.385 | 0.393 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.002 | -1.097 | 0.443 | -1.696 | -0.202 | -0.725 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.004 | 0.285 | -0.410 | 1.892 | 0.891 | -0.051 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.009 | 1.515 | -1.239 | 5.391 | 2.014 | 0.412 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.003 | -1.202 | 0.595 | -2.389 | -0.573 | -0.706 |
| N7 | Desplazamientos | PP | -0.013 | 0.154 | -0.083 | -0.751 | 0.065 | 0.141 |
|  |  | PP+VH1 | -0.112 | 1.945 | -0.975 | -8.597 | 0.616 | 1.471 |
|  |  | PP+VH2 | 0.118 | -2.017 | 1.000 | 8.781 | -0.683 | -1.685 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.063 | 0.509 | -0.273 | -2.450 | 0.311 | 0.672 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.162 | 2.299 | -1.166 | -10.296 | 0.862 | 2.002 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.068 | -1.662 | 0.810 | 7.081 | -0.436 | -1.155 |
|  |  | PP+N(R) | -0.038 | 0.331 | -0.178 | -1.601 | 0.188 | 0.406 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.137 | 2.122 | -1.071 | -9.447 | 0.739 | 1.737 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.093 | -1.840 | 0.905 | 7.931 | -0.559 | -1.420 |
|  |  | PP+Q | -0.035 | 0.310 | -0.166 | -1.498 | 0.173 | 0.374 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.134 | 2.101 | -1.059 | -9.344 | 0.724 | 1.705 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.096 | -1.861 | 0.917 | 8.034 | -0.574 | -1.452 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.085 | 0.665 | -0.356 | -3.197 | 0.420 | 0.905 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.184 | 2.455 | -1.249 | -11.043 | 0.970 | 2.235 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.046 | -1.507 | 0.727 | 6.335 | -0.328 | -0.922 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.060 | 0.487 | -0.261 | -2.348 | 0.297 | 0.639 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.159 | 2.278 | -1.154 | -10.193 | 0.847 | 1.970 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.071 | -1.684 | 0.822 | 7.184 | -0.451 | -1.187 |
| N8 | Desplazamientos | PP | -0.023 | 0.176 | -0.124 | 0.580 | 0.135 | -0.035 |
|  |  | PP+VH1 | -0.158 | 1.940 | -0.952 | 4.352 | 0.951 | -0.023 |
|  |  | PP+VH2 | 0.153 | -1.962 | 0.879 | -4.004 | -0.936 | -0.085 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.111 | 0.590 | -0.427 | 1.927 | 0.647 | -0.141 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.247 | 2.354 | -1.255 | 5.699 | 1.463 | -0.130 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.065 | -1.547 | 0.576 | -2.657 | -0.425 | -0.192 |
|  |  | PP+N(R) | -0.067 | 0.383 | -0.276 | 1.254 | 0.391 | -0.088 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.202 | 2.147 | -1.104 | 5.026 | 1.207 | -0.077 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.109 | -1.755 | 0.727 | -3.330 | -0.681 | -0.139 |
|  |  | PP+Q | -0.062 | 0.358 | -0.257 | 1.172 | 0.360 | -0.081 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.197 | 2.122 | -1.086 | 4.944 | 1.176 | -0.070 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.115 | -1.780 | 0.746 | -3.412 | -0.712 | -0.132 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.150 | 0.772 | -0.560 | 2.519 | 0.872 | -0.188 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.285 | 2.536 | -1.389 | 6.291 | 1.688 | -0.177 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.027 | -1.365 | 0.443 | -2.065 | -0.200 | -0.239 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.106 | 0.565 | -0.409 | 1.846 | 0.616 | -0.135 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.241 | 2.329 | -1.237 | 5.618 | 1.432 | -0.124 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.071 | -1.572 | 0.594 | -2.738 | -0.456 | -0.186 |
| N9 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.110 | 0.000 | -0.777 | 0.016 | 0.147 |
|  |  | PP+VH1 | 0.024 | 1.419 | -0.001 | -9.617 | 0.274 | 1.515 |
|  |  | PP+VH2 | -0.036 | -1.478 | 0.001 | 9.942 | -0.352 | -1.728 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.001 | 0.363 | -0.001 | -2.569 | 0.077 | 0.702 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.025 | 1.672 | -0.002 | -11.410 | 0.334 | 2.070 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.036 | -1.225 | 0.000 | 8.150 | -0.292 | -1.173 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.236 | -0.001 | -1.673 | 0.046 | 0.425 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.025 | 1.546 | -0.001 | -10.513 | 0.304 | 1.793 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.036 | -1.351 | 0.000 | 9.046 | -0.322 | -1.451 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.221 | -0.001 | -1.564 | 0.043 | 0.391 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.024 | 1.530 | -0.001 | -10.405 | 0.300 | 1.759 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.036 | -1.366 | 0.000 | 9.154 | -0.326 | -1.484 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.001 | 0.474 | -0.001 | -3.357 | 0.103 | 0.946 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.025 | 1.783 | -0.002 | -12.197 | 0.360 | 2.314 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.035 | -1.113 | 0.000 | 7.362 | -0.266 | -0.930 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.001 | 0.347 | -0.001 | -2.461 | 0.073 | 0.668 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.025 | 1.657 | -0.002 | -11.301 | 0.330 | 2.036 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.036 | -1.240 | 0.000 | 8.258 | -0.296 | -1.207 |
| N10 | Desplazamientos | PP | -0.011 | 0.143 | -0.063 | 0.554 | 0.092 | -0.057 |
|  |  | PP+VH1 | -0.095 | 1.686 | -0.480 | 4.261 | 0.596 | -0.279 |
|  |  | PP+VH2 | 0.101 | -1.727 | 0.442 | -3.936 | -0.569 | 0.184 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.058 | 0.478 | -0.218 | 1.908 | 0.429 | -0.246 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.141 | 2.021 | -0.635 | 5.615 | 0.932 | -0.467 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.055 | -1.392 | 0.287 | -2.582 | -0.232 | -0.005 |
|  |  | PP+N(R) | -0.035 | 0.310 | -0.140 | 1.231 | 0.261 | -0.152 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.118 | 1.853 | -0.557 | 4.938 | 0.764 | -0.373 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.078 | -1.560 | 0.365 | -3.259 | -0.400 | 0.089 |
|  |  | PP+Q | -0.032 | 0.290 | -0.131 | 1.149 | 0.240 | -0.140 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.115 | 1.833 | -0.548 | 4.856 | 0.744 | -0.362 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.081 | -1.580 | 0.374 | -3.341 | -0.421 | 0.101 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.078 | 0.625 | -0.286 | 2.502 | 0.577 | -0.329 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.162 | 2.168 | -0.703 | 6.210 | 1.080 | -0.550 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.034 | -1.245 | 0.219 | -1.987 | -0.084 | -0.088 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.055 | 0.457 | -0.208 | 1.826 | 0.409 | -0.235 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.138 | 2.000 | -0.626 | 5.533 | 0.912 | -0.456 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.057 | -1.413 | 0.297 | -2.664 | -0.253 | 0.006 |
| N11 | Desplazamientos | PP | -0.004 | 0.143 | -0.002 | 0.419 | 0.042 | -0.051 |
|  |  | PP+VH1 | -0.057 | 1.685 | -0.016 | 3.127 | 0.185 | -0.288 |
|  |  | PP+VH2 | 0.075 | -1.727 | 0.015 | -2.865 | -0.144 | 0.196 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.028 | 0.478 | -0.007 | 1.469 | 0.173 | -0.216 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.081 | 2.020 | -0.021 | 4.177 | 0.316 | -0.453 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.051 | -1.392 | 0.010 | -1.815 | -0.013 | 0.031 |
|  |  | PP+N(R) | -0.016 | 0.310 | -0.004 | 0.944 | 0.107 | -0.133 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.069 | 1.853 | -0.018 | 3.652 | 0.251 | -0.370 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.063 | -1.559 | 0.012 | -2.340 | -0.078 | 0.113 |
|  |  | PP+Q | -0.015 | 0.290 | -0.004 | 0.880 | 0.099 | -0.123 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.067 | 1.832 | -0.018 | 3.589 | 0.243 | -0.360 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.064 | -1.580 | 0.013 | -2.403 | -0.086 | 0.123 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.039 | 0.625 | -0.009 | 1.930 | 0.230 | -0.288 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.091 | 2.167 | -0.023 | 4.639 | 0.374 | -0.525 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.040 | -1.245 | 0.008 | -1.353 | 0.045 | -0.042 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.027 | 0.457 | -0.007 | 1.405 | 0.165 | -0.206 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.079 | 2.000 | -0.020 | 4.114 | 0.308 | -0.443 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.052 | -1.412 | 0.010 | -1.878 | -0.021 | 0.041 |
| N12 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.763 | -0.003 | 0.147 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.006 | 0.140 | 1.515 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.440 | -0.223 | -1.728 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.524 | -0.016 | 0.702 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.767 | 0.127 | 2.070 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.678 | -0.236 | -1.173 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.644 | -0.009 | 0.425 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.887 | 0.133 | 1.793 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.559 | -0.229 | -1.451 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.537 | -0.008 | 0.391 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.780 | 0.134 | 1.759 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.666 | -0.228 | -1.484 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.299 | -0.021 | 0.946 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.542 | 0.121 | 2.314 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.904 | -0.241 | -0.930 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.418 | -0.015 | 0.668 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.661 | 0.128 | 2.036 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.785 | -0.235 | -1.207 |
| N13 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.423 | -0.033 | 0.006 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.048 | -0.217 | -0.003 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.984 | 0.242 | -0.048 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.460 | -0.150 | 0.035 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.084 | -0.335 | 0.027 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.948 | 0.125 | -0.019 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.942 | -0.091 | 0.021 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.566 | -0.276 | 0.012 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.466 | 0.184 | -0.033 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.879 | -0.084 | 0.019 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.503 | -0.269 | 0.010 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.529 | 0.191 | -0.035 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.915 | -0.202 | 0.048 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.540 | -0.386 | 0.040 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.492 | 0.074 | -0.006 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.397 | -0.143 | 0.034 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.022 | -0.328 | 0.025 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.010 | 0.132 | -0.020 |
| N14 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.088 | -0.124 | 0.590 | -0.194 | 0.015 |
|  |  | PP+VH1 | -0.006 | 1.318 | -0.954 | 4.089 | -1.318 | -0.449 |
|  |  | PP+VH2 | 0.006 | -1.399 | 0.880 | -3.691 | 1.269 | 0.670 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.004 | 0.298 | -0.428 | 1.976 | -0.935 | 0.054 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.009 | 1.528 | -1.258 | 5.475 | -2.059 | -0.410 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.003 | -1.189 | 0.577 | -2.305 | 0.528 | 0.708 |
|  |  | PP+N(R) | -0.002 | 0.193 | -0.276 | 1.283 | -0.565 | 0.034 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.008 | 1.423 | -1.106 | 4.782 | -1.689 | -0.429 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.005 | -1.294 | 0.728 | -2.998 | 0.899 | 0.689 |
|  |  | PP+Q | -0.002 | 0.180 | -0.258 | 1.199 | -0.520 | 0.032 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.008 | 1.411 | -1.087 | 4.698 | -1.644 | -0.432 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.005 | -1.307 | 0.747 | -3.082 | 0.943 | 0.686 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.006 | 0.390 | -0.562 | 2.585 | -1.261 | 0.071 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.011 | 1.620 | -1.391 | 6.084 | -2.385 | -0.393 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.002 | -1.097 | 0.443 | -1.696 | 0.202 | 0.725 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.004 | 0.285 | -0.410 | 1.892 | -0.891 | 0.051 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.009 | 1.515 | -1.239 | 5.391 | -2.014 | -0.412 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.003 | -1.202 | 0.595 | -2.389 | 0.573 | 0.706 |
| N15 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.267 | -0.083 | -0.763 | -0.137 | -0.117 |
|  |  | PP+VH1 | -0.008 | 3.271 | -0.977 | -8.939 | -1.065 | -1.532 |
|  |  | PP+VH2 | 0.008 | -3.381 | 1.002 | 9.219 | 1.088 | 1.863 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.005 | 0.880 | -0.274 | -2.506 | -0.654 | -0.559 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.012 | 3.884 | -1.168 | -10.683 | -1.582 | -1.974 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.004 | -2.768 | 0.811 | 7.475 | 0.571 | 1.421 |
|  |  | PP+N(R) | -0.003 | 0.574 | -0.178 | -1.635 | -0.395 | -0.338 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.010 | 3.577 | -1.072 | -9.811 | -1.324 | -1.753 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.006 | -3.074 | 0.906 | 8.347 | 0.830 | 1.642 |
|  |  | PP+Q | -0.003 | 0.537 | -0.167 | -1.529 | -0.364 | -0.311 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.010 | 3.540 | -1.061 | -9.705 | -1.292 | -1.727 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.006 | -3.111 | 0.918 | 8.452 | 0.861 | 1.669 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.007 | 1.150 | -0.358 | -3.273 | -0.882 | -0.753 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.014 | 4.153 | -1.252 | -11.449 | -1.810 | -2.169 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.002 | -2.498 | 0.727 | 6.708 | 0.343 | 1.227 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.005 | 0.843 | -0.262 | -2.401 | -0.623 | -0.532 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.012 | 3.847 | -1.156 | -10.577 | -1.551 | -1.948 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.004 | -2.805 | 0.823 | 7.580 | 0.602 | 1.448 |
| N16 | Desplazamientos | PP | 0.013 | 0.154 | -0.083 | -0.751 | -0.065 | -0.141 |
|  |  | PP+VH1 | 0.112 | 1.945 | -0.975 | -8.597 | -0.616 | -1.471 |
|  |  | PP+VH2 | -0.118 | -2.017 | 1.000 | 8.781 | 0.683 | 1.685 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.063 | 0.509 | -0.273 | -2.450 | -0.311 | -0.672 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.162 | 2.299 | -1.166 | -10.296 | -0.862 | -2.002 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.068 | -1.662 | 0.810 | 7.081 | 0.436 | 1.155 |
|  |  | PP+N(R) | 0.038 | 0.331 | -0.178 | -1.601 | -0.188 | -0.406 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.137 | 2.122 | -1.071 | -9.447 | -0.739 | -1.737 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.093 | -1.840 | 0.905 | 7.931 | 0.559 | 1.420 |
|  |  | PP+Q | 0.035 | 0.310 | -0.166 | -1.498 | -0.173 | -0.374 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.134 | 2.101 | -1.059 | -9.344 | -0.724 | -1.705 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.096 | -1.861 | 0.917 | 8.034 | 0.574 | 1.452 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.085 | 0.665 | -0.356 | -3.197 | -0.420 | -0.905 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.184 | 2.455 | -1.249 | -11.043 | -0.970 | -2.235 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.046 | -1.507 | 0.727 | 6.335 | 0.328 | 0.922 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.060 | 0.487 | -0.261 | -2.348 | -0.297 | -0.639 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.159 | 2.278 | -1.154 | -10.193 | -0.847 | -1.970 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.071 | -1.684 | 0.822 | 7.184 | 0.451 | 1.187 |
| N17 | Desplazamientos | PP | 0.023 | 0.176 | -0.124 | 0.580 | -0.135 | 0.035 |
|  |  | PP+VH1 | 0.158 | 1.940 | -0.952 | 4.352 | -0.951 | 0.023 |
|  |  | PP+VH2 | -0.153 | -1.962 | 0.879 | -4.004 | 0.936 | 0.085 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.111 | 0.590 | -0.427 | 1.927 | -0.647 | 0.141 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.247 | 2.354 | -1.255 | 5.699 | -1.463 | 0.130 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.065 | -1.547 | 0.576 | -2.657 | 0.425 | 0.192 |
|  |  | PP+N(R) | 0.067 | 0.383 | -0.276 | 1.254 | -0.391 | 0.088 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.202 | 2.147 | -1.104 | 5.026 | -1.207 | 0.077 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.109 | -1.755 | 0.727 | -3.330 | 0.681 | 0.139 |
|  |  | PP+Q | 0.062 | 0.358 | -0.257 | 1.172 | -0.360 | 0.081 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.197 | 2.122 | -1.086 | 4.944 | -1.176 | 0.070 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.115 | -1.780 | 0.746 | -3.412 | 0.712 | 0.132 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.150 | 0.772 | -0.560 | 2.519 | -0.872 | 0.188 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.285 | 2.536 | -1.389 | 6.291 | -1.688 | 0.177 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.027 | -1.365 | 0.443 | -2.065 | 0.200 | 0.239 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.106 | 0.565 | -0.409 | 1.846 | -0.616 | 0.135 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.241 | 2.329 | -1.237 | 5.618 | -1.432 | 0.124 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.071 | -1.572 | 0.594 | -2.738 | 0.456 | 0.186 |
| N18 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.110 | 0.000 | -0.777 | -0.016 | -0.147 |
|  |  | PP+VH1 | -0.024 | 1.419 | -0.001 | -9.617 | -0.274 | -1.515 |
|  |  | PP+VH2 | 0.036 | -1.478 | 0.001 | 9.942 | 0.352 | 1.728 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.001 | 0.363 | -0.001 | -2.569 | -0.077 | -0.702 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.025 | 1.672 | -0.002 | -11.410 | -0.334 | -2.070 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.036 | -1.225 | 0.000 | 8.150 | 0.292 | 1.173 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.236 | -0.001 | -1.673 | -0.046 | -0.425 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.025 | 1.546 | -0.001 | -10.513 | -0.304 | -1.793 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.036 | -1.351 | 0.000 | 9.046 | 0.322 | 1.451 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.221 | -0.001 | -1.564 | -0.043 | -0.391 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.024 | 1.530 | -0.001 | -10.405 | -0.300 | -1.759 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.036 | -1.366 | 0.000 | 9.154 | 0.326 | 1.484 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.001 | 0.474 | -0.001 | -3.357 | -0.103 | -0.946 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.025 | 1.783 | -0.002 | -12.197 | -0.360 | -2.314 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.035 | -1.113 | 0.000 | 7.362 | 0.266 | 0.930 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.001 | 0.347 | -0.001 | -2.461 | -0.073 | -0.668 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.025 | 1.657 | -0.002 | -11.301 | -0.330 | -2.036 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.036 | -1.240 | 0.000 | 8.258 | 0.296 | 1.207 |
| N19 | Desplazamientos | PP | 0.011 | 0.143 | -0.063 | 0.554 | -0.092 | 0.057 |
|  |  | PP+VH1 | 0.095 | 1.686 | -0.480 | 4.261 | -0.596 | 0.279 |
|  |  | PP+VH2 | -0.101 | -1.727 | 0.442 | -3.936 | 0.569 | -0.184 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.058 | 0.478 | -0.218 | 1.908 | -0.429 | 0.246 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.141 | 2.021 | -0.635 | 5.615 | -0.932 | 0.467 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.055 | -1.392 | 0.287 | -2.582 | 0.232 | 0.005 |
|  |  | PP+N(R) | 0.035 | 0.310 | -0.140 | 1.231 | -0.261 | 0.152 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.118 | 1.853 | -0.557 | 4.938 | -0.764 | 0.373 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.078 | -1.560 | 0.365 | -3.259 | 0.400 | -0.089 |
|  |  | PP+Q | 0.032 | 0.290 | -0.131 | 1.149 | -0.240 | 0.140 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.115 | 1.833 | -0.548 | 4.856 | -0.744 | 0.362 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.081 | -1.580 | 0.374 | -3.341 | 0.421 | -0.101 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.078 | 0.625 | -0.286 | 2.502 | -0.577 | 0.329 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.162 | 2.168 | -0.703 | 6.210 | -1.080 | 0.550 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.034 | -1.245 | 0.219 | -1.987 | 0.084 | 0.088 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.055 | 0.457 | -0.208 | 1.826 | -0.409 | 0.235 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.138 | 2.000 | -0.626 | 5.533 | -0.912 | 0.456 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.057 | -1.413 | 0.297 | -2.664 | 0.253 | -0.006 |
| N20 | Desplazamientos | PP | 0.004 | 0.143 | -0.002 | 0.419 | -0.042 | 0.051 |
|  |  | PP+VH1 | 0.057 | 1.685 | -0.016 | 3.127 | -0.185 | 0.288 |
|  |  | PP+VH2 | -0.075 | -1.727 | 0.015 | -2.865 | 0.144 | -0.196 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.028 | 0.478 | -0.007 | 1.469 | -0.173 | 0.216 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.081 | 2.020 | -0.021 | 4.177 | -0.316 | 0.453 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.051 | -1.392 | 0.010 | -1.815 | 0.013 | -0.031 |
|  |  | PP+N(R) | 0.016 | 0.310 | -0.004 | 0.944 | -0.107 | 0.133 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.069 | 1.853 | -0.018 | 3.652 | -0.251 | 0.370 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.063 | -1.559 | 0.012 | -2.340 | 0.078 | -0.113 |
|  |  | PP+Q | 0.015 | 0.290 | -0.004 | 0.880 | -0.099 | 0.123 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.067 | 1.832 | -0.018 | 3.589 | -0.243 | 0.360 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.064 | -1.580 | 0.013 | -2.403 | 0.086 | -0.123 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.039 | 0.625 | -0.009 | 1.930 | -0.230 | 0.288 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.091 | 2.167 | -0.023 | 4.639 | -0.374 | 0.525 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.040 | -1.245 | 0.008 | -1.353 | -0.045 | 0.042 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.027 | 0.457 | -0.007 | 1.405 | -0.165 | 0.206 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.079 | 2.000 | -0.020 | 4.114 | -0.308 | 0.443 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.052 | -1.412 | 0.010 | -1.878 | 0.021 | -0.041 |
| N21 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.763 | 0.003 | -0.147 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.006 | -0.140 | -1.515 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.440 | 0.223 | 1.728 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.524 | 0.016 | -0.702 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.767 | -0.127 | -2.070 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.678 | 0.236 | 1.173 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.644 | 0.009 | -0.425 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.887 | -0.133 | -1.793 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.559 | 0.229 | 1.451 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.537 | 0.008 | -0.391 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.780 | -0.134 | -1.759 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.666 | 0.228 | 1.484 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.299 | 0.021 | -0.946 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.542 | -0.121 | -2.314 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.904 | 0.241 | 0.930 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.418 | 0.015 | -0.668 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.661 | -0.128 | -2.036 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.785 | 0.235 | 1.207 |
| N22 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.423 | 0.033 | -0.006 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.048 | 0.217 | 0.003 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.984 | -0.242 | 0.048 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.460 | 0.150 | -0.035 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.084 | 0.335 | -0.027 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.948 | -0.125 | 0.019 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.942 | 0.091 | -0.021 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.566 | 0.276 | -0.012 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.466 | -0.184 | 0.033 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.879 | 0.084 | -0.019 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.503 | 0.269 | -0.010 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.529 | -0.191 | 0.035 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.915 | 0.202 | -0.048 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.540 | 0.386 | -0.040 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.492 | -0.074 | 0.006 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.397 | 0.143 | -0.034 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.022 | 0.328 | -0.025 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.010 | -0.132 | 0.020 |
| N23 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.340 | -0.106 | -0.951 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 3.503 | -1.048 | -9.552 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | -3.882 | 1.151 | 10.491 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 1.227 | -0.386 | -3.410 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 4.390 | -1.328 | -12.011 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | -2.994 | 0.871 | 8.032 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.783 | -0.246 | -2.180 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 3.947 | -1.188 | -10.781 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | -3.438 | 1.011 | 9.262 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.730 | -0.229 | -2.032 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 3.893 | -1.171 | -10.633 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | -3.492 | 1.028 | 9.410 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 1.617 | -0.509 | -4.491 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 4.780 | -1.451 | -13.092 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -2.604 | 0.748 | 6.951 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 1.173 | -0.369 | -3.261 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 4.337 | -1.311 | -11.862 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | -3.048 | 0.888 | 8.181 | 0.000 | 0.000 |
| N24 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.197 | -0.106 | -0.954 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 2.083 | -1.046 | -9.212 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | -2.324 | 1.149 | 10.062 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.714 | -0.385 | -3.427 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.601 | -1.325 | -11.685 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.806 | 0.870 | 7.590 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.456 | -0.245 | -2.191 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 2.342 | -1.185 | -10.448 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | -2.065 | 1.010 | 8.826 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.424 | -0.229 | -2.041 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 2.311 | -1.168 | -10.299 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | -2.096 | 1.026 | 8.976 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.942 | -0.507 | -4.514 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.829 | -1.447 | -12.771 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.579 | 0.748 | 6.503 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.683 | -0.368 | -3.277 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 2.570 | -1.308 | -11.535 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | -1.838 | 0.887 | 7.739 | 0.000 | 0.000 |
| N25 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.115 | -0.166 | 0.751 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 1.413 | -1.031 | 4.397 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | -1.622 | 0.990 | -4.091 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.428 | -0.627 | 2.750 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 1.726 | -1.492 | 6.396 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.309 | 0.529 | -2.092 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.272 | -0.397 | 1.751 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 1.569 | -1.262 | 5.397 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | -1.465 | 0.759 | -3.092 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.253 | -0.369 | 1.630 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 1.550 | -1.234 | 5.276 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | -1.484 | 0.787 | -3.213 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.566 | -0.830 | 3.629 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 1.863 | -1.695 | 7.275 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.171 | 0.326 | -1.214 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.409 | -0.599 | 2.629 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 1.707 | -1.464 | 6.275 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | -1.328 | 0.557 | -2.213 | 0.000 | 0.000 |
| N26 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.228 | -0.166 | 0.755 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 2.082 | -1.029 | 4.695 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | -2.249 | 0.989 | -4.500 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.841 | -0.626 | 2.764 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.695 | -1.489 | 6.704 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.636 | 0.528 | -2.490 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.535 | -0.396 | 1.759 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 2.389 | -1.259 | 5.700 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | -1.943 | 0.758 | -3.495 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.498 | -0.368 | 1.638 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 2.351 | -1.231 | 5.578 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | -1.980 | 0.786 | -3.616 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 1.111 | -0.828 | 3.647 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.965 | -1.692 | 7.588 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.366 | 0.326 | -1.607 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.804 | -0.598 | 2.643 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 2.658 | -1.462 | 6.583 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | -1.673 | 0.556 | -2.611 | 0.000 | 0.000 |
| N27 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.140 | 0.000 | -0.995 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 1.520 | -0.001 | -10.307 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | -1.704 | 0.001 | 11.444 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.509 | -0.002 | -3.617 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 1.889 | -0.002 | -12.928 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.335 | 0.000 | 8.823 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.324 | -0.001 | -2.306 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 1.704 | -0.002 | -11.617 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | -1.520 | 0.000 | 10.134 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.302 | -0.001 | -2.147 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 1.682 | -0.002 | -11.459 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | -1.542 | 0.000 | 10.292 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.671 | -0.002 | -4.769 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.051 | -0.003 | -14.080 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.173 | -0.001 | 7.671 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.486 | -0.001 | -3.458 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 1.866 | -0.002 | -12.769 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | -1.358 | 0.000 | 8.982 | 0.000 | 0.000 |
| N28 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.184 | -0.084 | 0.740 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 1.807 | -0.518 | 4.608 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | -1.985 | 0.497 | -4.431 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.677 | -0.321 | 2.799 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.300 | -0.755 | 6.668 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.492 | 0.260 | -2.372 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.431 | -0.202 | 1.769 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 2.054 | -0.637 | 5.638 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | -1.739 | 0.379 | -3.401 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.401 | -0.188 | 1.645 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 2.024 | -0.622 | 5.513 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | -1.768 | 0.393 | -3.526 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.894 | -0.425 | 3.704 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.517 | -0.859 | 7.573 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.275 | 0.156 | -1.467 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.647 | -0.306 | 2.674 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 2.270 | -0.741 | 6.543 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | -1.522 | 0.275 | -2.496 | 0.000 | 0.000 |
| N29 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.184 | -0.003 | 0.561 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 1.807 | -0.017 | 3.375 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | -1.985 | 0.016 | -3.202 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.677 | -0.010 | 2.153 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.300 | -0.024 | 4.966 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.492 | 0.009 | -1.610 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.431 | -0.006 | 1.357 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 2.053 | -0.020 | 4.170 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | -1.738 | 0.013 | -2.406 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.401 | -0.006 | 1.261 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 2.024 | -0.020 | 4.074 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | -1.768 | 0.013 | -2.502 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.894 | -0.013 | 2.852 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 2.517 | -0.027 | 5.665 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.275 | 0.006 | -0.911 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.647 | -0.010 | 2.056 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 2.270 | -0.024 | 4.870 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | -1.522 | 0.009 | -1.707 | 0.000 | 0.000 |
| N30 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.974 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.716 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.046 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.539 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13.281 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.481 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.257 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.998 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.763 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.102 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.843 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.919 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.666 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -14.408 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.354 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.384 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13.125 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.636 | 0.000 | 0.000 |
| N31 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.549 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.327 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.503 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.061 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.840 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.991 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.305 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.084 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.747 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.213 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.992 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.839 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.726 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6.505 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.326 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.970 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.749 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.082 | 0.000 | 0.000 |
| N32 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.332 | -0.105 | -0.928 | -0.008 | 0.009 |
|  |  | PP+VH1 | 0.004 | 3.633 | -1.089 | -9.811 | -0.168 | -0.265 |
|  |  | PP+VH2 | -0.004 | -3.974 | 1.181 | 10.634 | 0.134 | 0.183 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.003 | 1.193 | -0.378 | -3.303 | -0.037 | 0.046 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.006 | 4.493 | -1.363 | -12.185 | -0.197 | -0.227 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.002 | -3.114 | 0.908 | 8.260 | 0.104 | 0.221 |
|  |  | PP+N(R) | 0.002 | 0.763 | -0.241 | -2.115 | -0.023 | 0.028 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.005 | 4.063 | -1.226 | -10.998 | -0.182 | -0.246 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.003 | -3.544 | 1.045 | 9.447 | 0.119 | 0.202 |
|  |  | PP+Q | 0.001 | 0.711 | -0.225 | -1.972 | -0.021 | 0.026 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.005 | 4.011 | -1.209 | -10.854 | -0.181 | -0.248 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.003 | -3.596 | 1.061 | 9.590 | 0.121 | 0.200 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.003 | 1.571 | -0.498 | -4.346 | -0.050 | 0.063 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.006 | 4.872 | -1.483 | -13.228 | -0.210 | -0.211 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.001 | -2.736 | 0.788 | 7.216 | 0.091 | 0.237 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.002 | 1.141 | -0.361 | -3.159 | -0.036 | 0.044 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.005 | 4.441 | -1.346 | -12.041 | -0.195 | -0.230 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.002 | -3.166 | 0.924 | 8.403 | 0.106 | 0.218 |
| N33 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.192 | -0.104 | -0.938 | 0.001 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | 0.022 | 2.167 | -1.087 | -9.555 | -0.089 | -0.260 |
|  |  | PP+VH2 | -0.018 | -2.386 | 1.179 | 10.305 | 0.063 | 0.193 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.005 | 0.694 | -0.376 | -3.350 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.026 | 2.668 | -1.359 | -11.966 | -0.086 | -0.257 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.014 | -1.885 | 0.907 | 7.893 | 0.066 | 0.196 |
|  |  | PP+N(R) | 0.003 | 0.443 | -0.240 | -2.144 | 0.002 | 0.001 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.024 | 2.417 | -1.223 | -10.760 | -0.087 | -0.259 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.016 | -2.135 | 1.043 | 9.099 | 0.065 | 0.195 |
|  |  | PP+Q | 0.003 | 0.413 | -0.224 | -1.998 | 0.002 | 0.001 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.024 | 2.387 | -1.207 | -10.614 | -0.087 | -0.259 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.016 | -2.166 | 1.060 | 9.245 | 0.065 | 0.194 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.007 | 0.914 | -0.496 | -4.410 | 0.005 | 0.004 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.027 | 2.889 | -1.479 | -13.026 | -0.084 | -0.256 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.012 | -1.664 | 0.788 | 6.833 | 0.068 | 0.197 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.005 | 0.664 | -0.360 | -3.204 | 0.003 | 0.002 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.026 | 2.638 | -1.343 | -11.820 | -0.086 | -0.258 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.014 | -1.915 | 0.924 | 8.039 | 0.066 | 0.196 |
| N34 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.112 | -0.165 | 0.743 | -0.009 | 0.027 |
|  |  | PP+VH1 | 0.002 | 1.473 | -1.076 | 4.526 | -0.184 | 0.033 |
|  |  | PP+VH2 | -0.003 | -1.668 | 1.024 | -4.177 | 0.154 | -0.053 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.002 | 0.414 | -0.626 | 2.708 | -0.045 | 0.116 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.004 | 1.775 | -1.536 | 6.491 | -0.220 | 0.122 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.001 | -1.367 | 0.564 | -2.212 | 0.118 | 0.037 |
|  |  | PP+N(R) | 0.001 | 0.263 | -0.395 | 1.725 | -0.027 | 0.071 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.003 | 1.624 | -1.306 | 5.508 | -0.202 | 0.077 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.002 | -1.518 | 0.794 | -3.194 | 0.136 | -0.008 |
|  |  | PP+Q | 0.001 | 0.245 | -0.368 | 1.606 | -0.025 | 0.066 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.003 | 1.606 | -1.278 | 5.389 | -0.200 | 0.072 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.002 | -1.536 | 0.822 | -3.313 | 0.138 | -0.013 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.002 | 0.546 | -0.828 | 3.571 | -0.061 | 0.155 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.004 | 1.907 | -1.738 | 7.354 | -0.236 | 0.161 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.234 | 0.362 | -1.348 | 0.102 | 0.076 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.002 | 0.395 | -0.598 | 2.589 | -0.043 | 0.110 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.004 | 1.757 | -1.508 | 6.372 | -0.218 | 0.116 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.001 | -1.385 | 0.592 | -2.331 | 0.120 | 0.031 |
| N35 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.224 | -0.165 | 0.751 | -0.003 | 0.034 |
|  |  | PP+VH1 | 0.021 | 2.166 | -1.074 | 4.882 | -0.097 | 0.179 |
|  |  | PP+VH2 | -0.017 | -2.313 | 1.023 | -4.640 | 0.068 | -0.185 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.005 | 0.823 | -0.624 | 2.750 | -0.009 | 0.139 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.026 | 2.765 | -1.532 | 6.881 | -0.103 | 0.284 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.013 | -1.714 | 0.564 | -2.642 | 0.061 | -0.080 |
|  |  | PP+N(R) | 0.003 | 0.524 | -0.395 | 1.750 | -0.006 | 0.086 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.023 | 2.466 | -1.303 | 5.882 | -0.100 | 0.231 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.015 | -2.013 | 0.793 | -3.641 | 0.065 | -0.132 |
|  |  | PP+Q | 0.003 | 0.488 | -0.367 | 1.630 | -0.005 | 0.080 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.023 | 2.430 | -1.275 | 5.761 | -0.099 | 0.225 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.016 | -2.050 | 0.821 | -3.762 | 0.065 | -0.139 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.007 | 1.087 | -0.826 | 3.628 | -0.012 | 0.186 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.027 | 3.029 | -1.734 | 7.759 | -0.106 | 0.331 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.011 | -1.450 | 0.362 | -1.764 | 0.059 | -0.033 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.005 | 0.787 | -0.596 | 2.629 | -0.009 | 0.133 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.025 | 2.729 | -1.505 | 6.760 | -0.103 | 0.278 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.014 | -1.750 | 0.592 | -2.763 | 0.062 | -0.086 |
| N36 | Desplazamientos | PP | 0.001 | 0.137 | 0.000 | -0.975 | 0.004 | -0.001 |
|  |  | PP+VH1 | -0.003 | 1.581 | -0.001 | -10.719 | -0.036 | -0.267 |
|  |  | PP+VH2 | 0.001 | -1.750 | 0.001 | 11.752 | 0.020 | 0.199 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.004 | 0.493 | -0.002 | -3.522 | 0.023 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 1.937 | -0.003 | -13.266 | -0.018 | -0.266 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.004 | -1.394 | 0.000 | 9.205 | 0.038 | 0.200 |
|  |  | PP+N(R) | 0.002 | 0.315 | -0.001 | -2.248 | 0.013 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.001 | 1.759 | -0.002 | -11.993 | -0.027 | -0.267 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.003 | -1.572 | 0.000 | 10.479 | 0.029 | 0.199 |
|  |  | PP+Q | 0.002 | 0.293 | -0.001 | -2.094 | 0.012 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.001 | 1.738 | -0.002 | -11.838 | -0.028 | -0.267 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.002 | -1.593 | 0.000 | 10.633 | 0.028 | 0.199 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.005 | 0.649 | -0.002 | -4.641 | 0.031 | 0.001 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.002 | 2.094 | -0.003 | -14.385 | -0.010 | -0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.006 | -1.237 | -0.001 | 8.086 | 0.046 | 0.200 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.004 | 0.471 | -0.002 | -3.367 | 0.021 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 1.916 | -0.003 | -13.112 | -0.019 | -0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.004 | -1.415 | 0.000 | 9.360 | 0.037 | 0.200 |
| N37 | Desplazamientos | PP | -0.003 | 0.180 | -0.084 | 0.738 | -0.002 | 0.044 |
|  |  | PP+VH1 | -0.008 | 1.880 | -0.541 | 4.811 | -0.030 | 0.281 |
|  |  | PP+VH2 | 0.011 | -2.040 | 0.514 | -4.588 | 0.004 | -0.288 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.012 | 0.660 | -0.319 | 2.792 | 0.003 | 0.185 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.017 | 2.359 | -0.777 | 6.865 | -0.025 | 0.422 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.002 | -1.560 | 0.279 | -2.534 | 0.010 | -0.148 |
|  |  | PP+N(R) | -0.008 | 0.420 | -0.202 | 1.765 | 0.001 | 0.115 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.012 | 2.119 | -0.659 | 5.838 | -0.028 | 0.352 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.006 | -1.800 | 0.396 | -3.561 | 0.007 | -0.218 |
|  |  | PP+Q | -0.007 | 0.391 | -0.187 | 1.641 | 0.000 | 0.106 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.012 | 2.090 | -0.644 | 5.714 | -0.028 | 0.343 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.007 | -1.829 | 0.411 | -3.685 | 0.006 | -0.227 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.016 | 0.870 | -0.423 | 3.695 | 0.006 | 0.247 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.021 | 2.570 | -0.880 | 7.768 | -0.022 | 0.484 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.002 | -1.350 | 0.175 | -1.631 | 0.012 | -0.086 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.012 | 0.631 | -0.305 | 2.668 | 0.003 | 0.176 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.016 | 2.330 | -0.762 | 6.741 | -0.025 | 0.413 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.002 | -1.589 | 0.293 | -2.658 | 0.009 | -0.156 |
| N38 | Desplazamientos | PP | -0.009 | 0.180 | -0.003 | 0.558 | -0.002 | 0.050 |
|  |  | PP+VH1 | -0.044 | 1.879 | -0.017 | 3.517 | 0.046 | 0.309 |
|  |  | PP+VH2 | 0.049 | -2.039 | 0.016 | -3.308 | -0.067 | -0.326 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.036 | 0.659 | -0.010 | 2.136 | 0.015 | 0.211 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.072 | 2.359 | -0.024 | 5.095 | 0.063 | 0.470 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.021 | -1.560 | 0.009 | -1.729 | -0.050 | -0.165 |
|  |  | PP+N(R) | -0.023 | 0.420 | -0.006 | 1.347 | 0.006 | 0.130 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.058 | 2.119 | -0.021 | 4.306 | 0.054 | 0.389 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.035 | -1.800 | 0.013 | -2.519 | -0.058 | -0.245 |
|  |  | PP+Q | -0.021 | 0.391 | -0.006 | 1.251 | 0.005 | 0.120 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.056 | 2.090 | -0.020 | 4.211 | 0.053 | 0.379 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.037 | -1.829 | 0.013 | -2.614 | -0.059 | -0.255 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.048 | 0.870 | -0.013 | 2.830 | 0.022 | 0.281 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.084 | 2.569 | -0.028 | 5.789 | 0.070 | 0.540 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.009 | -1.350 | 0.006 | -1.036 | -0.042 | -0.094 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.035 | 0.630 | -0.010 | 2.040 | 0.014 | 0.201 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.070 | 2.330 | -0.024 | 5.000 | 0.062 | 0.460 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.023 | -1.589 | 0.010 | -1.825 | -0.051 | -0.174 |
| N39 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.950 | 0.006 | -0.001 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.147 | -0.016 | -0.267 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.370 | 0.003 | 0.199 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.424 | 0.030 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13.621 | 0.008 | -0.266 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.896 | 0.027 | 0.200 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.187 | 0.018 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.384 | -0.004 | -0.267 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.133 | 0.015 | 0.199 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.037 | 0.016 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.235 | -0.005 | -0.267 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.283 | 0.013 | 0.199 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.511 | 0.041 | 0.001 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -14.708 | 0.019 | -0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.809 | 0.037 | 0.200 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.274 | 0.029 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13.471 | 0.007 | -0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.046 | 0.025 | 0.200 |
| N40 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.535 | -0.028 | 0.034 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.483 | -0.209 | 0.163 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.609 | 0.242 | -0.193 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.997 | -0.145 | 0.154 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.945 | -0.325 | 0.283 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.148 | 0.125 | -0.073 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.266 | -0.087 | 0.094 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.214 | -0.267 | 0.223 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.878 | 0.184 | -0.133 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.177 | -0.080 | 0.086 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.125 | -0.260 | 0.215 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.967 | 0.191 | -0.140 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.639 | -0.196 | 0.206 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6.587 | -0.377 | 0.336 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.505 | 0.074 | -0.020 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.908 | -0.138 | 0.146 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.856 | -0.318 | 0.276 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.236 | 0.132 | -0.080 |
| N41 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.332 | -0.105 | -0.928 | 0.008 | -0.009 |
|  |  | PP+VH1 | -0.004 | 3.633 | -1.089 | -9.811 | 0.168 | 0.265 |
|  |  | PP+VH2 | 0.004 | -3.974 | 1.181 | 10.634 | -0.134 | -0.183 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.003 | 1.193 | -0.378 | -3.303 | 0.037 | -0.046 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.006 | 4.493 | -1.363 | -12.185 | 0.197 | 0.227 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.002 | -3.114 | 0.908 | 8.260 | -0.104 | -0.221 |
|  |  | PP+N(R) | -0.002 | 0.763 | -0.241 | -2.115 | 0.023 | -0.028 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.005 | 4.063 | -1.226 | -10.998 | 0.182 | 0.246 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.003 | -3.544 | 1.045 | 9.447 | -0.119 | -0.202 |
|  |  | PP+Q | -0.001 | 0.711 | -0.225 | -1.972 | 0.021 | -0.026 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.005 | 4.011 | -1.209 | -10.854 | 0.181 | 0.248 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.003 | -3.596 | 1.061 | 9.590 | -0.121 | -0.200 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.003 | 1.571 | -0.498 | -4.346 | 0.050 | -0.063 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.006 | 4.872 | -1.483 | -13.228 | 0.210 | 0.211 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.001 | -2.736 | 0.788 | 7.216 | -0.091 | -0.237 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.002 | 1.141 | -0.361 | -3.159 | 0.036 | -0.044 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.005 | 4.441 | -1.346 | -12.041 | 0.195 | 0.230 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.002 | -3.166 | 0.924 | 8.403 | -0.106 | -0.218 |
| N42 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.192 | -0.104 | -0.938 | -0.001 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1 | -0.022 | 2.167 | -1.087 | -9.555 | 0.089 | 0.260 |
|  |  | PP+VH2 | 0.018 | -2.386 | 1.179 | 10.305 | -0.063 | -0.193 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.005 | 0.694 | -0.376 | -3.350 | -0.004 | -0.003 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.026 | 2.668 | -1.359 | -11.966 | 0.086 | 0.257 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.014 | -1.885 | 0.907 | 7.893 | -0.066 | -0.196 |
|  |  | PP+N(R) | -0.003 | 0.443 | -0.240 | -2.144 | -0.002 | -0.001 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.024 | 2.417 | -1.223 | -10.760 | 0.087 | 0.259 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.016 | -2.135 | 1.043 | 9.099 | -0.065 | -0.195 |
|  |  | PP+Q | -0.003 | 0.413 | -0.224 | -1.998 | -0.002 | -0.001 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.024 | 2.387 | -1.207 | -10.614 | 0.087 | 0.259 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.016 | -2.166 | 1.060 | 9.245 | -0.065 | -0.194 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.007 | 0.914 | -0.496 | -4.410 | -0.005 | -0.004 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.027 | 2.889 | -1.479 | -13.026 | 0.084 | 0.256 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.012 | -1.664 | 0.788 | 6.833 | -0.068 | -0.197 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.005 | 0.664 | -0.360 | -3.204 | -0.003 | -0.002 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.026 | 2.638 | -1.343 | -11.820 | 0.086 | 0.258 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.014 | -1.915 | 0.924 | 8.039 | -0.066 | -0.196 |
| N43 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.112 | -0.165 | 0.743 | 0.009 | -0.027 |
|  |  | PP+VH1 | -0.002 | 1.473 | -1.076 | 4.526 | 0.184 | -0.033 |
|  |  | PP+VH2 | 0.003 | -1.668 | 1.024 | -4.177 | -0.154 | 0.053 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.002 | 0.414 | -0.626 | 2.708 | 0.045 | -0.116 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.004 | 1.775 | -1.536 | 6.491 | 0.220 | -0.122 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.001 | -1.367 | 0.564 | -2.212 | -0.118 | -0.037 |
|  |  | PP+N(R) | -0.001 | 0.263 | -0.395 | 1.725 | 0.027 | -0.071 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.003 | 1.624 | -1.306 | 5.508 | 0.202 | -0.077 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.002 | -1.518 | 0.794 | -3.194 | -0.136 | 0.008 |
|  |  | PP+Q | -0.001 | 0.245 | -0.368 | 1.606 | 0.025 | -0.066 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.003 | 1.606 | -1.278 | 5.389 | 0.200 | -0.072 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.002 | -1.536 | 0.822 | -3.313 | -0.138 | 0.013 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.002 | 0.546 | -0.828 | 3.571 | 0.061 | -0.155 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.004 | 1.907 | -1.738 | 7.354 | 0.236 | -0.161 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | -1.234 | 0.362 | -1.348 | -0.102 | -0.076 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.002 | 0.395 | -0.598 | 2.589 | 0.043 | -0.110 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.004 | 1.757 | -1.508 | 6.372 | 0.218 | -0.116 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.001 | -1.385 | 0.592 | -2.331 | -0.120 | -0.031 |
| N44 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.224 | -0.165 | 0.751 | 0.003 | -0.034 |
|  |  | PP+VH1 | -0.021 | 2.166 | -1.074 | 4.882 | 0.097 | -0.179 |
|  |  | PP+VH2 | 0.017 | -2.313 | 1.023 | -4.640 | -0.068 | 0.185 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.005 | 0.823 | -0.624 | 2.750 | 0.009 | -0.139 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.026 | 2.765 | -1.532 | 6.881 | 0.103 | -0.284 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.013 | -1.714 | 0.564 | -2.642 | -0.061 | 0.080 |
|  |  | PP+N(R) | -0.003 | 0.524 | -0.395 | 1.750 | 0.006 | -0.086 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.023 | 2.466 | -1.303 | 5.882 | 0.100 | -0.231 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.015 | -2.013 | 0.793 | -3.641 | -0.065 | 0.132 |
|  |  | PP+Q | -0.003 | 0.488 | -0.367 | 1.630 | 0.005 | -0.080 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.023 | 2.430 | -1.275 | 5.761 | 0.099 | -0.225 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.016 | -2.050 | 0.821 | -3.762 | -0.065 | 0.139 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.007 | 1.087 | -0.826 | 3.628 | 0.012 | -0.186 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.027 | 3.029 | -1.734 | 7.759 | 0.106 | -0.331 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.011 | -1.450 | 0.362 | -1.764 | -0.059 | 0.033 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.005 | 0.787 | -0.596 | 2.629 | 0.009 | -0.133 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.025 | 2.729 | -1.505 | 6.760 | 0.103 | -0.278 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.014 | -1.750 | 0.592 | -2.763 | -0.062 | 0.086 |
| N45 | Desplazamientos | PP | -0.001 | 0.137 | 0.000 | -0.975 | -0.004 | 0.001 |
|  |  | PP+VH1 | 0.003 | 1.581 | -0.001 | -10.719 | 0.036 | 0.267 |
|  |  | PP+VH2 | -0.001 | -1.750 | 0.001 | 11.752 | -0.020 | -0.199 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.004 | 0.493 | -0.002 | -3.522 | -0.023 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 1.937 | -0.003 | -13.266 | 0.018 | 0.266 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.004 | -1.394 | 0.000 | 9.205 | -0.038 | -0.200 |
|  |  | PP+N(R) | -0.002 | 0.315 | -0.001 | -2.248 | -0.013 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.001 | 1.759 | -0.002 | -11.993 | 0.027 | 0.267 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.003 | -1.572 | 0.000 | 10.479 | -0.029 | -0.199 |
|  |  | PP+Q | -0.002 | 0.293 | -0.001 | -2.094 | -0.012 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.001 | 1.738 | -0.002 | -11.838 | 0.028 | 0.267 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.002 | -1.593 | 0.000 | 10.633 | -0.028 | -0.199 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.005 | 0.649 | -0.002 | -4.641 | -0.031 | -0.001 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.002 | 2.094 | -0.003 | -14.385 | 0.010 | 0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.006 | -1.237 | -0.001 | 8.086 | -0.046 | -0.200 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.004 | 0.471 | -0.002 | -3.367 | -0.021 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 1.916 | -0.003 | -13.112 | 0.019 | 0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.004 | -1.415 | 0.000 | 9.360 | -0.037 | -0.200 |
| N46 | Desplazamientos | PP | 0.003 | 0.180 | -0.084 | 0.738 | 0.002 | -0.044 |
|  |  | PP+VH1 | 0.008 | 1.880 | -0.541 | 4.811 | 0.030 | -0.281 |
|  |  | PP+VH2 | -0.011 | -2.040 | 0.514 | -4.588 | -0.004 | 0.288 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.012 | 0.660 | -0.319 | 2.792 | -0.003 | -0.185 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.017 | 2.359 | -0.777 | 6.865 | 0.025 | -0.422 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.002 | -1.560 | 0.279 | -2.534 | -0.010 | 0.148 |
|  |  | PP+N(R) | 0.008 | 0.420 | -0.202 | 1.765 | -0.001 | -0.115 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.012 | 2.119 | -0.659 | 5.838 | 0.028 | -0.352 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.006 | -1.800 | 0.396 | -3.561 | -0.007 | 0.218 |
|  |  | PP+Q | 0.007 | 0.391 | -0.187 | 1.641 | 0.000 | -0.106 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.012 | 2.090 | -0.644 | 5.714 | 0.028 | -0.343 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.007 | -1.829 | 0.411 | -3.685 | -0.006 | 0.227 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.016 | 0.870 | -0.423 | 3.695 | -0.006 | -0.247 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.021 | 2.570 | -0.880 | 7.768 | 0.022 | -0.484 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.002 | -1.350 | 0.175 | -1.631 | -0.012 | 0.086 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.012 | 0.631 | -0.305 | 2.668 | -0.003 | -0.176 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.016 | 2.330 | -0.762 | 6.741 | 0.025 | -0.413 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.002 | -1.589 | 0.293 | -2.658 | -0.009 | 0.156 |
| N47 | Desplazamientos | PP | 0.009 | 0.180 | -0.003 | 0.558 | 0.002 | -0.050 |
|  |  | PP+VH1 | 0.044 | 1.879 | -0.017 | 3.517 | -0.046 | -0.309 |
|  |  | PP+VH2 | -0.049 | -2.039 | 0.016 | -3.308 | 0.067 | 0.326 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.036 | 0.659 | -0.010 | 2.136 | -0.015 | -0.211 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.072 | 2.359 | -0.024 | 5.095 | -0.063 | -0.470 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.021 | -1.560 | 0.009 | -1.729 | 0.050 | 0.165 |
|  |  | PP+N(R) | 0.023 | 0.420 | -0.006 | 1.347 | -0.006 | -0.130 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.058 | 2.119 | -0.021 | 4.306 | -0.054 | -0.389 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.035 | -1.800 | 0.013 | -2.519 | 0.058 | 0.245 |
|  |  | PP+Q | 0.021 | 0.391 | -0.006 | 1.251 | -0.005 | -0.120 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.056 | 2.090 | -0.020 | 4.211 | -0.053 | -0.379 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.037 | -1.829 | 0.013 | -2.614 | 0.059 | 0.255 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.048 | 0.870 | -0.013 | 2.830 | -0.022 | -0.281 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.084 | 2.569 | -0.028 | 5.789 | -0.070 | -0.540 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.009 | -1.350 | 0.006 | -1.036 | 0.042 | 0.094 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.035 | 0.630 | -0.010 | 2.040 | -0.014 | -0.201 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.070 | 2.330 | -0.024 | 5.000 | -0.062 | -0.460 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.023 | -1.589 | 0.010 | -1.825 | 0.051 | 0.174 |
| N48 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.950 | -0.006 | 0.001 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.147 | 0.016 | 0.267 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.370 | -0.003 | -0.199 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.424 | -0.030 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13.621 | -0.008 | 0.266 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.896 | -0.027 | -0.200 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.187 | -0.018 | 0.000 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.384 | 0.004 | 0.267 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.133 | -0.015 | -0.199 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.037 | -0.016 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.235 | 0.005 | 0.267 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.283 | -0.013 | -0.199 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.511 | -0.041 | -0.001 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -14.708 | -0.019 | 0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.809 | -0.037 | -0.200 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.274 | -0.029 | 0.000 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13.471 | -0.007 | 0.266 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.046 | -0.025 | -0.200 |
| N49 | Desplazamientos | PP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.535 | 0.028 | -0.034 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.483 | 0.209 | -0.163 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.609 | -0.242 | 0.193 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.997 | 0.145 | -0.154 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.945 | 0.325 | -0.283 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.148 | -0.125 | 0.073 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.266 | 0.087 | -0.094 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.214 | 0.267 | -0.223 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.878 | -0.184 | 0.133 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.177 | 0.080 | -0.086 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.125 | 0.260 | -0.215 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.967 | -0.191 | 0.140 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.639 | 0.196 | -0.206 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6.587 | 0.377 | -0.336 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.505 | -0.074 | 0.020 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.908 | 0.138 | -0.146 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.856 | 0.318 | -0.276 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.236 | -0.132 | 0.080 |
| N50 | Desplazamientos | PP | -0.008 | 0.196 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | -0.061 | 2.047 | -0.013 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | 0.069 | -2.050 | 0.012 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | -0.041 | 0.667 | -0.006 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.093 | 2.519 | -0.017 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.037 | -1.578 | 0.008 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | -0.025 | 0.432 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.077 | 2.283 | -0.015 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.053 | -1.814 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | -0.023 | 0.403 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.075 | 2.254 | -0.015 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.055 | -1.842 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.055 | 0.874 | -0.007 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.107 | 2.726 | -0.019 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.023 | -1.371 | 0.006 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.039 | 0.639 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.091 | 2.490 | -0.017 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.039 | -1.607 | 0.008 | - | - | - |
| N51 | Desplazamientos | PP | -0.008 | 0.250 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | -0.058 | 2.282 | -0.014 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | 0.066 | -2.402 | 0.013 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | -0.039 | 0.928 | -0.008 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.089 | 2.960 | -0.020 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.035 | -1.724 | 0.007 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | -0.024 | 0.589 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.073 | 2.621 | -0.017 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.050 | -2.063 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | -0.022 | 0.548 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.071 | 2.580 | -0.016 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.052 | -2.104 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.053 | 1.226 | -0.011 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.102 | 3.257 | -0.022 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.021 | -1.426 | 0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.038 | 0.887 | -0.008 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.087 | 2.919 | -0.019 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.037 | -1.765 | 0.008 | - | - | - |
| N52 | Desplazamientos | PP | -0.005 | 0.083 | 0.000 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | -0.037 | 0.795 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | 0.043 | -0.783 | 0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | -0.026 | 0.286 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.058 | 0.998 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.022 | -0.580 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | -0.016 | 0.185 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.048 | 0.896 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.032 | -0.681 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | -0.014 | 0.172 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.047 | 0.884 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.033 | -0.693 | 0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.035 | 0.375 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.067 | 1.087 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.013 | -0.490 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.025 | 0.274 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.057 | 0.985 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.023 | -0.592 | 0.002 | - | - | - |
| N53 | Desplazamientos | PP | -0.005 | 0.105 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | -0.038 | 0.879 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | 0.043 | -0.904 | 0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | -0.026 | 0.390 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.058 | 1.165 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.022 | -0.619 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | -0.016 | 0.247 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.048 | 1.022 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.032 | -0.762 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | -0.014 | 0.230 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.047 | 1.005 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.034 | -0.779 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.035 | 0.516 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.067 | 1.290 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.013 | -0.493 | 0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.025 | 0.373 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.057 | 1.147 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.023 | -0.636 | 0.002 | - | - | - |
| N54 | Desplazamientos | PP | 0.008 | 0.250 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | 0.058 | 2.282 | -0.014 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | -0.066 | -2.402 | 0.013 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | 0.039 | 0.928 | -0.008 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.089 | 2.960 | -0.020 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.035 | -1.724 | 0.007 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | 0.024 | 0.589 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.073 | 2.621 | -0.017 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.050 | -2.063 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | 0.022 | 0.548 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.071 | 2.580 | -0.016 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.052 | -2.104 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.053 | 1.226 | -0.011 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.102 | 3.257 | -0.022 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.021 | -1.426 | 0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.038 | 0.887 | -0.008 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.087 | 2.919 | -0.019 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.037 | -1.765 | 0.008 | - | - | - |
| N55 | Desplazamientos | PP | 0.008 | 0.196 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | 0.061 | 2.047 | -0.013 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | -0.069 | -2.050 | 0.012 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | 0.041 | 0.667 | -0.006 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.093 | 2.519 | -0.017 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.037 | -1.578 | 0.008 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | 0.025 | 0.432 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.077 | 2.283 | -0.015 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.053 | -1.814 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | 0.023 | 0.403 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.075 | 2.254 | -0.015 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.055 | -1.842 | 0.010 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.055 | 0.874 | -0.007 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.107 | 2.726 | -0.019 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.023 | -1.371 | 0.006 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.039 | 0.639 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.091 | 2.490 | -0.017 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.039 | -1.607 | 0.008 | - | - | - |
| N56 | Desplazamientos | PP | 0.005 | 0.105 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | 0.038 | 0.879 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | -0.043 | -0.904 | 0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | 0.026 | 0.390 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.058 | 1.165 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.022 | -0.619 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | 0.016 | 0.247 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.048 | 1.022 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.032 | -0.762 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | 0.014 | 0.230 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.047 | 1.005 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.034 | -0.779 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.035 | 0.516 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.067 | 1.290 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.013 | -0.493 | 0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.025 | 0.373 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.057 | 1.147 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.023 | -0.636 | 0.002 | - | - | - |
| N57 | Desplazamientos | PP | 0.005 | 0.083 | 0.000 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1 | 0.037 | 0.795 | -0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2 | -0.043 | -0.783 | 0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+N(EI) | 0.026 | 0.286 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.058 | 0.998 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.022 | -0.580 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+N(R) | 0.016 | 0.185 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.048 | 0.896 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.032 | -0.681 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q | 0.014 | 0.172 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.047 | 0.884 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.033 | -0.693 | 0.003 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.035 | 0.375 | -0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.067 | 1.087 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.013 | -0.490 | 0.002 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.025 | 0.274 | -0.001 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.057 | 0.985 | -0.004 | - | - | - |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.023 | -0.592 | 0.002 | - | - | - |

2.3.1.1.3. Envolventes

| Envolvente de los desplazamientos en nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Combinación |  | Desplazamientos en ejes globales |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción | Dx (mm) | Dy (mm) | Dz (mm) | Gx (mRad) | Gy (mRad) | Gz (mRad) |
| N1 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.008 | -3.106 | -0.993 | -11.449 | -1.033 | -1.830 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.014 | 3.832 | 0.846 | 9.219 | 1.718 | 2.139 |
| N2 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.006 | -1.303 | -1.046 | -3.691 | -1.213 | -0.692 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.011 | 1.565 | 0.698 | 6.084 | 2.293 | 0.419 |
| N3 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.014 | -3.106 | -0.993 | -11.449 | -1.718 | -2.139 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.008 | 3.832 | 0.846 | 9.219 | 1.033 | 1.830 |
| N4 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.011 | -1.303 | -1.046 | -3.691 | -2.293 | -0.419 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.006 | 1.565 | 0.698 | 6.084 | 1.213 | 0.692 |
| N5 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.008 | -3.381 | -1.252 | -11.449 | -1.088 | -1.863 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.014 | 4.153 | 1.002 | 9.219 | 1.810 | 2.169 |
| N6 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.006 | -1.399 | -1.391 | -3.691 | -1.269 | -0.725 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.011 | 1.620 | 0.880 | 6.084 | 2.385 | 0.449 |
| N7 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.184 | -2.017 | -1.249 | -11.043 | -0.683 | -1.685 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.118 | 2.455 | 1.000 | 8.781 | 0.970 | 2.235 |
| N8 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.285 | -1.962 | -1.389 | -4.004 | -0.936 | -0.239 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.153 | 2.536 | 0.879 | 6.291 | 1.688 | -0.023 |
| N9 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.036 | -1.478 | -0.002 | -12.197 | -0.352 | -1.728 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.025 | 1.783 | 0.001 | 9.942 | 0.360 | 2.314 |
| N10 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.162 | -1.727 | -0.703 | -3.936 | -0.569 | -0.550 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.101 | 2.168 | 0.442 | 6.210 | 1.080 | 0.184 |
| N11 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.091 | -1.727 | -0.023 | -2.865 | -0.144 | -0.525 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.075 | 2.167 | 0.015 | 4.639 | 0.374 | 0.196 |
| N12 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.542 | -0.241 | -1.728 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.440 | 0.140 | 2.314 |
| N13 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.540 | -0.386 | -0.048 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.984 | 0.242 | 0.048 |
| N14 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.011 | -1.399 | -1.391 | -3.691 | -2.385 | -0.449 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.006 | 1.620 | 0.880 | 6.084 | 1.269 | 0.725 |
| N15 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.014 | -3.381 | -1.252 | -11.449 | -1.810 | -2.169 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.008 | 4.153 | 1.002 | 9.219 | 1.088 | 1.863 |
| N16 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.118 | -2.017 | -1.249 | -11.043 | -0.970 | -2.235 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.184 | 2.455 | 1.000 | 8.781 | 0.683 | 1.685 |
| N17 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.153 | -1.962 | -1.389 | -4.004 | -1.688 | 0.023 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.285 | 2.536 | 0.879 | 6.291 | 0.936 | 0.239 |
| N18 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.025 | -1.478 | -0.002 | -12.197 | -0.360 | -2.314 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.036 | 1.783 | 0.001 | 9.942 | 0.352 | 1.728 |
| N19 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.101 | -1.727 | -0.703 | -3.936 | -1.080 | -0.184 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.162 | 2.168 | 0.442 | 6.210 | 0.569 | 0.550 |
| N20 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.075 | -1.727 | -0.023 | -2.865 | -0.374 | -0.196 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.091 | 2.167 | 0.015 | 4.639 | 0.144 | 0.525 |
| N21 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.542 | -0.140 | -2.314 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.440 | 0.241 | 1.728 |
| N22 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.540 | -0.242 | -0.048 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.984 | 0.386 | 0.048 |
| N23 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -3.882 | -1.451 | -13.092 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 4.780 | 1.151 | 10.491 | 0.000 | 0.000 |
| N24 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -2.324 | -1.447 | -12.771 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 2.829 | 1.149 | 10.062 | 0.000 | 0.000 |
| N25 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -1.622 | -1.695 | -4.091 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 1.863 | 0.990 | 7.275 | 0.000 | 0.000 |
| N26 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -2.249 | -1.692 | -4.500 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 2.965 | 0.989 | 7.588 | 0.000 | 0.000 |
| N27 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -1.704 | -0.003 | -14.080 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 2.051 | 0.001 | 11.444 | 0.000 | 0.000 |
| N28 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -1.985 | -0.859 | -4.431 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 2.517 | 0.497 | 7.573 | 0.000 | 0.000 |
| N29 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -1.985 | -0.027 | -3.202 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 2.517 | 0.016 | 5.665 | 0.000 | 0.000 |
| N30 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -14.408 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.046 | 0.000 | 0.000 |
| N31 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6.505 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.503 | 0.000 | 0.000 |
| N32 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.004 | -3.974 | -1.483 | -13.228 | -0.210 | -0.265 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.006 | 4.872 | 1.181 | 10.634 | 0.134 | 0.237 |
| N33 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.018 | -2.386 | -1.479 | -13.026 | -0.089 | -0.260 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.027 | 2.889 | 1.179 | 10.305 | 0.068 | 0.197 |
| N34 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.003 | -1.668 | -1.738 | -4.177 | -0.236 | -0.053 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.004 | 1.907 | 1.024 | 7.354 | 0.154 | 0.161 |
| N35 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.017 | -2.313 | -1.734 | -4.640 | -0.106 | -0.185 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.027 | 3.029 | 1.023 | 7.759 | 0.068 | 0.331 |
| N36 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.003 | -1.750 | -0.003 | -14.385 | -0.036 | -0.267 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.006 | 2.094 | 0.001 | 11.752 | 0.046 | 0.200 |
| N37 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.021 | -2.040 | -0.880 | -4.588 | -0.030 | -0.288 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.011 | 2.570 | 0.514 | 7.768 | 0.012 | 0.484 |
| N38 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.084 | -2.039 | -0.028 | -3.308 | -0.067 | -0.326 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.049 | 2.569 | 0.016 | 5.789 | 0.070 | 0.540 |
| N39 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -14.708 | -0.016 | -0.267 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.370 | 0.041 | 0.200 |
| N40 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6.587 | -0.377 | -0.193 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.609 | 0.242 | 0.336 |
| N41 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.006 | -3.974 | -1.483 | -13.228 | -0.134 | -0.237 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.004 | 4.872 | 1.181 | 10.634 | 0.210 | 0.265 |
| N42 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.027 | -2.386 | -1.479 | -13.026 | -0.068 | -0.197 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.018 | 2.889 | 1.179 | 10.305 | 0.089 | 0.260 |
| N43 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.004 | -1.668 | -1.738 | -4.177 | -0.154 | -0.161 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.003 | 1.907 | 1.024 | 7.354 | 0.236 | 0.053 |
| N44 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.027 | -2.313 | -1.734 | -4.640 | -0.068 | -0.331 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.017 | 3.029 | 1.023 | 7.759 | 0.106 | 0.185 |
| N45 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.006 | -1.750 | -0.003 | -14.385 | -0.046 | -0.200 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.003 | 2.094 | 0.001 | 11.752 | 0.036 | 0.267 |
| N46 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.011 | -2.040 | -0.880 | -4.588 | -0.012 | -0.484 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.021 | 2.570 | 0.514 | 7.768 | 0.030 | 0.288 |
| N47 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.049 | -2.039 | -0.028 | -3.308 | -0.070 | -0.540 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.084 | 2.569 | 0.016 | 5.789 | 0.067 | 0.326 |
| N48 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -14.708 | -0.041 | -0.200 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.370 | 0.016 | 0.267 |
| N49 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6.587 | -0.242 | -0.336 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.609 | 0.377 | 0.193 |
| N50 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.107 | -2.050 | -0.019 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.069 | 2.726 | 0.012 | - | - | - |
| N51 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.102 | -2.402 | -0.022 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.066 | 3.257 | 0.013 | - | - | - |
| N52 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.067 | -0.783 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.043 | 1.087 | 0.003 | - | - | - |
| N53 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.067 | -0.904 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.043 | 1.290 | 0.003 | - | - | - |
| N54 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.066 | -2.402 | -0.022 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.102 | 3.257 | 0.013 | - | - | - |
| N55 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.069 | -2.050 | -0.019 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.107 | 2.726 | 0.012 | - | - | - |
| N56 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.043 | -0.904 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.067 | 1.290 | 0.003 | - | - | - |
| N57 | Desplazamientos | Valor mínimo de la envolvente | -0.043 | -0.783 | -0.005 | - | - | - |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.067 | 1.087 | 0.003 | - | - | - |

2.3.1.2. Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1. Hipótesis

| Reacciones en los nudos, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Descripción | Reacciones en ejes globales |  |  |  |  |  |
|  |  | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N12 | Peso propio | 0.041 | 0.030 | 0.191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | 0.068 | 0.029 | 0.234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | 0.244 | -0.855 | 0.632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | -0.316 | 1.027 | -0.734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | 0.155 | 0.066 | 0.532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | 0.077 | 0.033 | 0.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N13 | Peso propio | 0.023 | -0.034 | 0.268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | 0.024 | -0.036 | 0.244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | 0.094 | -0.261 | 1.555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | -0.140 | 0.311 | -1.891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | 0.055 | -0.082 | 0.555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | 0.028 | -0.041 | 0.277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N21 | Peso propio | -0.041 | 0.030 | 0.191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | -0.068 | 0.029 | 0.234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | -0.244 | -0.855 | 0.632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | 0.316 | 1.027 | -0.734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | -0.155 | 0.066 | 0.532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | -0.077 | 0.033 | 0.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N22 | Peso propio | -0.023 | -0.034 | 0.268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | -0.024 | -0.036 | 0.244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | -0.094 | -0.261 | 1.555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | 0.140 | 0.311 | -1.891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | -0.055 | -0.082 | 0.555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | -0.028 | -0.041 | 0.277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N30 | Peso propio | 0.000 | 0.044 | 0.289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | 0.000 | 0.053 | 0.397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | 0.000 | -0.913 | 0.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | 0.000 | 1.233 | -0.875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | 0.000 | 0.121 | 0.903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | 0.000 | 0.060 | 0.451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N31 | Peso propio | 0.000 | -0.047 | 0.295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | 0.000 | -0.057 | 0.351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | 0.000 | -0.277 | 1.510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | 0.000 | 0.370 | -2.031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | 0.000 | -0.130 | 0.798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | 0.000 | -0.065 | 0.399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N39 | Peso propio | -0.003 | 0.053 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | -0.006 | 0.068 | 0.424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | -0.041 | -0.962 | 0.743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | 0.040 | 1.259 | -0.997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | -0.013 | 0.155 | 0.965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | -0.006 | 0.077 | 0.483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N40 | Peso propio | 0.005 | -0.047 | 0.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | 0.024 | -0.059 | 0.327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | 0.077 | -0.295 | 1.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | -0.119 | 0.391 | -1.956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | 0.054 | -0.134 | 0.743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | 0.027 | -0.067 | 0.372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N48 | Peso propio | 0.003 | 0.053 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | 0.006 | 0.068 | 0.424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | 0.041 | -0.962 | 0.743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | -0.040 | 1.259 | -0.997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | 0.013 | 0.155 | 0.965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | 0.006 | 0.077 | 0.483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N49 | Peso propio | -0.005 | -0.047 | 0.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | -0.024 | -0.059 | 0.327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | -0.077 | -0.295 | 1.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | 0.119 | 0.391 | -1.956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | -0.054 | -0.134 | 0.743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | -0.027 | -0.067 | 0.372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.3.1.2.2. Combinaciones

| Reacciones en los nudos, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Combinación |  | Reacciones en ejes globales |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N12 | Hormigón en cimentaciones | PP | 0.041 | 0.030 | 0.191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | 0.065 | 0.047 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | 0.431 | -1.339 | 1.203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | 0.456 | -1.321 | 1.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | -0.464 | 1.673 | -0.983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | -0.440 | 1.690 | -0.869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | 0.289 | 0.134 | 1.042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | 0.313 | 0.152 | 1.157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.523 | -0.686 | 1.649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.547 | -0.669 | 1.764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.014 | 1.120 | 0.337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.010 | 1.138 | 0.452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.555 | -1.286 | 1.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.580 | -1.268 | 1.744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.340 | 1.725 | -0.558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.316 | 1.743 | -0.443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | 0.165 | 0.082 | 0.617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | 0.189 | 0.100 | 0.732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.399 | -0.739 | 1.224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.423 | -0.721 | 1.339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.138 | 1.068 | -0.088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.114 | 1.085 | 0.027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.493 | -1.312 | 1.416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.518 | -1.295 | 1.531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.402 | 1.699 | -0.771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.378 | 1.716 | -0.656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | 0.150 | 0.076 | 0.565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | 0.174 | 0.093 | 0.680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | 0.041 | 0.030 | 0.191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | 0.285 | -0.826 | 0.824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | -0.275 | 1.056 | -0.543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.196 | 0.095 | 0.723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.440 | -0.760 | 1.356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.120 | 1.122 | -0.011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | 0.118 | 0.062 | 0.457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.362 | -0.793 | 1.090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.197 | 1.089 | -0.277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | 0.109 | 0.058 | 0.425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.353 | -0.797 | 1.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.207 | 1.085 | -0.309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.264 | 0.124 | 0.957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.508 | -0.731 | 1.589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.052 | 1.151 | 0.223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.186 | 0.091 | 0.691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.430 | -0.764 | 1.323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.129 | 1.118 | -0.043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N13 | Hormigón en cimentaciones | PP | 0.023 | -0.034 | 0.268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | 0.037 | -0.054 | 0.429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | 0.174 | -0.451 | 2.756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | 0.188 | -0.472 | 2.916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | -0.201 | 0.464 | -2.757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | -0.187 | 0.443 | -2.596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | 0.112 | -0.165 | 1.156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | 0.126 | -0.185 | 1.317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.203 | -0.415 | 2.648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.216 | -0.436 | 2.809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.023 | 0.134 | -0.659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.009 | 0.114 | -0.499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.219 | -0.517 | 3.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.233 | -0.537 | 3.360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.157 | 0.398 | -2.313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.143 | 0.378 | -2.152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | 0.068 | -0.099 | 0.712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | 0.081 | -0.120 | 0.873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.158 | -0.350 | 2.204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.172 | -0.370 | 2.365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.067 | 0.199 | -1.103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.053 | 0.179 | -0.942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.197 | -0.484 | 2.977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.211 | -0.504 | 3.138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.179 | 0.431 | -2.535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.165 | 0.411 | -2.374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | 0.062 | -0.091 | 0.658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | 0.076 | -0.112 | 0.819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | 0.023 | -0.034 | 0.268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | 0.118 | -0.295 | 1.823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | -0.117 | 0.277 | -1.623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.079 | -0.116 | 0.823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.173 | -0.377 | 2.377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.061 | 0.195 | -1.068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | 0.051 | -0.075 | 0.545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.145 | -0.336 | 2.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.089 | 0.236 | -1.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | 0.048 | -0.070 | 0.512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.142 | -0.331 | 2.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.093 | 0.241 | -1.379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.103 | -0.152 | 1.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.197 | -0.413 | 2.621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.037 | 0.159 | -0.824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.075 | -0.111 | 0.789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.170 | -0.372 | 2.344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.065 | 0.200 | -1.102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N21 | Hormigón en cimentaciones | PP | -0.041 | 0.030 | 0.191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | -0.065 | 0.047 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | -0.431 | -1.339 | 1.203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | -0.456 | -1.321 | 1.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | 0.464 | 1.673 | -0.983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | 0.440 | 1.690 | -0.869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | -0.289 | 0.134 | 1.042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | -0.313 | 0.152 | 1.157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.523 | -0.686 | 1.649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.547 | -0.669 | 1.764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.014 | 1.120 | 0.337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.010 | 1.138 | 0.452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.555 | -1.286 | 1.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.580 | -1.268 | 1.744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.340 | 1.725 | -0.558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.316 | 1.743 | -0.443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | -0.165 | 0.082 | 0.617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | -0.189 | 0.100 | 0.732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.399 | -0.739 | 1.224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.423 | -0.721 | 1.339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.138 | 1.068 | -0.088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.114 | 1.085 | 0.027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.493 | -1.312 | 1.416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.518 | -1.295 | 1.531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.402 | 1.699 | -0.771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.378 | 1.716 | -0.656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | -0.150 | 0.076 | 0.565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | -0.174 | 0.093 | 0.680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | -0.041 | 0.030 | 0.191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | -0.285 | -0.826 | 0.824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | 0.275 | 1.056 | -0.543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.196 | 0.095 | 0.723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.440 | -0.760 | 1.356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.120 | 1.122 | -0.011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | -0.118 | 0.062 | 0.457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.362 | -0.793 | 1.090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.197 | 1.089 | -0.277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | -0.109 | 0.058 | 0.425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.353 | -0.797 | 1.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.207 | 1.085 | -0.309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.264 | 0.124 | 0.957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.508 | -0.731 | 1.589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.052 | 1.151 | 0.223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.186 | 0.091 | 0.691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.430 | -0.764 | 1.323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.129 | 1.118 | -0.043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N22 | Hormigón en cimentaciones | PP | -0.023 | -0.034 | 0.268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | -0.037 | -0.054 | 0.429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | -0.174 | -0.451 | 2.756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | -0.188 | -0.472 | 2.916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | 0.201 | 0.464 | -2.757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | 0.187 | 0.443 | -2.596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | -0.112 | -0.165 | 1.156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | -0.126 | -0.185 | 1.317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.203 | -0.415 | 2.648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.216 | -0.436 | 2.809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.023 | 0.134 | -0.659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.009 | 0.114 | -0.499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.219 | -0.517 | 3.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.233 | -0.537 | 3.360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.157 | 0.398 | -2.313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.143 | 0.378 | -2.152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | -0.068 | -0.099 | 0.712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | -0.081 | -0.120 | 0.873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.158 | -0.350 | 2.204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.172 | -0.370 | 2.365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.067 | 0.199 | -1.103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.053 | 0.179 | -0.942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.197 | -0.484 | 2.977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.211 | -0.504 | 3.138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.179 | 0.431 | -2.535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.165 | 0.411 | -2.374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | -0.062 | -0.091 | 0.658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | -0.076 | -0.112 | 0.819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | -0.023 | -0.034 | 0.268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | -0.118 | -0.295 | 1.823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | 0.117 | 0.277 | -1.623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.079 | -0.116 | 0.823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.173 | -0.377 | 2.377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.061 | 0.195 | -1.068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | -0.051 | -0.075 | 0.545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.145 | -0.336 | 2.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.089 | 0.236 | -1.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | -0.048 | -0.070 | 0.512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.142 | -0.331 | 2.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.093 | 0.241 | -1.379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.103 | -0.152 | 1.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.197 | -0.413 | 2.621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.037 | 0.159 | -0.824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.075 | -0.111 | 0.789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.170 | -0.372 | 2.344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.065 | 0.200 | -1.102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N30 | Hormigón en cimentaciones | PP | 0.000 | 0.044 | 0.289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | 0.000 | 0.070 | 0.462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | 0.000 | -1.417 | 1.324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | 0.000 | -1.391 | 1.498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | 0.000 | 2.016 | -1.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | 0.000 | 2.042 | -0.937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | 0.000 | 0.237 | 1.733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | 0.000 | 0.263 | 1.906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.000 | -0.640 | 2.354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.000 | -0.613 | 2.527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.000 | 1.420 | 0.893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.000 | 1.446 | 1.066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.000 | -1.321 | 2.046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.000 | -1.294 | 2.220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.000 | 2.112 | -0.389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.000 | 2.139 | -0.215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | 0.000 | 0.140 | 1.011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | 0.000 | 0.167 | 1.184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.000 | -0.736 | 1.632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.000 | -0.710 | 1.805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.000 | 1.324 | 0.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.000 | 1.350 | 0.344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.000 | -1.369 | 1.685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.000 | -1.343 | 1.859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.000 | 2.064 | -0.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.000 | 2.090 | -0.576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | 0.000 | 0.129 | 0.923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | 0.000 | 0.155 | 1.097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | 0.000 | 0.044 | 0.289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | -0.869 | 0.936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 1.276 | -0.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | 0.164 | 1.191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | -0.749 | 1.839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 1.397 | 0.317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | 0.104 | 0.740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | -0.809 | 1.387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 1.337 | -0.135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | 0.097 | 0.685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | -0.816 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 1.329 | -0.189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | 0.217 | 1.588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | -0.696 | 2.235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 1.450 | 0.713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | 0.157 | 1.137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | -0.756 | 1.784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 1.390 | 0.262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N31 | Hormigón en cimentaciones | PP | 0.000 | -0.047 | 0.295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | 0.000 | -0.075 | 0.473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | 0.000 | -0.490 | 2.711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | 0.000 | -0.518 | 2.888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | 0.000 | 0.546 | -2.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | 0.000 | 0.518 | -2.777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | 0.000 | -0.255 | 1.572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | 0.000 | -0.283 | 1.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.000 | -0.521 | 3.021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.000 | -0.549 | 3.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.000 | 0.100 | -0.378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.000 | 0.072 | -0.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.000 | -0.594 | 3.349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.000 | -0.622 | 3.526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.000 | 0.442 | -2.316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.000 | 0.414 | -2.139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | 0.000 | -0.151 | 0.934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | 0.000 | -0.179 | 1.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.000 | -0.417 | 2.383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.000 | -0.445 | 2.560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.000 | 0.205 | -1.016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.000 | 0.177 | -0.839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.000 | -0.542 | 3.030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.000 | -0.570 | 3.207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.000 | 0.494 | -2.635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.000 | 0.466 | -2.458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | 0.000 | -0.138 | 0.857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | 0.000 | -0.166 | 1.034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | 0.000 | -0.047 | 0.295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | 0.000 | -0.324 | 1.805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | 0.000 | 0.324 | -1.736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.000 | -0.177 | 1.093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.000 | -0.454 | 2.603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.193 | -0.938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | 0.000 | -0.112 | 0.694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.000 | -0.389 | 2.204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.000 | 0.259 | -1.337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | 0.000 | -0.104 | 0.646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.000 | -0.381 | 2.156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.000 | 0.266 | -1.385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.000 | -0.234 | 1.444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.000 | -0.511 | 2.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.000 | 0.136 | -0.587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.000 | -0.169 | 1.045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.000 | -0.446 | 2.555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.000 | 0.201 | -0.986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N39 | Hormigón en cimentaciones | PP | -0.003 | 0.053 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | -0.005 | 0.085 | 0.489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | -0.068 | -1.486 | 1.494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | -0.070 | -1.454 | 1.678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | 0.060 | 2.068 | -1.289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | 0.058 | 2.100 | -1.106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | -0.023 | 0.301 | 1.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | -0.025 | 0.333 | 2.033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.062 | -0.623 | 2.563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.064 | -0.591 | 2.746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.015 | 1.510 | 0.893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.013 | 1.542 | 1.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.078 | -1.362 | 2.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.080 | -1.330 | 2.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.050 | 2.192 | -0.517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.048 | 2.224 | -0.334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | -0.013 | 0.177 | 1.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | -0.015 | 0.209 | 1.261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.052 | -0.747 | 1.791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.054 | -0.715 | 1.974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.025 | 1.386 | 0.121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.023 | 1.418 | 0.304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.073 | -1.424 | 1.880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.075 | -1.392 | 2.064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.055 | 2.130 | -0.903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.053 | 2.162 | -0.720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | -0.012 | 0.162 | 0.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | -0.014 | 0.194 | 1.168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | -0.003 | 0.053 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | -0.044 | -0.909 | 1.048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | 0.036 | 1.313 | -0.691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.016 | 0.208 | 1.271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.056 | -0.754 | 2.014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.024 | 1.467 | 0.274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | -0.009 | 0.131 | 0.788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.050 | -0.832 | 1.531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.030 | 1.390 | -0.208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | -0.009 | 0.121 | 0.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.049 | -0.841 | 1.473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.031 | 1.381 | -0.267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.021 | 0.276 | 1.695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.062 | -0.686 | 2.438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.018 | 1.535 | 0.698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.015 | 0.199 | 1.212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.056 | -0.764 | 1.955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.025 | 1.458 | 0.216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N40 | Hormigón en cimentaciones | PP | 0.005 | -0.047 | 0.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | 0.009 | -0.076 | 0.508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | 0.129 | -0.520 | 2.717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | 0.132 | -0.549 | 2.908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | -0.184 | 0.578 | -2.811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | -0.181 | 0.549 | -2.621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | 0.092 | -0.261 | 1.507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | 0.096 | -0.290 | 1.697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.167 | -0.545 | 2.946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.170 | -0.573 | 3.137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.021 | 0.114 | -0.371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.018 | 0.085 | -0.180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.173 | -0.627 | 3.311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.176 | -0.655 | 3.502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.141 | 0.471 | -2.217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.138 | 0.442 | -2.026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | 0.049 | -0.154 | 0.912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | 0.052 | -0.183 | 1.103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.123 | -0.438 | 2.352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.126 | -0.466 | 2.542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.065 | 0.221 | -0.965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.062 | 0.192 | -0.775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.151 | -0.574 | 3.014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.154 | -0.602 | 3.205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.163 | 0.524 | -2.514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.159 | 0.496 | -2.323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | 0.044 | -0.141 | 0.840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | 0.047 | -0.170 | 1.031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | 0.005 | -0.047 | 0.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | 0.083 | -0.343 | 1.817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | -0.113 | 0.343 | -1.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.060 | -0.181 | 1.061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.137 | -0.476 | 2.560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.059 | 0.210 | -0.895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | 0.033 | -0.114 | 0.689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.110 | -0.410 | 2.189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.086 | 0.276 | -1.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | 0.029 | -0.106 | 0.644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.107 | -0.402 | 2.144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.089 | 0.285 | -1.311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.084 | -0.240 | 1.387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.161 | -0.535 | 2.887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.035 | 0.151 | -0.568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.057 | -0.173 | 1.016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.134 | -0.468 | 2.515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.062 | 0.218 | -0.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N48 | Hormigón en cimentaciones | PP | 0.003 | 0.053 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | 0.005 | 0.085 | 0.489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | 0.068 | -1.486 | 1.494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | 0.070 | -1.454 | 1.678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | -0.060 | 2.068 | -1.289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | -0.058 | 2.100 | -1.106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | 0.023 | 0.301 | 1.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | 0.025 | 0.333 | 2.033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.062 | -0.623 | 2.563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | 0.064 | -0.591 | 2.746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.015 | 1.510 | 0.893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | -0.013 | 1.542 | 1.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.078 | -1.362 | 2.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | 0.080 | -1.330 | 2.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.050 | 2.192 | -0.517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | -0.048 | 2.224 | -0.334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | 0.013 | 0.177 | 1.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | 0.015 | 0.209 | 1.261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.052 | -0.747 | 1.791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | 0.054 | -0.715 | 1.974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.025 | 1.386 | 0.121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | -0.023 | 1.418 | 0.304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.073 | -1.424 | 1.880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | 0.075 | -1.392 | 2.064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.055 | 2.130 | -0.903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | -0.053 | 2.162 | -0.720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | 0.012 | 0.162 | 0.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | 0.014 | 0.194 | 1.168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | 0.003 | 0.053 | 0.306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | 0.044 | -0.909 | 1.048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | -0.036 | 1.313 | -0.691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | 0.016 | 0.208 | 1.271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | 0.056 | -0.754 | 2.014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | -0.024 | 1.467 | 0.274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | 0.009 | 0.131 | 0.788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | 0.050 | -0.832 | 1.531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | -0.030 | 1.390 | -0.208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | 0.009 | 0.121 | 0.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | 0.049 | -0.841 | 1.473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | -0.031 | 1.381 | -0.267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | 0.021 | 0.276 | 1.695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | 0.062 | -0.686 | 2.438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | -0.018 | 1.535 | 0.698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | 0.015 | 0.199 | 1.212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | 0.056 | -0.764 | 1.955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | -0.025 | 1.458 | 0.216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N49 | Hormigón en cimentaciones | PP | -0.005 | -0.047 | 0.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP | -0.009 | -0.076 | 0.508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1 | -0.129 | -0.520 | 2.717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1 | -0.132 | -0.549 | 2.908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2 | 0.184 | 0.578 | -2.811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2 | 0.181 | 0.549 | -2.621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(EI) | -0.092 | -0.261 | 1.507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(EI) | -0.096 | -0.290 | 1.697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.167 | -0.545 | 2.946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) | -0.170 | -0.573 | 3.137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.021 | 0.114 | -0.371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) | 0.018 | 0.085 | -0.180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.173 | -0.627 | 3.311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) | -0.176 | -0.655 | 3.502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.141 | 0.471 | -2.217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) | 0.138 | 0.442 | -2.026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·N(R) | -0.049 | -0.154 | 0.912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·N(R) | -0.052 | -0.183 | 1.103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.123 | -0.438 | 2.352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) | -0.126 | -0.466 | 2.542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.065 | 0.221 | -0.965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) | 0.062 | 0.192 | -0.775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.151 | -0.574 | 3.014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) | -0.154 | -0.602 | 3.205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.163 | 0.524 | -2.514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) | 0.159 | 0.496 | -2.323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+1.6·Q | -0.044 | -0.141 | 0.840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6·PP+1.6·Q | -0.047 | -0.170 | 1.031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | PP | -0.005 | -0.047 | 0.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1 | -0.083 | -0.343 | 1.817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2 | 0.113 | 0.343 | -1.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(EI) | -0.060 | -0.181 | 1.061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(EI) | -0.137 | -0.476 | 2.560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(EI) | 0.059 | 0.210 | -0.895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+N(R) | -0.033 | -0.114 | 0.689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH1+N(R) | -0.110 | -0.410 | 2.189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+VH2+N(R) | 0.086 | 0.276 | -1.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q | -0.029 | -0.106 | 0.644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1 | -0.107 | -0.402 | 2.144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2 | 0.089 | 0.285 | -1.311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(EI) | -0.084 | -0.240 | 1.387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(EI) | -0.161 | -0.535 | 2.887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(EI) | 0.035 | 0.151 | -0.568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+N(R) | -0.057 | -0.173 | 1.016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH1+N(R) | -0.134 | -0.468 | 2.515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PP+Q+VH2+N(R) | 0.062 | 0.218 | -0.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.1.2.3. Envolventes

| Envolventes de las reacciones en nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Combinación |  | Reacciones en ejes globales |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N12 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.464 | -1.339 | -0.983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.580 | 1.743 | 1.764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.275 | -0.826 | -0.543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.508 | 1.151 | 1.589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N13 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.201 | -0.537 | -2.757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.233 | 0.464 | 3.360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.117 | -0.413 | -1.623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.197 | 0.277 | 2.621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N21 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.580 | -1.339 | -0.983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.464 | 1.743 | 1.764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.508 | -0.826 | -0.543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.275 | 1.151 | 1.589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N22 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.233 | -0.537 | -2.757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.201 | 0.464 | 3.360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.197 | -0.413 | -1.623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.117 | 0.277 | 2.621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N30 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -1.417 | -1.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 2.139 | 2.527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -0.869 | -0.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 1.450 | 2.235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N31 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -0.622 | -2.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.546 | 3.526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | 0.000 | -0.511 | -1.736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.000 | 0.324 | 2.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N39 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.080 | -1.486 | -1.289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.060 | 2.224 | 2.746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.062 | -0.909 | -0.691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.036 | 1.535 | 2.438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N40 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.184 | -0.655 | -2.811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.176 | 0.578 | 3.502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.113 | -0.535 | -1.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.161 | 0.343 | 2.887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N48 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.060 | -1.486 | -1.289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.080 | 2.224 | 2.746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.036 | -0.909 | -0.691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.062 | 1.535 | 2.438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N49 | Hormigón en cimentaciones | Valor mínimo de la envolvente | -0.176 | -0.655 | -2.811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.184 | 0.578 | 3.502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensiones sobre el terreno | Valor mínimo de la envolvente | -0.161 | -0.535 | -1.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo de la envolvente | 0.113 | 0.343 | 2.887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2. Barras

2.3.2.1. Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (kN·m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1. Hipótesis

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N2/N6 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.014 | 0.029 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.024 | 0.048 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | -0.072 | -0.144 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.134 | 0.268 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.082 | 0.164 |
|  |  | Vz | 0.000 | -0.152 | -0.305 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.055 | 0.109 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.027 | 0.055 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N6/N34 | Peso propio | N | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | -0.103 | -0.066 | -0.028 | 0.009 | 0.047 | 0.084 | 0.122 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vz | -0.173 | -0.110 | -0.047 | 0.015 | 0.078 | 0.141 | 0.204 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 |
|  |  | Vy | 0.424 | 0.236 | 0.066 | -0.032 | -0.130 | -0.228 | -0.327 |
|  |  | Vz | -0.759 | -0.409 | -0.095 | 0.087 | 0.270 | 0.452 | 0.634 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -0.03 | -0.13 |
|  |  | Mz | 0.06 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.07 |
|  | V H2 | N | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 |
|  |  | Vy | -0.513 | -0.299 | -0.102 | 0.030 | 0.162 | 0.294 | 0.426 |
|  |  | Vz | 0.908 | 0.511 | 0.146 | -0.099 | -0.344 | -0.589 | -0.834 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.10 | -0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.06 | 0.03 | 0.17 |
|  |  | Mz | -0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  | N(EI) | N | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | -0.393 | -0.251 | -0.108 | 0.035 | 0.178 | 0.320 | 0.463 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vz | -0.197 | -0.125 | -0.054 | 0.017 | 0.089 | 0.160 | 0.232 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N34/N25 | Peso propio | N | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | -0.113 | -0.076 | -0.038 | -0.001 | 0.037 | 0.074 | 0.112 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | -0.190 | -0.127 | -0.064 | -0.001 | 0.061 | 0.124 | 0.187 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 |
|  |  | Vy | 0.285 | 0.187 | 0.089 | -0.009 | -0.107 | -0.206 | -0.304 |
|  |  | Vz | -0.554 | -0.372 | -0.190 | -0.008 | 0.174 | 0.357 | 0.539 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.11 |
|  |  | Mz | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  | V H2 | N | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |
|  |  | Vy | -0.384 | -0.252 | -0.120 | 0.012 | 0.144 | 0.276 | 0.408 |
|  |  | Vz | 0.743 | 0.498 | 0.253 | 0.008 | -0.236 | -0.481 | -0.726 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.15 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.14 |
|  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.08 |
|  | N(EI) | N | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 |
|  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Vz | -0.431 | -0.289 | -0.146 | -0.003 | 0.140 | 0.282 | 0.425 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | -0.216 | -0.144 | -0.073 | -0.002 | 0.070 | 0.141 | 0.213 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N25/N43 | Peso propio | N | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | -0.112 | -0.074 | -0.037 | 0.001 | 0.038 | 0.076 | 0.113 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | -0.187 | -0.124 | -0.061 | 0.001 | 0.064 | 0.127 | 0.190 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 |
|  |  | Vy | 0.304 | 0.206 | 0.107 | 0.009 | -0.089 | -0.187 | -0.285 |
|  |  | Vz | -0.539 | -0.357 | -0.174 | 0.008 | 0.190 | 0.372 | 0.554 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.11 |
|  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  | V H2 | N | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |
|  |  | Vy | -0.408 | -0.276 | -0.144 | -0.012 | 0.120 | 0.252 | 0.384 |
|  |  | Vz | 0.726 | 0.481 | 0.236 | -0.008 | -0.253 | -0.498 | -0.743 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.14 | 0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.04 | 0.03 | 0.15 |
|  |  | Mz | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.07 |
|  | N(EI) | N | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 |
|  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vz | -0.425 | -0.282 | -0.140 | 0.003 | 0.146 | 0.289 | 0.431 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | -0.213 | -0.141 | -0.070 | 0.002 | 0.073 | 0.144 | 0.216 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N43/N14 | Peso propio | N | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | -0.122 | -0.084 | -0.047 | -0.009 | 0.028 | 0.066 | 0.103 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vz | -0.204 | -0.141 | -0.078 | -0.015 | 0.047 | 0.110 | 0.173 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 | -0.237 |
|  |  | Vy | 0.327 | 0.228 | 0.130 | 0.032 | -0.066 | -0.236 | -0.424 |
|  |  | Vz | -0.634 | -0.452 | -0.270 | -0.087 | 0.095 | 0.409 | 0.759 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.13 | -0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | -0.08 |
|  |  | Mz | 0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.06 |
|  | V H2 | N | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 |
|  |  | Vy | -0.426 | -0.294 | -0.162 | -0.030 | 0.102 | 0.299 | 0.513 |
|  |  | Vz | 0.834 | 0.589 | 0.344 | 0.099 | -0.146 | -0.511 | -0.908 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.17 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.04 | 0.10 |
|  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.07 |
|  | N(EI) | N | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | -0.463 | -0.320 | -0.178 | -0.035 | 0.108 | 0.251 | 0.393 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vz | -0.232 | -0.160 | -0.089 | -0.017 | 0.054 | 0.125 | 0.197 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N14/N4 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.029 | -0.014 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.048 | -0.024 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.144 | 0.072 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.268 | -0.134 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | -0.164 | -0.082 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.305 | 0.152 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.109 | -0.055 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.055 | -0.027 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N1/N5 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.014 | 0.029 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.024 | 0.048 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | -0.072 | -0.144 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.134 | 0.268 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.082 | 0.164 |
|  |  | Vz | 0.000 | -0.152 | -0.305 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.055 | 0.109 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.027 | 0.055 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N5/N32 | Peso propio | N | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | -0.105 | -0.068 | -0.030 | 0.007 | 0.045 | 0.082 | 0.120 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | -0.176 | -0.113 | -0.051 | 0.012 | 0.075 | 0.138 | 0.200 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 |
|  |  | Vy | 0.393 | 0.205 | 0.035 | -0.063 | -0.161 | -0.259 | -0.358 |
|  |  | Vz | -0.774 | -0.425 | -0.110 | 0.072 | 0.254 | 0.436 | 0.618 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | Mz | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.07 |
|  | V H2 | N | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 |
|  |  | Vy | -0.477 | -0.263 | -0.066 | 0.066 | 0.198 | 0.330 | 0.462 |
|  |  | Vz | 0.928 | 0.530 | 0.165 | -0.080 | -0.325 | -0.569 | -0.814 |
|  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | My | 0.12 | -0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.06 | 0.03 | 0.16 |
|  |  | Mz | -0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | -0.08 |
|  | N(EI) | N | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 |
|  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Vz | -0.401 | -0.258 | -0.115 | 0.028 | 0.170 | 0.313 | 0.456 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | -0.200 | -0.129 | -0.058 | 0.014 | 0.085 | 0.157 | 0.228 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N32/N23 | Peso propio | N | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.114 | -0.076 | -0.038 | -0.001 | 0.037 | 0.074 | 0.112 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.190 | -0.127 | -0.064 | -0.001 | 0.061 | 0.124 | 0.187 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 |
|  |  | Vy | 0.298 | 0.200 | 0.101 | 0.003 | -0.095 | -0.193 | -0.291 |
|  |  | Vz | -0.553 | -0.371 | -0.189 | -0.007 | 0.175 | 0.357 | 0.540 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.11 |
|  |  | Mz | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  | V H2 | N | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 |
|  |  | Vy | -0.398 | -0.266 | -0.134 | -0.002 | 0.130 | 0.262 | 0.393 |
|  |  | Vz | 0.742 | 0.497 | 0.252 | 0.007 | -0.237 | -0.482 | -0.727 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.15 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.14 |
|  |  | Mz | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.08 |
|  | N(EI) | N | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | -0.432 | -0.289 | -0.146 | -0.003 | 0.140 | 0.282 | 0.425 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.216 | -0.144 | -0.073 | -0.002 | 0.070 | 0.141 | 0.213 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N23/N41 | Peso propio | N | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.112 | -0.074 | -0.037 | 0.001 | 0.038 | 0.076 | 0.114 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.187 | -0.124 | -0.061 | 0.001 | 0.064 | 0.127 | 0.190 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 |
|  |  | Vy | 0.291 | 0.193 | 0.095 | -0.003 | -0.101 | -0.200 | -0.298 |
|  |  | Vz | -0.540 | -0.357 | -0.175 | 0.007 | 0.189 | 0.371 | 0.553 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.11 |
|  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.06 |
|  | V H2 | N | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 |
|  |  | Vy | -0.393 | -0.262 | -0.130 | 0.002 | 0.134 | 0.266 | 0.398 |
|  |  | Vz | 0.727 | 0.482 | 0.237 | -0.007 | -0.252 | -0.497 | -0.742 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.14 | 0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.04 | 0.03 | 0.15 |
|  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.08 |
|  | N(EI) | N | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 | -0.146 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | -0.425 | -0.282 | -0.140 | 0.003 | 0.146 | 0.289 | 0.432 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.213 | -0.141 | -0.070 | 0.002 | 0.073 | 0.144 | 0.216 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N41/N15 | Peso propio | N | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | -0.120 | -0.082 | -0.045 | -0.007 | 0.030 | 0.068 | 0.105 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | -0.200 | -0.138 | -0.075 | -0.012 | 0.051 | 0.113 | 0.176 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 | -0.269 |
|  |  | Vy | 0.358 | 0.259 | 0.161 | 0.063 | -0.035 | -0.205 | -0.393 |
|  |  | Vz | -0.618 | -0.436 | -0.254 | -0.072 | 0.110 | 0.425 | 0.774 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | -0.09 |
|  |  | Mz | 0.07 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.02 |
|  | V H2 | N | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 |
|  |  | Vy | -0.462 | -0.330 | -0.198 | -0.066 | 0.066 | 0.263 | 0.477 |
|  |  | Vz | 0.814 | 0.569 | 0.325 | 0.080 | -0.165 | -0.530 | -0.928 |
|  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | My | 0.16 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | 0.12 |
|  |  | Mz | -0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -0.03 |
|  | N(EI) | N | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 | -0.153 |
|  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Vz | -0.456 | -0.313 | -0.170 | -0.028 | 0.115 | 0.258 | 0.401 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | -0.228 | -0.157 | -0.085 | -0.014 | 0.058 | 0.129 | 0.200 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N15/N3 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.029 | -0.014 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.048 | -0.024 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.144 | 0.072 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.268 | -0.134 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | -0.164 | -0.082 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.305 | 0.152 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.109 | -0.055 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.055 | -0.027 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N7/N5 | Peso propio | N | -0.140 | -0.137 | -0.134 |
|  |  | Vy | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Q | N | -0.224 | -0.224 | -0.224 |
|  |  | Vy | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  | V H1 | N | -1.042 | -1.042 | -1.042 |
|  |  | Vy | -0.269 | -0.269 | -0.269 |
|  |  | Vz | 0.538 | 0.538 | 0.538 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
|  | V H2 | N | 1.232 | 1.232 | 1.232 |
|  |  | Vy | 0.353 | 0.353 | 0.353 |
|  |  | Vz | -0.642 | -0.642 | -0.642 |
|  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | My | -0.11 | -0.07 | -0.02 |
|  |  | Mz | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  | N(EI) | N | -0.510 | -0.510 | -0.510 |
|  |  | Vy | -0.153 | -0.153 | -0.153 |
|  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|  | N(R) | N | -0.255 | -0.255 | -0.255 |
|  |  | Vy | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N8/N6 | Peso propio | N | -0.138 | -0.135 | -0.132 |
|  |  | Vy | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Q | N | -0.221 | -0.221 | -0.221 |
|  |  | Vy | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | V H1 | N | -1.027 | -1.027 | -1.027 |
|  |  | Vy | -0.237 | -0.237 | -0.237 |
|  |  | Vz | 0.569 | 0.569 | 0.569 |
|  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
|  | V H2 | N | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
|  |  | Vy | 0.312 | 0.312 | 0.312 |
|  |  | Vz | -0.677 | -0.677 | -0.677 |
|  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  | My | -0.09 | -0.04 | 0.01 |
|  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
|  | N(EI) | N | -0.503 | -0.503 | -0.503 |
|  |  | Vy | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  | Vz | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|  | N(R) | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  | Vy | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N7/N8 | Peso propio | N | -0.044 | -0.040 | -0.037 | -0.033 | -0.029 | -0.025 | -0.021 | -0.018 | -0.014 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | -0.023 | -0.015 | -0.008 | -0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 0.027 | 0.034 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  | Vy | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 |
|  |  | Vz | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  | Mz | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 |
|  |  | Vy | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  | Vz | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.40 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.19 | -0.14 | -0.09 | -0.04 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N9/N7 | Peso propio | N | -0.114 | -0.113 | -0.112 |
|  |  | Vy | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Vz | -0.150 | -0.147 | -0.145 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  | Q | N | -0.136 | -0.136 | -0.136 |
|  |  | Vy | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  |  | Vz | -0.192 | -0.192 | -0.192 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  | V H1 | N | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  | Vy | 0.244 | 0.244 | 0.244 |
|  |  | Vz | -0.962 | -0.962 | -0.962 |
|  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | My | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
|  |  | Mz | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
|  | V H2 | N | -0.556 | -0.556 | -0.556 |
|  |  | Vy | -0.316 | -0.316 | -0.316 |
|  |  | Vz | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
|  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  | My | -0.15 | -0.21 | -0.28 |
|  |  | Mz | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
|  | N(EI) | N | -0.310 | -0.310 | -0.310 |
|  |  | Vy | 0.155 | 0.155 | 0.155 |
|  |  | Vz | -0.437 | -0.437 | -0.437 |
|  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  | N(R) | N | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  | Vy | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  |  | Vz | -0.218 | -0.218 | -0.218 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N8/N10 | Peso propio | N | 0.050 | 0.051 | 0.052 |
|  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  | Vz | 0.157 | 0.159 | 0.161 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
|  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  | Vz | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.461 | 0.461 | 0.461 |
|  |  | Vy | -0.261 | -0.261 | -0.261 |
|  |  | Vz | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
|  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  | My | 0.07 | -0.01 | -0.09 |
|  |  | Mz | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
|  | V H2 | N | -0.555 | -0.555 | -0.555 |
|  |  | Vy | 0.349 | 0.349 | 0.349 |
|  |  | Vz | -1.645 | -1.645 | -1.645 |
|  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | My | -0.08 | 0.02 | 0.12 |
|  |  | Mz | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
|  |  | Vy | -0.127 | -0.127 | -0.127 |
|  |  | Vz | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
|  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | My | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(R) | N | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
|  |  | Vy | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  | Vz | 0.228 | 0.228 | 0.228 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N10/N11 | Peso propio | N | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  | Vz | 0.166 | 0.169 | 0.171 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  | Vz | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H1 | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  | Vy | -0.261 | -0.261 | -0.261 |
|  |  | Vz | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
|  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  | My | -0.09 | -0.18 | -0.27 |
|  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 0.292 | 0.292 | 0.292 |
|  |  | Vy | 0.349 | 0.349 | 0.349 |
|  |  | Vz | -1.711 | -1.711 | -1.711 |
|  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | My | 0.12 | 0.22 | 0.32 |
|  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  | N(EI) | N | -0.069 | -0.069 | -0.069 |
|  |  | Vy | -0.127 | -0.127 | -0.127 |
|  |  | Vz | 0.481 | 0.481 | 0.481 |
|  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | My | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.035 | -0.035 | -0.035 |
|  |  | Vy | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  | Vz | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N12/N9 | Peso propio | N | -0.191 | -0.189 | -0.186 |
|  |  | Vy | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  | Vz | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | Q | N | -0.234 | -0.234 | -0.234 |
|  |  | Vy | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  | Vz | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H1 | N | -0.632 | -0.632 | -0.632 |
|  |  | Vy | -0.244 | -0.244 | -0.244 |
|  |  | Vz | 0.855 | 0.855 | 0.855 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  | V H2 | N | 0.734 | 0.734 | 0.734 |
|  |  | Vy | 0.316 | 0.316 | 0.316 |
|  |  | Vz | -1.027 | -1.027 | -1.027 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
|  | N(EI) | N | -0.532 | -0.532 | -0.532 |
|  |  | Vy | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  | Vz | -0.066 | -0.066 | -0.066 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  | N(R) | N | -0.266 | -0.266 | -0.266 |
|  |  | Vy | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Vz | -0.033 | -0.033 | -0.033 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N13/N52 | Peso propio | N | -0.268 | -0.264 | -0.260 |
|  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  | Vz | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.244 | -0.244 | -0.244 |
|  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  | Vz | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.555 | -1.555 | -1.555 |
|  |  | Vy | -0.094 | -0.094 | -0.094 |
|  |  | Vz | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  | V H2 | N | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
|  |  | Vy | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
|  |  | Vz | -0.311 | -0.311 | -0.311 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  | N(EI) | N | -0.555 | -0.555 | -0.555 |
|  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  | Vz | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.277 | -0.277 | -0.277 |
|  |  | Vy | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N52/N50 | Peso propio | N | -0.239 | -0.233 | -0.226 | -0.220 | -0.214 |
|  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vz | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.239 | -0.239 | -0.239 | -0.239 | -0.239 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.538 | -1.538 | -1.538 | -1.538 | -1.538 |
|  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  | Vz | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.06 | -0.10 | -0.14 | -0.18 | -0.22 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | V H2 | N | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
|  |  | Vy | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 |
|  |  | Vz | -0.314 | -0.314 | -0.314 | -0.314 | -0.314 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.26 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 |
|  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | Vz | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.272 | -0.272 | -0.272 | -0.272 | -0.272 |
|  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N50/N11 | Peso propio | N | -0.179 | -0.175 | -0.171 |
|  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  | Vz | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | Q | N | -0.211 | -0.211 | -0.211 |
|  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  | Vz | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | V H1 | N | -1.437 | -1.437 | -1.437 |
|  |  | Vy | -0.261 | -0.261 | -0.261 |
|  |  | Vz | 0.251 | 0.251 | 0.251 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.22 | -0.24 | -0.27 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | V H2 | N | 1.711 | 1.711 | 1.711 |
|  |  | Vy | 0.349 | 0.349 | 0.349 |
|  |  | Vz | -0.292 | -0.292 | -0.292 |
|  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | My | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
|  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.06 |
|  | N(EI) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  | Vy | -0.127 | -0.127 | -0.127 |
|  |  | Vz | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  | N(R) | N | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  | Vy | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  | Vz | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N16/N15 | Peso propio | N | -0.140 | -0.137 | -0.134 |
|  |  | Vy | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | Q | N | -0.224 | -0.224 | -0.224 |
|  |  | Vy | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
|  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  | V H1 | N | -1.042 | -1.042 | -1.042 |
|  |  | Vy | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
|  |  | Vz | 0.538 | 0.538 | 0.538 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
|  | V H2 | N | 1.232 | 1.232 | 1.232 |
|  |  | Vy | -0.353 | -0.353 | -0.353 |
|  |  | Vz | -0.642 | -0.642 | -0.642 |
|  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | My | -0.11 | -0.07 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
|  | N(EI) | N | -0.510 | -0.510 | -0.510 |
|  |  | Vy | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
|  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  | N(R) | N | -0.255 | -0.255 | -0.255 |
|  |  | Vy | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N17/N14 | Peso propio | N | -0.138 | -0.135 | -0.132 |
|  |  | Vy | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | Q | N | -0.221 | -0.221 | -0.221 |
|  |  | Vy | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  | V H1 | N | -1.027 | -1.027 | -1.027 |
|  |  | Vy | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
|  |  | Vz | 0.569 | 0.569 | 0.569 |
|  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
|  | V H2 | N | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
|  |  | Vy | -0.312 | -0.312 | -0.312 |
|  |  | Vz | -0.677 | -0.677 | -0.677 |
|  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | My | -0.09 | -0.04 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
|  | N(EI) | N | -0.503 | -0.503 | -0.503 |
|  |  | Vy | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  | Vz | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  | N(R) | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  | Vy | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N16/N17 | Peso propio | N | -0.044 | -0.040 | -0.037 | -0.033 | -0.029 | -0.025 | -0.021 | -0.018 | -0.014 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | -0.023 | -0.015 | -0.008 | -0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 0.027 | 0.034 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  | Vy | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  |  | Vz | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.576 |
|  |  | Vy | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  | Vz | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 | -0.256 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.40 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.19 | -0.14 | -0.09 | -0.04 | 0.01 |
|  |  | Mz | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N18/N16 | Peso propio | N | -0.114 | -0.113 | -0.112 |
|  |  | Vy | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  | Vz | -0.150 | -0.147 | -0.145 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | Q | N | -0.136 | -0.136 | -0.136 |
|  |  | Vy | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  | Vz | -0.192 | -0.192 | -0.192 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | V H1 | N | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  | Vy | -0.244 | -0.244 | -0.244 |
|  |  | Vz | -0.962 | -0.962 | -0.962 |
|  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | My | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
|  |  | Mz | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
|  | V H2 | N | -0.556 | -0.556 | -0.556 |
|  |  | Vy | 0.316 | 0.316 | 0.316 |
|  |  | Vz | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
|  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | My | -0.15 | -0.21 | -0.28 |
|  |  | Mz | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  | N(EI) | N | -0.310 | -0.310 | -0.310 |
|  |  | Vy | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  | Vz | -0.437 | -0.437 | -0.437 |
|  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  | N(R) | N | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  | Vy | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Vz | -0.218 | -0.218 | -0.218 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N17/N19 | Peso propio | N | 0.050 | 0.051 | 0.052 |
|  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Vz | 0.157 | 0.159 | 0.161 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
|  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  | Vz | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.461 | 0.461 | 0.461 |
|  |  | Vy | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
|  |  | Vz | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
|  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | My | 0.07 | -0.01 | -0.09 |
|  |  | Mz | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
|  | V H2 | N | -0.555 | -0.555 | -0.555 |
|  |  | Vy | -0.349 | -0.349 | -0.349 |
|  |  | Vz | -1.645 | -1.645 | -1.645 |
|  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  | My | -0.08 | 0.02 | 0.12 |
|  |  | Mz | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
|  |  | Vy | 0.127 | 0.127 | 0.127 |
|  |  | Vz | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
|  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | My | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(R) | N | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
|  |  | Vy | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
|  |  | Vz | 0.228 | 0.228 | 0.228 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N19/N20 | Peso propio | N | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Vz | 0.166 | 0.169 | 0.171 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  | Vz | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | V H1 | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  | Vy | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
|  |  | Vz | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
|  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | My | -0.09 | -0.18 | -0.27 |
|  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
|  | V H2 | N | 0.292 | 0.292 | 0.292 |
|  |  | Vy | -0.349 | -0.349 | -0.349 |
|  |  | Vz | -1.711 | -1.711 | -1.711 |
|  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  | My | 0.12 | 0.22 | 0.32 |
|  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
|  | N(EI) | N | -0.069 | -0.069 | -0.069 |
|  |  | Vy | 0.127 | 0.127 | 0.127 |
|  |  | Vz | 0.481 | 0.481 | 0.481 |
|  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | My | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.035 | -0.035 | -0.035 |
|  |  | Vy | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
|  |  | Vz | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N21/N18 | Peso propio | N | -0.191 | -0.189 | -0.186 |
|  |  | Vy | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Vz | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | Q | N | -0.234 | -0.234 | -0.234 |
|  |  | Vy | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  |  | Vz | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | V H1 | N | -0.632 | -0.632 | -0.632 |
|  |  | Vy | 0.244 | 0.244 | 0.244 |
|  |  | Vz | 0.855 | 0.855 | 0.855 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  | V H2 | N | 0.734 | 0.734 | 0.734 |
|  |  | Vy | -0.316 | -0.316 | -0.316 |
|  |  | Vz | -1.027 | -1.027 | -1.027 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
|  | N(EI) | N | -0.532 | -0.532 | -0.532 |
|  |  | Vy | 0.155 | 0.155 | 0.155 |
|  |  | Vz | -0.066 | -0.066 | -0.066 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  | N(R) | N | -0.266 | -0.266 | -0.266 |
|  |  | Vy | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  |  | Vz | -0.033 | -0.033 | -0.033 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N22/N57 | Peso propio | N | -0.268 | -0.264 | -0.260 |
|  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  | Vz | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.244 | -0.244 | -0.244 |
|  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  | Vz | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.555 | -1.555 | -1.555 |
|  |  | Vy | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
|  |  | Vz | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  | V H2 | N | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
|  |  | Vy | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
|  |  | Vz | -0.311 | -0.311 | -0.311 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  | N(EI) | N | -0.555 | -0.555 | -0.555 |
|  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  | Vz | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.277 | -0.277 | -0.277 |
|  |  | Vy | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
|  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N57/N55 | Peso propio | N | -0.239 | -0.233 | -0.226 | -0.220 | -0.214 |
|  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vz | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.239 | -0.239 | -0.239 | -0.239 | -0.239 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.538 | -1.538 | -1.538 | -1.538 | -1.538 |
|  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  | Vz | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.06 | -0.10 | -0.14 | -0.18 | -0.22 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
|  |  | Vy | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  | Vz | -0.314 | -0.314 | -0.314 | -0.314 | -0.314 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.26 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 |
|  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  | Vz | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.272 | -0.272 | -0.272 | -0.272 | -0.272 |
|  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N55/N20 | Peso propio | N | -0.179 | -0.175 | -0.171 |
|  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Vz | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | Q | N | -0.211 | -0.211 | -0.211 |
|  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  | Vz | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  | V H1 | N | -1.437 | -1.437 | -1.437 |
|  |  | Vy | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
|  |  | Vz | 0.251 | 0.251 | 0.251 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.22 | -0.24 | -0.27 |
|  |  | Mz | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
|  | V H2 | N | 1.711 | 1.711 | 1.711 |
|  |  | Vy | -0.349 | -0.349 | -0.349 |
|  |  | Vz | -0.292 | -0.292 | -0.292 |
|  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | My | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.06 |
|  | N(EI) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  | Vy | 0.127 | 0.127 | 0.127 |
|  |  | Vz | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  | N(R) | N | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  | Vy | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
|  |  | Vz | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N24/N23 | Peso propio | N | -0.230 | -0.227 | -0.224 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.374 | -0.374 | -0.374 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.079 | -1.079 | -1.079 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.583 | 0.583 | 0.583 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.787 | -0.787 | -0.787 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.12 | -0.06 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.850 | -0.850 | -0.850 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.425 | -0.425 | -0.425 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N26/N25 | Peso propio | N | -0.230 | -0.227 | -0.224 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.374 | -0.374 | -0.374 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.078 | -1.078 | -1.078 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.607 | 0.607 | 0.607 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 1.452 | 1.452 | 1.452 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.816 | -0.816 | -0.816 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.12 | -0.06 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.850 | -0.850 | -0.850 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.425 | -0.425 | -0.425 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N24/N26 | Peso propio | N | -0.061 | -0.057 | -0.054 | -0.050 | -0.046 | -0.042 | -0.038 | -0.035 | -0.031 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.022 | -0.015 | -0.008 | -0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 0.027 | 0.034 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.667 | -0.667 | -0.667 | -0.667 | -0.667 | -0.667 | -0.667 | -0.667 | -0.667 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.298 | -0.298 | -0.298 | -0.298 | -0.298 | -0.298 | -0.298 | -0.298 | -0.298 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.28 | -0.22 | -0.16 | -0.10 | -0.04 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.130 | -0.130 | -0.130 | -0.130 | -0.130 | -0.130 | -0.130 | -0.130 | -0.130 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N27/N24 | Peso propio | N | -0.173 | -0.172 | -0.171 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.228 | -0.226 | -0.224 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.235 | -0.235 | -0.235 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.324 | -0.324 | -0.324 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -1.003 | -1.003 | -1.003 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.670 | -0.670 | -0.670 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.18 | -0.26 | -0.34 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.534 | -0.534 | -0.534 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.737 | -0.737 | -0.737 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.267 | -0.267 | -0.267 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.369 | -0.369 | -0.369 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N26/N28 | Peso propio | N | 0.075 | 0.076 | 0.078 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.238 | 0.240 | 0.242 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.336 | 0.336 | 0.336 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.472 | 0.472 | 0.472 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | -0.01 | -0.10 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.638 | -0.638 | -0.638 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -1.964 | -1.964 | -1.964 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.10 | 0.02 | 0.13 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.764 | 0.764 | 0.764 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.132 | 0.132 | 0.132 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.382 | 0.382 | 0.382 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N28/N29 | Peso propio | N | -0.047 | -0.047 | -0.047 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.250 | 0.252 | 0.255 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.351 | 0.351 | 0.351 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.277 | -0.277 | -0.277 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.10 | -0.19 | -0.28 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.370 | 0.370 | 0.370 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -2.031 | -2.031 | -2.031 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.130 | -0.130 | -0.130 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.798 | 0.798 | 0.798 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.08 | -0.13 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.065 | -0.065 | -0.065 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N30/N27 | Peso propio | N | -0.289 | -0.286 | -0.283 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.044 | -0.044 | -0.044 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.397 | -0.397 | -0.397 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.053 | -0.053 | -0.053 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.647 | -0.647 | -0.647 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.913 | 0.913 | 0.913 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.07 | -0.13 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -1.233 | -1.233 | -1.233 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.903 | -0.903 | -0.903 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.121 | -0.121 | -0.121 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.451 | -0.451 | -0.451 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.060 | -0.060 | -0.060 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.169 m | 0.339 m | 0.508 m | 0.678 m | 0.847 m | 1.017 m |
| N31/N29 | Peso propio | N | -0.295 | -0.289 | -0.282 | -0.275 | -0.268 | -0.262 | -0.255 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.351 | -0.351 | -0.351 | -0.351 | -0.351 | -0.351 | -0.351 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -0.23 | -0.28 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.370 | -0.370 | -0.370 | -0.370 | -0.370 | -0.370 | -0.370 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.798 | -0.798 | -0.798 | -0.798 | -0.798 | -0.798 | -0.798 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.13 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.399 | -0.399 | -0.399 | -0.399 | -0.399 | -0.399 | -0.399 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N33/N32 | Peso propio | N | -0.239 | -0.236 | -0.233 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.390 | -0.390 | -0.390 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.172 | -1.172 | -1.172 |
|  |  | Vy | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Vz | 0.655 | 0.655 | 0.655 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.09 | 0.04 | -0.01 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | V H2 | N | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
|  |  | Vy | -0.035 | -0.035 | -0.035 |
|  |  | Vz | -0.860 | -0.860 | -0.860 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.887 | -0.887 | -0.887 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N35/N34 | Peso propio | N | -0.241 | -0.238 | -0.235 |
|  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | Vz | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.393 | -0.393 | -0.393 |
|  |  | Vy | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Vz | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.188 | -1.188 | -1.188 |
|  |  | Vy | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  | Vz | 0.612 | 0.612 | 0.612 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  | V H2 | N | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
|  |  | Vy | -0.094 | -0.094 | -0.094 |
|  |  | Vz | -0.809 | -0.809 | -0.809 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.13 | -0.07 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | N(EI) | N | -0.895 | -0.895 | -0.895 |
|  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  | Vz | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.447 | -0.447 | -0.447 |
|  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  | Vz | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N33/N35 | Peso propio | N | -0.075 | -0.071 | -0.067 | -0.063 | -0.059 | -0.056 | -0.052 | -0.048 | -0.044 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.019 | 0.026 | 0.033 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 |
|  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vz | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.47 | -0.41 | -0.35 | -0.29 | -0.23 | -0.17 | -0.10 | -0.04 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 |
|  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Vz | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N36/N33 | Peso propio | N | -0.189 | -0.188 | -0.187 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | -0.239 | -0.237 | -0.235 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.261 | -0.261 | -0.261 |
|  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Vz | -0.341 | -0.341 | -0.341 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.495 | 0.495 | 0.495 |
|  |  | Vy | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  | Vz | -1.110 | -1.110 | -1.110 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.14 | 0.20 | 0.27 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | V H2 | N | -0.636 | -0.636 | -0.636 |
|  |  | Vy | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
|  |  | Vz | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.18 | -0.27 | -0.36 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.594 | -0.594 | -0.594 |
|  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  | Vz | -0.776 | -0.776 | -0.776 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.02 | 0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.297 | -0.297 | -0.297 |
|  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Vz | -0.388 | -0.388 | -0.388 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N35/N37 | Peso propio | N | 0.074 | 0.075 | 0.076 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.244 | 0.246 | 0.248 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.346 | 0.346 | 0.346 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.499 | 0.499 | 0.499 |
|  |  | Vy | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  | Vz | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.08 | -0.01 | -0.10 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.653 | -0.653 | -0.653 |
|  |  | Vy | -0.090 | -0.090 | -0.090 |
|  |  | Vz | -2.074 | -2.074 | -2.074 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.11 | 0.01 | 0.14 |
|  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
|  |  | Vy | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  | Vz | 0.788 | 0.788 | 0.788 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.06 | 0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.130 | 0.130 | 0.130 |
|  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | Vz | 0.394 | 0.394 | 0.394 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N37/N38 | Peso propio | N | -0.051 | -0.051 | -0.051 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.254 | 0.257 | 0.259 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.359 | 0.359 | 0.359 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.305 | -0.305 | -0.305 |
|  |  | Vy | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  | Vz | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.10 | -0.20 | -0.30 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.410 | 0.410 | 0.410 |
|  |  | Vy | -0.090 | -0.090 | -0.090 |
|  |  | Vz | -2.135 | -2.135 | -2.135 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.14 | 0.26 | 0.39 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.146 | -0.146 | -0.146 |
|  |  | Vy | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  | Vz | 0.817 | 0.817 | 0.817 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.09 | -0.14 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | Vz | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N39/N36 | Peso propio | N | -0.306 | -0.303 | -0.300 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | -0.053 | -0.053 | -0.053 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.424 | -0.424 | -0.424 |
|  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vz | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.743 | -0.743 | -0.743 |
|  |  | Vy | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Vz | 0.962 | 0.962 | 0.962 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.07 | -0.14 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | V H2 | N | 0.997 | 0.997 | 0.997 |
|  |  | Vy | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  | Vz | -1.259 | -1.259 | -1.259 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.965 | -0.965 | -0.965 |
|  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  | Vz | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.483 | -0.483 | -0.483 |
|  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vz | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N40/N53 | Peso propio | N | -0.318 | -0.314 | -0.310 |
|  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Vz | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.327 | -0.327 | -0.327 |
|  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  | Vz | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
|  |  | Vy | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Vz | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  | V H2 | N | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
|  |  | Vy | 0.119 | 0.119 | 0.119 |
|  |  | Vz | -0.391 | -0.391 | -0.391 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  | N(EI) | N | -0.743 | -0.743 | -0.743 |
|  |  | Vy | -0.054 | -0.054 | -0.054 |
|  |  | Vz | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.372 | -0.372 | -0.372 |
|  |  | Vy | -0.027 | -0.027 | -0.027 |
|  |  | Vz | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N53/N51 | Peso propio | N | -0.311 | -0.305 | -0.298 | -0.292 | -0.286 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.618 | -1.618 | -1.618 | -1.618 | -1.618 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.06 | -0.10 | -0.15 | -0.19 | -0.24 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
|  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vz | -0.388 | -0.388 | -0.388 | -0.388 | -0.388 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.818 | -0.818 | -0.818 | -0.818 | -0.818 |
|  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vz | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.409 | -0.409 | -0.409 | -0.409 | -0.409 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N51/N38 | Peso propio | N | -0.267 | -0.263 | -0.259 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.359 | -0.359 | -0.359 |
|  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Vz | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.617 | -1.617 | -1.617 |
|  |  | Vy | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  | Vz | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.24 | -0.27 | -0.30 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  | V H2 | N | 2.135 | 2.135 | 2.135 |
|  |  | Vy | -0.090 | -0.090 | -0.090 |
|  |  | Vz | -0.410 | -0.410 | -0.410 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.817 | -0.817 | -0.817 |
|  |  | Vy | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  | Vz | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.408 | -0.408 | -0.408 |
|  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | Vz | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N42/N41 | Peso propio | N | -0.239 | -0.236 | -0.233 |
|  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.390 | -0.390 | -0.390 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.172 | -1.172 | -1.172 |
|  |  | Vy | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  | Vz | 0.655 | 0.655 | 0.655 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.09 | 0.04 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
|  |  | Vy | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  |  | Vz | -0.860 | -0.860 | -0.860 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.02 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.887 | -0.887 | -0.887 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N44/N43 | Peso propio | N | -0.241 | -0.238 | -0.235 |
|  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  | Vz | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.393 | -0.393 | -0.393 |
|  |  | Vy | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  | Vz | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.188 | -1.188 | -1.188 |
|  |  | Vy | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  | Vz | 0.612 | 0.612 | 0.612 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | V H2 | N | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
|  |  | Vy | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
|  |  | Vz | -0.809 | -0.809 | -0.809 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.13 | -0.07 | -0.01 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  | N(EI) | N | -0.895 | -0.895 | -0.895 |
|  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  | Vz | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(R) | N | -0.447 | -0.447 | -0.447 |
|  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  | Vz | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N42/N44 | Peso propio | N | -0.075 | -0.071 | -0.067 | -0.063 | -0.059 | -0.056 | -0.052 | -0.048 | -0.044 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.019 | 0.026 | 0.033 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 | -0.617 |
|  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vz | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 | -0.302 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.47 | -0.41 | -0.35 | -0.29 | -0.23 | -0.17 | -0.10 | -0.04 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 | -0.178 |
|  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Vz | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vz | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N45/N42 | Peso propio | N | -0.189 | -0.188 | -0.187 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | -0.239 | -0.237 | -0.235 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.261 | -0.261 | -0.261 |
|  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vz | -0.341 | -0.341 | -0.341 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.495 | 0.495 | 0.495 |
|  |  | Vy | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  | Vz | -1.110 | -1.110 | -1.110 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.14 | 0.20 | 0.27 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  | V H2 | N | -0.636 | -0.636 | -0.636 |
|  |  | Vy | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  | Vz | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.18 | -0.27 | -0.36 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.594 | -0.594 | -0.594 |
|  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  | Vz | -0.776 | -0.776 | -0.776 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | 0.02 | 0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.297 | -0.297 | -0.297 |
|  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vz | -0.388 | -0.388 | -0.388 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N44/N46 | Peso propio | N | 0.074 | 0.075 | 0.076 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.244 | 0.246 | 0.248 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.346 | 0.346 | 0.346 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.499 | 0.499 | 0.499 |
|  |  | Vy | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  | Vz | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | 0.08 | -0.01 | -0.10 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.653 | -0.653 | -0.653 |
|  |  | Vy | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  |  | Vz | -2.074 | -2.074 | -2.074 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | -0.11 | 0.01 | 0.14 |
|  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
|  |  | Vy | -0.017 | -0.017 | -0.017 |
|  |  | Vz | 0.788 | 0.788 | 0.788 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.06 | 0.01 | -0.04 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.130 | 0.130 | 0.130 |
|  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  | Vz | 0.394 | 0.394 | 0.394 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N46/N47 | Peso propio | N | -0.051 | -0.051 | -0.051 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.254 | 0.257 | 0.259 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.359 | 0.359 | 0.359 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.305 | -0.305 | -0.305 |
|  |  | Vy | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  | Vz | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.10 | -0.20 | -0.30 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.410 | 0.410 | 0.410 |
|  |  | Vy | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  |  | Vz | -2.135 | -2.135 | -2.135 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.14 | 0.26 | 0.39 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.146 | -0.146 | -0.146 |
|  |  | Vy | -0.017 | -0.017 | -0.017 |
|  |  | Vz | 0.817 | 0.817 | 0.817 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.09 | -0.14 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  | Vz | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N48/N45 | Peso propio | N | -0.306 | -0.303 | -0.300 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | -0.053 | -0.053 | -0.053 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.424 | -0.424 | -0.424 |
|  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Vz | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.743 | -0.743 | -0.743 |
|  |  | Vy | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  | Vz | 0.962 | 0.962 | 0.962 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.07 | -0.14 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 0.997 | 0.997 | 0.997 |
|  |  | Vy | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
|  |  | Vz | -1.259 | -1.259 | -1.259 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.965 | -0.965 | -0.965 |
|  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  | Vz | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.483 | -0.483 | -0.483 |
|  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Vz | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N49/N56 | Peso propio | N | -0.318 | -0.314 | -0.310 |
|  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Vz | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.327 | -0.327 | -0.327 |
|  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  | Vz | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
|  |  | Vy | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  |  | Vz | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  | V H2 | N | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
|  |  | Vy | -0.119 | -0.119 | -0.119 |
|  |  | Vz | -0.391 | -0.391 | -0.391 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  | N(EI) | N | -0.743 | -0.743 | -0.743 |
|  |  | Vy | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
|  |  | Vz | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  | N(R) | N | -0.372 | -0.372 | -0.372 |
|  |  | Vy | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  | Vz | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N56/N54 | Peso propio | N | -0.311 | -0.305 | -0.298 | -0.292 | -0.286 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.618 | -1.618 | -1.618 | -1.618 | -1.618 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.06 | -0.10 | -0.15 | -0.19 | -0.24 |
|  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  | V H2 | N | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
|  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vz | -0.388 | -0.388 | -0.388 | -0.388 | -0.388 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.818 | -0.818 | -0.818 | -0.818 | -0.818 |
|  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Vz | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.409 | -0.409 | -0.409 | -0.409 | -0.409 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N54/N47 | Peso propio | N | -0.267 | -0.263 | -0.259 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.359 | -0.359 | -0.359 |
|  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  | Vz | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -1.617 | -1.617 | -1.617 |
|  |  | Vy | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  | Vz | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.24 | -0.27 | -0.30 |
|  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  | V H2 | N | 2.135 | 2.135 | 2.135 |
|  |  | Vy | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  |  | Vz | -0.410 | -0.410 | -0.410 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  | N(EI) | N | -0.817 | -0.817 | -0.817 |
|  |  | Vy | -0.017 | -0.017 | -0.017 |
|  |  | Vz | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.408 | -0.408 | -0.408 |
|  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  | Vz | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N50/N51 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | -0.018 | -0.012 | -0.006 | 0.000 | 0.007 | 0.013 | 0.019 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 |
|  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | N(EI) | N | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N52/N53 | Peso propio | N | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.021 | -0.015 | -0.009 | -0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.016 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 |
|  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | Vz | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vz | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N54/N55 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | -0.019 | -0.013 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.018 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | V H2 | N | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 | -0.383 |
|  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  | N(EI) | N | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | N(R) | N | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N56/N57 | Peso propio | N | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | -0.016 | -0.010 | -0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.021 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 |
|  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vz | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vz | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N56/N55 | Peso propio | N | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N57/N54 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N52/N51 | Peso propio | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N53/N50 | Peso propio | N | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q | N | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H1 | N | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V H2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(EI) | N | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | N(R) | N | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
|  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.3.2.1.2. Combinaciones

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N2/N6 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.012 | 0.023 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.019 | 0.039 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.213 | 0.425 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.220 | 0.441 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.217 | -0.434 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.209 | -0.418 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.094 | 0.187 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.101 | 0.203 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.214 | 0.428 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.044 | -0.087 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.036 | -0.071 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.254 | 0.507 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.261 | 0.523 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.176 | -0.352 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.168 | -0.336 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.053 | 0.105 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.060 | 0.121 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.173 | 0.346 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.181 | 0.362 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.085 | -0.169 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.077 | -0.153 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.233 | 0.466 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.241 | 0.482 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.196 | -0.393 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.189 | -0.377 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.048 | 0.095 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.055 | 0.111 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N6/N34 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.083 | -0.053 | -0.023 | 0.007 | 0.037 | 0.067 | 0.097 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.140 | -0.089 | -0.038 | 0.012 | 0.063 | 0.114 | 0.164 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 |
|  |  |  | Vy | 0.638 | 0.355 | 0.101 | -0.046 | -0.193 | -0.341 | -0.488 |
|  |  |  | Vz | -1.221 | -0.666 | -0.165 | 0.139 | 0.442 | 0.745 | 1.049 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 |
|  |  |  | Vy | 0.639 | 0.357 | 0.102 | -0.045 | -0.192 | -0.339 | -0.487 |
|  |  |  | Vz | -1.278 | -0.702 | -0.180 | 0.144 | 0.468 | 0.792 | 1.116 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | -0.05 | -0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
|  |  |  | Vy | -0.768 | -0.447 | -0.151 | 0.047 | 0.245 | 0.442 | 0.640 |
|  |  |  | Vz | 1.280 | 0.713 | 0.196 | -0.142 | -0.479 | -0.816 | -1.153 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.05 | -0.14 | -0.14 | -0.08 | 0.05 | 0.24 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Vy | -0.767 | -0.445 | -0.150 | 0.048 | 0.246 | 0.444 | 0.642 |
|  |  |  | Vz | 1.223 | 0.677 | 0.180 | -0.137 | -0.453 | -0.770 | -1.086 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.05 | -0.13 | -0.13 | -0.08 | 0.04 | 0.22 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 |
|  |  |  | Vy | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Vz | -0.673 | -0.429 | -0.184 | 0.060 | 0.304 | 0.548 | 0.792 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 |
|  |  |  | Vy | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  |  |  | Vz | -0.730 | -0.465 | -0.200 | 0.065 | 0.330 | 0.595 | 0.859 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | -0.03 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 |
|  |  |  | Vy | 0.396 | 0.227 | 0.074 | -0.014 | -0.103 | -0.191 | -0.279 |
|  |  |  | Vz | -1.356 | -0.797 | -0.270 | 0.139 | 0.547 | 0.955 | 1.363 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | -0.05 | -0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 |
|  |  |  | Vy | 0.398 | 0.228 | 0.075 | -0.013 | -0.101 | -0.190 | -0.278 |
|  |  |  | Vz | -1.413 | -0.833 | -0.285 | 0.144 | 0.572 | 1.001 | 1.430 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | -0.05 | -0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vy | -0.447 | -0.255 | -0.077 | 0.041 | 0.160 | 0.279 | 0.398 |
|  |  |  | Vz | 0.145 | 0.031 | -0.053 | -0.030 | -0.006 | 0.018 | 0.042 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Vy | -0.446 | -0.253 | -0.076 | 0.043 | 0.161 | 0.280 | 0.399 |
|  |  |  | Vz | 0.088 | -0.005 | -0.069 | -0.025 | 0.020 | 0.064 | 0.109 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  |  | Vy | 0.644 | 0.362 | 0.108 | -0.040 | -0.187 | -0.334 | -0.482 |
|  |  |  | Vz | -1.516 | -0.854 | -0.246 | 0.165 | 0.575 | 0.986 | 1.396 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | -0.05 | -0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  |  | Vy | 0.646 | 0.363 | 0.109 | -0.039 | -0.186 | -0.333 | -0.480 |
|  |  |  | Vz | -1.573 | -0.890 | -0.261 | 0.170 | 0.601 | 1.032 | 1.463 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.18 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | -0.06 | -0.30 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  |  |  | Vy | -0.762 | -0.440 | -0.145 | 0.053 | 0.251 | 0.449 | 0.647 |
|  |  |  | Vz | 0.985 | 0.525 | 0.115 | -0.115 | -0.345 | -0.576 | -0.806 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.06 | 0.03 | 0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 |
|  |  |  | Vy | -0.760 | -0.439 | -0.144 | 0.054 | 0.252 | 0.450 | 0.648 |
|  |  |  | Vz | 0.928 | 0.489 | 0.099 | -0.110 | -0.320 | -0.529 | -0.739 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | 0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 |
|  |  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vz | -0.378 | -0.241 | -0.104 | 0.034 | 0.171 | 0.308 | 0.445 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.435 | -0.277 | -0.119 | 0.039 | 0.196 | 0.354 | 0.512 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 |
|  |  |  | Vy | 0.390 | 0.220 | 0.068 | -0.021 | -0.109 | -0.197 | -0.286 |
|  |  |  | Vz | -1.061 | -0.609 | -0.189 | 0.112 | 0.413 | 0.714 | 1.016 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -0.04 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  |  | Vy | 0.391 | 0.221 | 0.069 | -0.019 | -0.108 | -0.196 | -0.284 |
|  |  |  | Vz | -1.118 | -0.645 | -0.204 | 0.117 | 0.439 | 0.761 | 1.083 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
|  |  |  | Vy | -0.454 | -0.261 | -0.084 | 0.035 | 0.154 | 0.273 | 0.391 |
|  |  |  | Vz | 0.440 | 0.219 | 0.027 | -0.056 | -0.139 | -0.222 | -0.305 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  |  | Vy | -0.453 | -0.260 | -0.082 | 0.036 | 0.155 | 0.274 | 0.393 |
|  |  |  | Vz | 0.383 | 0.183 | 0.012 | -0.051 | -0.113 | -0.176 | -0.238 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 |
|  |  |  | Vy | 0.641 | 0.358 | 0.104 | -0.043 | -0.190 | -0.338 | -0.485 |
|  |  |  | Vz | -1.368 | -0.760 | -0.205 | 0.152 | 0.509 | 0.865 | 1.222 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | -0.05 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vy | 0.643 | 0.360 | 0.106 | -0.042 | -0.189 | -0.336 | -0.484 |
|  |  |  | Vz | -1.425 | -0.796 | -0.221 | 0.157 | 0.534 | 0.912 | 1.289 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | -0.05 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 |
|  |  |  | Vy | -0.765 | -0.443 | -0.148 | 0.050 | 0.248 | 0.446 | 0.644 |
|  |  |  | Vz | 1.132 | 0.619 | 0.155 | -0.128 | -0.412 | -0.696 | -0.979 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | 0.04 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 |
|  |  |  | Vy | -0.764 | -0.442 | -0.147 | 0.051 | 0.249 | 0.447 | 0.645 |
|  |  |  | Vz | 1.075 | 0.583 | 0.140 | -0.123 | -0.386 | -0.649 | -0.912 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.05 | -0.11 | -0.11 | -0.06 | 0.04 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.342 | -0.218 | -0.094 | 0.030 | 0.155 | 0.279 | 0.403 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.399 | -0.254 | -0.109 | 0.035 | 0.180 | 0.325 | 0.470 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N34/N25 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.091 | -0.061 | -0.031 | 0.000 | 0.029 | 0.059 | 0.090 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.153 | -0.102 | -0.052 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.151 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 |
|  |  |  | Vy | 0.427 | 0.280 | 0.132 | -0.015 | -0.162 | -0.310 | -0.457 |
|  |  |  | Vz | -0.922 | -0.619 | -0.316 | -0.012 | 0.291 | 0.594 | 0.898 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | -0.03 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
|  |  |  | Vy | 0.426 | 0.279 | 0.131 | -0.016 | -0.163 | -0.311 | -0.458 |
|  |  |  | Vz | -0.985 | -0.661 | -0.337 | -0.012 | 0.311 | 0.635 | 0.959 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
|  |  |  | Vy | -0.577 | -0.379 | -0.181 | 0.017 | 0.215 | 0.413 | 0.611 |
|  |  |  | Vz | 1.023 | 0.686 | 0.349 | 0.013 | -0.325 | -0.662 | -1.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.21 | 0.04 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | 0.03 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.10 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 |
|  |  |  | Vy | -0.578 | -0.380 | -0.182 | 0.016 | 0.214 | 0.412 | 0.610 |
|  |  |  | Vz | 0.961 | 0.645 | 0.328 | 0.013 | -0.305 | -0.621 | -0.938 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.20 | 0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | 0.03 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 |
|  |  |  | Vy | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  |  | Vz | -0.738 | -0.494 | -0.249 | -0.005 | 0.239 | 0.483 | 0.727 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.800 | -0.535 | -0.270 | -0.005 | 0.259 | 0.524 | 0.789 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 |
|  |  |  | Vy | 0.247 | 0.159 | 0.070 | -0.018 | -0.106 | -0.195 | -0.283 |
|  |  |  | Vz | -1.237 | -0.829 | -0.420 | -0.012 | 0.396 | 0.804 | 1.212 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 |
|  |  |  | Vy | 0.246 | 0.158 | 0.070 | -0.019 | -0.107 | -0.196 | -0.284 |
|  |  |  | Vz | -1.299 | -0.870 | -0.441 | -0.012 | 0.416 | 0.845 | 1.274 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.26 | -0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vy | -0.355 | -0.236 | -0.117 | 0.001 | 0.120 | 0.239 | 0.358 |
|  |  |  | Vz | -0.069 | -0.045 | -0.022 | 0.003 | 0.026 | 0.050 | 0.074 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vy | -0.356 | -0.237 | -0.118 | 0.000 | 0.119 | 0.238 | 0.357 |
|  |  |  | Vz | -0.132 | -0.087 | -0.043 | 0.003 | 0.046 | 0.091 | 0.135 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 |
|  |  |  | Vy | 0.423 | 0.275 | 0.128 | -0.019 | -0.167 | -0.314 | -0.461 |
|  |  |  | Vz | -1.246 | -0.835 | -0.425 | -0.014 | 0.396 | 0.806 | 1.217 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 |
|  |  |  | Vy | 0.422 | 0.274 | 0.127 | -0.020 | -0.167 | -0.315 | -0.462 |
|  |  |  | Vz | -1.308 | -0.877 | -0.446 | -0.014 | 0.416 | 0.847 | 1.278 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |
|  |  |  | Vy | -0.581 | -0.383 | -0.185 | 0.013 | 0.211 | 0.409 | 0.607 |
|  |  |  | Vz | 0.700 | 0.470 | 0.240 | 0.010 | -0.220 | -0.451 | -0.681 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 |
|  |  |  | Vy | -0.582 | -0.384 | -0.186 | 0.012 | 0.210 | 0.408 | 0.606 |
|  |  |  | Vz | 0.638 | 0.428 | 0.219 | 0.010 | -0.200 | -0.410 | -0.619 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.414 | -0.277 | -0.140 | -0.002 | 0.134 | 0.271 | 0.408 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.477 | -0.319 | -0.161 | -0.002 | 0.154 | 0.312 | 0.470 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 |
|  |  |  | Vy | 0.251 | 0.163 | 0.075 | -0.014 | -0.102 | -0.191 | -0.279 |
|  |  |  | Vz | -0.913 | -0.612 | -0.311 | -0.009 | 0.291 | 0.592 | 0.893 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  |  | Vy | 0.250 | 0.162 | 0.074 | -0.015 | -0.103 | -0.191 | -0.280 |
|  |  |  | Vz | -0.976 | -0.654 | -0.332 | -0.009 | 0.311 | 0.633 | 0.955 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
|  |  |  | Vy | -0.351 | -0.232 | -0.113 | 0.005 | 0.124 | 0.243 | 0.362 |
|  |  |  | Vz | 0.254 | 0.171 | 0.088 | 0.005 | -0.079 | -0.162 | -0.245 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
|  |  |  | Vy | -0.352 | -0.233 | -0.114 | 0.005 | 0.123 | 0.242 | 0.361 |
|  |  |  | Vz | 0.192 | 0.129 | 0.067 | 0.005 | -0.058 | -0.121 | -0.183 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 |
|  |  |  | Vy | 0.425 | 0.277 | 0.130 | -0.017 | -0.164 | -0.312 | -0.459 |
|  |  |  | Vz | -1.084 | -0.727 | -0.370 | -0.013 | 0.343 | 0.700 | 1.057 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 |
|  |  |  | Vy | 0.424 | 0.277 | 0.129 | -0.018 | -0.165 | -0.313 | -0.460 |
|  |  |  | Vz | -1.146 | -0.769 | -0.391 | -0.013 | 0.364 | 0.741 | 1.119 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
|  |  |  | Vy | -0.579 | -0.381 | -0.183 | 0.015 | 0.213 | 0.411 | 0.609 |
|  |  |  | Vz | 0.862 | 0.578 | 0.294 | 0.011 | -0.273 | -0.556 | -0.840 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 |
|  |  |  | Vy | -0.580 | -0.382 | -0.184 | 0.014 | 0.212 | 0.410 | 0.608 |
|  |  |  | Vz | 0.799 | 0.536 | 0.273 | 0.011 | -0.253 | -0.516 | -0.779 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.375 | -0.251 | -0.127 | -0.002 | 0.122 | 0.246 | 0.370 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.437 | -0.293 | -0.148 | -0.002 | 0.142 | 0.287 | 0.431 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N25/N43 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.090 | -0.059 | -0.029 | 0.000 | 0.031 | 0.061 | 0.091 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.151 | -0.100 | -0.050 | 0.000 | 0.052 | 0.102 | 0.153 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.244 |
|  |  |  | Vy | 0.457 | 0.310 | 0.162 | 0.015 | -0.132 | -0.280 | -0.427 |
|  |  |  | Vz | -0.898 | -0.594 | -0.291 | 0.012 | 0.316 | 0.619 | 0.922 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | -0.04 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
|  |  |  | Vy | 0.458 | 0.311 | 0.163 | 0.016 | -0.131 | -0.279 | -0.426 |
|  |  |  | Vz | -0.959 | -0.635 | -0.311 | 0.012 | 0.337 | 0.661 | 0.985 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.04 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
|  |  |  | Vy | -0.611 | -0.413 | -0.215 | -0.017 | 0.181 | 0.379 | 0.577 |
|  |  |  | Vz | 1.000 | 0.662 | 0.325 | -0.013 | -0.349 | -0.686 | -1.023 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | 0.04 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 |
|  |  |  | Vy | -0.610 | -0.412 | -0.214 | -0.016 | 0.182 | 0.380 | 0.578 |
|  |  |  | Vz | 0.938 | 0.621 | 0.305 | -0.013 | -0.328 | -0.645 | -0.961 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | 0.04 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 | -0.182 |
|  |  |  | Vy | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Vz | -0.727 | -0.483 | -0.239 | 0.005 | 0.249 | 0.494 | 0.738 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.03 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.197 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.789 | -0.524 | -0.259 | 0.005 | 0.270 | 0.535 | 0.800 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 | -0.315 |
|  |  |  | Vy | 0.283 | 0.195 | 0.106 | 0.018 | -0.070 | -0.159 | -0.247 |
|  |  |  | Vz | -1.212 | -0.804 | -0.396 | 0.012 | 0.420 | 0.829 | 1.237 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.24 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 | -0.331 |
|  |  |  | Vy | 0.284 | 0.196 | 0.107 | 0.019 | -0.070 | -0.158 | -0.246 |
|  |  |  | Vz | -1.274 | -0.845 | -0.416 | 0.012 | 0.441 | 0.870 | 1.299 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.05 | -0.26 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vy | -0.358 | -0.239 | -0.120 | -0.001 | 0.117 | 0.236 | 0.355 |
|  |  |  | Vz | -0.074 | -0.050 | -0.026 | -0.003 | 0.022 | 0.045 | 0.069 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vy | -0.357 | -0.238 | -0.119 | 0.000 | 0.118 | 0.237 | 0.356 |
|  |  |  | Vz | -0.135 | -0.091 | -0.046 | -0.003 | 0.043 | 0.087 | 0.132 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 | -0.324 |
|  |  |  | Vy | 0.461 | 0.314 | 0.167 | 0.019 | -0.128 | -0.275 | -0.423 |
|  |  |  | Vz | -1.217 | -0.806 | -0.396 | 0.014 | 0.425 | 0.835 | 1.246 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.24 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 |
|  |  |  | Vy | 0.462 | 0.315 | 0.167 | 0.020 | -0.127 | -0.274 | -0.422 |
|  |  |  | Vz | -1.278 | -0.847 | -0.416 | 0.014 | 0.446 | 0.877 | 1.308 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.05 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |
|  |  |  | Vy | -0.607 | -0.409 | -0.211 | -0.013 | 0.185 | 0.383 | 0.581 |
|  |  |  | Vz | 0.681 | 0.451 | 0.220 | -0.010 | -0.240 | -0.470 | -0.700 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 |
|  |  |  | Vy | -0.606 | -0.408 | -0.210 | -0.012 | 0.186 | 0.384 | 0.582 |
|  |  |  | Vz | 0.619 | 0.410 | 0.200 | -0.010 | -0.219 | -0.428 | -0.638 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 | -0.102 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.408 | -0.271 | -0.134 | 0.002 | 0.140 | 0.277 | 0.414 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.470 | -0.312 | -0.154 | 0.002 | 0.161 | 0.319 | 0.477 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 | -0.235 |
|  |  |  | Vy | 0.279 | 0.191 | 0.102 | 0.014 | -0.075 | -0.163 | -0.251 |
|  |  |  | Vz | -0.893 | -0.592 | -0.291 | 0.009 | 0.311 | 0.612 | 0.913 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  |  | Vy | 0.280 | 0.191 | 0.103 | 0.015 | -0.074 | -0.162 | -0.250 |
|  |  |  | Vz | -0.955 | -0.633 | -0.311 | 0.009 | 0.332 | 0.654 | 0.976 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.04 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
|  |  |  | Vy | -0.362 | -0.243 | -0.124 | -0.005 | 0.113 | 0.232 | 0.351 |
|  |  |  | Vz | 0.245 | 0.162 | 0.079 | -0.005 | -0.088 | -0.171 | -0.254 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
|  |  |  | Vy | -0.361 | -0.242 | -0.123 | -0.005 | 0.114 | 0.233 | 0.352 |
|  |  |  | Vz | 0.183 | 0.121 | 0.058 | -0.005 | -0.067 | -0.129 | -0.192 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 |
|  |  |  | Vy | 0.459 | 0.312 | 0.164 | 0.017 | -0.130 | -0.277 | -0.425 |
|  |  |  | Vz | -1.057 | -0.700 | -0.343 | 0.013 | 0.370 | 0.727 | 1.084 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 | -0.299 |
|  |  |  | Vy | 0.460 | 0.313 | 0.165 | 0.018 | -0.129 | -0.277 | -0.424 |
|  |  |  | Vz | -1.119 | -0.741 | -0.364 | 0.013 | 0.391 | 0.769 | 1.146 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | -0.05 | -0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
|  |  |  | Vy | -0.609 | -0.411 | -0.213 | -0.015 | 0.183 | 0.381 | 0.579 |
|  |  |  | Vz | 0.840 | 0.556 | 0.273 | -0.011 | -0.294 | -0.578 | -0.862 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.04 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 |
|  |  |  | Vy | -0.608 | -0.410 | -0.212 | -0.014 | 0.184 | 0.382 | 0.580 |
|  |  |  | Vz | 0.779 | 0.516 | 0.253 | -0.011 | -0.273 | -0.536 | -0.799 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.370 | -0.246 | -0.122 | 0.002 | 0.127 | 0.251 | 0.375 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 | -0.108 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.431 | -0.287 | -0.142 | 0.002 | 0.148 | 0.293 | 0.437 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N43/N14 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.097 | -0.067 | -0.037 | -0.007 | 0.023 | 0.053 | 0.083 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.164 | -0.114 | -0.063 | -0.012 | 0.038 | 0.089 | 0.140 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 | -0.385 |
|  |  |  | Vy | 0.488 | 0.341 | 0.193 | 0.046 | -0.101 | -0.355 | -0.638 |
|  |  |  | Vz | -1.049 | -0.745 | -0.442 | -0.139 | 0.165 | 0.666 | 1.221 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 | -0.405 |
|  |  |  | Vy | 0.487 | 0.339 | 0.192 | 0.045 | -0.102 | -0.357 | -0.639 |
|  |  |  | Vz | -1.116 | -0.792 | -0.468 | -0.144 | 0.180 | 0.702 | 1.278 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
|  |  |  | Vy | -0.640 | -0.442 | -0.245 | -0.047 | 0.151 | 0.447 | 0.768 |
|  |  |  | Vz | 1.153 | 0.816 | 0.479 | 0.142 | -0.196 | -0.713 | -1.280 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.24 | 0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Vy | -0.642 | -0.444 | -0.246 | -0.048 | 0.150 | 0.445 | 0.767 |
|  |  |  | Vz | 1.086 | 0.770 | 0.453 | 0.137 | -0.180 | -0.677 | -1.223 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.22 | 0.04 | -0.08 | -0.13 | -0.13 | -0.05 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 | -0.223 |
|  |  |  | Vy | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vz | -0.792 | -0.548 | -0.304 | -0.060 | 0.184 | 0.429 | 0.673 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 | -0.243 |
|  |  |  | Vy | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 |
|  |  |  | Vz | -0.859 | -0.595 | -0.330 | -0.065 | 0.200 | 0.465 | 0.730 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 | -0.436 |
|  |  |  | Vy | 0.279 | 0.191 | 0.103 | 0.014 | -0.074 | -0.227 | -0.396 |
|  |  |  | Vz | -1.363 | -0.955 | -0.547 | -0.139 | 0.270 | 0.797 | 1.356 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 | -0.456 |
|  |  |  | Vy | 0.278 | 0.190 | 0.101 | 0.013 | -0.075 | -0.228 | -0.398 |
|  |  |  | Vz | -1.430 | -1.001 | -0.572 | -0.144 | 0.285 | 0.833 | 1.413 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vy | -0.398 | -0.279 | -0.160 | -0.041 | 0.077 | 0.255 | 0.447 |
|  |  |  | Vz | -0.042 | -0.018 | 0.006 | 0.030 | 0.053 | -0.031 | -0.145 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Vy | -0.399 | -0.280 | -0.161 | -0.043 | 0.076 | 0.253 | 0.446 |
|  |  |  | Vz | -0.109 | -0.064 | -0.020 | 0.025 | 0.069 | 0.005 | -0.088 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  |  | Vy | 0.482 | 0.334 | 0.187 | 0.040 | -0.108 | -0.362 | -0.644 |
|  |  |  | Vz | -1.396 | -0.986 | -0.575 | -0.165 | 0.246 | 0.854 | 1.516 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  |  | Vy | 0.480 | 0.333 | 0.186 | 0.039 | -0.109 | -0.363 | -0.646 |
|  |  |  | Vz | -1.463 | -1.032 | -0.601 | -0.170 | 0.261 | 0.890 | 1.573 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.30 | -0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  |  |  | Vy | -0.647 | -0.449 | -0.251 | -0.053 | 0.145 | 0.440 | 0.762 |
|  |  |  | Vz | 0.806 | 0.576 | 0.345 | 0.115 | -0.115 | -0.525 | -0.985 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.04 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 |
|  |  |  | Vy | -0.648 | -0.450 | -0.252 | -0.054 | 0.144 | 0.439 | 0.760 |
|  |  |  | Vz | 0.739 | 0.529 | 0.320 | 0.110 | -0.099 | -0.489 | -0.928 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.04 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 |
|  |  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  |  | Vz | -0.445 | -0.308 | -0.171 | -0.034 | 0.104 | 0.241 | 0.378 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.512 | -0.354 | -0.196 | -0.039 | 0.119 | 0.277 | 0.435 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 |
|  |  |  | Vy | 0.286 | 0.197 | 0.109 | 0.021 | -0.068 | -0.220 | -0.390 |
|  |  |  | Vz | -1.016 | -0.714 | -0.413 | -0.112 | 0.189 | 0.609 | 1.061 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  |  | Vy | 0.284 | 0.196 | 0.108 | 0.019 | -0.069 | -0.221 | -0.391 |
|  |  |  | Vz | -1.083 | -0.761 | -0.439 | -0.117 | 0.204 | 0.645 | 1.118 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
|  |  |  | Vy | -0.391 | -0.273 | -0.154 | -0.035 | 0.084 | 0.261 | 0.454 |
|  |  |  | Vz | 0.305 | 0.222 | 0.139 | 0.056 | -0.027 | -0.219 | -0.440 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  |  | Vy | -0.393 | -0.274 | -0.155 | -0.036 | 0.082 | 0.260 | 0.453 |
|  |  |  | Vz | 0.238 | 0.176 | 0.113 | 0.051 | -0.012 | -0.183 | -0.383 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 |
|  |  |  | Vy | 0.485 | 0.338 | 0.190 | 0.043 | -0.104 | -0.358 | -0.641 |
|  |  |  | Vz | -1.222 | -0.865 | -0.509 | -0.152 | 0.205 | 0.760 | 1.368 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vy | 0.484 | 0.336 | 0.189 | 0.042 | -0.106 | -0.360 | -0.643 |
|  |  |  | Vz | -1.289 | -0.912 | -0.534 | -0.157 | 0.221 | 0.796 | 1.425 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 |
|  |  |  | Vy | -0.644 | -0.446 | -0.248 | -0.050 | 0.148 | 0.443 | 0.765 |
|  |  |  | Vz | 0.979 | 0.696 | 0.412 | 0.128 | -0.155 | -0.619 | -1.132 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.20 | 0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.12 | -0.05 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 |
|  |  |  | Vy | -0.645 | -0.447 | -0.249 | -0.051 | 0.147 | 0.442 | 0.764 |
|  |  |  | Vz | 0.912 | 0.649 | 0.386 | 0.123 | -0.140 | -0.583 | -1.075 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.05 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.403 | -0.279 | -0.155 | -0.030 | 0.094 | 0.218 | 0.342 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.470 | -0.325 | -0.180 | -0.035 | 0.109 | 0.254 | 0.399 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N14/N4 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.012 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.039 | -0.019 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.425 | -0.213 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.441 | -0.220 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.434 | 0.217 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.418 | 0.209 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.187 | -0.094 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.203 | -0.101 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.428 | -0.214 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.444 | -0.222 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.087 | 0.044 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.071 | 0.036 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.507 | -0.254 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.523 | -0.261 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.352 | 0.176 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.336 | 0.168 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.105 | -0.053 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.121 | -0.060 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.346 | -0.173 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.362 | -0.181 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.169 | 0.085 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.153 | 0.077 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.466 | -0.233 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.482 | -0.241 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.393 | 0.196 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.377 | 0.189 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.095 | -0.048 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.111 | -0.055 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N1/N5 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.012 | 0.023 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.019 | 0.039 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.213 | 0.425 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.220 | 0.441 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.217 | -0.434 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.209 | -0.418 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.094 | 0.187 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.101 | 0.203 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.214 | 0.428 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.044 | -0.087 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.036 | -0.071 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.254 | 0.507 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.261 | 0.523 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.176 | -0.352 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.168 | -0.336 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.053 | 0.105 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.060 | 0.121 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.173 | 0.346 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.065 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.181 | 0.362 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.085 | -0.169 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.074 | 0.148 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.077 | -0.153 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.233 | 0.466 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.241 | 0.482 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.196 | -0.393 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | -0.189 | -0.377 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.048 | 0.095 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.055 | 0.111 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N5/N32 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.084 | -0.054 | -0.024 | 0.006 | 0.036 | 0.066 | 0.096 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.142 | -0.092 | -0.041 | 0.010 | 0.061 | 0.111 | 0.162 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 |
|  |  |  | Vy | 0.589 | 0.306 | 0.052 | -0.095 | -0.243 | -0.390 | -0.537 |
|  |  |  | Vz | -1.246 | -0.691 | -0.190 | 0.114 | 0.417 | 0.720 | 1.023 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -0.04 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | 0.01 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 |
|  |  |  | Vy | 0.588 | 0.305 | 0.051 | -0.096 | -0.243 | -0.391 | -0.538 |
|  |  |  | Vz | -1.304 | -0.728 | -0.206 | 0.118 | 0.441 | 0.765 | 1.089 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | 0.01 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
|  |  |  | Vy | -0.717 | -0.395 | -0.100 | 0.098 | 0.296 | 0.493 | 0.691 |
|  |  |  | Vz | 1.307 | 0.741 | 0.223 | -0.114 | -0.451 | -0.788 | -1.125 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.17 | -0.04 | -0.13 | -0.14 | -0.08 | 0.04 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Vy | -0.718 | -0.396 | -0.101 | 0.097 | 0.295 | 0.493 | 0.691 |
|  |  |  | Vz | 1.249 | 0.704 | 0.206 | -0.110 | -0.426 | -0.743 | -1.059 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.16 | -0.03 | -0.12 | -0.13 | -0.08 | 0.04 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 |
|  |  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  |  | Vz | -0.685 | -0.441 | -0.197 | 0.047 | 0.292 | 0.536 | 0.780 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | -0.03 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.743 | -0.478 | -0.213 | 0.051 | 0.316 | 0.581 | 0.846 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 |
|  |  |  | Vy | 0.346 | 0.176 | 0.024 | -0.065 | -0.153 | -0.241 | -0.330 |
|  |  |  | Vz | -1.382 | -0.823 | -0.296 | 0.112 | 0.520 | 0.928 | 1.336 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | -0.05 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 |
|  |  |  | Vy | 0.345 | 0.176 | 0.023 | -0.065 | -0.154 | -0.242 | -0.330 |
|  |  |  | Vz | -1.440 | -0.860 | -0.313 | 0.116 | 0.545 | 0.973 | 1.402 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | -0.05 | -0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vy | -0.437 | -0.245 | -0.067 | 0.051 | 0.170 | 0.289 | 0.407 |
|  |  |  | Vz | 0.150 | 0.036 | -0.048 | -0.025 | -0.001 | 0.023 | 0.047 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  |  | Vy | -0.438 | -0.245 | -0.068 | 0.051 | 0.169 | 0.288 | 0.407 |
|  |  |  | Vz | 0.092 | -0.001 | -0.065 | -0.021 | 0.024 | 0.069 | 0.113 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 |
|  |  |  | Vy | 0.585 | 0.302 | 0.048 | -0.099 | -0.246 | -0.393 | -0.541 |
|  |  |  | Vz | -1.546 | -0.884 | -0.276 | 0.134 | 0.545 | 0.955 | 1.365 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.20 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | -0.05 | -0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 |
|  |  |  | Vy | 0.585 | 0.302 | 0.048 | -0.100 | -0.247 | -0.394 | -0.541 |
|  |  |  | Vz | -1.604 | -0.922 | -0.293 | 0.138 | 0.569 | 1.000 | 1.431 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.21 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | -0.05 | -0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 |
|  |  |  | Vy | -0.720 | -0.399 | -0.104 | 0.094 | 0.292 | 0.490 | 0.688 |
|  |  |  | Vz | 1.007 | 0.547 | 0.137 | -0.093 | -0.323 | -0.553 | -0.783 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.03 | -0.09 | -0.10 | -0.06 | 0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vy | -0.721 | -0.400 | -0.104 | 0.094 | 0.291 | 0.489 | 0.687 |
|  |  |  | Vz | 0.949 | 0.510 | 0.120 | -0.089 | -0.299 | -0.508 | -0.717 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.03 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | 0.03 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.385 | -0.248 | -0.111 | 0.027 | 0.164 | 0.301 | 0.438 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.443 | -0.285 | -0.127 | 0.031 | 0.188 | 0.346 | 0.504 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 |
|  |  |  | Vy | 0.349 | 0.180 | 0.027 | -0.061 | -0.149 | -0.238 | -0.326 |
|  |  |  | Vz | -1.082 | -0.630 | -0.210 | 0.091 | 0.392 | 0.693 | 0.994 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | -0.04 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 |
|  |  |  | Vy | 0.349 | 0.179 | 0.027 | -0.062 | -0.150 | -0.239 | -0.327 |
|  |  |  | Vz | -1.140 | -0.667 | -0.226 | 0.095 | 0.417 | 0.739 | 1.060 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  |  |  | Vy | -0.434 | -0.241 | -0.064 | 0.055 | 0.173 | 0.292 | 0.411 |
|  |  |  | Vz | 0.450 | 0.229 | 0.038 | -0.045 | -0.128 | -0.212 | -0.295 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vy | -0.435 | -0.242 | -0.065 | 0.054 | 0.173 | 0.292 | 0.410 |
|  |  |  | Vz | 0.392 | 0.192 | 0.021 | -0.041 | -0.104 | -0.166 | -0.229 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 |
|  |  |  | Vy | 0.587 | 0.304 | 0.050 | -0.097 | -0.244 | -0.392 | -0.539 |
|  |  |  | Vz | -1.396 | -0.788 | -0.233 | 0.124 | 0.481 | 0.837 | 1.194 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.18 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | -0.04 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | -0.06 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 |
|  |  |  | Vy | 0.586 | 0.303 | 0.049 | -0.098 | -0.245 | -0.392 | -0.540 |
|  |  |  | Vz | -1.454 | -0.825 | -0.250 | 0.128 | 0.505 | 0.883 | 1.260 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | -0.05 | -0.26 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | -0.06 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 |
|  |  |  | Vy | -0.719 | -0.397 | -0.102 | 0.096 | 0.294 | 0.492 | 0.690 |
|  |  |  | Vz | 1.157 | 0.644 | 0.180 | -0.104 | -0.387 | -0.671 | -0.954 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.03 | -0.11 | -0.12 | -0.07 | 0.03 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Vy | -0.719 | -0.398 | -0.103 | 0.095 | 0.293 | 0.491 | 0.689 |
|  |  |  | Vz | 1.099 | 0.607 | 0.163 | -0.100 | -0.362 | -0.625 | -0.888 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.03 | -0.10 | -0.11 | -0.07 | 0.03 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.348 | -0.224 | -0.100 | 0.024 | 0.148 | 0.272 | 0.397 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.406 | -0.261 | -0.117 | 0.028 | 0.173 | 0.318 | 0.462 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N32/N23 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.091 | -0.061 | -0.031 | 0.000 | 0.029 | 0.059 | 0.089 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.153 | -0.103 | -0.052 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.151 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.299 | 0.152 | 0.005 | -0.142 | -0.290 | -0.437 |
|  |  |  | Vz | -0.921 | -0.617 | -0.314 | -0.010 | 0.292 | 0.596 | 0.899 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.299 | 0.152 | 0.005 | -0.142 | -0.290 | -0.437 |
|  |  |  | Vz | -0.983 | -0.659 | -0.335 | -0.010 | 0.312 | 0.636 | 0.960 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 |
|  |  |  | Vy | -0.597 | -0.399 | -0.201 | -0.003 | 0.194 | 0.392 | 0.590 |
|  |  |  | Vz | 1.022 | 0.684 | 0.347 | 0.011 | -0.327 | -0.664 | -1.001 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.21 | 0.04 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | 0.03 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 |
|  |  |  | Vy | -0.597 | -0.399 | -0.201 | -0.003 | 0.194 | 0.392 | 0.590 |
|  |  |  | Vz | 0.959 | 0.643 | 0.326 | 0.011 | -0.307 | -0.623 | -0.939 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | 0.03 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.738 | -0.494 | -0.250 | -0.005 | 0.239 | 0.483 | 0.727 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.800 | -0.536 | -0.271 | -0.005 | 0.259 | 0.524 | 0.788 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 |
|  |  |  | Vy | 0.268 | 0.180 | 0.091 | 0.003 | -0.085 | -0.174 | -0.262 |
|  |  |  | Vz | -1.236 | -0.828 | -0.420 | -0.011 | 0.396 | 0.804 | 1.213 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 |
|  |  |  | Vy | 0.268 | 0.180 | 0.091 | 0.003 | -0.085 | -0.174 | -0.262 |
|  |  |  | Vz | -1.298 | -0.870 | -0.441 | -0.011 | 0.417 | 0.845 | 1.274 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.26 | -0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  |  | Vy | -0.358 | -0.240 | -0.121 | -0.002 | 0.117 | 0.235 | 0.354 |
|  |  |  | Vz | -0.071 | -0.047 | -0.023 | 0.002 | 0.025 | 0.049 | 0.073 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  |  |  | Vy | -0.358 | -0.240 | -0.121 | -0.002 | 0.117 | 0.235 | 0.354 |
|  |  |  | Vz | -0.133 | -0.089 | -0.044 | 0.002 | 0.045 | 0.090 | 0.134 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.299 | 0.152 | 0.005 | -0.142 | -0.290 | -0.437 |
|  |  |  | Vz | -1.244 | -0.834 | -0.424 | -0.013 | 0.397 | 0.807 | 1.218 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.299 | 0.152 | 0.005 | -0.142 | -0.290 | -0.437 |
|  |  |  | Vz | -1.307 | -0.876 | -0.445 | -0.013 | 0.417 | 0.848 | 1.279 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 |
|  |  |  | Vy | -0.597 | -0.399 | -0.201 | -0.003 | 0.194 | 0.392 | 0.590 |
|  |  |  | Vz | 0.698 | 0.468 | 0.238 | 0.009 | -0.222 | -0.452 | -0.682 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
|  |  |  | Vy | -0.597 | -0.399 | -0.201 | -0.003 | 0.194 | 0.392 | 0.590 |
|  |  |  | Vz | 0.636 | 0.426 | 0.217 | 0.009 | -0.202 | -0.411 | -0.621 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.414 | -0.277 | -0.140 | -0.002 | 0.134 | 0.271 | 0.408 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.477 | -0.319 | -0.161 | -0.002 | 0.154 | 0.312 | 0.470 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 |
|  |  |  | Vy | 0.268 | 0.180 | 0.091 | 0.003 | -0.085 | -0.174 | -0.262 |
|  |  |  | Vz | -0.912 | -0.611 | -0.310 | -0.009 | 0.292 | 0.593 | 0.894 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 |
|  |  |  | Vy | 0.268 | 0.180 | 0.091 | 0.003 | -0.085 | -0.174 | -0.262 |
|  |  |  | Vz | -0.975 | -0.653 | -0.331 | -0.009 | 0.312 | 0.634 | 0.955 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
|  |  |  | Vy | -0.358 | -0.240 | -0.121 | -0.002 | 0.117 | 0.235 | 0.354 |
|  |  |  | Vz | 0.253 | 0.170 | 0.087 | 0.004 | -0.080 | -0.163 | -0.246 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Vy | -0.358 | -0.240 | -0.121 | -0.002 | 0.117 | 0.235 | 0.354 |
|  |  |  | Vz | 0.191 | 0.128 | 0.066 | 0.004 | -0.059 | -0.122 | -0.184 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.299 | 0.152 | 0.005 | -0.142 | -0.290 | -0.437 |
|  |  |  | Vz | -1.083 | -0.726 | -0.369 | -0.011 | 0.345 | 0.701 | 1.058 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.299 | 0.152 | 0.005 | -0.142 | -0.290 | -0.437 |
|  |  |  | Vz | -1.145 | -0.768 | -0.390 | -0.011 | 0.365 | 0.742 | 1.120 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 |
|  |  |  | Vy | -0.597 | -0.399 | -0.201 | -0.003 | 0.194 | 0.392 | 0.590 |
|  |  |  | Vz | 0.860 | 0.576 | 0.293 | 0.010 | -0.274 | -0.558 | -0.841 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 |
|  |  |  | Vy | -0.597 | -0.399 | -0.201 | -0.003 | 0.194 | 0.392 | 0.590 |
|  |  |  | Vz | 0.797 | 0.534 | 0.272 | 0.010 | -0.254 | -0.517 | -0.780 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.375 | -0.251 | -0.127 | -0.002 | 0.121 | 0.245 | 0.370 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.438 | -0.293 | -0.148 | -0.002 | 0.141 | 0.286 | 0.431 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N23/N41 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.089 | -0.059 | -0.029 | 0.000 | 0.031 | 0.061 | 0.091 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.151 | -0.100 | -0.050 | 0.000 | 0.052 | 0.103 | 0.153 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 | -0.372 |
|  |  |  | Vy | 0.437 | 0.290 | 0.142 | -0.005 | -0.152 | -0.299 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -0.899 | -0.596 | -0.292 | 0.010 | 0.314 | 0.617 | 0.921 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 | -0.393 |
|  |  |  | Vy | 0.437 | 0.290 | 0.142 | -0.005 | -0.152 | -0.299 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -0.960 | -0.636 | -0.312 | 0.010 | 0.335 | 0.659 | 0.983 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.04 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 |
|  |  |  | Vy | -0.590 | -0.392 | -0.194 | 0.003 | 0.201 | 0.399 | 0.597 |
|  |  |  | Vz | 1.001 | 0.664 | 0.327 | -0.011 | -0.347 | -0.684 | -1.022 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.20 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | 0.04 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 |
|  |  |  | Vy | -0.590 | -0.392 | -0.194 | 0.003 | 0.201 | 0.399 | 0.597 |
|  |  |  | Vz | 0.939 | 0.623 | 0.307 | -0.011 | -0.326 | -0.643 | -0.959 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | 0.04 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 | -0.249 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.727 | -0.483 | -0.239 | 0.005 | 0.250 | 0.494 | 0.738 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.03 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 | -0.270 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.788 | -0.524 | -0.259 | 0.005 | 0.271 | 0.536 | 0.800 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 | -0.454 |
|  |  |  | Vy | 0.262 | 0.174 | 0.085 | -0.003 | -0.091 | -0.180 | -0.268 |
|  |  |  | Vz | -1.213 | -0.804 | -0.396 | 0.011 | 0.420 | 0.828 | 1.236 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.24 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 | -0.475 |
|  |  |  | Vy | 0.262 | 0.174 | 0.085 | -0.003 | -0.091 | -0.180 | -0.268 |
|  |  |  | Vz | -1.274 | -0.845 | -0.417 | 0.011 | 0.441 | 0.870 | 1.298 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.05 | -0.26 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  |  | Vy | -0.354 | -0.235 | -0.117 | 0.002 | 0.121 | 0.240 | 0.358 |
|  |  |  | Vz | -0.073 | -0.049 | -0.025 | -0.002 | 0.023 | 0.047 | 0.071 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  |  |  | Vy | -0.354 | -0.235 | -0.117 | 0.002 | 0.121 | 0.240 | 0.358 |
|  |  |  | Vz | -0.134 | -0.090 | -0.045 | -0.002 | 0.044 | 0.089 | 0.133 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  |  | Vy | 0.437 | 0.290 | 0.142 | -0.005 | -0.152 | -0.299 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -1.218 | -0.807 | -0.397 | 0.013 | 0.424 | 0.834 | 1.244 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.24 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  |  | Vy | 0.437 | 0.290 | 0.142 | -0.005 | -0.152 | -0.299 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -1.279 | -0.848 | -0.417 | 0.013 | 0.445 | 0.876 | 1.307 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.25 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | -0.05 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 |
|  |  |  | Vy | -0.590 | -0.392 | -0.194 | 0.003 | 0.201 | 0.399 | 0.597 |
|  |  |  | Vz | 0.682 | 0.452 | 0.222 | -0.009 | -0.238 | -0.468 | -0.698 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
|  |  |  | Vy | -0.590 | -0.392 | -0.194 | 0.003 | 0.201 | 0.399 | 0.597 |
|  |  |  | Vz | 0.621 | 0.411 | 0.202 | -0.009 | -0.217 | -0.426 | -0.636 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.408 | -0.271 | -0.134 | 0.002 | 0.140 | 0.277 | 0.414 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 | -0.161 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.470 | -0.312 | -0.154 | 0.002 | 0.161 | 0.319 | 0.477 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 |
|  |  |  | Vy | 0.262 | 0.174 | 0.085 | -0.003 | -0.091 | -0.180 | -0.268 |
|  |  |  | Vz | -0.894 | -0.593 | -0.292 | 0.009 | 0.310 | 0.611 | 0.912 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 | -0.366 |
|  |  |  | Vy | 0.262 | 0.174 | 0.085 | -0.003 | -0.091 | -0.180 | -0.268 |
|  |  |  | Vz | -0.955 | -0.634 | -0.312 | 0.009 | 0.331 | 0.653 | 0.975 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.04 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
|  |  |  | Vy | -0.354 | -0.235 | -0.117 | 0.002 | 0.121 | 0.240 | 0.358 |
|  |  |  | Vz | 0.246 | 0.163 | 0.080 | -0.004 | -0.087 | -0.170 | -0.253 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Vy | -0.354 | -0.235 | -0.117 | 0.002 | 0.121 | 0.240 | 0.358 |
|  |  |  | Vz | 0.184 | 0.122 | 0.059 | -0.004 | -0.066 | -0.128 | -0.191 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 | -0.426 |
|  |  |  | Vy | 0.437 | 0.290 | 0.142 | -0.005 | -0.152 | -0.299 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -1.058 | -0.701 | -0.345 | 0.011 | 0.369 | 0.726 | 1.083 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | -0.04 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 | -0.447 |
|  |  |  | Vy | 0.437 | 0.290 | 0.142 | -0.005 | -0.152 | -0.299 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -1.120 | -0.742 | -0.365 | 0.011 | 0.390 | 0.768 | 1.145 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | -0.05 | -0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 |
|  |  |  | Vy | -0.590 | -0.392 | -0.194 | 0.003 | 0.201 | 0.399 | 0.597 |
|  |  |  | Vz | 0.841 | 0.558 | 0.274 | -0.010 | -0.293 | -0.576 | -0.860 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.03 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 |
|  |  |  | Vy | -0.590 | -0.392 | -0.194 | 0.003 | 0.201 | 0.399 | 0.597 |
|  |  |  | Vz | 0.780 | 0.517 | 0.254 | -0.010 | -0.272 | -0.534 | -0.797 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 | -0.127 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.370 | -0.245 | -0.121 | 0.002 | 0.127 | 0.251 | 0.375 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.431 | -0.286 | -0.141 | 0.002 | 0.148 | 0.293 | 0.438 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N41/N15 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.096 | -0.066 | -0.036 | -0.006 | 0.024 | 0.054 | 0.084 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.054 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.162 | -0.111 | -0.061 | -0.010 | 0.041 | 0.092 | 0.142 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 | -0.435 |
|  |  |  | Vy | 0.537 | 0.390 | 0.243 | 0.095 | -0.052 | -0.306 | -0.589 |
|  |  |  | Vz | -1.023 | -0.720 | -0.417 | -0.114 | 0.190 | 0.691 | 1.246 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 | -0.457 |
|  |  |  | Vy | 0.538 | 0.391 | 0.243 | 0.096 | -0.051 | -0.305 | -0.588 |
|  |  |  | Vz | -1.089 | -0.765 | -0.441 | -0.118 | 0.206 | 0.728 | 1.304 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
|  |  |  | Vy | -0.691 | -0.493 | -0.296 | -0.098 | 0.100 | 0.395 | 0.717 |
|  |  |  | Vz | 1.125 | 0.788 | 0.451 | 0.114 | -0.223 | -0.741 | -1.307 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.23 | 0.04 | -0.08 | -0.14 | -0.13 | -0.04 | 0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Vy | -0.691 | -0.493 | -0.295 | -0.097 | 0.101 | 0.396 | 0.718 |
|  |  |  | Vz | 1.059 | 0.743 | 0.426 | 0.110 | -0.206 | -0.704 | -1.249 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.21 | 0.04 | -0.08 | -0.13 | -0.12 | -0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 | -0.262 |
|  |  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vz | -0.780 | -0.536 | -0.292 | -0.047 | 0.197 | 0.441 | 0.685 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.846 | -0.581 | -0.316 | -0.051 | 0.213 | 0.478 | 0.743 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.504 |
|  |  |  | Vy | 0.330 | 0.241 | 0.153 | 0.065 | -0.024 | -0.176 | -0.346 |
|  |  |  | Vz | -1.336 | -0.928 | -0.520 | -0.112 | 0.296 | 0.823 | 1.382 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 | -0.526 |
|  |  |  | Vy | 0.330 | 0.242 | 0.154 | 0.065 | -0.023 | -0.176 | -0.345 |
|  |  |  | Vz | -1.402 | -0.973 | -0.545 | -0.116 | 0.313 | 0.860 | 1.440 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vy | -0.407 | -0.289 | -0.170 | -0.051 | 0.067 | 0.245 | 0.437 |
|  |  |  | Vz | -0.047 | -0.023 | 0.001 | 0.025 | 0.048 | -0.036 | -0.150 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  |  | Vy | -0.407 | -0.288 | -0.169 | -0.051 | 0.068 | 0.245 | 0.438 |
|  |  |  | Vz | -0.113 | -0.069 | -0.024 | 0.021 | 0.065 | 0.001 | -0.092 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.550 |
|  |  |  | Vy | 0.541 | 0.393 | 0.246 | 0.099 | -0.048 | -0.302 | -0.585 |
|  |  |  | Vz | -1.365 | -0.955 | -0.545 | -0.134 | 0.276 | 0.884 | 1.546 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 |
|  |  |  | Vy | 0.541 | 0.394 | 0.247 | 0.100 | -0.048 | -0.302 | -0.585 |
|  |  |  | Vz | -1.431 | -1.000 | -0.569 | -0.138 | 0.293 | 0.922 | 1.604 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 |
|  |  |  | Vy | -0.688 | -0.490 | -0.292 | -0.094 | 0.104 | 0.399 | 0.720 |
|  |  |  | Vz | 0.783 | 0.553 | 0.323 | 0.093 | -0.137 | -0.547 | -1.007 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.09 | -0.03 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vy | -0.687 | -0.489 | -0.291 | -0.094 | 0.104 | 0.400 | 0.721 |
|  |  |  | Vz | 0.717 | 0.508 | 0.299 | 0.089 | -0.120 | -0.510 | -0.949 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.03 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.438 | -0.301 | -0.164 | -0.027 | 0.111 | 0.248 | 0.385 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.504 | -0.346 | -0.188 | -0.031 | 0.127 | 0.285 | 0.443 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 | -0.389 |
|  |  |  | Vy | 0.326 | 0.238 | 0.149 | 0.061 | -0.027 | -0.180 | -0.349 |
|  |  |  | Vz | -0.994 | -0.693 | -0.392 | -0.091 | 0.210 | 0.630 | 1.082 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 | -0.411 |
|  |  |  | Vy | 0.327 | 0.239 | 0.150 | 0.062 | -0.027 | -0.179 | -0.349 |
|  |  |  | Vz | -1.060 | -0.739 | -0.417 | -0.095 | 0.226 | 0.667 | 1.140 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  |  |  | Vy | -0.411 | -0.292 | -0.173 | -0.055 | 0.064 | 0.241 | 0.434 |
|  |  |  | Vz | 0.295 | 0.212 | 0.128 | 0.045 | -0.038 | -0.229 | -0.450 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vy | -0.410 | -0.292 | -0.173 | -0.054 | 0.065 | 0.242 | 0.435 |
|  |  |  | Vz | 0.229 | 0.166 | 0.104 | 0.041 | -0.021 | -0.192 | -0.392 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 |
|  |  |  | Vy | 0.539 | 0.392 | 0.244 | 0.097 | -0.050 | -0.304 | -0.587 |
|  |  |  | Vz | -1.194 | -0.837 | -0.481 | -0.124 | 0.233 | 0.788 | 1.396 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.24 | -0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.06 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 |
|  |  |  | Vy | 0.540 | 0.392 | 0.245 | 0.098 | -0.049 | -0.303 | -0.586 |
|  |  |  | Vz | -1.260 | -0.883 | -0.505 | -0.128 | 0.250 | 0.825 | 1.454 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.26 | -0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.10 | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.06 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 |
|  |  |  | Vy | -0.690 | -0.492 | -0.294 | -0.096 | 0.102 | 0.397 | 0.719 |
|  |  |  | Vz | 0.954 | 0.671 | 0.387 | 0.104 | -0.180 | -0.644 | -1.157 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.03 | -0.07 | -0.12 | -0.11 | -0.03 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Vy | -0.689 | -0.491 | -0.293 | -0.095 | 0.103 | 0.398 | 0.719 |
|  |  |  | Vz | 0.888 | 0.625 | 0.362 | 0.100 | -0.163 | -0.607 | -1.099 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.03 | -0.07 | -0.11 | -0.10 | -0.03 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.12 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.397 | -0.272 | -0.148 | -0.024 | 0.100 | 0.224 | 0.348 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.462 | -0.318 | -0.173 | -0.028 | 0.117 | 0.261 | 0.406 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N15/N3 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.012 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.039 | -0.019 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.425 | -0.213 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.441 | -0.220 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.434 | 0.217 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.418 | 0.209 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.187 | -0.094 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.203 | -0.101 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.428 | -0.214 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.444 | -0.222 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.087 | 0.044 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.071 | 0.036 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.507 | -0.254 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.523 | -0.261 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.352 | 0.176 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.336 | 0.168 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.105 | -0.053 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.121 | -0.060 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.346 | -0.173 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.065 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.362 | -0.181 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.169 | 0.085 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.148 | -0.074 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.153 | 0.077 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.466 | -0.233 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.482 | -0.241 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.393 | 0.196 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.377 | 0.189 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.095 | -0.048 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.111 | -0.055 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N7/N5 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.112 | -0.110 | -0.107 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.189 | -0.185 | -0.181 |
|  |  |  | Vy | -0.054 | -0.054 | -0.054 |
|  |  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.676 | -1.673 | -1.671 |
|  |  |  | Vy | -0.435 | -0.435 | -0.435 |
|  |  |  | Vz | 0.805 | 0.805 | 0.805 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.753 | -1.749 | -1.745 |
|  |  |  | Vy | -0.457 | -0.457 | -0.457 |
|  |  |  | Vz | 0.805 | 0.805 | 0.805 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.736 | 1.739 | 1.741 |
|  |  |  | Vy | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
|  |  |  | Vz | -0.963 | -0.963 | -0.963 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.10 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.10 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.659 | 1.663 | 1.667 |
|  |  |  | Vy | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Vz | -0.964 | -0.964 | -0.964 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.10 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.09 | -0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.877 | -0.875 | -0.872 |
|  |  |  | Vy | -0.262 | -0.262 | -0.262 |
|  |  |  | Vz | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.954 | -0.950 | -0.946 |
|  |  |  | Vy | -0.284 | -0.284 | -0.284 |
|  |  |  | Vz | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.815 | -1.813 | -1.810 |
|  |  |  | Vy | -0.504 | -0.504 | -0.504 |
|  |  |  | Vz | 0.476 | 0.476 | 0.476 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.892 | -1.888 | -1.884 |
|  |  |  | Vy | -0.526 | -0.526 | -0.526 |
|  |  |  | Vz | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.232 | 0.235 | 0.237 |
|  |  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.585 | -0.585 | -0.585 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.155 | 0.159 | 0.163 |
|  |  |  | Vy | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  |  | Vz | -0.586 | -0.586 | -0.586 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.058 | -2.056 | -2.053 |
|  |  |  | Vy | -0.550 | -0.550 | -0.550 |
|  |  |  | Vz | 0.802 | 0.802 | 0.802 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.135 | -2.131 | -2.127 |
|  |  |  | Vy | -0.572 | -0.572 | -0.572 |
|  |  |  | Vz | 0.801 | 0.801 | 0.801 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.13 | 0.17 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.354 | 1.356 | 1.359 |
|  |  |  | Vy | 0.382 | 0.382 | 0.382 |
|  |  |  | Vz | -0.967 | -0.967 | -0.967 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.07 | -0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.277 | 1.281 | 1.285 |
|  |  |  | Vy | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vz | -0.967 | -0.967 | -0.967 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.495 | -0.492 | -0.490 |
|  |  |  | Vy | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vz | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.572 | -0.568 | -0.563 |
|  |  |  | Vy | -0.169 | -0.169 | -0.169 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.433 | -1.430 | -1.428 |
|  |  |  | Vy | -0.389 | -0.389 | -0.389 |
|  |  |  | Vz | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.510 | -1.506 | -1.502 |
|  |  |  | Vy | -0.411 | -0.411 | -0.411 |
|  |  |  | Vz | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.615 | 0.617 | 0.619 |
|  |  |  | Vy | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.582 | -0.582 | -0.582 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.538 | 0.542 | 0.546 |
|  |  |  | Vy | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vz | -0.582 | -0.582 | -0.582 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.867 | -1.865 | -1.862 |
|  |  |  | Vy | -0.493 | -0.493 | -0.493 |
|  |  |  | Vz | 0.804 | 0.804 | 0.804 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.944 | -1.940 | -1.936 |
|  |  |  | Vy | -0.515 | -0.515 | -0.515 |
|  |  |  | Vz | 0.803 | 0.803 | 0.803 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.545 | 1.548 | 1.550 |
|  |  |  | Vy | 0.440 | 0.440 | 0.440 |
|  |  |  | Vz | -0.965 | -0.965 | -0.965 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.08 | -0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.468 | 1.472 | 1.476 |
|  |  |  | Vy | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Vz | -0.966 | -0.966 | -0.966 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.07 | -0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.448 | -0.446 | -0.443 |
|  |  |  | Vy | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  |  |  | Vz | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.525 | -0.521 | -0.517 |
|  |  |  | Vy | -0.155 | -0.155 | -0.155 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.04 | 0.05 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N8/N6 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.111 | -0.108 | -0.106 |
|  |  |  | Vy | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.187 | -0.183 | -0.178 |
|  |  |  | Vy | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.651 | -1.648 | -1.646 |
|  |  |  | Vy | -0.385 | -0.385 | -0.385 |
|  |  |  | Vz | 0.855 | 0.855 | 0.855 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.727 | -1.723 | -1.719 |
|  |  |  | Vy | -0.405 | -0.405 | -0.405 |
|  |  |  | Vz | 0.856 | 0.856 | 0.856 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.709 | 1.711 | 1.714 |
|  |  |  | Vy | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
|  |  |  | Vz | -1.014 | -1.014 | -1.014 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.08 | -0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.633 | 1.637 | 1.641 |
|  |  |  | Vy | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Vz | -1.013 | -1.013 | -1.013 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.865 | -0.862 | -0.860 |
|  |  |  | Vy | -0.223 | -0.223 | -0.223 |
|  |  |  | Vz | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.941 | -0.937 | -0.932 |
|  |  |  | Vy | -0.243 | -0.243 | -0.243 |
|  |  |  | Vz | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.789 | -1.786 | -1.784 |
|  |  |  | Vy | -0.436 | -0.436 | -0.436 |
|  |  |  | Vz | 0.526 | 0.526 | 0.526 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.865 | -1.861 | -1.857 |
|  |  |  | Vy | -0.456 | -0.456 | -0.456 |
|  |  |  | Vz | 0.528 | 0.528 | 0.528 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.227 | 0.230 | 0.232 |
|  |  |  | Vy | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.595 | -0.595 | -0.595 |
|  |  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.151 | 0.155 | 0.159 |
|  |  |  | Vy | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Vz | -0.594 | -0.594 | -0.594 |
|  |  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.028 | -2.025 | -2.023 |
|  |  |  | Vy | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  |  | Vz | 0.861 | 0.861 | 0.861 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.104 | -2.100 | -2.096 |
|  |  |  | Vy | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  |  | Vz | 0.862 | 0.862 | 0.862 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.332 | 1.334 | 1.337 |
|  |  |  | Vy | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  |  |  | Vz | -1.008 | -1.008 | -1.008 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.256 | 1.260 | 1.264 |
|  |  |  | Vy | 0.321 | 0.321 | 0.321 |
|  |  |  | Vz | -1.007 | -1.007 | -1.007 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.05 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.488 | -0.485 | -0.483 |
|  |  |  | Vy | -0.126 | -0.126 | -0.126 |
|  |  |  | Vz | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.564 | -0.560 | -0.555 |
|  |  |  | Vy | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vz | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.412 | -1.409 | -1.407 |
|  |  |  | Vy | -0.339 | -0.339 | -0.339 |
|  |  |  | Vz | 0.520 | 0.520 | 0.520 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.488 | -1.484 | -1.480 |
|  |  |  | Vy | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  |  | Vz | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.604 | 0.607 | 0.609 |
|  |  |  | Vy | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
|  |  |  | Vz | -0.602 | -0.602 | -0.602 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.528 | 0.532 | 0.536 |
|  |  |  | Vy | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  |  | Vz | -0.600 | -0.600 | -0.600 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.839 | -1.837 | -1.835 |
|  |  |  | Vy | -0.433 | -0.433 | -0.433 |
|  |  |  | Vz | 0.858 | 0.858 | 0.858 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.915 | -1.911 | -1.907 |
|  |  |  | Vy | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vz | 0.859 | 0.859 | 0.859 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.520 | 1.523 | 1.525 |
|  |  |  | Vy | 0.390 | 0.390 | 0.390 |
|  |  |  | Vz | -1.011 | -1.011 | -1.011 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.444 | 1.448 | 1.453 |
|  |  |  | Vy | 0.369 | 0.369 | 0.369 |
|  |  |  | Vz | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.442 | -0.440 | -0.437 |
|  |  |  | Vy | -0.114 | -0.114 | -0.114 |
|  |  |  | Vz | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.518 | -0.514 | -0.510 |
|  |  |  | Vy | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vz | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.03 | 0.04 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N7/N8 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.035 | -0.032 | -0.029 | -0.026 | -0.023 | -0.020 | -0.017 | -0.014 | -0.011 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.018 | -0.012 | -0.007 | -0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.060 | -0.055 | -0.049 | -0.044 | -0.039 | -0.034 | -0.029 | -0.024 | -0.019 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.030 | -0.021 | -0.011 | -0.002 | 0.008 | 0.017 | 0.027 | 0.036 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.676 | 0.679 | 0.682 | 0.685 | 0.688 | 0.691 | 0.694 | 0.697 | 0.700 |
|  |  |  | Vy | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.297 | 0.303 | 0.309 | 0.314 | 0.320 | 0.326 | 0.331 | 0.337 | 0.343 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.651 | 0.656 | 0.661 | 0.667 | 0.672 | 0.677 | 0.682 | 0.687 | 0.692 |
|  |  |  | Vy | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.285 | 0.295 | 0.304 | 0.314 | 0.323 | 0.333 | 0.342 | 0.352 | 0.361 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.899 | -0.896 | -0.893 | -0.890 | -0.887 | -0.883 | -0.880 | -0.877 | -0.874 |
|  |  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.401 | -0.396 | -0.390 | -0.384 | -0.379 | -0.373 | -0.367 | -0.362 | -0.356 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.58 | -0.50 | -0.42 | -0.35 | -0.27 | -0.19 | -0.12 | -0.05 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.923 | -0.918 | -0.913 | -0.908 | -0.902 | -0.897 | -0.892 | -0.887 | -0.882 |
|  |  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.414 | -0.404 | -0.395 | -0.385 | -0.376 | -0.366 | -0.357 | -0.347 | -0.338 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.57 | -0.49 | -0.41 | -0.33 | -0.26 | -0.18 | -0.11 | -0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.131 | -0.128 | -0.125 | -0.122 | -0.119 | -0.116 | -0.113 | -0.110 | -0.107 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.042 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.156 | -0.151 | -0.145 | -0.140 | -0.135 | -0.130 | -0.125 | -0.120 | -0.115 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.016 | -0.006 | 0.003 | 0.013 | 0.022 | 0.032 | 0.041 | 0.051 | 0.060 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.295 | 0.298 | 0.301 | 0.304 | 0.307 | 0.310 | 0.313 | 0.316 | 0.320 |
|  |  |  | Vy | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 |
|  |  |  | Vz | 0.186 | 0.192 | 0.197 | 0.203 | 0.208 | 0.214 | 0.220 | 0.225 | 0.231 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.271 | 0.276 | 0.281 | 0.286 | 0.291 | 0.297 | 0.302 | 0.307 | 0.312 |
|  |  |  | Vy | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 |
|  |  |  | Vz | 0.173 | 0.183 | 0.193 | 0.202 | 0.212 | 0.221 | 0.231 | 0.240 | 0.250 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.649 | -0.646 | -0.643 | -0.640 | -0.637 | -0.634 | -0.631 | -0.628 | -0.625 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | -0.233 | -0.228 | -0.222 | -0.216 | -0.211 | -0.205 | -0.200 | -0.194 | -0.188 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.22 | -0.18 | -0.14 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.674 | -0.669 | -0.663 | -0.658 | -0.653 | -0.648 | -0.643 | -0.638 | -0.633 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | -0.246 | -0.236 | -0.227 | -0.217 | -0.208 | -0.198 | -0.189 | -0.179 | -0.170 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.26 | -0.21 | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.628 | 0.631 | 0.634 | 0.637 | 0.640 | 0.643 | 0.646 | 0.649 | 0.652 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.305 | 0.310 | 0.316 | 0.322 | 0.327 | 0.333 | 0.339 | 0.344 | 0.350 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.603 | 0.608 | 0.613 | 0.619 | 0.624 | 0.629 | 0.634 | 0.639 | 0.644 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.292 | 0.302 | 0.311 | 0.321 | 0.330 | 0.340 | 0.349 | 0.359 | 0.369 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.947 | -0.944 | -0.941 | -0.938 | -0.935 | -0.931 | -0.928 | -0.925 | -0.922 |
|  |  |  | Vy | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  |  | Vz | -0.394 | -0.388 | -0.383 | -0.377 | -0.371 | -0.366 | -0.360 | -0.355 | -0.349 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.55 | -0.47 | -0.39 | -0.31 | -0.24 | -0.16 | -0.09 | -0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.971 | -0.966 | -0.961 | -0.956 | -0.950 | -0.945 | -0.940 | -0.935 | -0.930 |
|  |  |  | Vy | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  |  | Vz | -0.406 | -0.397 | -0.387 | -0.378 | -0.368 | -0.359 | -0.349 | -0.340 | -0.330 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.54 | -0.46 | -0.38 | -0.30 | -0.23 | -0.15 | -0.08 | -0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.083 | -0.080 | -0.077 | -0.074 | -0.071 | -0.068 | -0.065 | -0.062 | -0.059 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.011 | -0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.034 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.108 | -0.103 | -0.097 | -0.092 | -0.087 | -0.082 | -0.077 | -0.072 | -0.067 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.014 | -0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.343 | 0.346 | 0.349 | 0.352 | 0.355 | 0.358 | 0.361 | 0.364 | 0.368 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.179 | 0.184 | 0.190 | 0.195 | 0.201 | 0.207 | 0.212 | 0.218 | 0.224 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.319 | 0.324 | 0.329 | 0.334 | 0.339 | 0.345 | 0.350 | 0.355 | 0.360 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.166 | 0.176 | 0.185 | 0.195 | 0.204 | 0.214 | 0.223 | 0.233 | 0.242 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.601 | -0.598 | -0.595 | -0.592 | -0.589 | -0.586 | -0.583 | -0.580 | -0.577 |
|  |  |  | Vy | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  |  |  | Vz | -0.241 | -0.235 | -0.229 | -0.224 | -0.218 | -0.212 | -0.207 | -0.201 | -0.196 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.31 | -0.26 | -0.21 | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.626 | -0.621 | -0.615 | -0.610 | -0.605 | -0.600 | -0.595 | -0.590 | -0.585 |
|  |  |  | Vy | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  |  |  | Vz | -0.253 | -0.244 | -0.234 | -0.225 | -0.215 | -0.205 | -0.196 | -0.186 | -0.177 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.30 | -0.25 | -0.20 | -0.16 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.652 | 0.655 | 0.658 | 0.661 | 0.664 | 0.667 | 0.670 | 0.673 | 0.676 |
|  |  |  | Vy | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.301 | 0.307 | 0.312 | 0.318 | 0.324 | 0.329 | 0.335 | 0.341 | 0.346 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.627 | 0.632 | 0.637 | 0.643 | 0.648 | 0.653 | 0.658 | 0.663 | 0.668 |
|  |  |  | Vy | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.289 | 0.298 | 0.308 | 0.317 | 0.327 | 0.336 | 0.346 | 0.355 | 0.365 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.923 | -0.920 | -0.917 | -0.914 | -0.911 | -0.907 | -0.904 | -0.901 | -0.898 |
|  |  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.398 | -0.392 | -0.386 | -0.381 | -0.375 | -0.369 | -0.364 | -0.358 | -0.353 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.56 | -0.48 | -0.41 | -0.33 | -0.25 | -0.18 | -0.11 | -0.03 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.947 | -0.942 | -0.937 | -0.932 | -0.926 | -0.921 | -0.916 | -0.911 | -0.906 |
|  |  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.410 | -0.401 | -0.391 | -0.382 | -0.372 | -0.362 | -0.353 | -0.343 | -0.334 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.56 | -0.47 | -0.40 | -0.32 | -0.24 | -0.17 | -0.10 | -0.03 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.078 | -0.075 | -0.072 | -0.068 | -0.065 | -0.062 | -0.059 | -0.056 | -0.053 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.012 | -0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.028 | 0.034 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.102 | -0.097 | -0.092 | -0.087 | -0.081 | -0.076 | -0.071 | -0.066 | -0.061 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.014 | -0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.024 | 0.033 | 0.043 | 0.052 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N9/N7 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.091 | -0.090 | -0.089 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.120 | -0.118 | -0.116 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.154 | -0.153 | -0.151 |
|  |  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.202 | -0.199 | -0.196 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.588 | 0.589 | 0.589 |
|  |  |  | Vy | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
|  |  |  | Vz | -1.563 | -1.562 | -1.560 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.27 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.525 | 0.526 | 0.528 |
|  |  |  | Vy | 0.421 | 0.421 | 0.421 |
|  |  |  | Vz | -1.645 | -1.643 | -1.640 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.28 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.925 | -0.924 | -0.923 |
|  |  |  | Vy | -0.441 | -0.441 | -0.441 |
|  |  |  | Vz | 1.581 | 1.583 | 1.584 |
|  |  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.32 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.987 | -0.986 | -0.984 |
|  |  |  | Vy | -0.419 | -0.419 | -0.419 |
|  |  |  | Vz | 1.499 | 1.501 | 1.504 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.32 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.556 | -0.555 | -0.554 |
|  |  |  | Vy | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
|  |  |  | Vz | -0.775 | -0.773 | -0.772 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.619 | -0.617 | -0.616 |
|  |  |  | Vy | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
|  |  |  | Vz | -0.857 | -0.854 | -0.852 |
|  |  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.149 | -0.148 | -0.147 |
|  |  |  | Vy | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
|  |  |  | Vz | -1.641 | -1.640 | -1.638 |
|  |  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.19 | 0.29 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.212 | -0.210 | -0.209 |
|  |  |  | Vy | 0.507 | 0.507 | 0.507 |
|  |  |  | Vz | -1.723 | -1.721 | -1.718 |
|  |  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.19 | 0.30 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.10 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.056 | -1.055 | -1.054 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.245 | 0.247 | 0.249 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.16 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.119 | -1.117 | -1.116 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | 0.163 | 0.166 | 0.169 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.16 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.355 | 0.356 | 0.357 |
|  |  |  | Vy | 0.515 | 0.515 | 0.515 |
|  |  |  | Vz | -1.891 | -1.889 | -1.888 |
|  |  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.29 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.07 | -0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.292 | 0.294 | 0.295 |
|  |  |  | Vy | 0.537 | 0.537 | 0.537 |
|  |  |  | Vz | -1.973 | -1.970 | -1.967 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.29 | 0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.157 | -1.156 | -1.155 |
|  |  |  | Vy | -0.325 | -0.325 | -0.325 |
|  |  |  | Vz | 1.253 | 1.255 | 1.256 |
|  |  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.31 | -0.38 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.220 | -1.218 | -1.217 |
|  |  |  | Vy | -0.302 | -0.302 | -0.302 |
|  |  |  | Vz | 1.171 | 1.174 | 1.177 |
|  |  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.30 | -0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.324 | -0.323 | -0.322 |
|  |  |  | Vy | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vz | -0.447 | -0.446 | -0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.387 | -0.385 | -0.383 |
|  |  |  | Vy | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.530 | -0.527 | -0.524 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.084 | 0.084 | 0.085 |
|  |  |  | Vy | 0.368 | 0.368 | 0.368 |
|  |  |  | Vz | -1.314 | -1.312 | -1.310 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.021 | 0.022 | 0.024 |
|  |  |  | Vy | 0.391 | 0.391 | 0.391 |
|  |  |  | Vz | -1.396 | -1.393 | -1.390 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.824 | -0.823 | -0.822 |
|  |  |  | Vy | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vz | 0.573 | 0.575 | 0.576 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.18 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.887 | -0.885 | -0.883 |
|  |  |  | Vy | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.491 | 0.494 | 0.496 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.17 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.471 | 0.472 | 0.473 |
|  |  |  | Vy | 0.457 | 0.457 | 0.457 |
|  |  |  | Vz | -1.727 | -1.725 | -1.724 |
|  |  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.28 | 0.38 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.409 | 0.410 | 0.412 |
|  |  |  | Vy | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Vz | -1.809 | -1.806 | -1.804 |
|  |  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.28 | 0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.041 | -1.040 | -1.039 |
|  |  |  | Vy | -0.383 | -0.383 | -0.383 |
|  |  |  | Vz | 1.417 | 1.419 | 1.420 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.31 | -0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.104 | -1.102 | -1.100 |
|  |  |  | Vy | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  |  | Vz | 1.335 | 1.338 | 1.340 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.31 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.296 | -0.295 | -0.294 |
|  |  |  | Vy | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vz | -0.408 | -0.406 | -0.404 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.358 | -0.357 | -0.355 |
|  |  |  | Vy | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  |  | Vz | -0.490 | -0.487 | -0.484 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N8/N10 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.040 | 0.041 | 0.042 |
|  |  |  | Vy | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.125 | 0.127 | 0.129 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.067 | 0.069 | 0.070 |
|  |  |  | Vy | -0.049 | -0.049 | -0.049 |
|  |  |  | Vz | 0.211 | 0.214 | 0.217 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.731 | 0.732 | 0.733 |
|  |  |  | Vy | -0.421 | -0.421 | -0.421 |
|  |  |  | Vz | 2.201 | 2.203 | 2.205 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.02 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.758 | 0.760 | 0.761 |
|  |  |  | Vy | -0.441 | -0.441 | -0.441 |
|  |  |  | Vz | 2.288 | 2.290 | 2.293 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.02 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.792 | -0.791 | -0.790 |
|  |  |  | Vy | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
|  |  |  | Vz | -2.342 | -2.340 | -2.338 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.765 | -0.763 | -0.762 |
|  |  |  | Vy | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  |  | Vz | -2.256 | -2.253 | -2.250 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.290 | 0.291 | 0.292 |
|  |  |  | Vy | -0.220 | -0.220 | -0.220 |
|  |  |  | Vz | 0.810 | 0.811 | 0.813 |
|  |  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.318 | 0.319 | 0.321 |
|  |  |  | Vy | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  |  | Vz | 0.896 | 0.899 | 0.902 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.705 | 0.706 | 0.707 |
|  |  |  | Vy | -0.455 | -0.455 | -0.455 |
|  |  |  | Vz | 2.055 | 2.057 | 2.059 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.01 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.732 | 0.734 | 0.735 |
|  |  |  | Vy | -0.475 | -0.475 | -0.475 |
|  |  |  | Vz | 2.141 | 2.144 | 2.147 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.02 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.209 | -0.208 | -0.207 |
|  |  |  | Vy | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
|  |  |  | Vz | -0.671 | -0.669 | -0.667 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.182 | -0.180 | -0.178 |
|  |  |  | Vy | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  |  |  | Vz | -0.584 | -0.582 | -0.579 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.856 | 0.857 | 0.858 |
|  |  |  | Vy | -0.516 | -0.516 | -0.516 |
|  |  |  | Vz | 2.544 | 2.545 | 2.547 |
|  |  |  | Mt | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.02 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.883 | 0.885 | 0.886 |
|  |  |  | Vy | -0.536 | -0.536 | -0.536 |
|  |  |  | Vz | 2.630 | 2.633 | 2.635 |
|  |  |  | Mt | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.02 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.667 | -0.666 | -0.665 |
|  |  |  | Vy | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
|  |  |  | Vz | -2.000 | -1.998 | -1.996 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | -0.10 | 0.02 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.640 | -0.638 | -0.637 |
|  |  |  | Vy | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
|  |  |  | Vz | -1.913 | -1.911 | -1.908 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | -0.09 | 0.02 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.165 | 0.166 | 0.167 |
|  |  |  | Vy | -0.124 | -0.124 | -0.124 |
|  |  |  | Vz | 0.467 | 0.469 | 0.471 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.192 | 0.194 | 0.195 |
|  |  |  | Vy | -0.144 | -0.144 | -0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.554 | 0.557 | 0.559 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.580 | 0.581 | 0.581 |
|  |  |  | Vy | -0.359 | -0.359 | -0.359 |
|  |  |  | Vz | 1.713 | 1.715 | 1.716 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.09 | -0.01 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.607 | 0.608 | 0.610 |
|  |  |  | Vy | -0.379 | -0.379 | -0.379 |
|  |  |  | Vz | 1.799 | 1.802 | 1.805 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.09 | -0.02 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.334 | -0.333 | -0.332 |
|  |  |  | Vy | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  |  |  | Vz | -1.013 | -1.011 | -1.009 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.01 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.307 | -0.305 | -0.304 |
|  |  |  | Vy | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  |  |  | Vz | -0.927 | -0.924 | -0.921 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.01 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.793 | 0.794 | 0.795 |
|  |  |  | Vy | -0.469 | -0.469 | -0.469 |
|  |  |  | Vz | 2.372 | 2.374 | 2.376 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.02 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.821 | 0.822 | 0.824 |
|  |  |  | Vy | -0.489 | -0.489 | -0.489 |
|  |  |  | Vz | 2.459 | 2.461 | 2.464 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.02 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.730 | -0.729 | -0.728 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.447 | 0.447 |
|  |  |  | Vz | -2.171 | -2.169 | -2.167 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | -0.11 | 0.02 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.702 | -0.701 | -0.699 |
|  |  |  | Vy | 0.427 | 0.427 | 0.427 |
|  |  |  | Vz | -2.085 | -2.082 | -2.079 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | -0.11 | 0.02 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.150 | 0.151 | 0.152 |
|  |  |  | Vy | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.426 | 0.428 | 0.429 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.177 | 0.179 | 0.180 |
|  |  |  | Vy | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  |  |  | Vz | 0.512 | 0.515 | 0.518 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N10/N11 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vy | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.133 | 0.135 | 0.137 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  |  | Vy | -0.049 | -0.049 | -0.049 |
|  |  |  | Vz | 0.224 | 0.228 | 0.231 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.401 | -0.401 | -0.401 |
|  |  |  | Vy | -0.421 | -0.421 | -0.421 |
|  |  |  | Vz | 2.288 | 2.290 | 2.292 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.29 | -0.43 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.418 | -0.418 | -0.418 |
|  |  |  | Vy | -0.441 | -0.441 | -0.441 |
|  |  |  | Vz | 2.380 | 2.383 | 2.386 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.30 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.414 | 0.414 | 0.414 |
|  |  |  | Vy | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
|  |  |  | Vz | -2.433 | -2.432 | -2.430 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.31 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.397 | 0.397 | 0.397 |
|  |  |  | Vy | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  |  | Vz | -2.342 | -2.339 | -2.336 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.29 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  |  | Vy | -0.220 | -0.220 | -0.220 |
|  |  |  | Vz | 0.854 | 0.856 | 0.858 |
|  |  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.10 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Vy | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  |  | Vz | 0.946 | 0.949 | 0.952 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | -0.06 | -0.12 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.355 | -0.355 | -0.355 |
|  |  |  | Vy | -0.455 | -0.455 | -0.455 |
|  |  |  | Vz | 2.148 | 2.149 | 2.151 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.26 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.371 | -0.371 | -0.371 |
|  |  |  | Vy | -0.475 | -0.475 | -0.475 |
|  |  |  | Vz | 2.239 | 2.242 | 2.245 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.28 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  |  | Vy | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
|  |  |  | Vz | -0.686 | -0.684 | -0.682 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
|  |  |  | Vy | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  |  |  | Vz | -0.594 | -0.591 | -0.588 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vy | -0.516 | -0.516 | -0.516 |
|  |  |  | Vz | 2.649 | 2.651 | 2.653 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.33 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.470 | -0.470 | -0.470 |
|  |  |  | Vy | -0.536 | -0.536 | -0.536 |
|  |  |  | Vz | 2.740 | 2.744 | 2.747 |
|  |  |  | Mt | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.35 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.362 | 0.362 | 0.362 |
|  |  |  | Vy | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
|  |  |  | Vz | -2.073 | -2.071 | -2.069 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.27 | 0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
|  |  |  | Vy | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
|  |  |  | Vz | -1.981 | -1.978 | -1.975 |
|  |  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.25 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  |  | Vy | -0.124 | -0.124 | -0.124 |
|  |  |  | Vz | 0.494 | 0.496 | 0.498 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.093 | -0.093 | -0.093 |
|  |  |  | Vy | -0.144 | -0.144 | -0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.585 | 0.588 | 0.592 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.07 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.303 | -0.303 | -0.303 |
|  |  |  | Vy | -0.359 | -0.359 | -0.359 |
|  |  |  | Vz | 1.787 | 1.789 | 1.791 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | -0.12 | -0.22 | -0.33 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.319 | -0.319 | -0.319 |
|  |  |  | Vy | -0.379 | -0.379 | -0.379 |
|  |  |  | Vz | 1.878 | 1.882 | 1.885 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | -0.12 | -0.24 | -0.35 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.186 | 0.186 | 0.186 |
|  |  |  | Vy | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  |  |  | Vz | -1.046 | -1.044 | -1.042 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.14 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  |  |  | Vy | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  |  |  | Vz | -0.955 | -0.952 | -0.948 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.427 | -0.427 | -0.427 |
|  |  |  | Vy | -0.469 | -0.469 | -0.469 |
|  |  |  | Vz | 2.469 | 2.471 | 2.472 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.31 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  |  | Vy | -0.489 | -0.489 | -0.489 |
|  |  |  | Vz | 2.560 | 2.563 | 2.567 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.32 | -0.48 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.388 | 0.388 | 0.388 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.447 | 0.447 |
|  |  |  | Vz | -2.253 | -2.251 | -2.249 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.29 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.371 | 0.371 | 0.371 |
|  |  |  | Vy | 0.427 | 0.427 | 0.427 |
|  |  |  | Vz | -2.162 | -2.158 | -2.155 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.27 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.070 | -0.070 | -0.070 |
|  |  |  | Vy | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.450 | 0.452 | 0.454 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.087 | -0.087 | -0.087 |
|  |  |  | Vy | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  |  |  | Vz | 0.541 | 0.545 | 0.548 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N12/N9 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.153 | -0.151 | -0.149 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.259 | -0.255 | -0.251 |
|  |  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.102 | -1.100 | -1.097 |
|  |  |  | Vy | -0.399 | -0.399 | -0.399 |
|  |  |  | Vz | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.207 | -1.203 | -1.199 |
|  |  |  | Vy | -0.421 | -0.421 | -0.421 |
|  |  |  | Vz | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.948 | 0.951 | 0.953 |
|  |  |  | Vy | 0.441 | 0.441 | 0.441 |
|  |  |  | Vz | -1.564 | -1.564 | -1.564 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.843 | 0.847 | 0.851 |
|  |  |  | Vy | 0.419 | 0.419 | 0.419 |
|  |  |  | Vz | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.951 | -0.948 | -0.946 |
|  |  |  | Vy | -0.265 | -0.265 | -0.265 |
|  |  |  | Vz | -0.122 | -0.122 | -0.122 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.056 | -1.052 | -1.048 |
|  |  |  | Vy | -0.287 | -0.287 | -0.287 |
|  |  |  | Vz | -0.138 | -0.138 | -0.138 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.520 | -1.518 | -1.515 |
|  |  |  | Vy | -0.485 | -0.485 | -0.485 |
|  |  |  | Vz | 0.648 | 0.648 | 0.648 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.625 | -1.621 | -1.618 |
|  |  |  | Vy | -0.507 | -0.507 | -0.507 |
|  |  |  | Vz | 0.631 | 0.631 | 0.631 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.290 | -0.288 | -0.285 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | -1.046 | -1.046 | -1.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.395 | -0.391 | -0.387 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -1.062 | -1.062 | -1.062 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.08 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -1.501 | -1.498 | -1.496 |
|  |  |  | Vy | -0.515 | -0.515 | -0.515 |
|  |  |  | Vz | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -1.606 | -1.602 | -1.598 |
|  |  |  | Vy | -0.537 | -0.537 | -0.537 |
|  |  |  | Vz | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.550 | 0.552 | 0.554 |
|  |  |  | Vy | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
|  |  |  | Vz | -1.613 | -1.613 | -1.613 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.444 | 0.448 | 0.452 |
|  |  |  | Vy | 0.302 | 0.302 | 0.302 |
|  |  |  | Vz | -1.629 | -1.629 | -1.629 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.552 | -0.550 | -0.547 |
|  |  |  | Vy | -0.149 | -0.149 | -0.149 |
|  |  |  | Vz | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.657 | -0.653 | -0.650 |
|  |  |  | Vy | -0.171 | -0.171 | -0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.121 | -1.119 | -1.117 |
|  |  |  | Vy | -0.368 | -0.368 | -0.368 |
|  |  |  | Vz | 0.697 | 0.697 | 0.697 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.226 | -1.223 | -1.219 |
|  |  |  | Vy | -0.391 | -0.391 | -0.391 |
|  |  |  | Vz | 0.681 | 0.681 | 0.681 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.109 | 0.111 | 0.113 |
|  |  |  | Vy | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vz | -0.997 | -0.997 | -0.997 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.004 | 0.007 | 0.011 |
|  |  |  | Vy | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
|  |  |  | Vz | -1.013 | -1.013 | -1.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.301 | -1.299 | -1.297 |
|  |  |  | Vy | -0.457 | -0.457 | -0.457 |
|  |  |  | Vz | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.407 | -1.403 | -1.399 |
|  |  |  | Vy | -0.479 | -0.479 | -0.479 |
|  |  |  | Vz | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.749 | 0.751 | 0.753 |
|  |  |  | Vy | 0.383 | 0.383 | 0.383 |
|  |  |  | Vz | -1.589 | -1.589 | -1.589 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.644 | 0.647 | 0.651 |
|  |  |  | Vy | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vz | -1.605 | -1.605 | -1.605 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.504 | -0.501 | -0.499 |
|  |  |  | Vy | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vz | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.609 | -0.605 | -0.601 |
|  |  |  | Vy | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  |  | Vz | -0.083 | -0.083 | -0.083 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N13/N52 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.215 | -0.211 | -0.208 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.362 | -0.357 | -0.351 |
|  |  |  | Vy | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  |  | Vz | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.546 | -2.543 | -2.540 |
|  |  |  | Vy | -0.160 | -0.160 | -0.160 |
|  |  |  | Vz | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.694 | -2.688 | -2.683 |
|  |  |  | Vy | -0.173 | -0.173 | -0.173 |
|  |  |  | Vz | 0.437 | 0.437 | 0.437 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.622 | 2.625 | 2.628 |
|  |  |  | Vy | 0.192 | 0.192 | 0.192 |
|  |  |  | Vz | -0.439 | -0.439 | -0.439 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.474 | 2.480 | 2.485 |
|  |  |  | Vy | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
|  |  |  | Vz | -0.421 | -0.421 | -0.421 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.047 | -1.043 | -1.040 |
|  |  |  | Vy | -0.102 | -0.102 | -0.102 |
|  |  |  | Vz | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.194 | -1.189 | -1.183 |
|  |  |  | Vy | -0.114 | -0.114 | -0.114 |
|  |  |  | Vz | 0.168 | 0.168 | 0.168 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.446 | -2.443 | -2.439 |
|  |  |  | Vy | -0.187 | -0.187 | -0.187 |
|  |  |  | Vz | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.593 | -2.588 | -2.582 |
|  |  |  | Vy | -0.199 | -0.199 | -0.199 |
|  |  |  | Vz | 0.403 | 0.403 | 0.403 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.655 | 0.658 | 0.662 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.130 | -0.130 | -0.130 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.508 | 0.513 | 0.518 |
|  |  |  | Vy | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.962 | -2.959 | -2.956 |
|  |  |  | Vy | -0.202 | -0.202 | -0.202 |
|  |  |  | Vz | 0.480 | 0.480 | 0.480 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.110 | -3.105 | -3.099 |
|  |  |  | Vy | -0.215 | -0.215 | -0.215 |
|  |  |  | Vz | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.206 | 2.209 | 2.212 |
|  |  |  | Vy | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  |  |  | Vz | -0.378 | -0.378 | -0.378 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.058 | 2.064 | 2.069 |
|  |  |  | Vy | 0.137 | 0.137 | 0.137 |
|  |  |  | Vz | -0.359 | -0.359 | -0.359 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.631 | -0.627 | -0.624 |
|  |  |  | Vy | -0.060 | -0.060 | -0.060 |
|  |  |  | Vz | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.778 | -0.773 | -0.767 |
|  |  |  | Vy | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  |  | Vz | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.030 | -2.026 | -2.023 |
|  |  |  | Vy | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Vz | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.177 | -2.172 | -2.166 |
|  |  |  | Vy | -0.158 | -0.158 | -0.158 |
|  |  |  | Vz | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.071 | 1.074 | 1.078 |
|  |  |  | Vy | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  |  |  | Vz | -0.191 | -0.191 | -0.191 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.924 | 0.929 | 0.934 |
|  |  |  | Vy | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  |  |  | Vz | -0.173 | -0.173 | -0.173 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.754 | -2.751 | -2.748 |
|  |  |  | Vy | -0.181 | -0.181 | -0.181 |
|  |  |  | Vz | 0.449 | 0.449 | 0.449 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.902 | -2.897 | -2.891 |
|  |  |  | Vy | -0.194 | -0.194 | -0.194 |
|  |  |  | Vz | 0.468 | 0.468 | 0.468 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.414 | 2.417 | 2.420 |
|  |  |  | Vy | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.409 | -0.409 | -0.409 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.266 | 2.272 | 2.277 |
|  |  |  | Vy | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
|  |  |  | Vz | -0.390 | -0.390 | -0.390 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.580 | -0.577 | -0.574 |
|  |  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vz | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.728 | -0.722 | -0.717 |
|  |  |  | Vy | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  |  | Vz | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N52/N50 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.191 | -0.186 | -0.181 | -0.176 | -0.171 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.322 | -0.314 | -0.306 | -0.297 | -0.289 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.498 | -2.493 | -2.488 | -2.483 | -2.479 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.15 | -0.22 | -0.28 | -0.35 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.630 | -2.621 | -2.613 | -2.605 | -2.596 |
|  |  |  | Vy | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  |  |  | Vz | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.16 | -0.23 | -0.30 | -0.36 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.388 | 2.393 | 2.398 | 2.403 | 2.408 |
|  |  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.266 | 2.274 | 2.283 | 2.291 | 2.299 |
|  |  |  | Vy | -0.058 | -0.058 | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.425 | -0.425 | -0.425 | -0.425 | -0.425 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.007 | -1.002 | -0.997 | -0.992 | -0.987 |
|  |  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vz | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.11 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.139 | -1.130 | -1.122 | -1.114 | -1.105 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.392 | -2.387 | -2.382 | -2.377 | -2.372 |
|  |  |  | Vy | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.15 | -0.21 | -0.27 | -0.33 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.523 | -2.515 | -2.506 | -2.498 | -2.490 |
|  |  |  | Vy | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  |  | Vz | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.15 | -0.22 | -0.28 | -0.34 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.643 | 0.647 | 0.652 | 0.657 | 0.662 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.131 | -0.131 | -0.131 | -0.131 | -0.131 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.520 | 0.529 | 0.537 | 0.545 | 0.554 |
|  |  |  | Vy | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 |
|  |  |  | Vz | -0.113 | -0.113 | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.906 | -2.901 | -2.896 | -2.892 | -2.887 |
|  |  |  | Vy | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Vz | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.18 | -0.25 | -0.33 | -0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.038 | -3.029 | -3.021 | -3.013 | -3.004 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.19 | -0.26 | -0.34 | -0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.028 | 2.033 | 2.038 | 2.043 | 2.048 |
|  |  |  | Vy | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vz | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.32 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.906 | 1.915 | 1.923 | 1.931 | 1.940 |
|  |  |  | Vy | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  |  | Vz | -0.363 | -0.363 | -0.363 | -0.363 | -0.363 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.30 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.599 | -0.594 | -0.589 | -0.584 | -0.579 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.730 | -0.722 | -0.714 | -0.705 | -0.697 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.983 | -1.979 | -1.974 | -1.969 | -1.964 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.12 | -0.17 | -0.22 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.115 | -2.106 | -2.098 | -2.090 | -2.081 |
|  |  |  | Vy | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  |  | Vz | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.13 | -0.18 | -0.23 | -0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.002 | 1.007 | 1.012 | 1.017 | 1.022 |
|  |  |  | Vy | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  |  | Vz | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.880 | 0.888 | 0.897 | 0.905 | 0.913 |
|  |  |  | Vy | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  |  | Vz | -0.175 | -0.175 | -0.175 | -0.175 | -0.175 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.702 | -2.697 | -2.692 | -2.688 | -2.683 |
|  |  |  | Vy | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  |  |  | Vz | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 0.451 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.17 | -0.24 | -0.31 | -0.38 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.834 | -2.825 | -2.817 | -2.809 | -2.800 |
|  |  |  | Vy | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  |  |  | Vz | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.17 | -0.25 | -0.32 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.208 | 2.213 | 2.218 | 2.223 | 2.228 |
|  |  |  | Vy | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  |  | Vz | -0.413 | -0.413 | -0.413 | -0.413 | -0.413 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.34 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.086 | 2.094 | 2.103 | 2.111 | 2.119 |
|  |  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.394 | -0.394 | -0.394 | -0.394 | -0.394 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.550 | -0.545 | -0.540 | -0.535 | -0.530 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.681 | -0.673 | -0.664 | -0.656 | -0.648 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N50/N11 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.143 | -0.140 | -0.137 |
|  |  |  | Vy | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.242 | -0.236 | -0.231 |
|  |  |  | Vy | -0.049 | -0.049 | -0.049 |
|  |  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.299 | -2.295 | -2.292 |
|  |  |  | Vy | -0.421 | -0.421 | -0.421 |
|  |  |  | Vz | 0.401 | 0.401 | 0.401 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.35 | -0.39 | -0.43 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.397 | -2.392 | -2.386 |
|  |  |  | Vy | -0.441 | -0.441 | -0.441 |
|  |  |  | Vz | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.36 | -0.41 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.423 | 2.426 | 2.430 |
|  |  |  | Vy | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
|  |  |  | Vz | -0.414 | -0.414 | -0.414 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.325 | 2.330 | 2.336 |
|  |  |  | Vy | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  |  | Vz | -0.397 | -0.397 | -0.397 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.865 | -0.861 | -0.858 |
|  |  |  | Vy | -0.220 | -0.220 | -0.220 |
|  |  |  | Vz | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.13 | -0.14 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.963 | -0.958 | -0.952 |
|  |  |  | Vy | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  |  | Vz | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.16 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.158 | -2.155 | -2.151 |
|  |  |  | Vy | -0.455 | -0.455 | -0.455 |
|  |  |  | Vz | 0.355 | 0.355 | 0.355 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.32 | -0.36 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.256 | -2.251 | -2.245 |
|  |  |  | Vy | -0.475 | -0.475 | -0.475 |
|  |  |  | Vz | 0.371 | 0.371 | 0.371 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.34 | -0.38 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.675 | 0.679 | 0.682 |
|  |  |  | Vy | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
|  |  |  | Vz | -0.134 | -0.134 | -0.134 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.577 | 0.582 | 0.588 |
|  |  |  | Vy | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  |  |  | Vz | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.659 | -2.656 | -2.653 |
|  |  |  | Vy | -0.516 | -0.516 | -0.516 |
|  |  |  | Vz | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.40 | -0.45 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.758 | -2.752 | -2.747 |
|  |  |  | Vy | -0.536 | -0.536 | -0.536 |
|  |  |  | Vz | 0.470 | 0.470 | 0.470 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.42 | -0.46 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.063 | 2.066 | 2.069 |
|  |  |  | Vy | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
|  |  |  | Vz | -0.362 | -0.362 | -0.362 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.32 | 0.35 | 0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.964 | 1.969 | 1.975 |
|  |  |  | Vy | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
|  |  |  | Vz | -0.345 | -0.345 | -0.345 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.02 | -0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.504 | -0.501 | -0.498 |
|  |  |  | Vy | -0.124 | -0.124 | -0.124 |
|  |  |  | Vz | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.08 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.602 | -0.597 | -0.592 |
|  |  |  | Vy | -0.144 | -0.144 | -0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.10 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.797 | -1.794 | -1.791 |
|  |  |  | Vy | -0.359 | -0.359 | -0.359 |
|  |  |  | Vz | 0.303 | 0.303 | 0.303 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.30 | -0.33 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.896 | -1.890 | -1.885 |
|  |  |  | Vy | -0.379 | -0.379 | -0.379 |
|  |  |  | Vz | 0.319 | 0.319 | 0.319 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.32 | -0.35 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.036 | 1.039 | 1.042 |
|  |  |  | Vy | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  |  |  | Vz | -0.186 | -0.186 | -0.186 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.937 | 0.943 | 0.948 |
|  |  |  | Vy | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  |  |  | Vz | -0.170 | -0.170 | -0.170 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.479 | -2.476 | -2.472 |
|  |  |  | Vy | -0.469 | -0.469 | -0.469 |
|  |  |  | Vz | 0.427 | 0.427 | 0.427 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.37 | -0.42 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.577 | -2.572 | -2.567 |
|  |  |  | Vy | -0.489 | -0.489 | -0.489 |
|  |  |  | Vz | 0.444 | 0.444 | 0.444 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.39 | -0.43 | -0.48 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.243 | 2.246 | 2.249 |
|  |  |  | Vy | 0.447 | 0.447 | 0.447 |
|  |  |  | Vz | -0.388 | -0.388 | -0.388 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.144 | 2.150 | 2.155 |
|  |  |  | Vy | 0.427 | 0.427 | 0.427 |
|  |  |  | Vz | -0.371 | -0.371 | -0.371 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.460 | -0.457 | -0.454 |
|  |  |  | Vy | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.559 | -0.553 | -0.548 |
|  |  |  | Vy | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  |  |  | Vz | 0.087 | 0.087 | 0.087 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.09 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N16/N15 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.112 | -0.110 | -0.107 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.189 | -0.185 | -0.181 |
|  |  |  | Vy | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
|  |  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.676 | -1.673 | -1.671 |
|  |  |  | Vy | 0.435 | 0.435 | 0.435 |
|  |  |  | Vz | 0.805 | 0.805 | 0.805 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.09 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.753 | -1.749 | -1.745 |
|  |  |  | Vy | 0.457 | 0.457 | 0.457 |
|  |  |  | Vz | 0.805 | 0.805 | 0.805 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.10 | -0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.736 | 1.739 | 1.741 |
|  |  |  | Vy | -0.497 | -0.497 | -0.497 |
|  |  |  | Vz | -0.963 | -0.963 | -0.963 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.10 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.659 | 1.663 | 1.667 |
|  |  |  | Vy | -0.475 | -0.475 | -0.475 |
|  |  |  | Vz | -0.964 | -0.964 | -0.964 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.10 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.877 | -0.875 | -0.872 |
|  |  |  | Vy | 0.262 | 0.262 | 0.262 |
|  |  |  | Vz | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.07 | -0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.954 | -0.950 | -0.946 |
|  |  |  | Vy | 0.284 | 0.284 | 0.284 |
|  |  |  | Vz | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.07 | -0.09 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.815 | -1.813 | -1.810 |
|  |  |  | Vy | 0.504 | 0.504 | 0.504 |
|  |  |  | Vz | 0.476 | 0.476 | 0.476 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.12 | -0.15 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.892 | -1.888 | -1.884 |
|  |  |  | Vy | 0.526 | 0.526 | 0.526 |
|  |  |  | Vz | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.12 | -0.16 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.232 | 0.235 | 0.237 |
|  |  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.585 | -0.585 | -0.585 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.155 | 0.159 | 0.163 |
|  |  |  | Vy | -0.034 | -0.034 | -0.034 |
|  |  |  | Vz | -0.586 | -0.586 | -0.586 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.058 | -2.056 | -2.053 |
|  |  |  | Vy | 0.550 | 0.550 | 0.550 |
|  |  |  | Vz | 0.802 | 0.802 | 0.802 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.12 | -0.16 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.135 | -2.131 | -2.127 |
|  |  |  | Vy | 0.572 | 0.572 | 0.572 |
|  |  |  | Vz | 0.801 | 0.801 | 0.801 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.13 | -0.17 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.354 | 1.356 | 1.359 |
|  |  |  | Vy | -0.382 | -0.382 | -0.382 |
|  |  |  | Vz | -0.967 | -0.967 | -0.967 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.277 | 1.281 | 1.285 |
|  |  |  | Vy | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  |  | Vz | -0.967 | -0.967 | -0.967 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.495 | -0.492 | -0.490 |
|  |  |  | Vy | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
|  |  |  | Vz | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.572 | -0.568 | -0.563 |
|  |  |  | Vy | 0.169 | 0.169 | 0.169 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.433 | -1.430 | -1.428 |
|  |  |  | Vy | 0.389 | 0.389 | 0.389 |
|  |  |  | Vz | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.09 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.510 | -1.506 | -1.502 |
|  |  |  | Vy | 0.411 | 0.411 | 0.411 |
|  |  |  | Vz | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.09 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.615 | 0.617 | 0.619 |
|  |  |  | Vy | -0.171 | -0.171 | -0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.582 | -0.582 | -0.582 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.538 | 0.542 | 0.546 |
|  |  |  | Vy | -0.149 | -0.149 | -0.149 |
|  |  |  | Vz | -0.582 | -0.582 | -0.582 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.867 | -1.865 | -1.862 |
|  |  |  | Vy | 0.493 | 0.493 | 0.493 |
|  |  |  | Vz | 0.804 | 0.804 | 0.804 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.11 | -0.14 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.944 | -1.940 | -1.936 |
|  |  |  | Vy | 0.515 | 0.515 | 0.515 |
|  |  |  | Vz | 0.803 | 0.803 | 0.803 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.11 | -0.15 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.545 | 1.548 | 1.550 |
|  |  |  | Vy | -0.440 | -0.440 | -0.440 |
|  |  |  | Vz | -0.965 | -0.965 | -0.965 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.468 | 1.472 | 1.476 |
|  |  |  | Vy | -0.418 | -0.418 | -0.418 |
|  |  |  | Vz | -0.966 | -0.966 | -0.966 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.09 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.448 | -0.446 | -0.443 |
|  |  |  | Vy | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  |  | Vz | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.525 | -0.521 | -0.517 |
|  |  |  | Vy | 0.155 | 0.155 | 0.155 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.04 | -0.05 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N17/N14 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.111 | -0.108 | -0.106 |
|  |  |  | Vy | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  |  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.187 | -0.183 | -0.178 |
|  |  |  | Vy | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.651 | -1.648 | -1.646 |
|  |  |  | Vy | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
|  |  |  | Vz | 0.855 | 0.855 | 0.855 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.727 | -1.723 | -1.719 |
|  |  |  | Vy | 0.405 | 0.405 | 0.405 |
|  |  |  | Vz | 0.856 | 0.856 | 0.856 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.08 | -0.11 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.709 | 1.711 | 1.714 |
|  |  |  | Vy | -0.438 | -0.438 | -0.438 |
|  |  |  | Vz | -1.014 | -1.014 | -1.014 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.633 | 1.637 | 1.641 |
|  |  |  | Vy | -0.418 | -0.418 | -0.418 |
|  |  |  | Vz | -1.013 | -1.013 | -1.013 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.865 | -0.862 | -0.860 |
|  |  |  | Vy | 0.223 | 0.223 | 0.223 |
|  |  |  | Vz | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.941 | -0.937 | -0.932 |
|  |  |  | Vy | 0.243 | 0.243 | 0.243 |
|  |  |  | Vz | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.06 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.789 | -1.786 | -1.784 |
|  |  |  | Vy | 0.436 | 0.436 | 0.436 |
|  |  |  | Vz | 0.526 | 0.526 | 0.526 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.10 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.865 | -1.861 | -1.857 |
|  |  |  | Vy | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
|  |  |  | Vz | 0.528 | 0.528 | 0.528 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.10 | -0.14 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.227 | 0.230 | 0.232 |
|  |  |  | Vy | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.595 | -0.595 | -0.595 |
|  |  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.151 | 0.155 | 0.159 |
|  |  |  | Vy | -0.038 | -0.038 | -0.038 |
|  |  |  | Vz | -0.594 | -0.594 | -0.594 |
|  |  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.028 | -2.025 | -2.023 |
|  |  |  | Vy | 0.481 | 0.481 | 0.481 |
|  |  |  | Vz | 0.861 | 0.861 | 0.861 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.10 | -0.13 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.104 | -2.100 | -2.096 |
|  |  |  | Vy | 0.502 | 0.502 | 0.502 |
|  |  |  | Vz | 0.862 | 0.862 | 0.862 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.05 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.10 | -0.14 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.332 | 1.334 | 1.337 |
|  |  |  | Vy | -0.342 | -0.342 | -0.342 |
|  |  |  | Vz | -1.008 | -1.008 | -1.008 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.256 | 1.260 | 1.264 |
|  |  |  | Vy | -0.321 | -0.321 | -0.321 |
|  |  |  | Vz | -1.007 | -1.007 | -1.007 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.488 | -0.485 | -0.483 |
|  |  |  | Vy | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
|  |  |  | Vz | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.564 | -0.560 | -0.555 |
|  |  |  | Vy | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
|  |  |  | Vz | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.412 | -1.409 | -1.407 |
|  |  |  | Vy | 0.339 | 0.339 | 0.339 |
|  |  |  | Vz | 0.520 | 0.520 | 0.520 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.07 | -0.10 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.488 | -1.484 | -1.480 |
|  |  |  | Vy | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vz | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.08 | -0.10 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.604 | 0.607 | 0.609 |
|  |  |  | Vy | -0.154 | -0.154 | -0.154 |
|  |  |  | Vz | -0.602 | -0.602 | -0.602 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.528 | 0.532 | 0.536 |
|  |  |  | Vy | -0.134 | -0.134 | -0.134 |
|  |  |  | Vz | -0.600 | -0.600 | -0.600 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.839 | -1.837 | -1.835 |
|  |  |  | Vy | 0.433 | 0.433 | 0.433 |
|  |  |  | Vz | 0.858 | 0.858 | 0.858 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.09 | -0.12 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.915 | -1.911 | -1.907 |
|  |  |  | Vy | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  |  | Vz | 0.859 | 0.859 | 0.859 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.06 | -0.09 | -0.12 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.520 | 1.523 | 1.525 |
|  |  |  | Vy | -0.390 | -0.390 | -0.390 |
|  |  |  | Vz | -1.011 | -1.011 | -1.011 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.444 | 1.448 | 1.453 |
|  |  |  | Vy | -0.369 | -0.369 | -0.369 |
|  |  |  | Vz | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.442 | -0.440 | -0.437 |
|  |  |  | Vy | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  |  |  | Vz | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.518 | -0.514 | -0.510 |
|  |  |  | Vy | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vz | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.03 | -0.04 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N16/N17 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.035 | -0.032 | -0.029 | -0.026 | -0.023 | -0.020 | -0.017 | -0.014 | -0.011 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.018 | -0.012 | -0.007 | -0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.060 | -0.055 | -0.049 | -0.044 | -0.039 | -0.034 | -0.029 | -0.024 | -0.019 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.030 | -0.021 | -0.011 | -0.002 | 0.008 | 0.017 | 0.027 | 0.036 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.676 | 0.679 | 0.682 | 0.685 | 0.688 | 0.691 | 0.694 | 0.697 | 0.700 |
|  |  |  | Vy | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.297 | 0.303 | 0.309 | 0.314 | 0.320 | 0.326 | 0.331 | 0.337 | 0.343 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.651 | 0.656 | 0.661 | 0.667 | 0.672 | 0.677 | 0.682 | 0.687 | 0.692 |
|  |  |  | Vy | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.285 | 0.295 | 0.304 | 0.314 | 0.323 | 0.333 | 0.342 | 0.352 | 0.361 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.899 | -0.896 | -0.893 | -0.890 | -0.887 | -0.883 | -0.880 | -0.877 | -0.874 |
|  |  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.401 | -0.396 | -0.390 | -0.384 | -0.379 | -0.373 | -0.367 | -0.362 | -0.356 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.58 | -0.50 | -0.42 | -0.35 | -0.27 | -0.19 | -0.12 | -0.05 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.923 | -0.918 | -0.913 | -0.908 | -0.902 | -0.897 | -0.892 | -0.887 | -0.882 |
|  |  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.414 | -0.404 | -0.395 | -0.385 | -0.376 | -0.366 | -0.357 | -0.347 | -0.338 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.57 | -0.49 | -0.41 | -0.33 | -0.26 | -0.18 | -0.11 | -0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.131 | -0.128 | -0.125 | -0.122 | -0.119 | -0.116 | -0.113 | -0.110 | -0.107 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.042 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.156 | -0.151 | -0.145 | -0.140 | -0.135 | -0.130 | -0.125 | -0.120 | -0.115 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.016 | -0.006 | 0.003 | 0.013 | 0.022 | 0.032 | 0.041 | 0.051 | 0.060 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.295 | 0.298 | 0.301 | 0.304 | 0.307 | 0.310 | 0.313 | 0.316 | 0.320 |
|  |  |  | Vy | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  |  |  | Vz | 0.186 | 0.192 | 0.197 | 0.203 | 0.208 | 0.214 | 0.220 | 0.225 | 0.231 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.271 | 0.276 | 0.281 | 0.286 | 0.291 | 0.297 | 0.302 | 0.307 | 0.312 |
|  |  |  | Vy | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  |  |  | Vz | 0.173 | 0.183 | 0.193 | 0.202 | 0.212 | 0.221 | 0.231 | 0.240 | 0.250 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.649 | -0.646 | -0.643 | -0.640 | -0.637 | -0.634 | -0.631 | -0.628 | -0.625 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | -0.233 | -0.228 | -0.222 | -0.216 | -0.211 | -0.205 | -0.200 | -0.194 | -0.188 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.22 | -0.18 | -0.14 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.674 | -0.669 | -0.663 | -0.658 | -0.653 | -0.648 | -0.643 | -0.638 | -0.633 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | -0.246 | -0.236 | -0.227 | -0.217 | -0.208 | -0.198 | -0.189 | -0.179 | -0.170 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.26 | -0.21 | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.628 | 0.631 | 0.634 | 0.637 | 0.640 | 0.643 | 0.646 | 0.649 | 0.652 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.305 | 0.310 | 0.316 | 0.322 | 0.327 | 0.333 | 0.339 | 0.344 | 0.350 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.603 | 0.608 | 0.613 | 0.619 | 0.624 | 0.629 | 0.634 | 0.639 | 0.644 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.292 | 0.302 | 0.311 | 0.321 | 0.330 | 0.340 | 0.349 | 0.359 | 0.369 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.947 | -0.944 | -0.941 | -0.938 | -0.935 | -0.931 | -0.928 | -0.925 | -0.922 |
|  |  |  | Vy | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  |  | Vz | -0.394 | -0.388 | -0.383 | -0.377 | -0.371 | -0.366 | -0.360 | -0.355 | -0.349 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.55 | -0.47 | -0.39 | -0.31 | -0.24 | -0.16 | -0.09 | -0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.971 | -0.966 | -0.961 | -0.956 | -0.950 | -0.945 | -0.940 | -0.935 | -0.930 |
|  |  |  | Vy | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  |  | Vz | -0.406 | -0.397 | -0.387 | -0.378 | -0.368 | -0.359 | -0.349 | -0.340 | -0.330 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.54 | -0.46 | -0.38 | -0.30 | -0.23 | -0.15 | -0.08 | -0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.083 | -0.080 | -0.077 | -0.074 | -0.071 | -0.068 | -0.065 | -0.062 | -0.059 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.011 | -0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.034 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.108 | -0.103 | -0.097 | -0.092 | -0.087 | -0.082 | -0.077 | -0.072 | -0.067 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.014 | -0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.343 | 0.346 | 0.349 | 0.352 | 0.355 | 0.358 | 0.361 | 0.364 | 0.368 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.179 | 0.184 | 0.190 | 0.195 | 0.201 | 0.207 | 0.212 | 0.218 | 0.224 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.319 | 0.324 | 0.329 | 0.334 | 0.339 | 0.345 | 0.350 | 0.355 | 0.360 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.166 | 0.176 | 0.185 | 0.195 | 0.204 | 0.214 | 0.223 | 0.233 | 0.242 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.601 | -0.598 | -0.595 | -0.592 | -0.589 | -0.586 | -0.583 | -0.580 | -0.577 |
|  |  |  | Vy | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 |
|  |  |  | Vz | -0.241 | -0.235 | -0.229 | -0.224 | -0.218 | -0.212 | -0.207 | -0.201 | -0.196 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.31 | -0.26 | -0.21 | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.626 | -0.621 | -0.615 | -0.610 | -0.605 | -0.600 | -0.595 | -0.590 | -0.585 |
|  |  |  | Vy | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 |
|  |  |  | Vz | -0.253 | -0.244 | -0.234 | -0.225 | -0.215 | -0.205 | -0.196 | -0.186 | -0.177 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.30 | -0.25 | -0.20 | -0.16 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.652 | 0.655 | 0.658 | 0.661 | 0.664 | 0.667 | 0.670 | 0.673 | 0.676 |
|  |  |  | Vy | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.301 | 0.307 | 0.312 | 0.318 | 0.324 | 0.329 | 0.335 | 0.341 | 0.346 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.627 | 0.632 | 0.637 | 0.643 | 0.648 | 0.653 | 0.658 | 0.663 | 0.668 |
|  |  |  | Vy | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  |  | Vz | 0.289 | 0.298 | 0.308 | 0.317 | 0.327 | 0.336 | 0.346 | 0.355 | 0.365 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.923 | -0.920 | -0.917 | -0.914 | -0.911 | -0.907 | -0.904 | -0.901 | -0.898 |
|  |  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.398 | -0.392 | -0.386 | -0.381 | -0.375 | -0.369 | -0.364 | -0.358 | -0.353 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.56 | -0.48 | -0.41 | -0.33 | -0.25 | -0.18 | -0.11 | -0.03 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.947 | -0.942 | -0.937 | -0.932 | -0.926 | -0.921 | -0.916 | -0.911 | -0.906 |
|  |  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.410 | -0.401 | -0.391 | -0.382 | -0.372 | -0.362 | -0.353 | -0.343 | -0.334 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.56 | -0.47 | -0.40 | -0.32 | -0.24 | -0.17 | -0.10 | -0.03 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.078 | -0.075 | -0.072 | -0.068 | -0.065 | -0.062 | -0.059 | -0.056 | -0.053 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.012 | -0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.028 | 0.034 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.102 | -0.097 | -0.092 | -0.087 | -0.081 | -0.076 | -0.071 | -0.066 | -0.061 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.014 | -0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.024 | 0.033 | 0.043 | 0.052 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N18/N16 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.091 | -0.090 | -0.089 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.120 | -0.118 | -0.116 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.154 | -0.153 | -0.151 |
|  |  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.202 | -0.199 | -0.196 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.588 | 0.589 | 0.589 |
|  |  |  | Vy | -0.399 | -0.399 | -0.399 |
|  |  |  | Vz | -1.563 | -1.562 | -1.560 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.27 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.525 | 0.526 | 0.528 |
|  |  |  | Vy | -0.421 | -0.421 | -0.421 |
|  |  |  | Vz | -1.645 | -1.643 | -1.640 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.28 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.925 | -0.924 | -0.923 |
|  |  |  | Vy | 0.441 | 0.441 | 0.441 |
|  |  |  | Vz | 1.581 | 1.583 | 1.584 |
|  |  |  | Mt | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | My | -0.22 | -0.32 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.987 | -0.986 | -0.984 |
|  |  |  | Vy | 0.419 | 0.419 | 0.419 |
|  |  |  | Vz | 1.499 | 1.501 | 1.504 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.32 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.556 | -0.555 | -0.554 |
|  |  |  | Vy | -0.265 | -0.265 | -0.265 |
|  |  |  | Vz | -0.775 | -0.773 | -0.772 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.619 | -0.617 | -0.616 |
|  |  |  | Vy | -0.287 | -0.287 | -0.287 |
|  |  |  | Vz | -0.857 | -0.854 | -0.852 |
|  |  |  | Mt | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.149 | -0.148 | -0.147 |
|  |  |  | Vy | -0.485 | -0.485 | -0.485 |
|  |  |  | Vz | -1.641 | -1.640 | -1.638 |
|  |  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.19 | 0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.212 | -0.210 | -0.209 |
|  |  |  | Vy | -0.507 | -0.507 | -0.507 |
|  |  |  | Vz | -1.723 | -1.721 | -1.718 |
|  |  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.19 | 0.30 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.056 | -1.055 | -1.054 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.245 | 0.247 | 0.249 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.16 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.119 | -1.117 | -1.116 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | 0.163 | 0.166 | 0.169 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.16 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.355 | 0.356 | 0.357 |
|  |  |  | Vy | -0.515 | -0.515 | -0.515 |
|  |  |  | Vz | -1.891 | -1.889 | -1.888 |
|  |  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.29 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.292 | 0.294 | 0.295 |
|  |  |  | Vy | -0.537 | -0.537 | -0.537 |
|  |  |  | Vz | -1.973 | -1.970 | -1.967 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.29 | 0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.157 | -1.156 | -1.155 |
|  |  |  | Vy | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
|  |  |  | Vz | 1.253 | 1.255 | 1.256 |
|  |  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.31 | -0.38 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.220 | -1.218 | -1.217 |
|  |  |  | Vy | 0.302 | 0.302 | 0.302 |
|  |  |  | Vz | 1.171 | 1.174 | 1.177 |
|  |  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.30 | -0.37 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.324 | -0.323 | -0.322 |
|  |  |  | Vy | -0.149 | -0.149 | -0.149 |
|  |  |  | Vz | -0.447 | -0.446 | -0.444 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.387 | -0.385 | -0.383 |
|  |  |  | Vy | -0.171 | -0.171 | -0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.530 | -0.527 | -0.524 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.084 | 0.084 | 0.085 |
|  |  |  | Vy | -0.368 | -0.368 | -0.368 |
|  |  |  | Vz | -1.314 | -1.312 | -1.310 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.021 | 0.022 | 0.024 |
|  |  |  | Vy | -0.391 | -0.391 | -0.391 |
|  |  |  | Vz | -1.396 | -1.393 | -1.390 |
|  |  |  | Mt | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.824 | -0.823 | -0.822 |
|  |  |  | Vy | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vz | 0.573 | 0.575 | 0.576 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.18 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.887 | -0.885 | -0.883 |
|  |  |  | Vy | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.491 | 0.494 | 0.496 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.17 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.471 | 0.472 | 0.473 |
|  |  |  | Vy | -0.457 | -0.457 | -0.457 |
|  |  |  | Vz | -1.727 | -1.725 | -1.724 |
|  |  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.28 | 0.38 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.409 | 0.410 | 0.412 |
|  |  |  | Vy | -0.479 | -0.479 | -0.479 |
|  |  |  | Vz | -1.809 | -1.806 | -1.804 |
|  |  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.28 | 0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.041 | -1.040 | -1.039 |
|  |  |  | Vy | 0.383 | 0.383 | 0.383 |
|  |  |  | Vz | 1.417 | 1.419 | 1.420 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.31 | -0.40 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.104 | -1.102 | -1.100 |
|  |  |  | Vy | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vz | 1.335 | 1.338 | 1.340 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | -0.23 | -0.31 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.05 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.296 | -0.295 | -0.294 |
|  |  |  | Vy | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vz | -0.408 | -0.406 | -0.404 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.358 | -0.357 | -0.355 |
|  |  |  | Vy | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  |  | Vz | -0.490 | -0.487 | -0.484 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N17/N19 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.040 | 0.041 | 0.042 |
|  |  |  | Vy | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.125 | 0.127 | 0.129 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.067 | 0.069 | 0.070 |
|  |  |  | Vy | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vz | 0.211 | 0.214 | 0.217 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.731 | 0.732 | 0.733 |
|  |  |  | Vy | 0.421 | 0.421 | 0.421 |
|  |  |  | Vz | 2.201 | 2.203 | 2.205 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.02 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.758 | 0.760 | 0.761 |
|  |  |  | Vy | 0.441 | 0.441 | 0.441 |
|  |  |  | Vz | 2.288 | 2.290 | 2.293 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.02 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.792 | -0.791 | -0.790 |
|  |  |  | Vy | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  |  | Vz | -2.342 | -2.340 | -2.338 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.765 | -0.763 | -0.762 |
|  |  |  | Vy | -0.474 | -0.474 | -0.474 |
|  |  |  | Vz | -2.256 | -2.253 | -2.250 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.290 | 0.291 | 0.292 |
|  |  |  | Vy | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
|  |  |  | Vz | 0.810 | 0.811 | 0.813 |
|  |  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.318 | 0.319 | 0.321 |
|  |  |  | Vy | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
|  |  |  | Vz | 0.896 | 0.899 | 0.902 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.705 | 0.706 | 0.707 |
|  |  |  | Vy | 0.455 | 0.455 | 0.455 |
|  |  |  | Vz | 2.055 | 2.057 | 2.059 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.01 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.732 | 0.734 | 0.735 |
|  |  |  | Vy | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Vz | 2.141 | 2.144 | 2.147 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | 0.11 | -0.02 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.209 | -0.208 | -0.207 |
|  |  |  | Vy | -0.094 | -0.094 | -0.094 |
|  |  |  | Vz | -0.671 | -0.669 | -0.667 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.182 | -0.180 | -0.178 |
|  |  |  | Vy | -0.074 | -0.074 | -0.074 |
|  |  |  | Vz | -0.584 | -0.582 | -0.579 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.856 | 0.857 | 0.858 |
|  |  |  | Vy | 0.516 | 0.516 | 0.516 |
|  |  |  | Vz | 2.544 | 2.545 | 2.547 |
|  |  |  | Mt | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.02 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.883 | 0.885 | 0.886 |
|  |  |  | Vy | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
|  |  |  | Vz | 2.630 | 2.633 | 2.635 |
|  |  |  | Mt | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.02 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.05 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.667 | -0.666 | -0.665 |
|  |  |  | Vy | -0.399 | -0.399 | -0.399 |
|  |  |  | Vz | -2.000 | -1.998 | -1.996 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | -0.10 | 0.02 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.640 | -0.638 | -0.637 |
|  |  |  | Vy | -0.379 | -0.379 | -0.379 |
|  |  |  | Vz | -1.913 | -1.911 | -1.908 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | -0.09 | 0.02 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.165 | 0.166 | 0.167 |
|  |  |  | Vy | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
|  |  |  | Vz | 0.467 | 0.469 | 0.471 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.192 | 0.194 | 0.195 |
|  |  |  | Vy | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.554 | 0.557 | 0.559 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.580 | 0.581 | 0.581 |
|  |  |  | Vy | 0.359 | 0.359 | 0.359 |
|  |  |  | Vz | 1.713 | 1.715 | 1.716 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.09 | -0.01 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.607 | 0.608 | 0.610 |
|  |  |  | Vy | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
|  |  |  | Vz | 1.799 | 1.802 | 1.805 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | 0.09 | -0.02 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.334 | -0.333 | -0.332 |
|  |  |  | Vy | -0.190 | -0.190 | -0.190 |
|  |  |  | Vz | -1.013 | -1.011 | -1.009 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.01 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.307 | -0.305 | -0.304 |
|  |  |  | Vy | -0.170 | -0.170 | -0.170 |
|  |  |  | Vz | -0.927 | -0.924 | -0.921 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.01 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.793 | 0.794 | 0.795 |
|  |  |  | Vy | 0.469 | 0.469 | 0.469 |
|  |  |  | Vz | 2.372 | 2.374 | 2.376 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.02 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.821 | 0.822 | 0.824 |
|  |  |  | Vy | 0.489 | 0.489 | 0.489 |
|  |  |  | Vz | 2.459 | 2.461 | 2.464 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.02 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.730 | -0.729 | -0.728 |
|  |  |  | Vy | -0.447 | -0.447 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -2.171 | -2.169 | -2.167 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | -0.11 | 0.02 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.702 | -0.701 | -0.699 |
|  |  |  | Vy | -0.427 | -0.427 | -0.427 |
|  |  |  | Vz | -2.085 | -2.082 | -2.079 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | -0.11 | 0.02 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.150 | 0.151 | 0.152 |
|  |  |  | Vy | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.426 | 0.428 | 0.429 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.177 | 0.179 | 0.180 |
|  |  |  | Vy | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  |  | Vz | 0.512 | 0.515 | 0.518 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N19/N20 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vy | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.133 | 0.135 | 0.137 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  |  | Vy | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vz | 0.224 | 0.228 | 0.231 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.401 | -0.401 | -0.401 |
|  |  |  | Vy | 0.421 | 0.421 | 0.421 |
|  |  |  | Vz | 2.288 | 2.290 | 2.292 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.29 | -0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.418 | -0.418 | -0.418 |
|  |  |  | Vy | 0.441 | 0.441 | 0.441 |
|  |  |  | Vz | 2.380 | 2.383 | 2.386 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.30 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.414 | 0.414 | 0.414 |
|  |  |  | Vy | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  |  | Vz | -2.433 | -2.432 | -2.430 |
|  |  |  | Mt | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.31 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.397 | 0.397 | 0.397 |
|  |  |  | Vy | -0.474 | -0.474 | -0.474 |
|  |  |  | Vz | -2.342 | -2.339 | -2.336 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.29 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  |  | Vy | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
|  |  |  | Vz | 0.854 | 0.856 | 0.858 |
|  |  |  | Mt | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.10 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Vy | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
|  |  |  | Vz | 0.946 | 0.949 | 0.952 |
|  |  |  | Mt | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | My | -0.06 | -0.12 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.355 | -0.355 | -0.355 |
|  |  |  | Vy | 0.455 | 0.455 | 0.455 |
|  |  |  | Vz | 2.148 | 2.149 | 2.151 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.26 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.371 | -0.371 | -0.371 |
|  |  |  | Vy | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Vz | 2.239 | 2.242 | 2.245 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.28 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  |  | Vy | -0.094 | -0.094 | -0.094 |
|  |  |  | Vz | -0.686 | -0.684 | -0.682 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
|  |  |  | Vy | -0.074 | -0.074 | -0.074 |
|  |  |  | Vz | -0.594 | -0.591 | -0.588 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vy | 0.516 | 0.516 | 0.516 |
|  |  |  | Vz | 2.649 | 2.651 | 2.653 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.33 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.470 | -0.470 | -0.470 |
|  |  |  | Vy | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
|  |  |  | Vz | 2.740 | 2.744 | 2.747 |
|  |  |  | Mt | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.35 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.362 | 0.362 | 0.362 |
|  |  |  | Vy | -0.399 | -0.399 | -0.399 |
|  |  |  | Vz | -2.073 | -2.071 | -2.069 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.27 | 0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
|  |  |  | Vy | -0.379 | -0.379 | -0.379 |
|  |  |  | Vz | -1.981 | -1.978 | -1.975 |
|  |  |  | Mt | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.25 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.077 | -0.077 | -0.077 |
|  |  |  | Vy | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
|  |  |  | Vz | 0.494 | 0.496 | 0.498 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.093 | -0.093 | -0.093 |
|  |  |  | Vy | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.585 | 0.588 | 0.592 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.07 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.303 | -0.303 | -0.303 |
|  |  |  | Vy | 0.359 | 0.359 | 0.359 |
|  |  |  | Vz | 1.787 | 1.789 | 1.791 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | -0.12 | -0.22 | -0.33 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.319 | -0.319 | -0.319 |
|  |  |  | Vy | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
|  |  |  | Vz | 1.878 | 1.882 | 1.885 |
|  |  |  | Mt | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | My | -0.12 | -0.24 | -0.35 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.186 | 0.186 | 0.186 |
|  |  |  | Vy | -0.190 | -0.190 | -0.190 |
|  |  |  | Vz | -1.046 | -1.044 | -1.042 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.14 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  |  |  | Vy | -0.170 | -0.170 | -0.170 |
|  |  |  | Vz | -0.955 | -0.952 | -0.948 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.427 | -0.427 | -0.427 |
|  |  |  | Vy | 0.469 | 0.469 | 0.469 |
|  |  |  | Vz | 2.469 | 2.471 | 2.472 |
|  |  |  | Mt | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.31 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  |  | Vy | 0.489 | 0.489 | 0.489 |
|  |  |  | Vz | 2.560 | 2.563 | 2.567 |
|  |  |  | Mt | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.32 | -0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.388 | 0.388 | 0.388 |
|  |  |  | Vy | -0.447 | -0.447 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -2.253 | -2.251 | -2.249 |
|  |  |  | Mt | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.29 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.371 | 0.371 | 0.371 |
|  |  |  | Vy | -0.427 | -0.427 | -0.427 |
|  |  |  | Vz | -2.162 | -2.158 | -2.155 |
|  |  |  | Mt | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.27 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.070 | -0.070 | -0.070 |
|  |  |  | Vy | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.450 | 0.452 | 0.454 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.087 | -0.087 | -0.087 |
|  |  |  | Vy | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  |  | Vz | 0.541 | 0.545 | 0.548 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N21/N18 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.153 | -0.151 | -0.149 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.259 | -0.255 | -0.251 |
|  |  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.102 | -1.100 | -1.097 |
|  |  |  | Vy | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
|  |  |  | Vz | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.207 | -1.203 | -1.199 |
|  |  |  | Vy | 0.421 | 0.421 | 0.421 |
|  |  |  | Vz | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.948 | 0.951 | 0.953 |
|  |  |  | Vy | -0.441 | -0.441 | -0.441 |
|  |  |  | Vz | -1.564 | -1.564 | -1.564 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.843 | 0.847 | 0.851 |
|  |  |  | Vy | -0.419 | -0.419 | -0.419 |
|  |  |  | Vz | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.951 | -0.948 | -0.946 |
|  |  |  | Vy | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
|  |  |  | Vz | -0.122 | -0.122 | -0.122 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.056 | -1.052 | -1.048 |
|  |  |  | Vy | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
|  |  |  | Vz | -0.138 | -0.138 | -0.138 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.520 | -1.518 | -1.515 |
|  |  |  | Vy | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
|  |  |  | Vz | 0.648 | 0.648 | 0.648 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -1.625 | -1.621 | -1.618 |
|  |  |  | Vy | 0.507 | 0.507 | 0.507 |
|  |  |  | Vz | 0.631 | 0.631 | 0.631 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.04 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.290 | -0.288 | -0.285 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | -1.046 | -1.046 | -1.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.395 | -0.391 | -0.387 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -1.062 | -1.062 | -1.062 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.08 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -1.501 | -1.498 | -1.496 |
|  |  |  | Vy | 0.515 | 0.515 | 0.515 |
|  |  |  | Vz | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.04 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -1.606 | -1.602 | -1.598 |
|  |  |  | Vy | 0.537 | 0.537 | 0.537 |
|  |  |  | Vz | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.550 | 0.552 | 0.554 |
|  |  |  | Vy | -0.325 | -0.325 | -0.325 |
|  |  |  | Vz | -1.613 | -1.613 | -1.613 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.444 | 0.448 | 0.452 |
|  |  |  | Vy | -0.302 | -0.302 | -0.302 |
|  |  |  | Vz | -1.629 | -1.629 | -1.629 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.552 | -0.550 | -0.547 |
|  |  |  | Vy | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vz | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.657 | -0.653 | -0.650 |
|  |  |  | Vy | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.121 | -1.119 | -1.117 |
|  |  |  | Vy | 0.368 | 0.368 | 0.368 |
|  |  |  | Vz | 0.697 | 0.697 | 0.697 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.226 | -1.223 | -1.219 |
|  |  |  | Vy | 0.391 | 0.391 | 0.391 |
|  |  |  | Vz | 0.681 | 0.681 | 0.681 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.109 | 0.111 | 0.113 |
|  |  |  | Vy | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vz | -0.997 | -0.997 | -0.997 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.004 | 0.007 | 0.011 |
|  |  |  | Vy | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Vz | -1.013 | -1.013 | -1.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.301 | -1.299 | -1.297 |
|  |  |  | Vy | 0.457 | 0.457 | 0.457 |
|  |  |  | Vz | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.407 | -1.403 | -1.399 |
|  |  |  | Vy | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Vz | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.749 | 0.751 | 0.753 |
|  |  |  | Vy | -0.383 | -0.383 | -0.383 |
|  |  |  | Vz | -1.589 | -1.589 | -1.589 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.644 | 0.647 | 0.651 |
|  |  |  | Vy | -0.360 | -0.360 | -0.360 |
|  |  |  | Vz | -1.605 | -1.605 | -1.605 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.11 | 0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.504 | -0.501 | -0.499 |
|  |  |  | Vy | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vz | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.609 | -0.605 | -0.601 |
|  |  |  | Vy | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  |  | Vz | -0.083 | -0.083 | -0.083 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N22/N57 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.215 | -0.211 | -0.208 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.362 | -0.357 | -0.351 |
|  |  |  | Vy | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
|  |  |  | Vz | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.546 | -2.543 | -2.540 |
|  |  |  | Vy | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
|  |  |  | Vz | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.694 | -2.688 | -2.683 |
|  |  |  | Vy | 0.173 | 0.173 | 0.173 |
|  |  |  | Vz | 0.437 | 0.437 | 0.437 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.622 | 2.625 | 2.628 |
|  |  |  | Vy | -0.192 | -0.192 | -0.192 |
|  |  |  | Vz | -0.439 | -0.439 | -0.439 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.474 | 2.480 | 2.485 |
|  |  |  | Vy | -0.179 | -0.179 | -0.179 |
|  |  |  | Vz | -0.421 | -0.421 | -0.421 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.047 | -1.043 | -1.040 |
|  |  |  | Vy | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
|  |  |  | Vz | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.194 | -1.189 | -1.183 |
|  |  |  | Vy | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  |  |  | Vz | 0.168 | 0.168 | 0.168 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.446 | -2.443 | -2.439 |
|  |  |  | Vy | 0.187 | 0.187 | 0.187 |
|  |  |  | Vz | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.593 | -2.588 | -2.582 |
|  |  |  | Vy | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
|  |  |  | Vz | 0.403 | 0.403 | 0.403 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.655 | 0.658 | 0.662 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.130 | -0.130 | -0.130 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.508 | 0.513 | 0.518 |
|  |  |  | Vy | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.962 | -2.959 | -2.956 |
|  |  |  | Vy | 0.202 | 0.202 | 0.202 |
|  |  |  | Vz | 0.480 | 0.480 | 0.480 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.110 | -3.105 | -3.099 |
|  |  |  | Vy | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
|  |  |  | Vz | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.206 | 2.209 | 2.212 |
|  |  |  | Vy | -0.150 | -0.150 | -0.150 |
|  |  |  | Vz | -0.378 | -0.378 | -0.378 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.058 | 2.064 | 2.069 |
|  |  |  | Vy | -0.137 | -0.137 | -0.137 |
|  |  |  | Vz | -0.359 | -0.359 | -0.359 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.631 | -0.627 | -0.624 |
|  |  |  | Vy | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
|  |  |  | Vz | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.778 | -0.773 | -0.767 |
|  |  |  | Vy | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
|  |  |  | Vz | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.030 | -2.026 | -2.023 |
|  |  |  | Vy | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
|  |  |  | Vz | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.177 | -2.172 | -2.166 |
|  |  |  | Vy | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
|  |  |  | Vz | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.071 | 1.074 | 1.078 |
|  |  |  | Vy | -0.066 | -0.066 | -0.066 |
|  |  |  | Vz | -0.191 | -0.191 | -0.191 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.924 | 0.929 | 0.934 |
|  |  |  | Vy | -0.053 | -0.053 | -0.053 |
|  |  |  | Vz | -0.173 | -0.173 | -0.173 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.754 | -2.751 | -2.748 |
|  |  |  | Vy | 0.181 | 0.181 | 0.181 |
|  |  |  | Vz | 0.449 | 0.449 | 0.449 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.902 | -2.897 | -2.891 |
|  |  |  | Vy | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
|  |  |  | Vz | 0.468 | 0.468 | 0.468 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.414 | 2.417 | 2.420 |
|  |  |  | Vy | -0.171 | -0.171 | -0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.409 | -0.409 | -0.409 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.266 | 2.272 | 2.277 |
|  |  |  | Vy | -0.158 | -0.158 | -0.158 |
|  |  |  | Vz | -0.390 | -0.390 | -0.390 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.580 | -0.577 | -0.574 |
|  |  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  |  | Vz | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.728 | -0.722 | -0.717 |
|  |  |  | Vy | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  |  |  | Vz | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N57/N55 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.191 | -0.186 | -0.181 | -0.176 | -0.171 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.322 | -0.314 | -0.306 | -0.297 | -0.289 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.498 | -2.493 | -2.488 | -2.483 | -2.479 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.15 | -0.22 | -0.28 | -0.35 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.630 | -2.621 | -2.613 | -2.605 | -2.596 |
|  |  |  | Vy | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  |  | Vz | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.16 | -0.23 | -0.30 | -0.36 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.388 | 2.393 | 2.398 | 2.403 | 2.408 |
|  |  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.266 | 2.274 | 2.283 | 2.291 | 2.299 |
|  |  |  | Vy | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.425 | -0.425 | -0.425 | -0.425 | -0.425 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.007 | -1.002 | -0.997 | -0.992 | -0.987 |
|  |  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  |  | Vz | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.11 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.139 | -1.130 | -1.122 | -1.114 | -1.105 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.392 | -2.387 | -2.382 | -2.377 | -2.372 |
|  |  |  | Vy | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.15 | -0.21 | -0.27 | -0.33 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.523 | -2.515 | -2.506 | -2.498 | -2.490 |
|  |  |  | Vy | -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027 |
|  |  |  | Vz | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.15 | -0.22 | -0.28 | -0.34 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.643 | 0.647 | 0.652 | 0.657 | 0.662 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.131 | -0.131 | -0.131 | -0.131 | -0.131 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.520 | 0.529 | 0.537 | 0.545 | 0.554 |
|  |  |  | Vy | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
|  |  |  | Vz | -0.113 | -0.113 | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.906 | -2.901 | -2.896 | -2.892 | -2.887 |
|  |  |  | Vy | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 |
|  |  |  | Vz | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.18 | -0.25 | -0.33 | -0.40 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.038 | -3.029 | -3.021 | -3.013 | -3.004 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.19 | -0.26 | -0.34 | -0.42 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.028 | 2.033 | 2.038 | 2.043 | 2.048 |
|  |  |  | Vy | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | Vz | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.32 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.906 | 1.915 | 1.923 | 1.931 | 1.940 |
|  |  |  | Vy | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  |  |  | Vz | -0.363 | -0.363 | -0.363 | -0.363 | -0.363 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.30 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.599 | -0.594 | -0.589 | -0.584 | -0.579 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.730 | -0.722 | -0.714 | -0.705 | -0.697 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.983 | -1.979 | -1.974 | -1.969 | -1.964 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.12 | -0.17 | -0.22 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.115 | -2.106 | -2.098 | -2.090 | -2.081 |
|  |  |  | Vy | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.021 |
|  |  |  | Vz | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.13 | -0.18 | -0.23 | -0.29 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.002 | 1.007 | 1.012 | 1.017 | 1.022 |
|  |  |  | Vy | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vz | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.880 | 0.888 | 0.897 | 0.905 | 0.913 |
|  |  |  | Vy | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
|  |  |  | Vz | -0.175 | -0.175 | -0.175 | -0.175 | -0.175 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.702 | -2.697 | -2.692 | -2.688 | -2.683 |
|  |  |  | Vy | -0.035 | -0.035 | -0.035 | -0.035 | -0.035 |
|  |  |  | Vz | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 0.451 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.17 | -0.24 | -0.31 | -0.38 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.834 | -2.825 | -2.817 | -2.809 | -2.800 |
|  |  |  | Vy | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 |
|  |  |  | Vz | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.17 | -0.25 | -0.32 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.208 | 2.213 | 2.218 | 2.223 | 2.228 |
|  |  |  | Vy | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  |  |  | Vz | -0.413 | -0.413 | -0.413 | -0.413 | -0.413 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.34 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.086 | 2.094 | 2.103 | 2.111 | 2.119 |
|  |  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  |  | Vz | -0.394 | -0.394 | -0.394 | -0.394 | -0.394 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.550 | -0.545 | -0.540 | -0.535 | -0.530 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.681 | -0.673 | -0.664 | -0.656 | -0.648 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N55/N20 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.143 | -0.140 | -0.137 |
|  |  |  | Vy | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vz | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.242 | -0.236 | -0.231 |
|  |  |  | Vy | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.299 | -2.295 | -2.292 |
|  |  |  | Vy | 0.421 | 0.421 | 0.421 |
|  |  |  | Vz | 0.401 | 0.401 | 0.401 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.35 | -0.39 | -0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.397 | -2.392 | -2.386 |
|  |  |  | Vy | 0.441 | 0.441 | 0.441 |
|  |  |  | Vz | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.36 | -0.41 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.423 | 2.426 | 2.430 |
|  |  |  | Vy | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  |  | Vz | -0.414 | -0.414 | -0.414 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.325 | 2.330 | 2.336 |
|  |  |  | Vy | -0.474 | -0.474 | -0.474 |
|  |  |  | Vz | -0.397 | -0.397 | -0.397 |
|  |  |  | Mt | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  |  | My | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.04 | 0.08 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.865 | -0.861 | -0.858 |
|  |  |  | Vy | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
|  |  |  | Vz | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.13 | -0.14 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.963 | -0.958 | -0.952 |
|  |  |  | Vy | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
|  |  |  | Vz | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.16 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.158 | -2.155 | -2.151 |
|  |  |  | Vy | 0.455 | 0.455 | 0.455 |
|  |  |  | Vz | 0.355 | 0.355 | 0.355 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.32 | -0.36 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.09 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.256 | -2.251 | -2.245 |
|  |  |  | Vy | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
|  |  |  | Vz | 0.371 | 0.371 | 0.371 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.34 | -0.38 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.09 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.675 | 0.679 | 0.682 |
|  |  |  | Vy | -0.094 | -0.094 | -0.094 |
|  |  |  | Vz | -0.134 | -0.134 | -0.134 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.577 | 0.582 | 0.588 |
|  |  |  | Vy | -0.074 | -0.074 | -0.074 |
|  |  |  | Vz | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.659 | -2.656 | -2.653 |
|  |  |  | Vy | 0.516 | 0.516 | 0.516 |
|  |  |  | Vz | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.40 | -0.45 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.09 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.758 | -2.752 | -2.747 |
|  |  |  | Vy | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
|  |  |  | Vz | 0.470 | 0.470 | 0.470 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.42 | -0.46 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.10 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.063 | 2.066 | 2.069 |
|  |  |  | Vy | -0.399 | -0.399 | -0.399 |
|  |  |  | Vz | -0.362 | -0.362 | -0.362 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.32 | 0.35 | 0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.964 | 1.969 | 1.975 |
|  |  |  | Vy | -0.379 | -0.379 | -0.379 |
|  |  |  | Vz | -0.345 | -0.345 | -0.345 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.02 | 0.06 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.504 | -0.501 | -0.498 |
|  |  |  | Vy | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
|  |  |  | Vz | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.08 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.602 | -0.597 | -0.592 |
|  |  |  | Vy | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.10 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.797 | -1.794 | -1.791 |
|  |  |  | Vy | 0.359 | 0.359 | 0.359 |
|  |  |  | Vz | 0.303 | 0.303 | 0.303 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.30 | -0.33 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.896 | -1.890 | -1.885 |
|  |  |  | Vy | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
|  |  |  | Vz | 0.319 | 0.319 | 0.319 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.32 | -0.35 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.03 | -0.07 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.036 | 1.039 | 1.042 |
|  |  |  | Vy | -0.190 | -0.190 | -0.190 |
|  |  |  | Vz | -0.186 | -0.186 | -0.186 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.937 | 0.943 | 0.948 |
|  |  |  | Vy | -0.170 | -0.170 | -0.170 |
|  |  |  | Vz | -0.170 | -0.170 | -0.170 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.479 | -2.476 | -2.472 |
|  |  |  | Vy | 0.469 | 0.469 | 0.469 |
|  |  |  | Vz | 0.427 | 0.427 | 0.427 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.37 | -0.42 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.577 | -2.572 | -2.567 |
|  |  |  | Vy | 0.489 | 0.489 | 0.489 |
|  |  |  | Vz | 0.444 | 0.444 | 0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | My | -0.39 | -0.43 | -0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | -0.04 | -0.09 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.243 | 2.246 | 2.249 |
|  |  |  | Vy | -0.447 | -0.447 | -0.447 |
|  |  |  | Vz | -0.388 | -0.388 | -0.388 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.08 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.144 | 2.150 | 2.155 |
|  |  |  | Vy | -0.427 | -0.427 | -0.427 |
|  |  |  | Vz | -0.371 | -0.371 | -0.371 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.460 | -0.457 | -0.454 |
|  |  |  | Vy | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
|  |  |  | Vz | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.559 | -0.553 | -0.548 |
|  |  |  | Vy | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  |  | Vz | 0.087 | 0.087 | 0.087 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.09 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N24/N23 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.184 | -0.181 | -0.179 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.310 | -0.306 | -0.302 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.802 | -1.800 | -1.798 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.874 | 0.874 | 0.874 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.929 | -1.925 | -1.921 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.874 | 0.874 | 0.874 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.997 | 1.999 | 2.002 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.871 | 1.875 | 1.879 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.459 | -1.456 | -1.454 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.585 | -1.581 | -1.577 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.430 | -2.428 | -2.425 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.522 | 0.522 | 0.522 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.556 | -2.552 | -2.548 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.522 | 0.522 | 0.522 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.150 | -0.148 | -0.146 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.710 | -0.710 | -0.710 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.277 | -0.273 | -0.269 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.710 | -0.710 | -0.710 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.440 | -2.438 | -2.435 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.873 | 0.873 | 0.873 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.566 | -2.562 | -2.558 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.873 | 0.873 | 0.873 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.359 | 1.362 | 1.364 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.181 | -1.181 | -1.181 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.233 | 1.237 | 1.241 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.181 | -1.181 | -1.181 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.821 | -0.819 | -0.816 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.947 | -0.943 | -0.939 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.792 | -1.790 | -1.788 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.524 | 0.524 | 0.524 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.919 | -1.915 | -1.911 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.524 | 0.524 | 0.524 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.487 | 0.490 | 0.492 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.708 | -0.708 | -0.708 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.361 | 0.365 | 0.369 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.708 | -0.708 | -0.708 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.121 | -2.119 | -2.116 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.874 | 0.874 | 0.874 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.247 | -2.243 | -2.239 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.874 | 0.874 | 0.874 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.678 | 1.681 | 1.683 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.552 | 1.556 | 1.560 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.744 | -0.742 | -0.739 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.870 | -0.866 | -0.862 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N26/N25 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.184 | -0.181 | -0.179 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.310 | -0.306 | -0.302 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.800 | -1.798 | -1.795 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.914 | 0.914 | 0.914 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.927 | -1.922 | -1.918 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.916 | 0.916 | 0.916 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.994 | 1.997 | 1.999 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.868 | 1.872 | 1.876 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.459 | -1.457 | -1.455 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.586 | -1.582 | -1.578 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.429 | -2.427 | -2.424 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.566 | 0.566 | 0.566 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.556 | -2.552 | -2.547 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.568 | 0.568 | 0.568 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.153 | -0.150 | -0.148 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.715 | -0.715 | -0.715 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.279 | -0.275 | -0.271 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.713 | -0.713 | -0.713 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.438 | -2.436 | -2.433 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.922 | 0.922 | 0.922 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.564 | -2.560 | -2.556 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.924 | 0.924 | 0.924 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.356 | 1.359 | 1.361 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.213 | -1.213 | -1.213 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.230 | 1.234 | 1.238 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.211 | -1.211 | -1.211 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.822 | -0.819 | -0.817 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.948 | -0.944 | -0.940 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.791 | -1.789 | -1.787 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.558 | 0.558 | 0.558 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.918 | -1.914 | -1.910 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.560 | 0.560 | 0.560 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.485 | 0.488 | 0.490 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.723 | -0.723 | -0.723 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.359 | 0.363 | 0.367 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.722 | -0.722 | -0.722 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.119 | -2.117 | -2.114 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.918 | 0.918 | 0.918 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.245 | -2.241 | -2.237 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.920 | 0.920 | 0.920 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.675 | 1.678 | 1.680 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.217 | -1.217 | -1.217 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.549 | 1.553 | 1.557 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.215 | -1.215 | -1.215 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.744 | -0.742 | -0.740 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.871 | -0.867 | -0.863 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N24/N26 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.049 | -0.046 | -0.043 | -0.040 | -0.037 | -0.034 | -0.031 | -0.028 | -0.025 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.018 | -0.012 | -0.007 | -0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.022 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.083 | -0.077 | -0.072 | -0.067 | -0.062 | -0.057 | -0.052 | -0.047 | -0.042 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.030 | -0.021 | -0.011 | -0.002 | 0.008 | 0.017 | 0.027 | 0.036 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.695 | 0.698 | 0.701 | 0.704 | 0.707 | 0.710 | 0.713 | 0.716 | 0.719 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.317 | 0.323 | 0.329 | 0.334 | 0.340 | 0.346 | 0.351 | 0.357 | 0.362 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.661 | 0.666 | 0.671 | 0.677 | 0.682 | 0.687 | 0.692 | 0.697 | 0.702 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.305 | 0.315 | 0.324 | 0.334 | 0.343 | 0.353 | 0.362 | 0.372 | 0.381 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -1.049 | -1.046 | -1.043 | -1.040 | -1.037 | -1.034 | -1.031 | -1.028 | -1.025 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.465 | -0.460 | -0.454 | -0.448 | -0.443 | -0.437 | -0.431 | -0.426 | -0.420 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.67 | -0.58 | -0.49 | -0.40 | -0.31 | -0.22 | -0.13 | -0.05 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -1.083 | -1.078 | -1.073 | -1.068 | -1.063 | -1.057 | -1.052 | -1.047 | -1.042 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.477 | -0.468 | -0.458 | -0.449 | -0.439 | -0.430 | -0.420 | -0.411 | -0.401 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.66 | -0.57 | -0.47 | -0.38 | -0.29 | -0.21 | -0.12 | -0.04 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.244 | -0.241 | -0.238 | -0.235 | -0.232 | -0.229 | -0.226 | -0.223 | -0.219 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.043 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.277 | -0.272 | -0.267 | -0.262 | -0.257 | -0.252 | -0.247 | -0.242 | -0.236 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.024 | 0.033 | 0.043 | 0.052 | 0.062 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.202 | 0.205 | 0.209 | 0.212 | 0.215 | 0.218 | 0.221 | 0.224 | 0.227 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.199 | 0.205 | 0.210 | 0.216 | 0.221 | 0.227 | 0.233 | 0.238 | 0.244 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.169 | 0.174 | 0.179 | 0.184 | 0.189 | 0.194 | 0.200 | 0.205 | 0.210 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.187 | 0.196 | 0.206 | 0.215 | 0.225 | 0.234 | 0.244 | 0.253 | 0.263 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.844 | -0.841 | -0.838 | -0.835 | -0.832 | -0.829 | -0.826 | -0.823 | -0.820 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.271 | -0.265 | -0.259 | -0.254 | -0.248 | -0.242 | -0.237 | -0.231 | -0.225 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.24 | -0.19 | -0.14 | -0.09 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.878 | -0.873 | -0.868 | -0.862 | -0.857 | -0.852 | -0.847 | -0.842 | -0.837 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.283 | -0.273 | -0.264 | -0.254 | -0.245 | -0.235 | -0.226 | -0.216 | -0.207 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.23 | -0.17 | -0.12 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.597 | 0.600 | 0.604 | 0.607 | 0.610 | 0.613 | 0.616 | 0.619 | 0.622 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.325 | 0.331 | 0.336 | 0.342 | 0.348 | 0.353 | 0.359 | 0.365 | 0.370 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.564 | 0.569 | 0.574 | 0.579 | 0.584 | 0.589 | 0.595 | 0.600 | 0.605 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.313 | 0.322 | 0.332 | 0.341 | 0.351 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.389 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.147 | -1.144 | -1.141 | -1.138 | -1.135 | -1.132 | -1.129 | -1.126 | -1.123 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.457 | -0.452 | -0.446 | -0.440 | -0.435 | -0.429 | -0.423 | -0.418 | -0.412 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.62 | -0.53 | -0.44 | -0.35 | -0.26 | -0.18 | -0.09 | -0.01 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.181 | -1.175 | -1.170 | -1.165 | -1.160 | -1.155 | -1.150 | -1.145 | -1.140 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.470 | -0.460 | -0.451 | -0.441 | -0.432 | -0.422 | -0.412 | -0.403 | -0.393 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.61 | -0.52 | -0.43 | -0.34 | -0.25 | -0.16 | -0.08 | 0.00 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.146 | -0.143 | -0.140 | -0.137 | -0.134 | -0.131 | -0.128 | -0.125 | -0.122 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.010 | -0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.013 | 0.018 | 0.024 | 0.029 | 0.035 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.180 | -0.175 | -0.170 | -0.165 | -0.160 | -0.154 | -0.149 | -0.144 | -0.139 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.022 | -0.013 | -0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.025 | 0.035 | 0.044 | 0.054 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.300 | 0.303 | 0.306 | 0.309 | 0.312 | 0.315 | 0.318 | 0.321 | 0.324 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.191 | 0.197 | 0.202 | 0.208 | 0.214 | 0.219 | 0.225 | 0.231 | 0.236 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.266 | 0.271 | 0.277 | 0.282 | 0.287 | 0.292 | 0.297 | 0.302 | 0.307 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.179 | 0.188 | 0.198 | 0.207 | 0.217 | 0.226 | 0.236 | 0.245 | 0.255 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.747 | -0.744 | -0.741 | -0.738 | -0.735 | -0.732 | -0.728 | -0.725 | -0.722 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.278 | -0.273 | -0.267 | -0.261 | -0.256 | -0.250 | -0.245 | -0.239 | -0.233 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.35 | -0.29 | -0.24 | -0.18 | -0.13 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.780 | -0.775 | -0.770 | -0.765 | -0.760 | -0.755 | -0.750 | -0.744 | -0.739 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.291 | -0.281 | -0.272 | -0.262 | -0.253 | -0.243 | -0.234 | -0.224 | -0.215 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.33 | -0.28 | -0.22 | -0.17 | -0.12 | -0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.646 | 0.649 | 0.652 | 0.655 | 0.658 | 0.661 | 0.664 | 0.667 | 0.670 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.321 | 0.327 | 0.333 | 0.338 | 0.344 | 0.349 | 0.355 | 0.361 | 0.366 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.612 | 0.618 | 0.623 | 0.628 | 0.633 | 0.638 | 0.643 | 0.648 | 0.654 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.309 | 0.318 | 0.328 | 0.337 | 0.347 | 0.357 | 0.366 | 0.376 | 0.385 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.098 | -1.095 | -1.092 | -1.089 | -1.086 | -1.083 | -1.080 | -1.077 | -1.074 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.461 | -0.456 | -0.450 | -0.444 | -0.439 | -0.433 | -0.427 | -0.422 | -0.416 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.65 | -0.56 | -0.46 | -0.38 | -0.29 | -0.20 | -0.11 | -0.03 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.132 | -1.127 | -1.122 | -1.116 | -1.111 | -1.106 | -1.101 | -1.096 | -1.091 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.474 | -0.464 | -0.455 | -0.445 | -0.435 | -0.426 | -0.416 | -0.407 | -0.397 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.64 | -0.54 | -0.45 | -0.36 | -0.27 | -0.19 | -0.10 | -0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.135 | -0.132 | -0.129 | -0.125 | -0.122 | -0.119 | -0.116 | -0.113 | -0.110 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.011 | -0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.034 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.168 | -0.163 | -0.158 | -0.153 | -0.148 | -0.143 | -0.137 | -0.132 | -0.127 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.014 | -0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.024 | 0.034 | 0.043 | 0.053 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N27/N24 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.138 | -0.137 | -0.136 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.183 | -0.181 | -0.179 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.233 | -0.232 | -0.230 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.308 | -0.305 | -0.303 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.607 | 0.608 | 0.609 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.687 | -1.685 | -1.684 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.29 | 0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.512 | 0.513 | 0.515 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.813 | -1.810 | -1.807 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.30 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -1.143 | -1.142 | -1.141 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.849 | 1.851 | 1.853 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.38 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -1.238 | -1.237 | -1.235 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.724 | 1.727 | 1.730 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.27 | -0.38 | -0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.940 | -0.939 | -0.938 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.289 | -1.287 | -1.285 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.05 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.035 | -1.033 | -1.032 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.414 | -1.411 | -1.408 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.05 | 0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.493 | -0.492 | -0.491 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.191 | -2.190 | -2.188 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.22 | 0.35 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.588 | -0.586 | -0.585 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.317 | -2.314 | -2.311 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.22 | 0.36 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.543 | -1.542 | -1.541 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.069 | -0.068 | -0.066 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.19 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.638 | -1.636 | -1.635 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.195 | -0.192 | -0.189 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.18 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.206 | 0.207 | 0.208 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.240 | -2.238 | -2.237 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.31 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.111 | 0.112 | 0.114 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.366 | -2.363 | -2.360 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.32 | 0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.544 | -1.543 | -1.542 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.297 | 1.298 | 1.300 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.36 | -0.44 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.639 | -1.638 | -1.636 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.171 | 1.174 | 1.177 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.36 | -0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.539 | -0.538 | -0.537 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.736 | -0.734 | -0.732 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.634 | -0.633 | -0.631 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.861 | -0.858 | -0.856 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.092 | -0.091 | -0.090 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.638 | -1.637 | -1.635 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.187 | -0.186 | -0.184 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.764 | -1.761 | -1.758 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.20 | 0.31 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -1.142 | -1.141 | -1.140 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.484 | 0.485 | 0.487 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.21 | -0.23 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -1.237 | -1.236 | -1.234 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.358 | 0.361 | 0.364 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.20 | -0.22 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.406 | 0.407 | 0.408 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.964 | -1.962 | -1.960 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.30 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.311 | 0.313 | 0.314 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.089 | -2.086 | -2.084 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.31 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.344 | -1.343 | -1.342 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.573 | 1.575 | 1.576 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.37 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.439 | -1.437 | -1.436 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.447 | 1.450 | 1.453 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.37 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.491 | -0.490 | -0.489 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.669 | -0.667 | -0.665 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.586 | -0.584 | -0.583 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.794 | -0.791 | -0.789 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N26/N28 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.060 | 0.061 | 0.062 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.190 | 0.192 | 0.194 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.102 | 0.103 | 0.105 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.321 | 0.324 | 0.327 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.769 | 0.770 | 0.771 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.381 | 2.382 | 2.384 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.02 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.810 | 0.812 | 0.813 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.512 | 2.514 | 2.517 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.02 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.896 | -0.895 | -0.894 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.755 | -2.753 | -2.752 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.14 | 0.02 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.855 | -0.853 | -0.852 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.624 | -2.621 | -2.618 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.14 | 0.02 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.456 | 0.457 | 0.458 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.337 | 1.339 | 1.340 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.01 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.497 | 0.499 | 0.500 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.468 | 1.471 | 1.473 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.881 | 0.882 | 0.883 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.651 | 2.653 | 2.654 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.00 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.922 | 0.924 | 0.926 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.782 | 2.785 | 2.788 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.00 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.118 | -0.117 | -0.116 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.430 | -0.429 | -0.427 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.077 | -0.075 | -0.073 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.300 | -0.297 | -0.294 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.967 | 0.968 | 0.968 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.954 | 2.956 | 2.957 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | -0.01 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 1.008 | 1.010 | 1.011 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 3.085 | 3.088 | 3.091 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.17 | -0.02 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.698 | -0.697 | -0.697 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.182 | -2.180 | -2.178 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | 0.03 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.657 | -0.655 | -0.654 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.051 | -2.048 | -2.045 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | 0.03 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.258 | 0.259 | 0.260 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.764 | 0.765 | 0.767 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.299 | 0.301 | 0.303 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.894 | 0.897 | 0.900 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.683 | 0.684 | 0.685 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.078 | 2.079 | 2.081 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.01 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.725 | 0.726 | 0.728 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.209 | 2.212 | 2.214 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.12 | -0.01 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.316 | -0.315 | -0.314 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.004 | -1.002 | -1.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.02 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.274 | -0.273 | -0.271 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.873 | -0.870 | -0.867 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.02 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.868 | 0.869 | 0.870 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.667 | 2.669 | 2.671 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.02 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.909 | 0.911 | 0.912 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.798 | 2.801 | 2.804 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | -0.02 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.797 | -0.796 | -0.795 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.468 | -2.467 | -2.465 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.756 | -0.754 | -0.753 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.338 | -2.335 | -2.332 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.234 | 0.235 | 0.236 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.694 | 0.696 | 0.698 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.275 | 0.277 | 0.279 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.825 | 0.828 | 0.831 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N28/N29 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.200 | 0.202 | 0.204 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.337 | 0.341 | 0.344 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.464 | 2.466 | 2.468 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.31 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.478 | -0.478 | -0.478 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.602 | 2.605 | 2.608 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.33 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.518 | 0.518 | 0.518 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.847 | -2.845 | -2.843 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.36 | 0.53 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.493 | 0.493 | 0.493 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.709 | -2.706 | -2.703 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.34 | 0.50 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.233 | -0.233 | -0.233 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.397 | 1.399 | 1.401 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.15 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.259 | -0.259 | -0.259 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.534 | 1.538 | 1.541 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.17 | -0.26 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.482 | -0.482 | -0.482 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.755 | 2.757 | 2.759 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.32 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.508 | -0.508 | -0.508 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.893 | 2.896 | 2.899 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.34 | -0.52 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.431 | -0.429 | -0.427 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.294 | -0.290 | -0.287 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.551 | -0.551 | -0.551 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 3.063 | 3.065 | 3.067 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.38 | -0.56 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.576 | -0.576 | -0.576 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 3.200 | 3.203 | 3.207 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.39 | -0.59 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.248 | -2.246 | -2.244 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.29 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.395 | 0.395 | 0.395 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.111 | -2.107 | -2.104 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.28 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.135 | -0.135 | -0.135 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.798 | 0.800 | 0.802 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.09 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.161 | -0.161 | -0.161 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.936 | 0.939 | 0.942 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.11 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.384 | -0.384 | -0.384 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.157 | 2.159 | 2.161 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.13 | -0.26 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.410 | -0.410 | -0.410 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.295 | 2.298 | 2.301 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.28 | -0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.029 | -1.028 | -1.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.173 | 0.173 | 0.173 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.892 | -0.889 | -0.886 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.764 | 2.765 | 2.767 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.34 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.527 | -0.527 | -0.527 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 2.901 | 2.904 | 2.907 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.36 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.469 | 0.469 | 0.469 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.547 | -2.545 | -2.544 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.32 | 0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.444 | 0.444 | 0.444 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -2.410 | -2.407 | -2.403 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.31 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.123 | -0.123 | -0.123 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.726 | 0.728 | 0.730 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.08 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.149 | -0.149 | -0.149 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.863 | 0.867 | 0.870 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.10 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N30/N27 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.231 | -0.229 | -0.226 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.035 | -0.035 | -0.035 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.390 | -0.386 | -0.382 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.059 | -0.059 | -0.059 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.202 | -1.200 | -1.197 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.361 | -1.357 | -1.353 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.081 | 1.083 | 1.086 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.884 | -1.884 | -1.884 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.13 | 0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.922 | 0.926 | 0.930 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.908 | -1.908 | -1.908 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.585 | -1.583 | -1.580 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.216 | -0.216 | -0.216 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.744 | -1.740 | -1.736 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.167 | -2.165 | -2.163 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.606 | 0.606 | 0.606 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.326 | -2.322 | -2.318 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.582 | 0.582 | 0.582 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.798 | -0.795 | -0.793 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.956 | -0.953 | -0.949 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.349 | -1.349 | -1.349 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.10 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -1.879 | -1.876 | -1.874 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.244 | 1.244 | 1.244 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.038 | -2.034 | -2.030 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.404 | 0.406 | 0.409 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.974 | -1.974 | -1.974 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.245 | 0.249 | 0.253 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.998 | -1.998 | -1.998 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.908 | -0.906 | -0.903 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.126 | -0.126 | -0.126 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -1.067 | -1.063 | -1.059 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.150 | -0.150 | -0.150 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.490 | -1.488 | -1.486 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.696 | 0.696 | 0.696 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.649 | -1.645 | -1.641 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.672 | 0.672 | 0.672 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.121 | -0.118 | -0.116 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.235 | -1.235 | -1.235 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.280 | -0.276 | -0.272 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.259 | -1.259 | -1.259 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.540 | -1.538 | -1.536 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.699 | -1.695 | -1.691 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.743 | 0.745 | 0.747 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.929 | -1.929 | -1.929 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.584 | 0.588 | 0.591 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -1.953 | -1.953 | -1.953 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.826 | -0.824 | -0.821 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.115 | -0.115 | -0.115 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.985 | -0.981 | -0.977 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.139 | -0.139 | -0.139 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.169 m | 0.339 m | 0.508 m | 0.678 m | 0.847 m | 1.017 m |
| N31/N29 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.236 | -0.231 | -0.226 | -0.220 | -0.215 | -0.209 | -0.204 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.399 | -0.390 | -0.381 | -0.371 | -0.362 | -0.353 | -0.344 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.501 | -2.495 | -2.490 | -2.484 | -2.479 | -2.474 | -2.468 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.08 | -0.15 | -0.23 | -0.31 | -0.38 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.663 | -2.654 | -2.645 | -2.636 | -2.627 | -2.617 | -2.608 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.08 | -0.16 | -0.24 | -0.32 | -0.41 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.810 | 2.816 | 2.821 | 2.826 | 2.832 | 2.837 | 2.843 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.53 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.648 | 2.657 | 2.666 | 2.675 | 2.684 | 2.693 | 2.703 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.493 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.50 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.433 | -1.428 | -1.422 | -1.417 | -1.412 | -1.406 | -1.401 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | -0.16 | -0.20 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.596 | -1.587 | -1.578 | -1.568 | -1.559 | -1.550 | -1.541 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 | -0.13 | -0.18 | -0.22 | -0.26 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.792 | -2.786 | -2.781 | -2.776 | -2.770 | -2.765 | -2.759 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.08 | -0.16 | -0.25 | -0.33 | -0.41 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.954 | -2.945 | -2.936 | -2.927 | -2.918 | -2.909 | -2.899 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 | -0.26 | -0.34 | -0.43 | -0.52 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.395 | 0.400 | 0.405 | 0.411 | 0.416 | 0.422 | 0.427 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.232 | 0.241 | 0.250 | 0.260 | 0.269 | 0.278 | 0.287 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.099 | -3.094 | -3.088 | -3.083 | -3.077 | -3.072 | -3.067 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 0.551 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.19 | -0.28 | -0.37 | -0.47 | -0.56 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.262 | -3.253 | -3.243 | -3.234 | -3.225 | -3.216 | -3.207 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.20 | -0.29 | -0.39 | -0.49 | -0.59 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.212 | 2.217 | 2.223 | 2.228 | 2.233 | 2.239 | 2.244 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.420 | -0.420 | -0.420 | -0.420 | -0.420 | -0.420 | -0.420 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.049 | 2.058 | 2.068 | 2.077 | 2.086 | 2.095 | 2.104 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.395 | -0.395 | -0.395 | -0.395 | -0.395 | -0.395 | -0.395 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.835 | -0.829 | -0.824 | -0.819 | -0.813 | -0.808 | -0.802 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.997 | -0.988 | -0.979 | -0.970 | -0.961 | -0.952 | -0.942 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.11 | -0.14 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.193 | -2.188 | -2.183 | -2.177 | -2.172 | -2.166 | -2.161 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.07 | -0.13 | -0.20 | -0.26 | -0.33 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.356 | -2.347 | -2.338 | -2.328 | -2.319 | -2.310 | -2.301 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.07 | -0.14 | -0.21 | -0.28 | -0.35 | -0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.993 | 0.999 | 1.004 | 1.009 | 1.015 | 1.020 | 1.026 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.831 | 0.840 | 0.849 | 0.858 | 0.867 | 0.876 | 0.886 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.800 | -2.794 | -2.789 | -2.784 | -2.778 | -2.773 | -2.767 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.17 | -0.26 | -0.34 | -0.43 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.962 | -2.953 | -2.944 | -2.935 | -2.926 | -2.917 | -2.907 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 | -0.27 | -0.36 | -0.45 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.511 | 2.516 | 2.522 | 2.527 | 2.533 | 2.538 | 2.544 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.469 | -0.469 | -0.469 | -0.469 | -0.469 | -0.469 | -0.469 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.348 | 2.358 | 2.367 | 2.376 | 2.385 | 2.394 | 2.403 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.762 | -0.757 | -0.752 | -0.746 | -0.741 | -0.735 | -0.730 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.925 | -0.916 | -0.907 | -0.897 | -0.888 | -0.879 | -0.870 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N33/N32 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.192 | -0.189 | -0.187 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.323 | -0.319 | -0.315 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.949 | -1.946 | -1.944 |
|  |  |  | Vy | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
|  |  |  | Vz | 0.984 | 0.984 | 0.984 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.081 | -2.076 | -2.072 |
|  |  |  | Vy | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | Vz | 0.985 | 0.985 | 0.985 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.142 | 2.144 | 2.147 |
|  |  |  | Vy | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  |  | Vz | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.010 | 2.014 | 2.018 |
|  |  |  | Vy | -0.051 | -0.051 | -0.051 |
|  |  |  | Vz | -1.287 | -1.287 | -1.287 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.523 | -1.520 | -1.518 |
|  |  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  |  | Vz | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.654 | -1.650 | -1.646 |
|  |  |  | Vy | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vz | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.577 | -2.575 | -2.572 |
|  |  |  | Vy | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | Vz | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.709 | -2.705 | -2.701 |
|  |  |  | Vy | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
|  |  |  | Vz | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.123 | -0.120 | -0.118 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | -0.765 | -0.765 | -0.765 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.254 | -0.250 | -0.246 |
|  |  |  | Vy | -0.018 | -0.018 | -0.018 |
|  |  |  | Vz | -0.764 | -0.764 | -0.764 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.614 | -2.612 | -2.610 |
|  |  |  | Vy | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
|  |  |  | Vz | 0.988 | 0.988 | 0.988 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.746 | -2.742 | -2.738 |
|  |  |  | Vy | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  |  |  | Vz | 0.989 | 0.989 | 0.989 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.476 | 1.479 | 1.481 |
|  |  |  | Vy | -0.046 | -0.046 | -0.046 |
|  |  |  | Vz | -1.284 | -1.284 | -1.284 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.345 | 1.349 | 1.353 |
|  |  |  | Vy | -0.045 | -0.045 | -0.045 |
|  |  |  | Vz | -1.283 | -1.283 | -1.283 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.857 | -0.855 | -0.852 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.989 | -0.985 | -0.981 |
|  |  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vz | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.912 | -1.909 | -1.907 |
|  |  |  | Vy | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
|  |  |  | Vz | 0.595 | 0.595 | 0.595 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.043 | -2.039 | -2.035 |
|  |  |  | Vy | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
|  |  |  | Vz | 0.596 | 0.596 | 0.596 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.543 | 0.545 | 0.548 |
|  |  |  | Vy | -0.025 | -0.025 | -0.025 |
|  |  |  | Vz | -0.768 | -0.768 | -0.768 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.411 | 0.415 | 0.419 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.768 | -0.768 | -0.768 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.282 | -2.279 | -2.277 |
|  |  |  | Vy | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  |  |  | Vz | 0.986 | 0.986 | 0.986 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.413 | -2.409 | -2.405 |
|  |  |  | Vy | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
|  |  |  | Vz | 0.987 | 0.987 | 0.987 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.809 | 1.812 | 1.814 |
|  |  |  | Vy | -0.049 | -0.049 | -0.049 |
|  |  |  | Vz | -1.286 | -1.286 | -1.286 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.677 | 1.681 | 1.686 |
|  |  |  | Vy | -0.048 | -0.048 | -0.048 |
|  |  |  | Vz | -1.285 | -1.285 | -1.285 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.777 | -0.774 | -0.772 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.908 | -0.904 | -0.900 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N35/N34 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.193 | -0.191 | -0.188 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.326 | -0.322 | -0.318 |
|  |  |  | Vy | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.976 | -1.973 | -1.971 |
|  |  |  | Vy | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
|  |  |  | Vz | 0.915 | 0.915 | 0.915 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.108 | -2.104 | -2.100 |
|  |  |  | Vy | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
|  |  |  | Vz | 0.913 | 0.913 | 0.913 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.172 | 2.174 | 2.177 |
|  |  |  | Vy | -0.134 | -0.134 | -0.134 |
|  |  |  | Vz | -1.217 | -1.217 | -1.217 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.039 | 2.043 | 2.047 |
|  |  |  | Vy | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  |  | Vz | -1.219 | -1.219 | -1.219 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.535 | -1.532 | -1.530 |
|  |  |  | Vy | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.668 | -1.663 | -1.659 |
|  |  |  | Vy | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.026 | -0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.604 | -2.602 | -2.600 |
|  |  |  | Vy | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
|  |  |  | Vz | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.737 | -2.733 | -2.729 |
|  |  |  | Vy | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Vz | 0.524 | 0.524 | 0.524 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.116 | -0.114 | -0.111 |
|  |  |  | Vy | -0.044 | -0.044 | -0.044 |
|  |  |  | Vz | -0.753 | -0.753 | -0.753 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.249 | -0.245 | -0.241 |
|  |  |  | Vy | -0.039 | -0.039 | -0.039 |
|  |  |  | Vz | -0.755 | -0.755 | -0.755 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.647 | -2.644 | -2.642 |
|  |  |  | Vy | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  |  | Vz | 0.904 | 0.904 | 0.904 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.779 | -2.775 | -2.771 |
|  |  |  | Vy | 0.162 | 0.162 | 0.162 |
|  |  |  | Vz | 0.902 | 0.902 | 0.902 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.501 | 1.503 | 1.506 |
|  |  |  | Vy | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vz | -1.228 | -1.228 | -1.228 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.368 | 1.372 | 1.376 |
|  |  |  | Vy | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Vz | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.864 | -0.862 | -0.859 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.997 | -0.993 | -0.988 |
|  |  |  | Vy | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vz | -0.016 | -0.016 | -0.016 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.934 | -1.931 | -1.929 |
|  |  |  | Vy | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
|  |  |  | Vz | 0.537 | 0.537 | 0.537 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.066 | -2.062 | -2.058 |
|  |  |  | Vy | 0.109 | 0.109 | 0.109 |
|  |  |  | Vz | 0.535 | 0.535 | 0.535 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.555 | 0.557 | 0.560 |
|  |  |  | Vy | -0.061 | -0.061 | -0.061 |
|  |  |  | Vz | -0.742 | -0.742 | -0.742 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.422 | 0.426 | 0.430 |
|  |  |  | Vy | -0.056 | -0.056 | -0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.744 | -0.744 | -0.744 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.311 | -2.309 | -2.306 |
|  |  |  | Vy | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vz | 0.910 | 0.910 | 0.910 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.444 | -2.440 | -2.436 |
|  |  |  | Vy | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
|  |  |  | Vz | 0.907 | 0.907 | 0.907 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.836 | 1.839 | 1.841 |
|  |  |  | Vy | -0.126 | -0.126 | -0.126 |
|  |  |  | Vz | -1.222 | -1.222 | -1.222 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.704 | 1.708 | 1.712 |
|  |  |  | Vy | -0.121 | -0.121 | -0.121 |
|  |  |  | Vz | -1.225 | -1.225 | -1.225 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.783 | -0.780 | -0.778 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.915 | -0.911 | -0.907 |
|  |  |  | Vy | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N33/N35 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.060 | -0.057 | -0.054 | -0.051 | -0.048 | -0.045 | -0.041 | -0.038 | -0.035 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.018 | -0.013 | -0.007 | -0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.101 | -0.096 | -0.091 | -0.085 | -0.080 | -0.075 | -0.070 | -0.065 | -0.060 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.031 | -0.022 | -0.012 | -0.003 | 0.007 | 0.016 | 0.026 | 0.035 | 0.045 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.651 | 0.654 | 0.657 | 0.660 | 0.663 | 0.666 | 0.669 | 0.672 | 0.675 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.329 | 0.335 | 0.341 | 0.346 | 0.352 | 0.357 | 0.363 | 0.369 | 0.374 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.610 | 0.615 | 0.620 | 0.625 | 0.630 | 0.635 | 0.640 | 0.646 | 0.651 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.317 | 0.326 | 0.336 | 0.345 | 0.355 | 0.364 | 0.374 | 0.383 | 0.393 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.985 | -0.982 | -0.979 | -0.976 | -0.973 | -0.970 | -0.967 | -0.964 | -0.961 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.472 | -0.466 | -0.461 | -0.455 | -0.449 | -0.444 | -0.438 | -0.433 | -0.427 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.69 | -0.59 | -0.50 | -0.41 | -0.32 | -0.23 | -0.14 | -0.05 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -1.026 | -1.021 | -1.016 | -1.011 | -1.006 | -1.001 | -0.996 | -0.990 | -0.985 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.485 | -0.475 | -0.466 | -0.456 | -0.447 | -0.437 | -0.428 | -0.418 | -0.409 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.68 | -0.58 | -0.49 | -0.39 | -0.30 | -0.21 | -0.13 | -0.04 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.326 | -0.323 | -0.320 | -0.317 | -0.314 | -0.311 | -0.308 | -0.305 | -0.302 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.367 | -0.362 | -0.357 | -0.352 | -0.347 | -0.342 | -0.336 | -0.331 | -0.326 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.020 | -0.010 | -0.001 | 0.009 | 0.018 | 0.028 | 0.037 | 0.047 | 0.056 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.100 | 0.103 | 0.106 | 0.109 | 0.112 | 0.115 | 0.118 | 0.121 | 0.124 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | 0.202 | 0.207 | 0.213 | 0.219 | 0.224 | 0.230 | 0.235 | 0.241 | 0.247 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.100 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | 0.189 | 0.198 | 0.208 | 0.217 | 0.227 | 0.236 | 0.246 | 0.256 | 0.265 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.882 | -0.879 | -0.875 | -0.872 | -0.869 | -0.866 | -0.863 | -0.860 | -0.857 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.279 | -0.274 | -0.268 | -0.262 | -0.257 | -0.251 | -0.245 | -0.240 | -0.234 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.31 | -0.25 | -0.20 | -0.14 | -0.09 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.923 | -0.917 | -0.912 | -0.907 | -0.902 | -0.897 | -0.892 | -0.887 | -0.882 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.292 | -0.282 | -0.273 | -0.263 | -0.254 | -0.244 | -0.235 | -0.225 | -0.216 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.30 | -0.24 | -0.18 | -0.13 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.517 | 0.520 | 0.524 | 0.527 | 0.530 | 0.533 | 0.536 | 0.539 | 0.542 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | 0.335 | 0.341 | 0.346 | 0.352 | 0.358 | 0.363 | 0.369 | 0.374 | 0.380 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.476 | 0.482 | 0.487 | 0.492 | 0.497 | 0.502 | 0.507 | 0.512 | 0.517 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.322 | 0.332 | 0.341 | 0.351 | 0.360 | 0.370 | 0.379 | 0.389 | 0.398 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.119 | -1.115 | -1.112 | -1.109 | -1.106 | -1.103 | -1.100 | -1.097 | -1.094 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.466 | -0.461 | -0.455 | -0.449 | -0.444 | -0.438 | -0.432 | -0.427 | -0.421 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.64 | -0.54 | -0.45 | -0.36 | -0.27 | -0.18 | -0.10 | -0.01 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.160 | -1.154 | -1.149 | -1.144 | -1.139 | -1.134 | -1.129 | -1.124 | -1.119 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.479 | -0.470 | -0.460 | -0.450 | -0.441 | -0.431 | -0.422 | -0.412 | -0.403 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.63 | -0.53 | -0.44 | -0.35 | -0.26 | -0.17 | -0.08 | 0.00 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.193 | -0.190 | -0.187 | -0.184 | -0.181 | -0.178 | -0.175 | -0.172 | -0.169 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.234 | -0.229 | -0.224 | -0.219 | -0.213 | -0.208 | -0.203 | -0.198 | -0.193 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.006 | 0.003 | 0.013 | 0.022 | 0.032 | 0.041 | 0.051 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.233 | 0.236 | 0.239 | 0.242 | 0.245 | 0.248 | 0.252 | 0.255 | 0.258 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | 0.196 | 0.202 | 0.207 | 0.213 | 0.218 | 0.224 | 0.230 | 0.235 | 0.241 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.192 | 0.197 | 0.202 | 0.208 | 0.213 | 0.218 | 0.223 | 0.228 | 0.233 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.183 | 0.193 | 0.202 | 0.212 | 0.221 | 0.231 | 0.240 | 0.250 | 0.259 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.748 | -0.745 | -0.742 | -0.739 | -0.736 | -0.733 | -0.730 | -0.727 | -0.724 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.285 | -0.279 | -0.274 | -0.268 | -0.262 | -0.257 | -0.251 | -0.245 | -0.240 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.36 | -0.30 | -0.24 | -0.19 | -0.14 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.789 | -0.784 | -0.779 | -0.774 | -0.769 | -0.764 | -0.759 | -0.753 | -0.748 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.298 | -0.288 | -0.279 | -0.269 | -0.260 | -0.250 | -0.240 | -0.231 | -0.221 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.35 | -0.29 | -0.23 | -0.18 | -0.12 | -0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.584 | 0.587 | 0.590 | 0.593 | 0.596 | 0.599 | 0.602 | 0.605 | 0.608 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | 0.332 | 0.338 | 0.343 | 0.349 | 0.355 | 0.360 | 0.366 | 0.372 | 0.377 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.58 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.543 | 0.548 | 0.553 | 0.558 | 0.564 | 0.569 | 0.574 | 0.579 | 0.584 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.319 | 0.329 | 0.338 | 0.348 | 0.357 | 0.367 | 0.377 | 0.386 | 0.396 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.052 | -1.049 | -1.046 | -1.043 | -1.040 | -1.037 | -1.034 | -1.031 | -1.028 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.469 | -0.464 | -0.458 | -0.452 | -0.447 | -0.441 | -0.435 | -0.430 | -0.424 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.66 | -0.57 | -0.48 | -0.38 | -0.29 | -0.21 | -0.12 | -0.03 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.093 | -1.088 | -1.083 | -1.078 | -1.072 | -1.067 | -1.062 | -1.057 | -1.052 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.482 | -0.472 | -0.463 | -0.453 | -0.444 | -0.434 | -0.425 | -0.415 | -0.406 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.65 | -0.56 | -0.46 | -0.37 | -0.28 | -0.19 | -0.11 | -0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.177 | -0.174 | -0.171 | -0.168 | -0.165 | -0.162 | -0.159 | -0.156 | -0.152 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.008 | -0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.032 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.218 | -0.213 | -0.208 | -0.202 | -0.197 | -0.192 | -0.187 | -0.182 | -0.177 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.007 | 0.002 | 0.012 | 0.021 | 0.031 | 0.040 | 0.050 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N36/N33 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.151 | -0.150 | -0.150 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.191 | -0.189 | -0.188 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.255 | -0.254 | -0.252 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.322 | -0.320 | -0.317 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.590 | 0.591 | 0.592 |
|  |  |  | Vy | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  |  | Vz | -1.857 | -1.855 | -1.853 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.20 | 0.31 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.486 | 0.488 | 0.489 |
|  |  |  | Vy | -0.065 | -0.065 | -0.065 |
|  |  |  | Vz | -1.988 | -1.985 | -1.982 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.20 | 0.32 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -1.105 | -1.104 | -1.103 |
|  |  |  | Vy | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  |  | Vz | 2.021 | 2.023 | 2.025 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.40 | -0.52 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -1.209 | -1.207 | -1.206 |
|  |  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  |  | Vz | 1.890 | 1.893 | 1.896 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.39 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.043 | -1.042 | -1.041 |
|  |  |  | Vy | -0.021 | -0.021 | -0.021 |
|  |  |  | Vz | -1.355 | -1.353 | -1.352 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.04 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.147 | -1.145 | -1.144 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | -1.487 | -1.484 | -1.481 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.05 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.597 | -0.597 | -0.596 |
|  |  |  | Vy | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  |  | Vz | -2.354 | -2.353 | -2.351 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.23 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.701 | -0.700 | -0.698 |
|  |  |  | Vy | -0.060 | -0.060 | -0.060 |
|  |  |  | Vz | -2.486 | -2.483 | -2.480 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.23 | 0.38 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.615 | -1.614 | -1.613 |
|  |  |  | Vy | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vz | -0.028 | -0.026 | -0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.719 | -1.717 | -1.716 |
|  |  |  | Vy | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.159 | -0.156 | -0.153 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.20 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.145 | 0.146 | 0.147 |
|  |  |  | Vy | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  |  | Vz | -2.439 | -2.437 | -2.435 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.33 | 0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.041 | 0.042 | 0.044 |
|  |  |  | Vy | -0.075 | -0.075 | -0.075 |
|  |  |  | Vz | -2.570 | -2.567 | -2.564 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.33 | 0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.550 | -1.549 | -1.548 |
|  |  |  | Vy | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  |  |  | Vz | 1.439 | 1.441 | 1.443 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.38 | -0.47 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.654 | -1.653 | -1.651 |
|  |  |  | Vy | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Vz | 1.308 | 1.311 | 1.314 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.30 | -0.38 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.597 | -0.596 | -0.595 |
|  |  |  | Vy | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.773 | -0.771 | -0.770 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.02 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.701 | -0.699 | -0.698 |
|  |  |  | Vy | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Vz | -0.904 | -0.902 | -0.899 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.152 | -0.151 | -0.150 |
|  |  |  | Vy | -0.048 | -0.048 | -0.048 |
|  |  |  | Vz | -1.772 | -1.771 | -1.769 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.21 | 0.31 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.256 | -0.254 | -0.253 |
|  |  |  | Vy | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vz | -1.904 | -1.901 | -1.898 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.21 | 0.33 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -1.169 | -1.168 | -1.167 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | 0.554 | 0.556 | 0.558 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.22 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -1.273 | -1.271 | -1.270 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.423 | 0.426 | 0.429 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.21 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.368 | 0.369 | 0.369 |
|  |  |  | Vy | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  |  | Vz | -2.148 | -2.146 | -2.144 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.32 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.264 | 0.265 | 0.267 |
|  |  |  | Vy | -0.070 | -0.070 | -0.070 |
|  |  |  | Vz | -2.279 | -2.276 | -2.273 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.32 | 0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.328 | -1.327 | -1.326 |
|  |  |  | Vy | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  |  |  | Vz | 1.730 | 1.732 | 1.734 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.39 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.432 | -1.430 | -1.429 |
|  |  |  | Vy | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | Vz | 1.599 | 1.602 | 1.605 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.38 | -0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.543 | -0.542 | -0.541 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.703 | -0.701 | -0.699 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.647 | -0.646 | -0.644 |
|  |  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.834 | -0.831 | -0.828 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N35/N37 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.059 | 0.060 | 0.061 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.195 | 0.197 | 0.198 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.100 | 0.101 | 0.103 |
|  |  |  | Vy | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.329 | 0.332 | 0.335 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.807 | 0.808 | 0.809 |
|  |  |  | Vy | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
|  |  |  | Vz | 2.548 | 2.549 | 2.551 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.02 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.848 | 0.849 | 0.851 |
|  |  |  | Vy | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
|  |  |  | Vz | 2.682 | 2.685 | 2.687 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.02 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.920 | -0.919 | -0.918 |
|  |  |  | Vy | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  |  | Vz | -2.916 | -2.914 | -2.913 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.16 | 0.02 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.879 | -0.878 | -0.876 |
|  |  |  | Vy | -0.125 | -0.125 | -0.125 |
|  |  |  | Vz | -2.782 | -2.779 | -2.776 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.15 | 0.01 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.448 | 0.449 | 0.449 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | 1.378 | 1.379 | 1.381 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.01 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.488 | 0.490 | 0.491 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | 1.512 | 1.515 | 1.517 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.897 | 0.897 | 0.898 |
|  |  |  | Vy | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
|  |  |  | Vz | 2.789 | 2.791 | 2.793 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.00 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.937 | 0.939 | 0.940 |
|  |  |  | Vy | 0.117 | 0.117 | 0.117 |
|  |  |  | Vz | 2.923 | 2.926 | 2.929 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.00 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.140 | -0.139 | -0.138 |
|  |  |  | Vy | -0.049 | -0.049 | -0.049 |
|  |  |  | Vz | -0.489 | -0.487 | -0.486 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.099 | -0.098 | -0.096 |
|  |  |  | Vy | -0.045 | -0.045 | -0.045 |
|  |  |  | Vz | -0.355 | -0.352 | -0.349 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 1.001 | 1.002 | 1.003 |
|  |  |  | Vy | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
|  |  |  | Vz | 3.139 | 3.141 | 3.142 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.18 | -0.01 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 1.042 | 1.044 | 1.045 |
|  |  |  | Vy | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  |  | Vz | 3.273 | 3.276 | 3.279 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.19 | -0.01 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.726 | -0.725 | -0.724 |
|  |  |  | Vy | -0.116 | -0.116 | -0.116 |
|  |  |  | Vz | -2.325 | -2.323 | -2.321 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.685 | -0.683 | -0.682 |
|  |  |  | Vy | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Vz | -2.191 | -2.188 | -2.185 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.11 | 0.02 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.253 | 0.254 | 0.255 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.786 | 0.788 | 0.790 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.294 | 0.295 | 0.297 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | 0.920 | 0.923 | 0.926 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.702 | 0.703 | 0.704 |
|  |  |  | Vy | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Vz | 2.198 | 2.200 | 2.201 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.00 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.743 | 0.744 | 0.746 |
|  |  |  | Vy | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
|  |  |  | Vz | 2.332 | 2.335 | 2.338 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.01 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.334 | -0.333 | -0.332 |
|  |  |  | Vy | -0.062 | -0.062 | -0.062 |
|  |  |  | Vz | -1.080 | -1.079 | -1.077 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.02 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.293 | -0.292 | -0.290 |
|  |  |  | Vy | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.946 | -0.943 | -0.941 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.02 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.904 | 0.905 | 0.906 |
|  |  |  | Vy | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
|  |  |  | Vz | 2.843 | 2.845 | 2.847 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.16 | -0.01 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.945 | 0.946 | 0.948 |
|  |  |  | Vy | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
|  |  |  | Vz | 2.977 | 2.980 | 2.983 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.16 | -0.02 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.823 | -0.822 | -0.821 |
|  |  |  | Vy | -0.123 | -0.123 | -0.123 |
|  |  |  | Vz | -2.620 | -2.619 | -2.617 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.14 | 0.02 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.782 | -0.781 | -0.779 |
|  |  |  | Vy | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vz | -2.486 | -2.484 | -2.481 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.13 | 0.02 | 0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.230 | 0.231 | 0.232 |
|  |  |  | Vy | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | Vz | 0.715 | 0.716 | 0.718 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.270 | 0.272 | 0.273 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.849 | 0.852 | 0.855 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N37/N38 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.204 | 0.205 | 0.207 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  |  | Vy | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.343 | 0.347 | 0.350 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.498 | -0.498 | -0.498 |
|  |  |  | Vy | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
|  |  |  | Vz | 2.629 | 2.631 | 2.633 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.33 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.526 | -0.526 | -0.526 |
|  |  |  | Vy | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
|  |  |  | Vz | 2.769 | 2.773 | 2.776 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.35 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.574 | 0.574 | 0.574 |
|  |  |  | Vy | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  |  | Vz | -3.000 | -2.998 | -2.996 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.37 | 0.55 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.546 | 0.546 | 0.546 |
|  |  |  | Vy | -0.125 | -0.125 | -0.125 |
|  |  |  | Vz | -2.860 | -2.856 | -2.853 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.35 | 0.52 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | 1.429 | 1.431 | 1.433 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.16 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.287 | -0.287 | -0.287 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | 1.569 | 1.572 | 1.575 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.17 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.534 | -0.534 | -0.534 |
|  |  |  | Vy | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
|  |  |  | Vz | 2.885 | 2.886 | 2.888 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.34 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.562 | -0.562 | -0.562 |
|  |  |  | Vy | 0.117 | 0.117 | 0.117 |
|  |  |  | Vz | 3.024 | 3.028 | 3.031 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.35 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.109 | 0.109 | 0.109 |
|  |  |  | Vy | -0.049 | -0.049 | -0.049 |
|  |  |  | Vz | -0.493 | -0.491 | -0.489 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
|  |  |  | Vy | -0.045 | -0.045 | -0.045 |
|  |  |  | Vz | -0.353 | -0.350 | -0.346 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.608 | -0.608 | -0.608 |
|  |  |  | Vy | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
|  |  |  | Vz | 3.242 | 3.244 | 3.246 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.39 | -0.59 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.636 | -0.636 | -0.636 |
|  |  |  | Vy | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  |  | Vz | 3.382 | 3.385 | 3.389 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.41 | -0.61 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.464 | 0.464 | 0.464 |
|  |  |  | Vy | -0.116 | -0.116 | -0.116 |
|  |  |  | Vz | -2.387 | -2.385 | -2.383 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.31 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.437 | 0.437 | 0.437 |
|  |  |  | Vy | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Vz | -2.247 | -2.244 | -2.240 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.29 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.150 | -0.150 | -0.150 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.816 | 0.818 | 0.820 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.09 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.178 | -0.178 | -0.178 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | 0.956 | 0.959 | 0.963 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.11 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.425 | -0.425 | -0.425 |
|  |  |  | Vy | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Vz | 2.272 | 2.274 | 2.276 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.27 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vy | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
|  |  |  | Vz | 2.412 | 2.415 | 2.418 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.29 | -0.44 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
|  |  |  | Vy | -0.062 | -0.062 | -0.062 |
|  |  |  | Vz | -1.106 | -1.104 | -1.102 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
|  |  |  | Vy | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.966 | -0.962 | -0.959 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.13 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.553 | -0.553 | -0.553 |
|  |  |  | Vy | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
|  |  |  | Vz | 2.936 | 2.938 | 2.940 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.36 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.581 | -0.581 | -0.581 |
|  |  |  | Vy | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
|  |  |  | Vz | 3.076 | 3.079 | 3.082 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.38 | -0.56 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.519 | 0.519 | 0.519 |
|  |  |  | Vy | -0.123 | -0.123 | -0.123 |
|  |  |  | Vz | -2.693 | -2.691 | -2.689 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.34 | 0.50 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.491 | 0.491 | 0.491 |
|  |  |  | Vy | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vz | -2.553 | -2.550 | -2.547 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.32 | 0.47 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.137 | -0.137 | -0.137 |
|  |  |  | Vy | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | Vz | 0.742 | 0.744 | 0.746 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.08 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.165 | -0.165 | -0.165 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.882 | 0.885 | 0.888 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.10 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N39/N36 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.245 | -0.242 | -0.240 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.043 | -0.043 | -0.043 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.413 | -0.409 | -0.405 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.072 | -0.072 | -0.072 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.359 | -1.356 | -1.354 |
|  |  |  | Vy | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
|  |  |  | Vz | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.527 | -1.523 | -1.519 |
|  |  |  | Vy | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
|  |  |  | Vz | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.250 | 1.253 | 1.255 |
|  |  |  | Vy | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  |  | Vz | -1.931 | -1.931 | -1.931 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.082 | 1.086 | 1.090 |
|  |  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vz | -1.961 | -1.961 | -1.961 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.692 | -1.690 | -1.688 |
|  |  |  | Vy | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  |  | Vz | -0.275 | -0.275 | -0.275 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.860 | -1.856 | -1.853 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.304 | -0.304 | -0.304 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.361 | -2.358 | -2.356 |
|  |  |  | Vy | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vz | 0.591 | 0.591 | 0.591 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.529 | -2.525 | -2.521 |
|  |  |  | Vy | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
|  |  |  | Vz | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.795 | -0.793 | -0.791 |
|  |  |  | Vy | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Vz | -1.408 | -1.408 | -1.408 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.963 | -0.959 | -0.956 |
|  |  |  | Vy | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Vz | -1.437 | -1.437 | -1.437 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.10 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.082 | -2.080 | -2.078 |
|  |  |  | Vy | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
|  |  |  | Vz | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.251 | -2.247 | -2.243 |
|  |  |  | Vy | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
|  |  |  | Vz | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.527 | 0.529 | 0.531 |
|  |  |  | Vy | -0.047 | -0.047 | -0.047 |
|  |  |  | Vz | -2.048 | -2.048 | -2.048 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.15 | 0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.359 | 0.362 | 0.366 |
|  |  |  | Vy | -0.046 | -0.046 | -0.046 |
|  |  |  | Vz | -2.077 | -2.077 | -2.077 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.15 | 0.30 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.968 | -0.966 | -0.964 |
|  |  |  | Vy | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.159 | -0.159 | -0.159 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -1.137 | -1.133 | -1.129 |
|  |  |  | Vy | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vz | -0.188 | -0.188 | -0.188 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.637 | -1.635 | -1.632 |
|  |  |  | Vy | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
|  |  |  | Vz | 0.707 | 0.707 | 0.707 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.805 | -1.801 | -1.797 |
|  |  |  | Vy | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | Vz | 0.678 | 0.678 | 0.678 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.071 | -0.069 | -0.067 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.239 | -0.236 | -0.232 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | -1.321 | -1.321 | -1.321 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.721 | -1.718 | -1.716 |
|  |  |  | Vy | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  |  |  | Vz | 1.343 | 1.343 | 1.343 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.889 | -1.885 | -1.881 |
|  |  |  | Vy | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  |  |  | Vz | 1.313 | 1.313 | 1.313 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.889 | 0.891 | 0.893 |
|  |  |  | Vy | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  |  | Vz | -1.990 | -1.990 | -1.990 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.720 | 0.724 | 0.728 |
|  |  |  | Vy | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vz | -2.019 | -2.019 | -2.019 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.881 | -0.878 | -0.876 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -1.049 | -1.045 | -1.041 |
|  |  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.174 | -0.174 | -0.174 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N40/N53 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.254 | -0.251 | -0.248 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.429 | -0.423 | -0.418 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.503 | -2.500 | -2.497 |
|  |  |  | Vy | -0.120 | -0.120 | -0.120 |
|  |  |  | Vz | 0.481 | 0.481 | 0.481 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.678 | -2.673 | -2.667 |
|  |  |  | Vy | -0.123 | -0.123 | -0.123 |
|  |  |  | Vz | 0.507 | 0.507 | 0.507 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.679 | 2.683 | 2.686 |
|  |  |  | Vy | 0.174 | 0.174 | 0.174 |
|  |  |  | Vz | -0.548 | -0.548 | -0.548 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.505 | 2.510 | 2.515 |
|  |  |  | Vy | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.522 | -0.522 | -0.522 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.369 | -1.366 | -1.362 |
|  |  |  | Vy | -0.086 | -0.086 | -0.086 |
|  |  |  | Vz | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.544 | -1.538 | -1.533 |
|  |  |  | Vy | -0.089 | -0.089 | -0.089 |
|  |  |  | Vz | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.718 | -2.715 | -2.712 |
|  |  |  | Vy | -0.156 | -0.156 | -0.156 |
|  |  |  | Vz | 0.504 | 0.504 | 0.504 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.893 | -2.888 | -2.882 |
|  |  |  | Vy | -0.159 | -0.159 | -0.159 |
|  |  |  | Vz | 0.530 | 0.530 | 0.530 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.391 | 0.394 | 0.398 |
|  |  |  | Vy | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  |  | Vz | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.216 | 0.222 | 0.227 |
|  |  |  | Vy | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
|  |  |  | Vz | -0.087 | -0.087 | -0.087 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.061 | -3.058 | -3.054 |
|  |  |  | Vy | -0.161 | -0.161 | -0.161 |
|  |  |  | Vz | 0.581 | 0.581 | 0.581 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.236 | -3.230 | -3.225 |
|  |  |  | Vy | -0.164 | -0.164 | -0.164 |
|  |  |  | Vz | 0.607 | 0.607 | 0.607 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.122 | 2.125 | 2.128 |
|  |  |  | Vy | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  |  | Vz | -0.448 | -0.448 | -0.448 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.947 | 1.953 | 1.958 |
|  |  |  | Vy | 0.130 | 0.130 | 0.130 |
|  |  |  | Vz | -0.422 | -0.422 | -0.422 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.812 | -0.808 | -0.805 |
|  |  |  | Vy | -0.045 | -0.045 | -0.045 |
|  |  |  | Vz | 0.138 | 0.138 | 0.138 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.986 | -0.981 | -0.975 |
|  |  |  | Vy | -0.048 | -0.048 | -0.048 |
|  |  |  | Vz | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.161 | -2.158 | -2.155 |
|  |  |  | Vy | -0.115 | -0.115 | -0.115 |
|  |  |  | Vz | 0.404 | 0.404 | 0.404 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.336 | -2.330 | -2.325 |
|  |  |  | Vy | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vz | 0.430 | 0.430 | 0.430 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.949 | 0.952 | 0.955 |
|  |  |  | Vy | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
|  |  |  | Vz | -0.214 | -0.214 | -0.214 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.774 | 0.779 | 0.785 |
|  |  |  | Vy | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
|  |  |  | Vz | -0.187 | -0.187 | -0.187 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.782 | -2.779 | -2.776 |
|  |  |  | Vy | -0.141 | -0.141 | -0.141 |
|  |  |  | Vz | 0.531 | 0.531 | 0.531 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.957 | -2.951 | -2.946 |
|  |  |  | Vy | -0.144 | -0.144 | -0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.557 | 0.557 | 0.557 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.401 | 2.404 | 2.407 |
|  |  |  | Vy | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
|  |  |  | Vz | -0.498 | -0.498 | -0.498 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.226 | 2.231 | 2.237 |
|  |  |  | Vy | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  |  |  | Vz | -0.472 | -0.472 | -0.472 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.744 | -0.741 | -0.738 |
|  |  |  | Vy | -0.040 | -0.040 | -0.040 |
|  |  |  | Vz | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.919 | -0.913 | -0.908 |
|  |  |  | Vy | -0.043 | -0.043 | -0.043 |
|  |  |  | Vz | 0.152 | 0.152 | 0.152 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N53/N51 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.249 | -0.244 | -0.239 | -0.234 | -0.229 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.420 | -0.411 | -0.403 | -0.395 | -0.386 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.676 | -2.671 | -2.666 | -2.661 | -2.657 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.16 | -0.24 | -0.31 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.847 | -2.839 | -2.831 | -2.822 | -2.814 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.17 | -0.25 | -0.33 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.735 | 2.740 | 2.745 | 2.750 | 2.755 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.44 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.573 | 2.582 | 2.590 | 2.598 | 2.607 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.476 | -1.471 | -1.466 | -1.461 | -1.456 |
|  |  |  | Vy | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.647 | -1.639 | -1.630 | -1.622 | -1.614 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.263 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.17 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.933 | -2.928 | -2.923 | -2.918 | -2.913 |
|  |  |  | Vy | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.17 | -0.25 | -0.32 | -0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -3.104 | -3.095 | -3.087 | -3.079 | -3.070 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.18 | -0.26 | -0.34 | -0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.416 | 0.421 | 0.426 | 0.431 | 0.436 |
|  |  |  | Vy | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.112 | -0.112 | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.255 | 0.263 | 0.271 | 0.280 | 0.288 |
|  |  |  | Vy | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  |  |  | Vz | -0.086 | -0.086 | -0.086 | -0.086 | -0.086 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.290 | -3.285 | -3.280 | -3.275 | -3.270 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.20 | -0.29 | -0.38 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.461 | -3.453 | -3.444 | -3.436 | -3.428 |
|  |  |  | Vy | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.21 | -0.30 | -0.39 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.170 | 2.175 | 2.180 | 2.185 | 2.189 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.008 | 2.016 | 2.025 | 2.033 | 2.041 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.418 | -0.418 | -0.418 | -0.418 | -0.418 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.34 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.862 | -0.857 | -0.853 | -0.848 | -0.843 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -1.033 | -1.025 | -1.017 | -1.008 | -1.000 |
|  |  |  | Vy | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.319 | -2.314 | -2.309 | -2.304 | -2.299 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.14 | -0.20 | -0.26 | -0.32 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.490 | -2.482 | -2.473 | -2.465 | -2.457 |
|  |  |  | Vy | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.14 | -0.21 | -0.28 | -0.34 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.982 | 0.987 | 0.992 | 0.996 | 1.001 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.212 | -0.212 | -0.212 | -0.212 | -0.212 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.820 | 0.828 | 0.837 | 0.845 | 0.853 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.186 | -0.186 | -0.186 | -0.186 | -0.186 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.983 | -2.978 | -2.973 | -2.968 | -2.963 |
|  |  |  | Vy | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vz | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.18 | -0.26 | -0.34 | -0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -3.154 | -3.146 | -3.137 | -3.129 | -3.121 |
|  |  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  |  | Vz | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0.555 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.19 | -0.28 | -0.36 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.452 | 2.457 | 2.462 | 2.467 | 2.472 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.494 | -0.494 | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.291 | 2.299 | 2.307 | 2.316 | 2.324 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.468 | -0.468 | -0.468 | -0.468 | -0.468 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.38 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.788 | -0.783 | -0.778 | -0.773 | -0.768 |
|  |  |  | Vy | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.959 | -0.951 | -0.942 | -0.934 | -0.926 |
|  |  |  | Vy | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vz | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N51/N38 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.214 | -0.211 | -0.207 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.361 | -0.355 | -0.350 |
|  |  |  | Vy | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.640 | -2.636 | -2.633 |
|  |  |  | Vy | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
|  |  |  | Vz | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.39 | -0.44 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.787 | -2.781 | -2.776 |
|  |  |  | Vy | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
|  |  |  | Vz | 0.526 | 0.526 | 0.526 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.41 | -0.46 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.989 | 2.993 | 2.996 |
|  |  |  | Vy | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  |  | Vz | -0.574 | -0.574 | -0.574 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.44 | 0.49 | 0.55 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.842 | 2.848 | 2.853 |
|  |  |  | Vy | -0.125 | -0.125 | -0.125 |
|  |  |  | Vz | -0.546 | -0.546 | -0.546 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.41 | 0.47 | 0.52 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.439 | -1.436 | -1.433 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.22 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.586 | -1.581 | -1.575 |
|  |  |  | Vy | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.24 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.895 | -2.892 | -2.888 |
|  |  |  | Vy | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
|  |  |  | Vz | 0.534 | 0.534 | 0.534 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.40 | -0.46 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -3.042 | -3.036 | -3.031 |
|  |  |  | Vy | 0.117 | 0.117 | 0.117 |
|  |  |  | Vz | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.42 | -0.48 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.483 | 0.486 | 0.489 |
|  |  |  | Vy | -0.049 | -0.049 | -0.049 |
|  |  |  | Vz | -0.109 | -0.109 | -0.109 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.336 | 0.341 | 0.346 |
|  |  |  | Vy | -0.045 | -0.045 | -0.045 |
|  |  |  | Vz | -0.081 | -0.081 | -0.081 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.252 | -3.249 | -3.246 |
|  |  |  | Vy | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
|  |  |  | Vz | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.47 | -0.53 | -0.59 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.399 | -3.394 | -3.389 |
|  |  |  | Vy | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  |  | Vz | 0.636 | 0.636 | 0.636 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.49 | -0.55 | -0.61 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.377 | 2.380 | 2.383 |
|  |  |  | Vy | -0.116 | -0.116 | -0.116 |
|  |  |  | Vz | -0.464 | -0.464 | -0.464 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.230 | 2.235 | 2.240 |
|  |  |  | Vy | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Vz | -0.437 | -0.437 | -0.437 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.826 | -0.823 | -0.820 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.973 | -0.968 | -0.963 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | 0.178 | 0.178 | 0.178 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.13 | -0.15 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.282 | -2.279 | -2.276 |
|  |  |  | Vy | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | Vz | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.32 | -0.37 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.429 | -2.424 | -2.418 |
|  |  |  | Vy | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
|  |  |  | Vz | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.34 | -0.39 | -0.44 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.095 | 1.099 | 1.102 |
|  |  |  | Vy | -0.062 | -0.062 | -0.062 |
|  |  |  | Vz | -0.219 | -0.219 | -0.219 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.948 | 0.954 | 0.959 |
|  |  |  | Vy | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.191 | -0.191 | -0.191 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.946 | -2.943 | -2.940 |
|  |  |  | Vy | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
|  |  |  | Vz | 0.553 | 0.553 | 0.553 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.43 | -0.48 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -3.093 | -3.088 | -3.082 |
|  |  |  | Vy | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
|  |  |  | Vz | 0.581 | 0.581 | 0.581 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.45 | -0.51 | -0.56 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.683 | 2.686 | 2.689 |
|  |  |  | Vy | -0.123 | -0.123 | -0.123 |
|  |  |  | Vz | -0.519 | -0.519 | -0.519 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.536 | 2.541 | 2.547 |
|  |  |  | Vy | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vz | -0.491 | -0.491 | -0.491 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.38 | 0.42 | 0.47 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.752 | -0.749 | -0.746 |
|  |  |  | Vy | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | Vz | 0.137 | 0.137 | 0.137 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.11 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.899 | -0.894 | -0.888 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.12 | -0.14 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N42/N41 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.192 | -0.189 | -0.187 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.323 | -0.319 | -0.315 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.949 | -1.946 | -1.944 |
|  |  |  | Vy | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  |  | Vz | 0.984 | 0.984 | 0.984 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.081 | -2.076 | -2.072 |
|  |  |  | Vy | -0.064 | -0.064 | -0.064 |
|  |  |  | Vz | 0.985 | 0.985 | 0.985 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.06 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.142 | 2.144 | 2.147 |
|  |  |  | Vy | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  |  |  | Vz | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.010 | 2.014 | 2.018 |
|  |  |  | Vy | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
|  |  |  | Vz | -1.287 | -1.287 | -1.287 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.523 | -1.520 | -1.518 |
|  |  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  |  | Vz | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.654 | -1.650 | -1.646 |
|  |  |  | Vy | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Vz | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.577 | -2.575 | -2.572 |
|  |  |  | Vy | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vz | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.709 | -2.705 | -2.701 |
|  |  |  | Vy | -0.051 | -0.051 | -0.051 |
|  |  |  | Vz | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.123 | -0.120 | -0.118 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | -0.765 | -0.765 | -0.765 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.254 | -0.250 | -0.246 |
|  |  |  | Vy | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
|  |  |  | Vz | -0.764 | -0.764 | -0.764 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.614 | -2.612 | -2.610 |
|  |  |  | Vy | -0.069 | -0.069 | -0.069 |
|  |  |  | Vz | 0.988 | 0.988 | 0.988 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.746 | -2.742 | -2.738 |
|  |  |  | Vy | -0.070 | -0.070 | -0.070 |
|  |  |  | Vz | 0.989 | 0.989 | 0.989 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.476 | 1.479 | 1.481 |
|  |  |  | Vy | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Vz | -1.284 | -1.284 | -1.284 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.345 | 1.349 | 1.353 |
|  |  |  | Vy | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
|  |  |  | Vz | -1.283 | -1.283 | -1.283 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.08 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.857 | -0.855 | -0.852 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.989 | -0.985 | -0.981 |
|  |  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  |  | Vz | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.912 | -1.909 | -1.907 |
|  |  |  | Vy | -0.044 | -0.044 | -0.044 |
|  |  |  | Vz | 0.595 | 0.595 | 0.595 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.043 | -2.039 | -2.035 |
|  |  |  | Vy | -0.045 | -0.045 | -0.045 |
|  |  |  | Vz | 0.596 | 0.596 | 0.596 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.543 | 0.545 | 0.548 |
|  |  |  | Vy | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  |  |  | Vz | -0.768 | -0.768 | -0.768 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.411 | 0.415 | 0.419 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.768 | -0.768 | -0.768 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.282 | -2.279 | -2.277 |
|  |  |  | Vy | -0.066 | -0.066 | -0.066 |
|  |  |  | Vz | 0.986 | 0.986 | 0.986 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.413 | -2.409 | -2.405 |
|  |  |  | Vy | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  |  | Vz | 0.987 | 0.987 | 0.987 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.05 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.809 | 1.812 | 1.814 |
|  |  |  | Vy | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vz | -1.286 | -1.286 | -1.286 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.677 | 1.681 | 1.686 |
|  |  |  | Vy | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
|  |  |  | Vz | -1.285 | -1.285 | -1.285 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.07 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.777 | -0.774 | -0.772 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.908 | -0.904 | -0.900 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N44/N43 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.193 | -0.191 | -0.188 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.326 | -0.322 | -0.318 |
|  |  |  | Vy | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.976 | -1.973 | -1.971 |
|  |  |  | Vy | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
|  |  |  | Vz | 0.915 | 0.915 | 0.915 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.108 | -2.104 | -2.100 |
|  |  |  | Vy | -0.146 | -0.146 | -0.146 |
|  |  |  | Vz | 0.913 | 0.913 | 0.913 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.172 | 2.174 | 2.177 |
|  |  |  | Vy | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  |  | Vz | -1.217 | -1.217 | -1.217 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.039 | 2.043 | 2.047 |
|  |  |  | Vy | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  |  | Vz | -1.219 | -1.219 | -1.219 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.535 | -1.532 | -1.530 |
|  |  |  | Vy | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.668 | -1.663 | -1.659 |
|  |  |  | Vy | -0.046 | -0.046 | -0.046 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.026 | -0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.604 | -2.602 | -2.600 |
|  |  |  | Vy | -0.120 | -0.120 | -0.120 |
|  |  |  | Vz | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.737 | -2.733 | -2.729 |
|  |  |  | Vy | -0.125 | -0.125 | -0.125 |
|  |  |  | Vz | 0.524 | 0.524 | 0.524 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.116 | -0.114 | -0.111 |
|  |  |  | Vy | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
|  |  |  | Vz | -0.753 | -0.753 | -0.753 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.249 | -0.245 | -0.241 |
|  |  |  | Vy | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
|  |  |  | Vz | -0.755 | -0.755 | -0.755 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.647 | -2.644 | -2.642 |
|  |  |  | Vy | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  |  | Vz | 0.904 | 0.904 | 0.904 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.779 | -2.775 | -2.771 |
|  |  |  | Vy | -0.162 | -0.162 | -0.162 |
|  |  |  | Vz | 0.902 | 0.902 | 0.902 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.501 | 1.503 | 1.506 |
|  |  |  | Vy | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
|  |  |  | Vz | -1.228 | -1.228 | -1.228 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.368 | 1.372 | 1.376 |
|  |  |  | Vy | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
|  |  |  | Vz | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.864 | -0.862 | -0.859 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.997 | -0.993 | -0.988 |
|  |  |  | Vy | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  |  | Vz | -0.016 | -0.016 | -0.016 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.934 | -1.931 | -1.929 |
|  |  |  | Vy | -0.104 | -0.104 | -0.104 |
|  |  |  | Vz | 0.537 | 0.537 | 0.537 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.066 | -2.062 | -2.058 |
|  |  |  | Vy | -0.109 | -0.109 | -0.109 |
|  |  |  | Vz | 0.535 | 0.535 | 0.535 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.555 | 0.557 | 0.560 |
|  |  |  | Vy | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
|  |  |  | Vz | -0.742 | -0.742 | -0.742 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.422 | 0.426 | 0.430 |
|  |  |  | Vy | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
|  |  |  | Vz | -0.744 | -0.744 | -0.744 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.06 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.311 | -2.309 | -2.306 |
|  |  |  | Vy | -0.149 | -0.149 | -0.149 |
|  |  |  | Vz | 0.910 | 0.910 | 0.910 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.444 | -2.440 | -2.436 |
|  |  |  | Vy | -0.154 | -0.154 | -0.154 |
|  |  |  | Vz | 0.907 | 0.907 | 0.907 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.836 | 1.839 | 1.841 |
|  |  |  | Vy | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
|  |  |  | Vz | -1.222 | -1.222 | -1.222 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 1.704 | 1.708 | 1.712 |
|  |  |  | Vy | 0.121 | 0.121 | 0.121 |
|  |  |  | Vz | -1.225 | -1.225 | -1.225 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.783 | -0.780 | -0.778 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.915 | -0.911 | -0.907 |
|  |  |  | Vy | -0.027 | -0.027 | -0.027 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N42/N44 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.060 | -0.057 | -0.054 | -0.051 | -0.048 | -0.045 | -0.041 | -0.038 | -0.035 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.018 | -0.013 | -0.007 | -0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.101 | -0.096 | -0.091 | -0.085 | -0.080 | -0.075 | -0.070 | -0.065 | -0.060 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.031 | -0.022 | -0.012 | -0.003 | 0.007 | 0.016 | 0.026 | 0.035 | 0.045 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.651 | 0.654 | 0.657 | 0.660 | 0.663 | 0.666 | 0.669 | 0.672 | 0.675 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.329 | 0.335 | 0.341 | 0.346 | 0.352 | 0.357 | 0.363 | 0.369 | 0.374 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.610 | 0.615 | 0.620 | 0.625 | 0.630 | 0.635 | 0.640 | 0.646 | 0.651 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.317 | 0.326 | 0.336 | 0.345 | 0.355 | 0.364 | 0.374 | 0.383 | 0.393 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.985 | -0.982 | -0.979 | -0.976 | -0.973 | -0.970 | -0.967 | -0.964 | -0.961 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.472 | -0.466 | -0.461 | -0.455 | -0.449 | -0.444 | -0.438 | -0.433 | -0.427 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.69 | -0.59 | -0.50 | -0.41 | -0.32 | -0.23 | -0.14 | -0.05 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -1.026 | -1.021 | -1.016 | -1.011 | -1.006 | -1.001 | -0.996 | -0.990 | -0.985 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.485 | -0.475 | -0.466 | -0.456 | -0.447 | -0.437 | -0.428 | -0.418 | -0.409 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.68 | -0.58 | -0.49 | -0.39 | -0.30 | -0.21 | -0.13 | -0.04 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.326 | -0.323 | -0.320 | -0.317 | -0.314 | -0.311 | -0.308 | -0.305 | -0.302 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.367 | -0.362 | -0.357 | -0.352 | -0.347 | -0.342 | -0.336 | -0.331 | -0.326 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.020 | -0.010 | -0.001 | 0.009 | 0.018 | 0.028 | 0.037 | 0.047 | 0.056 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.100 | 0.103 | 0.106 | 0.109 | 0.112 | 0.115 | 0.118 | 0.121 | 0.124 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | 0.202 | 0.207 | 0.213 | 0.219 | 0.224 | 0.230 | 0.235 | 0.241 | 0.247 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.100 |
|  |  |  | Vy | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | Vz | 0.189 | 0.198 | 0.208 | 0.217 | 0.227 | 0.236 | 0.246 | 0.256 | 0.265 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.882 | -0.879 | -0.875 | -0.872 | -0.869 | -0.866 | -0.863 | -0.860 | -0.857 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.279 | -0.274 | -0.268 | -0.262 | -0.257 | -0.251 | -0.245 | -0.240 | -0.234 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.31 | -0.25 | -0.20 | -0.14 | -0.09 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.923 | -0.917 | -0.912 | -0.907 | -0.902 | -0.897 | -0.892 | -0.887 | -0.882 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.292 | -0.282 | -0.273 | -0.263 | -0.254 | -0.244 | -0.235 | -0.225 | -0.216 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.30 | -0.24 | -0.18 | -0.13 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.517 | 0.520 | 0.524 | 0.527 | 0.530 | 0.533 | 0.536 | 0.539 | 0.542 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | 0.335 | 0.341 | 0.346 | 0.352 | 0.358 | 0.363 | 0.369 | 0.374 | 0.380 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.476 | 0.482 | 0.487 | 0.492 | 0.497 | 0.502 | 0.507 | 0.512 | 0.517 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.322 | 0.332 | 0.341 | 0.351 | 0.360 | 0.370 | 0.379 | 0.389 | 0.398 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.119 | -1.115 | -1.112 | -1.109 | -1.106 | -1.103 | -1.100 | -1.097 | -1.094 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.466 | -0.461 | -0.455 | -0.449 | -0.444 | -0.438 | -0.432 | -0.427 | -0.421 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.64 | -0.54 | -0.45 | -0.36 | -0.27 | -0.18 | -0.10 | -0.01 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.160 | -1.154 | -1.149 | -1.144 | -1.139 | -1.134 | -1.129 | -1.124 | -1.119 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.479 | -0.470 | -0.460 | -0.450 | -0.441 | -0.431 | -0.422 | -0.412 | -0.403 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.63 | -0.53 | -0.44 | -0.35 | -0.26 | -0.17 | -0.08 | 0.00 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.193 | -0.190 | -0.187 | -0.184 | -0.181 | -0.178 | -0.175 | -0.172 | -0.169 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.234 | -0.229 | -0.224 | -0.219 | -0.213 | -0.208 | -0.203 | -0.198 | -0.193 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.006 | 0.003 | 0.013 | 0.022 | 0.032 | 0.041 | 0.051 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.233 | 0.236 | 0.239 | 0.242 | 0.245 | 0.248 | 0.252 | 0.255 | 0.258 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | 0.196 | 0.202 | 0.207 | 0.213 | 0.218 | 0.224 | 0.230 | 0.235 | 0.241 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.192 | 0.197 | 0.202 | 0.208 | 0.213 | 0.218 | 0.223 | 0.228 | 0.233 |
|  |  |  | Vy | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.183 | 0.193 | 0.202 | 0.212 | 0.221 | 0.231 | 0.240 | 0.250 | 0.259 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.748 | -0.745 | -0.742 | -0.739 | -0.736 | -0.733 | -0.730 | -0.727 | -0.724 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.285 | -0.279 | -0.274 | -0.268 | -0.262 | -0.257 | -0.251 | -0.245 | -0.240 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.36 | -0.30 | -0.24 | -0.19 | -0.14 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.789 | -0.784 | -0.779 | -0.774 | -0.769 | -0.764 | -0.759 | -0.753 | -0.748 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.298 | -0.288 | -0.279 | -0.269 | -0.260 | -0.250 | -0.240 | -0.231 | -0.221 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.35 | -0.29 | -0.23 | -0.18 | -0.12 | -0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.584 | 0.587 | 0.590 | 0.593 | 0.596 | 0.599 | 0.602 | 0.605 | 0.608 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | 0.332 | 0.338 | 0.343 | 0.349 | 0.355 | 0.360 | 0.366 | 0.372 | 0.377 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.58 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.543 | 0.548 | 0.553 | 0.558 | 0.564 | 0.569 | 0.574 | 0.579 | 0.584 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.319 | 0.329 | 0.338 | 0.348 | 0.357 | 0.367 | 0.377 | 0.386 | 0.396 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.052 | -1.049 | -1.046 | -1.043 | -1.040 | -1.037 | -1.034 | -1.031 | -1.028 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.469 | -0.464 | -0.458 | -0.452 | -0.447 | -0.441 | -0.435 | -0.430 | -0.424 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.66 | -0.57 | -0.48 | -0.38 | -0.29 | -0.21 | -0.12 | -0.03 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.093 | -1.088 | -1.083 | -1.078 | -1.072 | -1.067 | -1.062 | -1.057 | -1.052 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.482 | -0.472 | -0.463 | -0.453 | -0.444 | -0.434 | -0.425 | -0.415 | -0.406 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.65 | -0.56 | -0.46 | -0.37 | -0.28 | -0.19 | -0.11 | -0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.177 | -0.174 | -0.171 | -0.168 | -0.165 | -0.162 | -0.159 | -0.156 | -0.152 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.008 | -0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.032 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.218 | -0.213 | -0.208 | -0.202 | -0.197 | -0.192 | -0.187 | -0.182 | -0.177 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.007 | 0.002 | 0.012 | 0.021 | 0.031 | 0.040 | 0.050 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N45/N42 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.151 | -0.150 | -0.150 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.191 | -0.189 | -0.188 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.255 | -0.254 | -0.252 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.322 | -0.320 | -0.317 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.590 | 0.591 | 0.592 |
|  |  |  | Vy | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
|  |  |  | Vz | -1.857 | -1.855 | -1.853 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.20 | 0.31 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.486 | 0.488 | 0.489 |
|  |  |  | Vy | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
|  |  |  | Vz | -1.988 | -1.985 | -1.982 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.20 | 0.32 | 0.43 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -1.105 | -1.104 | -1.103 |
|  |  |  | Vy | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  |  | Vz | 2.021 | 2.023 | 2.025 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.40 | -0.52 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -1.209 | -1.207 | -1.206 |
|  |  |  | Vy | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vz | 1.890 | 1.893 | 1.896 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.39 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.043 | -1.042 | -1.041 |
|  |  |  | Vy | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  |  | Vz | -1.355 | -1.353 | -1.352 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.04 | 0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.147 | -1.145 | -1.144 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | -1.487 | -1.484 | -1.481 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.05 | 0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.597 | -0.597 | -0.596 |
|  |  |  | Vy | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vz | -2.354 | -2.353 | -2.351 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.23 | 0.37 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.701 | -0.700 | -0.698 |
|  |  |  | Vy | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
|  |  |  | Vz | -2.486 | -2.483 | -2.480 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.23 | 0.38 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.615 | -1.614 | -1.613 |
|  |  |  | Vy | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Vz | -0.028 | -0.026 | -0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -1.719 | -1.717 | -1.716 |
|  |  |  | Vy | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.159 | -0.156 | -0.153 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.20 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.145 | 0.146 | 0.147 |
|  |  |  | Vy | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
|  |  |  | Vz | -2.439 | -2.437 | -2.435 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.33 | 0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.041 | 0.042 | 0.044 |
|  |  |  | Vy | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
|  |  |  | Vz | -2.570 | -2.567 | -2.564 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.33 | 0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.550 | -1.549 | -1.548 |
|  |  |  | Vy | -0.047 | -0.047 | -0.047 |
|  |  |  | Vz | 1.439 | 1.441 | 1.443 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.38 | -0.47 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -1.654 | -1.653 | -1.651 |
|  |  |  | Vy | -0.046 | -0.046 | -0.046 |
|  |  |  | Vz | 1.308 | 1.311 | 1.314 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.30 | -0.38 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.597 | -0.596 | -0.595 |
|  |  |  | Vy | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.773 | -0.771 | -0.770 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.02 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.701 | -0.699 | -0.698 |
|  |  |  | Vy | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vz | -0.904 | -0.902 | -0.899 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.152 | -0.151 | -0.150 |
|  |  |  | Vy | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
|  |  |  | Vz | -1.772 | -1.771 | -1.769 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.21 | 0.31 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.256 | -0.254 | -0.253 |
|  |  |  | Vy | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | Vz | -1.904 | -1.901 | -1.898 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.21 | 0.33 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -1.169 | -1.168 | -1.167 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | 0.554 | 0.556 | 0.558 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.22 | -0.25 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -1.273 | -1.271 | -1.270 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.423 | 0.426 | 0.429 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.21 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.368 | 0.369 | 0.369 |
|  |  |  | Vy | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  |  |  | Vz | -2.148 | -2.146 | -2.144 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.32 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.264 | 0.265 | 0.267 |
|  |  |  | Vy | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  |  |  | Vz | -2.279 | -2.276 | -2.273 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.32 | 0.46 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.328 | -1.327 | -1.326 |
|  |  |  | Vy | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  |  | Vz | 1.730 | 1.732 | 1.734 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.28 | -0.39 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -1.432 | -1.430 | -1.429 |
|  |  |  | Vy | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vz | 1.599 | 1.602 | 1.605 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.29 | -0.38 | -0.48 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.543 | -0.542 | -0.541 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.703 | -0.701 | -0.699 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.02 | 0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.647 | -0.646 | -0.644 |
|  |  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.834 | -0.831 | -0.828 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N44/N46 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.059 | 0.060 | 0.061 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.195 | 0.197 | 0.198 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.100 | 0.101 | 0.103 |
|  |  |  | Vy | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.329 | 0.332 | 0.335 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.807 | 0.808 | 0.809 |
|  |  |  | Vy | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
|  |  |  | Vz | 2.548 | 2.549 | 2.551 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.02 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.848 | 0.849 | 0.851 |
|  |  |  | Vy | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Vz | 2.682 | 2.685 | 2.687 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.14 | -0.02 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.920 | -0.919 | -0.918 |
|  |  |  | Vy | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  |  | Vz | -2.916 | -2.914 | -2.913 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.16 | 0.02 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.879 | -0.878 | -0.876 |
|  |  |  | Vy | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Vz | -2.782 | -2.779 | -2.776 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.15 | 0.01 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.448 | 0.449 | 0.449 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | 1.378 | 1.379 | 1.381 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.01 | -0.07 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.488 | 0.490 | 0.491 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | 1.512 | 1.515 | 1.517 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.01 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.897 | 0.897 | 0.898 |
|  |  |  | Vy | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Vz | 2.789 | 2.791 | 2.793 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.00 | -0.16 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.937 | 0.939 | 0.940 |
|  |  |  | Vy | -0.117 | -0.117 | -0.117 |
|  |  |  | Vz | 2.923 | 2.926 | 2.929 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.00 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.140 | -0.139 | -0.138 |
|  |  |  | Vy | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vz | -0.489 | -0.487 | -0.486 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.099 | -0.098 | -0.096 |
|  |  |  | Vy | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
|  |  |  | Vz | -0.355 | -0.352 | -0.349 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 1.001 | 1.002 | 1.003 |
|  |  |  | Vy | -0.153 | -0.153 | -0.153 |
|  |  |  | Vz | 3.139 | 3.141 | 3.142 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.18 | -0.01 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 1.042 | 1.044 | 1.045 |
|  |  |  | Vy | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  |  | Vz | 3.273 | 3.276 | 3.279 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.19 | -0.01 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.726 | -0.725 | -0.724 |
|  |  |  | Vy | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
|  |  |  | Vz | -2.325 | -2.323 | -2.321 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.12 | 0.02 | 0.16 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.685 | -0.683 | -0.682 |
|  |  |  | Vy | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
|  |  |  | Vz | -2.191 | -2.188 | -2.185 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.11 | 0.02 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.253 | 0.254 | 0.255 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.786 | 0.788 | 0.790 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.294 | 0.295 | 0.297 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | 0.920 | 0.923 | 0.926 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.06 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.702 | 0.703 | 0.704 |
|  |  |  | Vy | -0.100 | -0.100 | -0.100 |
|  |  |  | Vz | 2.198 | 2.200 | 2.201 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | 0.00 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.743 | 0.744 | 0.746 |
|  |  |  | Vy | -0.104 | -0.104 | -0.104 |
|  |  |  | Vz | 2.332 | 2.335 | 2.338 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | 0.13 | -0.01 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.334 | -0.333 | -0.332 |
|  |  |  | Vy | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
|  |  |  | Vz | -1.080 | -1.079 | -1.077 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.05 | 0.02 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.293 | -0.292 | -0.290 |
|  |  |  | Vy | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.946 | -0.943 | -0.941 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | -0.04 | 0.02 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.904 | 0.905 | 0.906 |
|  |  |  | Vy | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vz | 2.843 | 2.845 | 2.847 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.16 | -0.01 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.945 | 0.946 | 0.948 |
|  |  |  | Vy | -0.151 | -0.151 | -0.151 |
|  |  |  | Vz | 2.977 | 2.980 | 2.983 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | 0.16 | -0.02 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.823 | -0.822 | -0.821 |
|  |  |  | Vy | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
|  |  |  | Vz | -2.620 | -2.619 | -2.617 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.14 | 0.02 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.782 | -0.781 | -0.779 |
|  |  |  | Vy | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
|  |  |  | Vz | -2.486 | -2.484 | -2.481 |
|  |  |  | Mt | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | My | -0.13 | 0.02 | 0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.230 | 0.231 | 0.232 |
|  |  |  | Vy | -0.017 | -0.017 | -0.017 |
|  |  |  | Vz | 0.715 | 0.716 | 0.718 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.270 | 0.272 | 0.273 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.849 | 0.852 | 0.855 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N46/N47 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.041 | -0.041 | -0.041 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.204 | 0.205 | 0.207 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  |  | Vy | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.343 | 0.347 | 0.350 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.498 | -0.498 | -0.498 |
|  |  |  | Vy | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
|  |  |  | Vz | 2.629 | 2.631 | 2.633 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.33 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.526 | -0.526 | -0.526 |
|  |  |  | Vy | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Vz | 2.769 | 2.773 | 2.776 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.35 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.574 | 0.574 | 0.574 |
|  |  |  | Vy | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  |  | Vz | -3.000 | -2.998 | -2.996 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.19 | 0.37 | 0.55 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.546 | 0.546 | 0.546 |
|  |  |  | Vy | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Vz | -2.860 | -2.856 | -2.853 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.35 | 0.52 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | 1.429 | 1.431 | 1.433 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.16 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.287 | -0.287 | -0.287 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | 1.569 | 1.572 | 1.575 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.17 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.534 | -0.534 | -0.534 |
|  |  |  | Vy | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Vz | 2.885 | 2.886 | 2.888 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.16 | -0.34 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.562 | -0.562 | -0.562 |
|  |  |  | Vy | -0.117 | -0.117 | -0.117 |
|  |  |  | Vz | 3.024 | 3.028 | 3.031 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.17 | -0.35 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.109 | 0.109 | 0.109 |
|  |  |  | Vy | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vz | -0.493 | -0.491 | -0.489 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
|  |  |  | Vy | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
|  |  |  | Vz | -0.353 | -0.350 | -0.346 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.608 | -0.608 | -0.608 |
|  |  |  | Vy | -0.153 | -0.153 | -0.153 |
|  |  |  | Vz | 3.242 | 3.244 | 3.246 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.20 | -0.39 | -0.59 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.636 | -0.636 | -0.636 |
|  |  |  | Vy | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  |  | Vz | 3.382 | 3.385 | 3.389 |
|  |  |  | Mt | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.41 | -0.61 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.464 | 0.464 | 0.464 |
|  |  |  | Vy | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
|  |  |  | Vz | -2.387 | -2.385 | -2.383 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.16 | 0.31 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.437 | 0.437 | 0.437 |
|  |  |  | Vy | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
|  |  |  | Vz | -2.247 | -2.244 | -2.240 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.29 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.150 | -0.150 | -0.150 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.816 | 0.818 | 0.820 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.09 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.178 | -0.178 | -0.178 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | 0.956 | 0.959 | 0.963 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.11 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.425 | -0.425 | -0.425 |
|  |  |  | Vy | -0.100 | -0.100 | -0.100 |
|  |  |  | Vz | 2.272 | 2.274 | 2.276 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.14 | -0.27 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.453 | -0.453 | -0.453 |
|  |  |  | Vy | -0.104 | -0.104 | -0.104 |
|  |  |  | Vz | 2.412 | 2.415 | 2.418 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.15 | -0.29 | -0.44 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
|  |  |  | Vy | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
|  |  |  | Vz | -1.106 | -1.104 | -1.102 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
|  |  |  | Vy | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.966 | -0.962 | -0.959 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.13 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.553 | -0.553 | -0.553 |
|  |  |  | Vy | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vz | 2.936 | 2.938 | 2.940 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.18 | -0.36 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.581 | -0.581 | -0.581 |
|  |  |  | Vy | -0.151 | -0.151 | -0.151 |
|  |  |  | Vz | 3.076 | 3.079 | 3.082 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.38 | -0.56 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.519 | 0.519 | 0.519 |
|  |  |  | Vy | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
|  |  |  | Vz | -2.693 | -2.691 | -2.689 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.18 | 0.34 | 0.50 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.491 | 0.491 | 0.491 |
|  |  |  | Vy | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
|  |  |  | Vz | -2.553 | -2.550 | -2.547 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.32 | 0.47 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.137 | -0.137 | -0.137 |
|  |  |  | Vy | -0.017 | -0.017 | -0.017 |
|  |  |  | Vz | 0.742 | 0.744 | 0.746 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.08 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.165 | -0.165 | -0.165 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.882 | 0.885 | 0.888 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.10 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N48/N45 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.245 | -0.242 | -0.240 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.043 | -0.043 | -0.043 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.413 | -0.409 | -0.405 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.072 | -0.072 | -0.072 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -1.359 | -1.356 | -1.354 |
|  |  |  | Vy | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  |  | Vz | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -1.527 | -1.523 | -1.519 |
|  |  |  | Vy | -0.065 | -0.065 | -0.065 |
|  |  |  | Vz | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 1.250 | 1.253 | 1.255 |
|  |  |  | Vy | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  |  | Vz | -1.931 | -1.931 | -1.931 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 1.082 | 1.086 | 1.090 |
|  |  |  | Vy | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
|  |  |  | Vz | -1.961 | -1.961 | -1.961 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.692 | -1.690 | -1.688 |
|  |  |  | Vy | -0.021 | -0.021 | -0.021 |
|  |  |  | Vz | -0.275 | -0.275 | -0.275 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.860 | -1.856 | -1.853 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.304 | -0.304 | -0.304 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.361 | -2.358 | -2.356 |
|  |  |  | Vy | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  |  | Vz | 0.591 | 0.591 | 0.591 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.529 | -2.525 | -2.521 |
|  |  |  | Vy | -0.060 | -0.060 | -0.060 |
|  |  |  | Vz | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.795 | -0.793 | -0.791 |
|  |  |  | Vy | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | Vz | -1.408 | -1.408 | -1.408 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.963 | -0.959 | -0.956 |
|  |  |  | Vy | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | Vz | -1.437 | -1.437 | -1.437 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.10 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.082 | -2.080 | -2.078 |
|  |  |  | Vy | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  |  | Vz | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -2.251 | -2.247 | -2.243 |
|  |  |  | Vy | -0.075 | -0.075 | -0.075 |
|  |  |  | Vz | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.527 | 0.529 | 0.531 |
|  |  |  | Vy | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  |  |  | Vz | -2.048 | -2.048 | -2.048 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.15 | 0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.359 | 0.362 | 0.366 |
|  |  |  | Vy | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | Vz | -2.077 | -2.077 | -2.077 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.15 | 0.30 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.968 | -0.966 | -0.964 |
|  |  |  | Vy | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.159 | -0.159 | -0.159 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -1.137 | -1.133 | -1.129 |
|  |  |  | Vy | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Vz | -0.188 | -0.188 | -0.188 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.637 | -1.635 | -1.632 |
|  |  |  | Vy | -0.048 | -0.048 | -0.048 |
|  |  |  | Vz | 0.707 | 0.707 | 0.707 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -1.805 | -1.801 | -1.797 |
|  |  |  | Vy | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
|  |  |  | Vz | 0.678 | 0.678 | 0.678 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.071 | -0.069 | -0.067 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.239 | -0.236 | -0.232 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | -1.321 | -1.321 | -1.321 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.09 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.721 | -1.718 | -1.716 |
|  |  |  | Vy | -0.068 | -0.068 | -0.068 |
|  |  |  | Vz | 1.343 | 1.343 | 1.343 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.10 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -1.889 | -1.885 | -1.881 |
|  |  |  | Vy | -0.070 | -0.070 | -0.070 |
|  |  |  | Vz | 1.313 | 1.313 | 1.313 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.09 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.889 | 0.891 | 0.893 |
|  |  |  | Vy | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  |  |  | Vz | -1.990 | -1.990 | -1.990 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.720 | 0.724 | 0.728 |
|  |  |  | Vy | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | Vz | -2.019 | -2.019 | -2.019 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.881 | -0.878 | -0.876 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -1.049 | -1.045 | -1.041 |
|  |  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.174 | -0.174 | -0.174 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N49/N56 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.254 | -0.251 | -0.248 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.429 | -0.423 | -0.418 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.503 | -2.500 | -2.497 |
|  |  |  | Vy | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
|  |  |  | Vz | 0.481 | 0.481 | 0.481 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.678 | -2.673 | -2.667 |
|  |  |  | Vy | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
|  |  |  | Vz | 0.507 | 0.507 | 0.507 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.679 | 2.683 | 2.686 |
|  |  |  | Vy | -0.174 | -0.174 | -0.174 |
|  |  |  | Vz | -0.548 | -0.548 | -0.548 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.505 | 2.510 | 2.515 |
|  |  |  | Vy | -0.171 | -0.171 | -0.171 |
|  |  |  | Vz | -0.522 | -0.522 | -0.522 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.369 | -1.366 | -1.362 |
|  |  |  | Vy | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
|  |  |  | Vz | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.544 | -1.538 | -1.533 |
|  |  |  | Vy | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  |  | Vz | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.718 | -2.715 | -2.712 |
|  |  |  | Vy | 0.156 | 0.156 | 0.156 |
|  |  |  | Vz | 0.504 | 0.504 | 0.504 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.893 | -2.888 | -2.882 |
|  |  |  | Vy | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
|  |  |  | Vz | 0.530 | 0.530 | 0.530 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.391 | 0.394 | 0.398 |
|  |  |  | Vy | -0.021 | -0.021 | -0.021 |
|  |  |  | Vz | -0.113 | -0.113 | -0.113 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.216 | 0.222 | 0.227 |
|  |  |  | Vy | -0.018 | -0.018 | -0.018 |
|  |  |  | Vz | -0.087 | -0.087 | -0.087 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.061 | -3.058 | -3.054 |
|  |  |  | Vy | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
|  |  |  | Vz | 0.581 | 0.581 | 0.581 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.236 | -3.230 | -3.225 |
|  |  |  | Vy | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
|  |  |  | Vz | 0.607 | 0.607 | 0.607 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.122 | 2.125 | 2.128 |
|  |  |  | Vy | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  |  |  | Vz | -0.448 | -0.448 | -0.448 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 1.947 | 1.953 | 1.958 |
|  |  |  | Vy | -0.130 | -0.130 | -0.130 |
|  |  |  | Vz | -0.422 | -0.422 | -0.422 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.812 | -0.808 | -0.805 |
|  |  |  | Vy | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
|  |  |  | Vz | 0.138 | 0.138 | 0.138 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.986 | -0.981 | -0.975 |
|  |  |  | Vy | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
|  |  |  | Vz | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.161 | -2.158 | -2.155 |
|  |  |  | Vy | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
|  |  |  | Vz | 0.404 | 0.404 | 0.404 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.336 | -2.330 | -2.325 |
|  |  |  | Vy | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
|  |  |  | Vz | 0.430 | 0.430 | 0.430 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.949 | 0.952 | 0.955 |
|  |  |  | Vy | -0.062 | -0.062 | -0.062 |
|  |  |  | Vz | -0.214 | -0.214 | -0.214 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.774 | 0.779 | 0.785 |
|  |  |  | Vy | -0.059 | -0.059 | -0.059 |
|  |  |  | Vz | -0.187 | -0.187 | -0.187 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.782 | -2.779 | -2.776 |
|  |  |  | Vy | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
|  |  |  | Vz | 0.531 | 0.531 | 0.531 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.05 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.957 | -2.951 | -2.946 |
|  |  |  | Vy | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  |  | Vz | 0.557 | 0.557 | 0.557 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.06 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.401 | 2.404 | 2.407 |
|  |  |  | Vy | -0.153 | -0.153 | -0.153 |
|  |  |  | Vz | -0.498 | -0.498 | -0.498 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.226 | 2.231 | 2.237 |
|  |  |  | Vy | -0.150 | -0.150 | -0.150 |
|  |  |  | Vz | -0.472 | -0.472 | -0.472 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.744 | -0.741 | -0.738 |
|  |  |  | Vy | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
|  |  |  | Vz | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.919 | -0.913 | -0.908 |
|  |  |  | Vy | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
|  |  |  | Vz | 0.152 | 0.152 | 0.152 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N56/N54 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.249 | -0.244 | -0.239 | -0.234 | -0.229 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.420 | -0.411 | -0.403 | -0.395 | -0.386 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.676 | -2.671 | -2.666 | -2.661 | -2.657 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 0.479 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.16 | -0.24 | -0.31 | -0.39 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.847 | -2.839 | -2.831 | -2.822 | -2.814 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.17 | -0.25 | -0.33 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.735 | 2.740 | 2.745 | 2.750 | 2.755 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.44 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.573 | 2.582 | 2.590 | 2.598 | 2.607 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.41 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.476 | -1.471 | -1.466 | -1.461 | -1.456 |
|  |  |  | Vy | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.04 | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.19 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.647 | -1.639 | -1.630 | -1.622 | -1.614 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.263 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.17 | -0.21 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.933 | -2.928 | -2.923 | -2.918 | -2.913 |
|  |  |  | Vy | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.09 | -0.17 | -0.25 | -0.32 | -0.40 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -3.104 | -3.095 | -3.087 | -3.079 | -3.070 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.18 | -0.26 | -0.34 | -0.42 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.416 | 0.421 | 0.426 | 0.431 | 0.436 |
|  |  |  | Vy | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 |
|  |  |  | Vz | -0.112 | -0.112 | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.255 | 0.263 | 0.271 | 0.280 | 0.288 |
|  |  |  | Vy | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 |
|  |  |  | Vz | -0.086 | -0.086 | -0.086 | -0.086 | -0.086 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.290 | -3.285 | -3.280 | -3.275 | -3.270 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.20 | -0.29 | -0.38 | -0.46 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.461 | -3.453 | -3.444 | -3.436 | -3.428 |
|  |  |  | Vy | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.21 | -0.30 | -0.39 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.170 | 2.175 | 2.180 | 2.185 | 2.189 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.008 | 2.016 | 2.025 | 2.033 | 2.041 |
|  |  |  | Vy | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  |  | Vz | -0.418 | -0.418 | -0.418 | -0.418 | -0.418 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.34 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.862 | -0.857 | -0.853 | -0.848 | -0.843 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.11 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -1.033 | -1.025 | -1.017 | -1.008 | -1.000 |
|  |  |  | Vy | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.319 | -2.314 | -2.309 | -2.304 | -2.299 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.07 | -0.14 | -0.20 | -0.26 | -0.32 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.490 | -2.482 | -2.473 | -2.465 | -2.457 |
|  |  |  | Vy | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vz | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.08 | -0.14 | -0.21 | -0.28 | -0.34 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.982 | 0.987 | 0.992 | 0.996 | 1.001 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.212 | -0.212 | -0.212 | -0.212 | -0.212 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.820 | 0.828 | 0.837 | 0.845 | 0.853 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.186 | -0.186 | -0.186 | -0.186 | -0.186 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.983 | -2.978 | -2.973 | -2.968 | -2.963 |
|  |  |  | Vy | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 |
|  |  |  | Vz | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.18 | -0.26 | -0.34 | -0.43 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -3.154 | -3.146 | -3.137 | -3.129 | -3.121 |
|  |  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  |  | Vz | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0.555 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.19 | -0.28 | -0.36 | -0.45 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.452 | 2.457 | 2.462 | 2.467 | 2.472 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.494 | -0.494 | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.40 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.291 | 2.299 | 2.307 | 2.316 | 2.324 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.468 | -0.468 | -0.468 | -0.468 | -0.468 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.38 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.788 | -0.783 | -0.778 | -0.773 | -0.768 |
|  |  |  | Vy | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.959 | -0.951 | -0.942 | -0.934 | -0.926 |
|  |  |  | Vy | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 |
|  |  |  | Vz | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.12 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N54/N47 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.214 | -0.211 | -0.207 |
|  |  |  | Vy | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  |  |  | Vz | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.361 | -0.355 | -0.350 |
|  |  |  | Vy | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  |  | Vz | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.05 | -0.06 | -0.06 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -2.640 | -2.636 | -2.633 |
|  |  |  | Vy | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
|  |  |  | Vz | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.39 | -0.44 | -0.49 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -2.787 | -2.781 | -2.776 |
|  |  |  | Vy | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
|  |  |  | Vz | 0.526 | 0.526 | 0.526 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.41 | -0.46 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 2.989 | 2.993 | 2.996 |
|  |  |  | Vy | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  |  | Vz | -0.574 | -0.574 | -0.574 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.44 | 0.49 | 0.55 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 2.842 | 2.848 | 2.853 |
|  |  |  | Vy | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  |  |  | Vz | -0.546 | -0.546 | -0.546 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.41 | 0.47 | 0.52 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -1.439 | -1.436 | -1.433 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.19 | -0.22 | -0.24 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -1.586 | -1.581 | -1.575 |
|  |  |  | Vy | -0.036 | -0.036 | -0.036 |
|  |  |  | Vz | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.21 | -0.24 | -0.27 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -2.895 | -2.892 | -2.888 |
|  |  |  | Vy | -0.112 | -0.112 | -0.112 |
|  |  |  | Vz | 0.534 | 0.534 | 0.534 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.40 | -0.46 | -0.51 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -3.042 | -3.036 | -3.031 |
|  |  |  | Vy | -0.117 | -0.117 | -0.117 |
|  |  |  | Vz | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.42 | -0.48 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.483 | 0.486 | 0.489 |
|  |  |  | Vy | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vz | -0.109 | -0.109 | -0.109 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.336 | 0.341 | 0.346 |
|  |  |  | Vy | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
|  |  |  | Vz | -0.081 | -0.081 | -0.081 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.252 | -3.249 | -3.246 |
|  |  |  | Vy | -0.153 | -0.153 | -0.153 |
|  |  |  | Vz | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.47 | -0.53 | -0.59 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -3.399 | -3.394 | -3.389 |
|  |  |  | Vy | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  |  | Vz | 0.636 | 0.636 | 0.636 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.49 | -0.55 | -0.61 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.377 | 2.380 | 2.383 |
|  |  |  | Vy | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
|  |  |  | Vz | -0.464 | -0.464 | -0.464 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 2.230 | 2.235 | 2.240 |
|  |  |  | Vy | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
|  |  |  | Vz | -0.437 | -0.437 | -0.437 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.826 | -0.823 | -0.820 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.973 | -0.968 | -0.963 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | 0.178 | 0.178 | 0.178 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.13 | -0.15 | -0.17 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.282 | -2.279 | -2.276 |
|  |  |  | Vy | -0.100 | -0.100 | -0.100 |
|  |  |  | Vz | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.32 | -0.37 | -0.41 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -2.429 | -2.424 | -2.418 |
|  |  |  | Vy | -0.104 | -0.104 | -0.104 |
|  |  |  | Vz | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.34 | -0.39 | -0.44 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 1.095 | 1.099 | 1.102 |
|  |  |  | Vy | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
|  |  |  | Vz | -0.219 | -0.219 | -0.219 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.948 | 0.954 | 0.959 |
|  |  |  | Vy | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  |  | Vz | -0.191 | -0.191 | -0.191 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -2.946 | -2.943 | -2.940 |
|  |  |  | Vy | -0.147 | -0.147 | -0.147 |
|  |  |  | Vz | 0.553 | 0.553 | 0.553 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.43 | -0.48 | -0.54 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -3.093 | -3.088 | -3.082 |
|  |  |  | Vy | -0.151 | -0.151 | -0.151 |
|  |  |  | Vz | 0.581 | 0.581 | 0.581 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.45 | -0.51 | -0.56 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.683 | 2.686 | 2.689 |
|  |  |  | Vy | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
|  |  |  | Vz | -0.519 | -0.519 | -0.519 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 2.536 | 2.541 | 2.547 |
|  |  |  | Vy | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
|  |  |  | Vz | -0.491 | -0.491 | -0.491 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.38 | 0.42 | 0.47 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.752 | -0.749 | -0.746 |
|  |  |  | Vy | -0.017 | -0.017 | -0.017 |
|  |  |  | Vz | 0.137 | 0.137 | 0.137 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.10 | -0.11 | -0.13 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.899 | -0.894 | -0.888 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.12 | -0.14 | -0.15 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N50/N51 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vy | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.008 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.017 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vy | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.014 | -0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.019 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 |
|  |  |  | Vy | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 |
|  |  |  | Vy | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.028 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.012 | -0.008 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.017 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.022 | -0.014 | -0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.019 | 0.028 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
|  |  |  | Vy | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.011 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.018 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
|  |  |  | Vy | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  |  | Vz | -0.021 | -0.013 | -0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.020 | 0.029 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.012 | -0.008 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.017 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.022 | -0.014 | -0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.019 | 0.028 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  |  | Vy | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vz | -0.012 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.018 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
|  |  |  | Vy | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
|  |  |  | Vz | -0.022 | -0.013 | -0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.020 | 0.028 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 |
|  |  |  | Vy | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 | -0.020 |
|  |  |  | Vz | -0.014 | -0.009 | -0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.016 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 |
|  |  |  | Vy | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.015 | -0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.018 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vy | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  |  |  | Vy | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.009 | -0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.016 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.015 | -0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.018 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 |
|  |  |  | Vy | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
|  |  |  | Vy | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.008 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.017 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
|  |  |  | Vy | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.014 | -0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.019 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 |
|  |  |  | Vy | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vy | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vy | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.016 | -0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N52/N53 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.017 | -0.012 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.029 | -0.020 | -0.012 | -0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.021 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.042 | -0.037 | -0.032 | -0.027 | -0.022 | -0.017 | -0.012 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.053 | -0.045 | -0.037 | -0.028 | -0.020 | -0.012 | -0.003 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.049 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.008 | 0.016 | 0.025 | 0.033 | 0.041 | 0.050 | 0.058 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.033 | -0.028 | -0.023 | -0.018 | -0.013 | -0.008 | -0.003 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.045 | -0.036 | -0.028 | -0.020 | -0.011 | -0.003 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.048 | -0.043 | -0.038 | -0.033 | -0.028 | -0.023 | -0.018 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.060 | -0.051 | -0.043 | -0.034 | -0.026 | -0.018 | -0.009 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.011 | -0.006 | -0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.014 | 0.019 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.023 | -0.014 | -0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.019 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.050 | -0.045 | -0.040 | -0.035 | -0.030 | -0.025 | -0.020 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.061 | -0.053 | -0.045 | -0.036 | -0.028 | -0.020 | -0.011 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.041 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.033 | 0.042 | 0.050 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.025 | -0.020 | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.037 | -0.028 | -0.020 | -0.012 | -0.003 | 0.005 | 0.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.040 | -0.035 | -0.030 | -0.025 | -0.020 | -0.015 | -0.010 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 |
|  |  |  | Vy | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  |  | Vz | -0.052 | -0.043 | -0.035 | -0.027 | -0.018 | -0.010 | -0.001 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.027 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 |
|  |  |  | Vy | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.019 | 0.027 | 0.035 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.046 | -0.041 | -0.036 | -0.031 | -0.026 | -0.021 | -0.016 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 |
|  |  |  | Vy | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  |  | Vz | -0.057 | -0.049 | -0.041 | -0.032 | -0.024 | -0.016 | -0.007 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.045 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 |
|  |  |  | Vy | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | Vz | 0.004 | 0.012 | 0.021 | 0.029 | 0.037 | 0.046 | 0.054 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.024 | -0.019 | -0.014 | -0.009 | -0.004 | 0.001 | 0.006 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.036 | -0.027 | -0.019 | -0.011 | -0.002 | 0.006 | 0.014 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N54/N55 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.025 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vy | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  |  | Vz | -0.017 | -0.012 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | Vy | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.021 |
|  |  |  | Vz | -0.027 | -0.019 | -0.011 | -0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.023 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 |
|  |  |  | Vy | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 | -0.532 |
|  |  |  | Vy | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.025 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | Vy | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.017 | -0.012 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.012 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.028 | -0.019 | -0.011 | -0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.022 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
|  |  |  | Vy | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032 |
|  |  |  | Vz | -0.018 | -0.013 | -0.008 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.011 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
|  |  |  | Vy | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 |
|  |  |  | Vz | -0.029 | -0.020 | -0.012 | -0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.021 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 | -0.118 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.017 | -0.012 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.012 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 |
|  |  |  | Vy | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.028 | -0.019 | -0.011 | -0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.022 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  |  | Vy | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 | -0.029 |
|  |  |  | Vz | -0.018 | -0.013 | -0.008 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
|  |  |  | Vy | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 |
|  |  |  | Vz | -0.028 | -0.020 | -0.012 | -0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.022 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 | -0.449 |
|  |  |  | Vy | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  |  |  | Vz | -0.016 | -0.011 | -0.006 | -0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 | -0.431 |
|  |  |  | Vy | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
|  |  |  | Vz | -0.027 | -0.018 | -0.010 | -0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  |  | Vy | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.025 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  |  |  | Vy | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 |
|  |  |  | Vz | -0.016 | -0.011 | -0.006 | -0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.027 | -0.018 | -0.010 | -0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.023 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 | -0.219 |
|  |  |  | Vy | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 | -0.201 |
|  |  |  | Vy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.025 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
|  |  |  | Vy | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.024 |
|  |  |  | Vz | -0.017 | -0.012 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
|  |  |  | Vy | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 |
|  |  |  | Vz | -0.027 | -0.019 | -0.011 | -0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.023 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 | -0.499 |
|  |  |  | Vy | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 | -0.481 |
|  |  |  | Vy | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.025 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vy | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 |
|  |  |  | Vz | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | Vy | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
|  |  |  | Vz | -0.026 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.025 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N56/N57 | Acero laminado | 0.8·PP | N | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.008 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.017 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 | -0.026 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.021 | -0.013 | -0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.020 | 0.029 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.042 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.003 | 0.012 | 0.020 | 0.028 | 0.037 | 0.045 | 0.053 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.049 | -0.044 | -0.039 | -0.035 | -0.030 | -0.025 | -0.020 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 | -0.166 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.058 | -0.050 | -0.041 | -0.033 | -0.025 | -0.016 | -0.008 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 | -0.110 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.033 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 | -0.120 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | 0.003 | 0.011 | 0.020 | 0.028 | 0.036 | 0.045 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.048 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.009 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.043 | 0.051 | 0.060 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.019 | -0.014 | -0.009 | -0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.011 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.027 | -0.019 | -0.011 | -0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.023 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.050 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.011 | 0.020 | 0.028 | 0.036 | 0.045 | 0.053 | 0.061 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  |  | Mz | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 | -0.128 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.041 | -0.036 | -0.031 | -0.027 | -0.022 | -0.017 | -0.012 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.050 | -0.042 | -0.033 | -0.025 | -0.017 | -0.008 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.013 | -0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.020 | 0.028 | 0.037 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 | -0.169 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 | -0.180 |
|  |  |  | Vy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Vz | 0.001 | 0.010 | 0.018 | 0.027 | 0.035 | 0.043 | 0.052 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.027 | -0.022 | -0.017 | -0.012 | -0.007 | -0.002 | 0.003 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 | -0.048 |
|  |  |  | Vy | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  |  | Vz | -0.035 | -0.027 | -0.019 | -0.010 | -0.002 | 0.006 | 0.015 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.041 | 0.046 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 | -0.227 |
|  |  |  | Vy | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | Vz | 0.007 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.041 | 0.049 | 0.057 |
|  |  |  | Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | My | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 | -0.151 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.045 | -0.040 | -0.035 | -0.031 | -0.026 | -0.021 | -0.016 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 | -0.144 |
|  |  |  | Vy | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  |  | Vz | -0.054 | -0.046 | -0.037 | -0.029 | -0.021 | -0.012 | -0.004 |
|  |  |  | Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  |  | My | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mz | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.006 | -0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | -0.014 | -0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.019 | 0.027 | 0.036 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N56/N55 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N57/N54 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N52/N51 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Esfuerzos en barras, por combinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Combinación |  | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descripción |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N53/N50 | Acero laminado | 0.8·PP | N | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP | N | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1 | N | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1 | N | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(EI) | N | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(EI) | N | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.436 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) | N | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) | N | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·N(R) | N | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·N(R) | N | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) | N | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) | N | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.8·PP+1.5·Q | N | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.35·PP+1.5·Q | N | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
|  |  |  | Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.3.2.1.3. Envolventes

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N2/N6 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymín | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  | Vzmín | 0.000 | -0.217 | -0.434 |
|  |  | Vzmáx | 0.000 | 0.261 | 0.523 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N6/N34 | Acero laminado | Nmín | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  | Nmáx | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
|  |  | Vymín | -0.768 | -0.447 | -0.151 | -0.046 | -0.193 | -0.341 | -0.488 |
|  |  | Vymáx | 0.646 | 0.363 | 0.109 | 0.054 | 0.252 | 0.450 | 0.648 |
|  |  | Vzmín | -1.573 | -0.890 | -0.285 | -0.142 | -0.479 | -0.816 | -1.153 |
|  |  | Vzmáx | 1.280 | 0.713 | 0.196 | 0.170 | 0.601 | 1.032 | 1.463 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.18 | -0.05 | -0.14 | -0.14 | -0.08 | -0.06 | -0.30 |
|  |  | Mymáx | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.24 |
|  |  | Mzmín | -0.11 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | Mzmáx | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N34/N25 | Acero laminado | Nmín | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 |
|  |  | Nmáx | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
|  |  | Vymín | -0.582 | -0.384 | -0.186 | -0.020 | -0.167 | -0.315 | -0.462 |
|  |  | Vymáx | 0.427 | 0.280 | 0.132 | 0.017 | 0.215 | 0.413 | 0.611 |
|  |  | Vzmín | -1.308 | -0.877 | -0.446 | -0.014 | -0.325 | -0.662 | -1.000 |
|  |  | Vzmáx | 1.023 | 0.686 | 0.349 | 0.013 | 0.416 | 0.847 | 1.278 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.27 | -0.05 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -0.04 | -0.25 |
|  |  | Mymáx | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.19 |
|  |  | Mzmín | -0.11 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.13 |
|  |  | Mzmáx | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N25/N43 | Acero laminado | Nmín | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 | -0.339 |
|  |  | Nmáx | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
|  |  | Vymín | -0.611 | -0.413 | -0.215 | -0.017 | -0.132 | -0.280 | -0.427 |
|  |  | Vymáx | 0.462 | 0.315 | 0.167 | 0.020 | 0.186 | 0.384 | 0.582 |
|  |  | Vzmín | -1.278 | -0.847 | -0.416 | -0.013 | -0.349 | -0.686 | -1.023 |
|  |  | Vzmáx | 1.000 | 0.662 | 0.325 | 0.014 | 0.446 | 0.877 | 1.308 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.25 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -0.05 | -0.27 |
|  |  | Mymáx | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.21 |
|  |  | Mzmín | -0.13 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.11 |
|  |  | Mzmáx | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N43/N14 | Acero laminado | Nmín | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  | Nmáx | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
|  |  | Vymín | -0.648 | -0.450 | -0.252 | -0.054 | -0.109 | -0.363 | -0.646 |
|  |  | Vymáx | 0.488 | 0.341 | 0.193 | 0.046 | 0.151 | 0.447 | 0.768 |
|  |  | Vzmín | -1.463 | -1.032 | -0.601 | -0.170 | -0.196 | -0.713 | -1.280 |
|  |  | Vzmáx | 1.153 | 0.816 | 0.479 | 0.142 | 0.285 | 0.890 | 1.573 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.30 | -0.06 | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.18 |
|  |  | Mymáx | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.14 |
|  |  | Mzmín | -0.13 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.11 |
|  |  | Mzmáx | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N14/N4 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymín | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -0.523 | -0.261 | 0.000 |
|  |  | Vzmáx | 0.434 | 0.217 | 0.000 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N1/N5 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymín | 0.000 | -0.108 | -0.217 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.123 | 0.246 |
|  |  | Vzmín | 0.000 | -0.217 | -0.434 |
|  |  | Vzmáx | 0.000 | 0.261 | 0.523 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N5/N32 | Acero laminado | Nmín | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 |
|  |  | Nmáx | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
|  |  | Vymín | -0.721 | -0.400 | -0.104 | -0.100 | -0.247 | -0.394 | -0.541 |
|  |  | Vymáx | 0.589 | 0.306 | 0.052 | 0.098 | 0.296 | 0.493 | 0.691 |
|  |  | Vzmín | -1.604 | -0.922 | -0.313 | -0.114 | -0.451 | -0.788 | -1.125 |
|  |  | Vzmáx | 1.307 | 0.741 | 0.223 | 0.138 | 0.569 | 1.000 | 1.431 |
|  |  | Mtmín | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mtmáx | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mymín | -0.21 | -0.04 | -0.13 | -0.14 | -0.08 | -0.05 | -0.29 |
|  |  | Mymáx | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.23 |
|  |  | Mzmín | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | -0.01 | -0.12 |
|  |  | Mzmáx | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.10 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N32/N23 | Acero laminado | Nmín | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  | Nmáx | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 |
|  |  | Vymín | -0.597 | -0.399 | -0.201 | -0.003 | -0.142 | -0.290 | -0.437 |
|  |  | Vymáx | 0.447 | 0.299 | 0.152 | 0.005 | 0.194 | 0.392 | 0.590 |
|  |  | Vzmín | -1.307 | -0.876 | -0.445 | -0.013 | -0.327 | -0.664 | -1.001 |
|  |  | Vzmáx | 1.022 | 0.684 | 0.347 | 0.011 | 0.417 | 0.848 | 1.279 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.27 | -0.05 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -0.04 | -0.25 |
|  |  | Mymáx | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.20 |
|  |  | Mzmín | -0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | Mzmáx | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N23/N41 | Acero laminado | Nmín | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  | Nmáx | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 |
|  |  | Vymín | -0.590 | -0.392 | -0.194 | -0.005 | -0.152 | -0.299 | -0.447 |
|  |  | Vymáx | 0.437 | 0.290 | 0.142 | 0.003 | 0.201 | 0.399 | 0.597 |
|  |  | Vzmín | -1.279 | -0.848 | -0.417 | -0.011 | -0.347 | -0.684 | -1.022 |
|  |  | Vzmáx | 1.001 | 0.664 | 0.327 | 0.013 | 0.445 | 0.876 | 1.307 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.25 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -0.05 | -0.27 |
|  |  | Mymáx | 0.20 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.21 |
|  |  | Mzmín | -0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.12 |
|  |  | Mzmáx | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N41/N15 | Acero laminado | Nmín | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 | -0.572 |
|  |  | Nmáx | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
|  |  | Vymín | -0.691 | -0.493 | -0.296 | -0.098 | -0.052 | -0.306 | -0.589 |
|  |  | Vymáx | 0.541 | 0.394 | 0.247 | 0.100 | 0.104 | 0.400 | 0.721 |
|  |  | Vzmín | -1.431 | -1.000 | -0.569 | -0.138 | -0.223 | -0.741 | -1.307 |
|  |  | Vzmáx | 1.125 | 0.788 | 0.451 | 0.114 | 0.313 | 0.922 | 1.604 |
|  |  | Mtmín | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mtmáx | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mymín | -0.29 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.13 | -0.04 | -0.21 |
|  |  | Mymáx | 0.23 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | 0.17 |
|  |  | Mzmín | -0.12 | -0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | -0.05 |
|  |  | Mzmáx | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N15/N3 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymín | -0.246 | -0.123 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.217 | 0.108 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -0.523 | -0.261 | 0.000 |
|  |  | Vzmáx | 0.434 | 0.217 | 0.000 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N7/N5 | Acero laminado | Nmín | -2.135 | -2.131 | -2.127 |
|  |  | Nmáx | 1.736 | 1.739 | 1.741 |
|  |  | Vymín | -0.572 | -0.572 | -0.572 |
|  |  | Vymáx | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
|  |  | Vzmín | -0.967 | -0.967 | -0.967 |
|  |  | Vzmáx | 0.805 | 0.805 | 0.805 |
|  |  | Mtmín | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.17 | -0.10 | -0.02 |
|  |  | Mymáx | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  | Mzmín | -0.06 | -0.10 | -0.13 |
|  |  | Mzmáx | 0.08 | 0.13 | 0.17 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N8/N6 | Acero laminado | Nmín | -2.104 | -2.100 | -2.096 |
|  |  | Nmáx | 1.709 | 1.711 | 1.714 |
|  |  | Vymín | -0.502 | -0.502 | -0.502 |
|  |  | Vymáx | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
|  |  | Vzmín | -1.014 | -1.014 | -1.014 |
|  |  | Vzmáx | 0.862 | 0.862 | 0.862 |
|  |  | Mtmín | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  | Mtmáx | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | Mymín | -0.15 | -0.07 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
|  |  | Mzmín | -0.05 | -0.08 | -0.11 |
|  |  | Mzmáx | 0.07 | 0.10 | 0.14 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N7/N8 | Acero laminado | Nmín | -0.971 | -0.966 | -0.961 | -0.956 | -0.950 | -0.945 | -0.940 | -0.935 | -0.930 |
|  |  | Nmáx | 0.676 | 0.679 | 0.682 | 0.685 | 0.688 | 0.691 | 0.694 | 0.697 | 0.700 |
|  |  | Vymín | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 |
|  |  | Vymáx | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  | Vzmín | -0.414 | -0.404 | -0.395 | -0.385 | -0.379 | -0.373 | -0.367 | -0.362 | -0.356 |
|  |  | Vzmáx | 0.305 | 0.310 | 0.316 | 0.322 | 0.330 | 0.340 | 0.349 | 0.359 | 0.369 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.58 | -0.50 | -0.42 | -0.35 | -0.27 | -0.19 | -0.12 | -0.05 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
|  |  | Mzmín | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N9/N7 | Acero laminado | Nmín | -1.220 | -1.218 | -1.217 |
|  |  | Nmáx | 0.588 | 0.589 | 0.589 |
|  |  | Vymín | -0.441 | -0.441 | -0.441 |
|  |  | Vymáx | 0.537 | 0.537 | 0.537 |
|  |  | Vzmín | -1.973 | -1.970 | -1.967 |
|  |  | Vzmáx | 1.581 | 1.583 | 1.584 |
|  |  | Mtmín | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
|  |  | Mtmáx | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  | Mymín | -0.23 | -0.32 | -0.41 |
|  |  | Mymáx | 0.18 | 0.29 | 0.41 |
|  |  | Mzmín | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
|  |  | Mzmáx | 0.03 | 0.06 | 0.08 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N8/N10 | Acero laminado | Nmín | -0.792 | -0.791 | -0.790 |
|  |  | Nmáx | 0.883 | 0.885 | 0.886 |
|  |  | Vymín | -0.536 | -0.536 | -0.536 |
|  |  | Vymáx | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
|  |  | Vzmín | -2.342 | -2.340 | -2.338 |
|  |  | Vzmáx | 2.630 | 2.633 | 2.635 |
|  |  | Mtmín | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
|  |  | Mtmáx | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | Mymín | -0.12 | -0.02 | -0.18 |
|  |  | Mymáx | 0.13 | 0.02 | 0.16 |
|  |  | Mzmín | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.05 | 0.02 | 0.02 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N10/N11 | Acero laminado | Nmín | -0.470 | -0.470 | -0.470 |
|  |  | Nmáx | 0.414 | 0.414 | 0.414 |
|  |  | Vymín | -0.536 | -0.536 | -0.536 |
|  |  | Vymáx | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
|  |  | Vzmín | -2.433 | -2.432 | -2.430 |
|  |  | Vzmáx | 2.740 | 2.744 | 2.747 |
|  |  | Mtmín | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
|  |  | Mtmáx | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | Mymín | -0.18 | -0.35 | -0.51 |
|  |  | Mymáx | 0.16 | 0.31 | 0.45 |
|  |  | Mzmín | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.03 | 0.01 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N12/N9 | Acero laminado | Nmín | -1.625 | -1.621 | -1.618 |
|  |  | Nmáx | 0.948 | 0.951 | 0.953 |
|  |  | Vymín | -0.537 | -0.537 | -0.537 |
|  |  | Vymáx | 0.441 | 0.441 | 0.441 |
|  |  | Vzmín | -1.629 | -1.629 | -1.629 |
|  |  | Vzmáx | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.04 | 0.08 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N13/N52 | Acero laminado | Nmín | -3.110 | -3.105 | -3.099 |
|  |  | Nmáx | 2.622 | 2.625 | 2.628 |
|  |  | Vymín | -0.215 | -0.215 | -0.215 |
|  |  | Vymáx | 0.192 | 0.192 | 0.192 |
|  |  | Vzmín | -0.439 | -0.439 | -0.439 |
|  |  | Vzmáx | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.02 | 0.04 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N52/N50 | Acero laminado | Nmín | -3.038 | -3.029 | -3.021 | -3.013 | -3.004 |
|  |  | Nmáx | 2.388 | 2.393 | 2.398 | 2.403 | 2.408 |
|  |  | Vymín | -0.058 | -0.058 | -0.058 | -0.058 | -0.058 |
|  |  | Vymáx | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
|  |  | Vzmín | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  | Vzmáx | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.11 | -0.19 | -0.26 | -0.34 | -0.42 |
|  |  | Mymáx | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.37 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N50/N11 | Acero laminado | Nmín | -2.758 | -2.752 | -2.747 |
|  |  | Nmáx | 2.423 | 2.426 | 2.430 |
|  |  | Vymín | -0.536 | -0.536 | -0.536 |
|  |  | Vymáx | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
|  |  | Vzmín | -0.414 | -0.414 | -0.414 |
|  |  | Vzmáx | 0.470 | 0.470 | 0.470 |
|  |  | Mtmín | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | Mtmáx | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Mymín | -0.42 | -0.46 | -0.51 |
|  |  | Mymáx | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.04 | -0.09 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.04 | 0.10 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N16/N15 | Acero laminado | Nmín | -2.135 | -2.131 | -2.127 |
|  |  | Nmáx | 1.736 | 1.739 | 1.741 |
|  |  | Vymín | -0.497 | -0.497 | -0.497 |
|  |  | Vymáx | 0.572 | 0.572 | 0.572 |
|  |  | Vzmín | -0.967 | -0.967 | -0.967 |
|  |  | Vzmáx | 0.805 | 0.805 | 0.805 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Mymín | -0.17 | -0.10 | -0.02 |
|  |  | Mymáx | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
|  |  | Mzmín | -0.08 | -0.13 | -0.17 |
|  |  | Mzmáx | 0.06 | 0.10 | 0.13 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N17/N14 | Acero laminado | Nmín | -2.104 | -2.100 | -2.096 |
|  |  | Nmáx | 1.709 | 1.711 | 1.714 |
|  |  | Vymín | -0.438 | -0.438 | -0.438 |
|  |  | Vymáx | 0.502 | 0.502 | 0.502 |
|  |  | Vzmín | -1.014 | -1.014 | -1.014 |
|  |  | Vzmáx | 0.862 | 0.862 | 0.862 |
|  |  | Mtmín | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
|  |  | Mtmáx | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | Mymín | -0.15 | -0.07 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
|  |  | Mzmín | -0.07 | -0.10 | -0.14 |
|  |  | Mzmáx | 0.05 | 0.08 | 0.11 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N16/N17 | Acero laminado | Nmín | -0.971 | -0.966 | -0.961 | -0.956 | -0.950 | -0.945 | -0.940 | -0.935 | -0.930 |
|  |  | Nmáx | 0.676 | 0.679 | 0.682 | 0.685 | 0.688 | 0.691 | 0.694 | 0.697 | 0.700 |
|  |  | Vymín | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vymáx | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  |  | Vzmín | -0.414 | -0.404 | -0.395 | -0.385 | -0.379 | -0.373 | -0.367 | -0.362 | -0.356 |
|  |  | Vzmáx | 0.305 | 0.310 | 0.316 | 0.322 | 0.330 | 0.340 | 0.349 | 0.359 | 0.369 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.58 | -0.50 | -0.42 | -0.35 | -0.27 | -0.19 | -0.12 | -0.05 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
|  |  | Mzmín | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N18/N16 | Acero laminado | Nmín | -1.220 | -1.218 | -1.217 |
|  |  | Nmáx | 0.588 | 0.589 | 0.589 |
|  |  | Vymín | -0.537 | -0.537 | -0.537 |
|  |  | Vymáx | 0.441 | 0.441 | 0.441 |
|  |  | Vzmín | -1.973 | -1.970 | -1.967 |
|  |  | Vzmáx | 1.581 | 1.583 | 1.584 |
|  |  | Mtmín | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|  |  | Mtmáx | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | Mymín | -0.23 | -0.32 | -0.41 |
|  |  | Mymáx | 0.18 | 0.29 | 0.41 |
|  |  | Mzmín | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
|  |  | Mzmáx | 0.04 | 0.07 | 0.10 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N17/N19 | Acero laminado | Nmín | -0.792 | -0.791 | -0.790 |
|  |  | Nmáx | 0.883 | 0.885 | 0.886 |
|  |  | Vymín | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  | Vymáx | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
|  |  | Vzmín | -2.342 | -2.340 | -2.338 |
|  |  | Vzmáx | 2.630 | 2.633 | 2.635 |
|  |  | Mtmín | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  | Mtmáx | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | Mymín | -0.12 | -0.02 | -0.18 |
|  |  | Mymáx | 0.13 | 0.02 | 0.16 |
|  |  | Mzmín | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mzmáx | 0.05 | 0.02 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N19/N20 | Acero laminado | Nmín | -0.470 | -0.470 | -0.470 |
|  |  | Nmáx | 0.414 | 0.414 | 0.414 |
|  |  | Vymín | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  | Vymáx | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
|  |  | Vzmín | -2.433 | -2.432 | -2.430 |
|  |  | Vzmáx | 2.740 | 2.744 | 2.747 |
|  |  | Mtmín | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
|  |  | Mtmáx | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | Mymín | -0.18 | -0.35 | -0.51 |
|  |  | Mymáx | 0.16 | 0.31 | 0.45 |
|  |  | Mzmín | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.03 | 0.00 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N21/N18 | Acero laminado | Nmín | -1.625 | -1.621 | -1.618 |
|  |  | Nmáx | 0.948 | 0.951 | 0.953 |
|  |  | Vymín | -0.441 | -0.441 | -0.441 |
|  |  | Vymáx | 0.537 | 0.537 | 0.537 |
|  |  | Vzmín | -1.629 | -1.629 | -1.629 |
|  |  | Vzmáx | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.04 | -0.08 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.03 | 0.06 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N22/N57 | Acero laminado | Nmín | -3.110 | -3.105 | -3.099 |
|  |  | Nmáx | 2.622 | 2.625 | 2.628 |
|  |  | Vymín | -0.192 | -0.192 | -0.192 |
|  |  | Vymáx | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
|  |  | Vzmín | -0.439 | -0.439 | -0.439 |
|  |  | Vzmáx | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.02 | 0.04 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N57/N55 | Acero laminado | Nmín | -3.038 | -3.029 | -3.021 | -3.013 | -3.004 |
|  |  | Nmáx | 2.388 | 2.393 | 2.398 | 2.403 | 2.408 |
|  |  | Vymín | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 | -0.038 |
|  |  | Vymáx | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
|  |  | Vzmín | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 | -0.444 |
|  |  | Vzmáx | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.501 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.11 | -0.19 | -0.26 | -0.34 | -0.42 |
|  |  | Mymáx | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.37 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N55/N20 | Acero laminado | Nmín | -2.758 | -2.752 | -2.747 |
|  |  | Nmáx | 2.423 | 2.426 | 2.430 |
|  |  | Vymín | -0.494 | -0.494 | -0.494 |
|  |  | Vymáx | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
|  |  | Vzmín | -0.414 | -0.414 | -0.414 |
|  |  | Vzmáx | 0.470 | 0.470 | 0.470 |
|  |  | Mtmín | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|  |  | Mtmáx | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Mymín | -0.42 | -0.46 | -0.51 |
|  |  | Mymáx | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.04 | -0.10 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.04 | 0.09 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N24/N23 | Acero laminado | Nmín | -2.566 | -2.562 | -2.558 |
|  |  | Nmáx | 1.997 | 1.999 | 2.002 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -1.181 | -1.181 | -1.181 |
|  |  | Vzmáx | 0.874 | 0.874 | 0.874 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.18 | -0.09 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N26/N25 | Acero laminado | Nmín | -2.564 | -2.560 | -2.556 |
|  |  | Nmáx | 1.994 | 1.997 | 1.999 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
|  |  | Vzmáx | 0.924 | 0.924 | 0.924 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N24/N26 | Acero laminado | Nmín | -1.181 | -1.175 | -1.170 | -1.165 | -1.160 | -1.155 | -1.150 | -1.145 | -1.140 |
|  |  | Nmáx | 0.695 | 0.698 | 0.701 | 0.704 | 0.707 | 0.710 | 0.713 | 0.716 | 0.719 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -0.477 | -0.468 | -0.458 | -0.449 | -0.443 | -0.437 | -0.431 | -0.426 | -0.420 |
|  |  | Vzmáx | 0.325 | 0.331 | 0.336 | 0.342 | 0.351 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.389 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.67 | -0.58 | -0.49 | -0.40 | -0.31 | -0.22 | -0.13 | -0.05 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N27/N24 | Acero laminado | Nmín | -1.639 | -1.638 | -1.636 |
|  |  | Nmáx | 0.607 | 0.608 | 0.609 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -2.366 | -2.363 | -2.360 |
|  |  | Vzmáx | 1.849 | 1.851 | 1.853 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.29 | -0.38 | -0.49 |
|  |  | Mymáx | 0.19 | 0.32 | 0.46 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N26/N28 | Acero laminado | Nmín | -0.896 | -0.895 | -0.894 |
|  |  | Nmáx | 1.008 | 1.010 | 1.011 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -2.755 | -2.753 | -2.752 |
|  |  | Vzmáx | 3.085 | 3.088 | 3.091 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.14 | -0.02 | -0.20 |
|  |  | Mymáx | 0.17 | 0.03 | 0.19 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N28/N29 | Acero laminado | Nmín | -0.576 | -0.576 | -0.576 |
|  |  | Nmáx | 0.518 | 0.518 | 0.518 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -2.847 | -2.845 | -2.843 |
|  |  | Vzmáx | 3.200 | 3.203 | 3.207 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.20 | -0.39 | -0.59 |
|  |  | Mymáx | 0.19 | 0.36 | 0.53 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N30/N27 | Acero laminado | Nmín | -2.326 | -2.322 | -2.318 |
|  |  | Nmáx | 1.081 | 1.083 | 1.086 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -1.998 | -1.998 | -1.998 |
|  |  | Vzmáx | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.10 | -0.19 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.169 m | 0.339 m | 0.508 m | 0.678 m | 0.847 m | 1.017 m |
| N31/N29 | Acero laminado | Nmín | -3.262 | -3.253 | -3.243 | -3.234 | -3.225 | -3.216 | -3.207 |
|  |  | Nmáx | 2.810 | 2.816 | 2.821 | 2.826 | 2.832 | 2.837 | 2.843 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 | -0.518 |
|  |  | Vzmáx | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.10 | -0.20 | -0.29 | -0.39 | -0.49 | -0.59 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.53 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N33/N32 | Acero laminado | Nmín | -2.746 | -2.742 | -2.738 |
|  |  | Nmáx | 2.142 | 2.144 | 2.147 |
|  |  | Vymín | -0.052 | -0.052 | -0.052 |
|  |  | Vymáx | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  |  | Vzmín | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
|  |  | Vzmáx | 0.989 | 0.989 | 0.989 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.17 | -0.08 | -0.02 |
|  |  | Mymáx | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.02 | 0.02 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N35/N34 | Acero laminado | Nmín | -2.779 | -2.775 | -2.771 |
|  |  | Nmáx | 2.172 | 2.174 | 2.177 |
|  |  | Vymín | -0.134 | -0.134 | -0.134 |
|  |  | Vymáx | 0.162 | 0.162 | 0.162 |
|  |  | Vzmín | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
|  |  | Vzmáx | 0.915 | 0.915 | 0.915 |
|  |  | Mtmín | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mtmáx | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mymín | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N33/N35 | Acero laminado | Nmín | -1.160 | -1.154 | -1.149 | -1.144 | -1.139 | -1.134 | -1.129 | -1.124 | -1.119 |
|  |  | Nmáx | 0.651 | 0.654 | 0.657 | 0.660 | 0.663 | 0.666 | 0.669 | 0.672 | 0.675 |
|  |  | Vymín | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  |  | Vymáx | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Vzmín | -0.485 | -0.475 | -0.466 | -0.456 | -0.449 | -0.444 | -0.438 | -0.433 | -0.427 |
|  |  | Vzmáx | 0.335 | 0.341 | 0.346 | 0.352 | 0.360 | 0.370 | 0.379 | 0.389 | 0.398 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.69 | -0.59 | -0.50 | -0.41 | -0.32 | -0.23 | -0.14 | -0.05 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N36/N33 | Acero laminado | Nmín | -1.719 | -1.717 | -1.716 |
|  |  | Nmáx | 0.590 | 0.591 | 0.592 |
|  |  | Vymín | -0.075 | -0.075 | -0.075 |
|  |  | Vymáx | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  | Vzmín | -2.570 | -2.567 | -2.564 |
|  |  | Vzmáx | 2.021 | 2.023 | 2.025 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.30 | -0.40 | -0.52 |
|  |  | Mymáx | 0.20 | 0.33 | 0.49 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N35/N37 | Acero laminado | Nmín | -0.920 | -0.919 | -0.918 |
|  |  | Nmáx | 1.042 | 1.044 | 1.045 |
|  |  | Vymín | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  | Vymáx | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  | Vzmín | -2.916 | -2.914 | -2.913 |
|  |  | Vzmáx | 3.273 | 3.276 | 3.279 |
|  |  | Mtmín | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mtmáx | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mymín | -0.16 | -0.02 | -0.21 |
|  |  | Mymáx | 0.19 | 0.02 | 0.19 |
|  |  | Mzmín | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.03 | 0.02 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N37/N38 | Acero laminado | Nmín | -0.636 | -0.636 | -0.636 |
|  |  | Nmáx | 0.574 | 0.574 | 0.574 |
|  |  | Vymín | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  | Vymáx | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  | Vzmín | -3.000 | -2.998 | -2.996 |
|  |  | Vzmáx | 3.382 | 3.385 | 3.389 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mymín | -0.21 | -0.41 | -0.61 |
|  |  | Mymáx | 0.19 | 0.37 | 0.55 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.01 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N39/N36 | Acero laminado | Nmín | -2.529 | -2.525 | -2.521 |
|  |  | Nmáx | 1.250 | 1.253 | 1.255 |
|  |  | Vymín | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vymáx | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
|  |  | Vzmín | -2.077 | -2.077 | -2.077 |
|  |  | Vzmáx | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.10 | -0.20 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.15 | 0.30 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N40/N53 | Acero laminado | Nmín | -3.236 | -3.230 | -3.225 |
|  |  | Nmáx | 2.679 | 2.683 | 2.686 |
|  |  | Vymín | -0.164 | -0.164 | -0.164 |
|  |  | Vymáx | 0.174 | 0.174 | 0.174 |
|  |  | Vzmín | -0.548 | -0.548 | -0.548 |
|  |  | Vzmáx | 0.607 | 0.607 | 0.607 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.05 | 0.11 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.02 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N53/N51 | Acero laminado | Nmín | -3.461 | -3.453 | -3.444 | -3.436 | -3.428 |
|  |  | Nmáx | 2.735 | 2.740 | 2.745 | 2.750 | 2.755 |
|  |  | Vymín | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Vymáx | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
|  |  | Vzmín | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 |
|  |  | Vzmáx | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.11 | -0.21 | -0.30 | -0.39 | -0.49 |
|  |  | Mymáx | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.44 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N51/N38 | Acero laminado | Nmín | -3.399 | -3.394 | -3.389 |
|  |  | Nmáx | 2.989 | 2.993 | 2.996 |
|  |  | Vymín | -0.129 | -0.129 | -0.129 |
|  |  | Vymáx | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  |  | Vzmín | -0.574 | -0.574 | -0.574 |
|  |  | Vzmáx | 0.636 | 0.636 | 0.636 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.49 | -0.55 | -0.61 |
|  |  | Mymáx | 0.44 | 0.49 | 0.55 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.00 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N42/N41 | Acero laminado | Nmín | -2.746 | -2.742 | -2.738 |
|  |  | Nmáx | 2.142 | 2.144 | 2.147 |
|  |  | Vymín | -0.070 | -0.070 | -0.070 |
|  |  | Vymáx | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  |  | Vzmín | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
|  |  | Vzmáx | 0.989 | 0.989 | 0.989 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.17 | -0.08 | -0.02 |
|  |  | Mymáx | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.02 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.075 m | 0.150 m |
| N44/N43 | Acero laminado | Nmín | -2.779 | -2.775 | -2.771 |
|  |  | Nmáx | 2.172 | 2.174 | 2.177 |
|  |  | Vymín | -0.162 | -0.162 | -0.162 |
|  |  | Vymáx | 0.134 | 0.134 | 0.134 |
|  |  | Vzmín | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
|  |  | Vzmáx | 0.915 | 0.915 | 0.915 |
|  |  | Mtmín | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mtmáx | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mymín | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.601 m | 0.801 m | 1.001 m | 1.201 m | 1.402 m | 1.602 m |
| N42/N44 | Acero laminado | Nmín | -1.160 | -1.154 | -1.149 | -1.144 | -1.139 | -1.134 | -1.129 | -1.124 | -1.119 |
|  |  | Nmáx | 0.651 | 0.654 | 0.657 | 0.660 | 0.663 | 0.666 | 0.669 | 0.672 | 0.675 |
|  |  | Vymín | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
|  |  | Vymáx | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | Vzmín | -0.485 | -0.475 | -0.466 | -0.456 | -0.449 | -0.444 | -0.438 | -0.433 | -0.427 |
|  |  | Vzmáx | 0.335 | 0.341 | 0.346 | 0.352 | 0.360 | 0.370 | 0.379 | 0.389 | 0.398 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.69 | -0.59 | -0.50 | -0.41 | -0.32 | -0.23 | -0.14 | -0.05 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N45/N42 | Acero laminado | Nmín | -1.719 | -1.717 | -1.716 |
|  |  | Nmáx | 0.590 | 0.591 | 0.592 |
|  |  | Vymín | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
|  |  | Vymáx | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
|  |  | Vzmín | -2.570 | -2.567 | -2.564 |
|  |  | Vzmáx | 2.021 | 2.023 | 2.025 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.30 | -0.40 | -0.52 |
|  |  | Mymáx | 0.20 | 0.33 | 0.49 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N44/N46 | Acero laminado | Nmín | -0.920 | -0.919 | -0.918 |
|  |  | Nmáx | 1.042 | 1.044 | 1.045 |
|  |  | Vymín | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  | Vymáx | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  | Vzmín | -2.916 | -2.914 | -2.913 |
|  |  | Vzmáx | 3.273 | 3.276 | 3.279 |
|  |  | Mtmín | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mtmáx | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | Mymín | -0.16 | -0.02 | -0.21 |
|  |  | Mymáx | 0.19 | 0.02 | 0.19 |
|  |  | Mzmín | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.03 | 0.02 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.060 m | 0.120 m |
| N46/N47 | Acero laminado | Nmín | -0.636 | -0.636 | -0.636 |
|  |  | Nmáx | 0.574 | 0.574 | 0.574 |
|  |  | Vymín | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  | Vymáx | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  | Vzmín | -3.000 | -2.998 | -2.996 |
|  |  | Vzmáx | 3.382 | 3.385 | 3.389 |
|  |  | Mtmín | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.21 | -0.41 | -0.61 |
|  |  | Mymáx | 0.19 | 0.37 | 0.55 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.02 | 0.01 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.072 m | 0.143 m |
| N48/N45 | Acero laminado | Nmín | -2.529 | -2.525 | -2.521 |
|  |  | Nmáx | 1.250 | 1.253 | 1.255 |
|  |  | Vymín | -0.075 | -0.075 | -0.075 |
|  |  | Vymáx | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
|  |  | Vzmín | -2.077 | -2.077 | -2.077 |
|  |  | Vzmáx | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.10 | -0.20 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.15 | 0.30 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N49/N56 | Acero laminado | Nmín | -3.236 | -3.230 | -3.225 |
|  |  | Nmáx | 2.679 | 2.683 | 2.686 |
|  |  | Vymín | -0.174 | -0.174 | -0.174 |
|  |  | Vymáx | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
|  |  | Vzmín | -0.548 | -0.548 | -0.548 |
|  |  | Vzmáx | 0.607 | 0.607 | 0.607 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.05 | 0.11 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.02 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.154 m | 0.308 m | 0.463 m | 0.617 m |
| N56/N54 | Acero laminado | Nmín | -3.461 | -3.453 | -3.444 | -3.436 | -3.428 |
|  |  | Nmáx | 2.735 | 2.740 | 2.745 | 2.750 | 2.755 |
|  |  | Vymín | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 | -0.019 |
|  |  | Vymáx | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  |  | Vzmín | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 | -0.544 |
|  |  | Vzmáx | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.11 | -0.21 | -0.30 | -0.39 | -0.49 |
|  |  | Mymáx | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.44 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.100 m | 0.200 m |
| N54/N47 | Acero laminado | Nmín | -3.399 | -3.394 | -3.389 |
|  |  | Nmáx | 2.989 | 2.993 | 2.996 |
|  |  | Vymín | -0.157 | -0.157 | -0.157 |
|  |  | Vymáx | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
|  |  | Vzmín | -0.574 | -0.574 | -0.574 |
|  |  | Vzmáx | 0.636 | 0.636 | 0.636 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.49 | -0.55 | -0.61 |
|  |  | Mymáx | 0.44 | 0.49 | 0.55 |
|  |  | Mzmín | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.00 | 0.02 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N50/N51 | Acero laminado | Nmín | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 |
|  |  | Nmáx | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  | Vymín | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 |
|  |  | Vymáx | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
|  |  | Vzmín | -0.025 | -0.016 | -0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 |
|  |  | Vzmáx | -0.011 | -0.007 | -0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.020 | 0.029 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.588 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N52/N53 | Acero laminado | Nmín | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  | Nmáx | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vymín | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
|  |  | Vymáx | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | Vzmín | -0.061 | -0.053 | -0.045 | -0.036 | -0.030 | -0.025 | -0.020 |
|  |  | Vzmáx | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.041 | 0.050 | 0.058 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|  |  | Mymáx | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N54/N55 | Acero laminado | Nmín | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 | -0.549 |
|  |  | Nmáx | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
|  |  | Vymín | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.034 |
|  |  | Vymáx | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  |  | Vzmín | -0.029 | -0.020 | -0.012 | -0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.011 |
|  |  | Vzmáx | -0.015 | -0.010 | -0.005 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.025 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.196 m | 0.392 m | 0.587 m | 0.783 m | 0.979 m | 1.175 m |
| N56/N57 | Acero laminado | Nmín | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 | -0.251 |
|  |  | Nmáx | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
|  |  | Vymín | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
|  |  | Vymáx | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Vzmín | -0.058 | -0.050 | -0.041 | -0.035 | -0.030 | -0.025 | -0.020 |
|  |  | Vzmáx | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.045 | 0.053 | 0.061 |
|  |  | Mtmín | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|  |  | Mtmáx | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Mymín | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
|  |  | Mymáx | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Mzmín | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N56/N55 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N57/N54 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N52/N51 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Envolventes de los esfuerzos en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Tipo de combinación | Esfuerzo | Posiciones en la barra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.044 m | 0.251 m | 0.457 m | 0.664 m | 0.870 m | 1.077 m | 1.283 m |
| N53/N50 | Acero laminado | Nmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Nmáx | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |
|  |  | Vymín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vymáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Vzmáx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Mtmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mtmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mymáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Mzmáx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.3.2.2. Resistencia

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (kN·m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:

- G: Sólo gravitatorias

- GV: Gravitatorias + viento

- GS: Gravitatorias + sismo

- GVS: Gravitatorias + viento + sismo

h: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que h £ 100 %.

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | h (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |
| N2/N6 | 3.86 | 0.150 | 0.000 | -0.217 | 0.523 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | GV | Cumple |
| N6/N34 | 28.20 | 1.175 | -0.502 | -0.480 | 1.463 | 0.01 | -0.30 | 0.10 | GV | Cumple |
| N34/N25 | 24.33 | 1.175 | -0.339 | -0.462 | 1.278 | 0.00 | -0.25 | 0.10 | GV | Cumple |
| N25/N43 | 24.33 | 0.000 | -0.339 | 0.462 | -1.278 | 0.00 | -0.25 | 0.10 | GV | Cumple |
| N43/N14 | 28.20 | 0.000 | -0.502 | 0.480 | -1.463 | -0.01 | -0.30 | 0.10 | GV | Cumple |
| N14/N4 | 3.86 | 0.000 | 0.000 | 0.217 | -0.523 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | GV | Cumple |
| N1/N5 | 3.86 | 0.150 | 0.000 | -0.217 | 0.523 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | GV | Cumple |
| N5/N32 | 27.43 | 1.175 | -0.572 | -0.541 | 1.431 | -0.02 | -0.29 | 0.10 | GV | Cumple |
| N32/N23 | 25.62 | 0.000 | -0.502 | 0.447 | -1.307 | 0.00 | -0.27 | 0.10 | GV | Cumple |
| N23/N41 | 25.62 | 1.175 | -0.502 | -0.447 | 1.307 | 0.00 | -0.27 | 0.10 | GV | Cumple |
| N41/N15 | 27.43 | 0.000 | -0.572 | 0.541 | -1.431 | 0.02 | -0.29 | 0.10 | GV | Cumple |
| N15/N3 | 3.86 | 0.000 | 0.000 | 0.217 | -0.523 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | GV | Cumple |
| N7/N5 | 14.23 | 0.000 | -2.135 | -0.572 | 0.801 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | GV | Cumple |
| N8/N6 | 12.04 | 0.000 | -2.104 | -0.502 | 0.862 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | GV | Cumple |
| N7/N8 | 38.37 | 0.000 | -0.899 | 0.056 | -0.401 | 0.01 | -0.58 | 0.08 | GV | Cumple |
| N9/N7 | 29.25 | 0.120 | 0.295 | 0.537 | -1.967 | 0.07 | 0.41 | -0.10 | GV | Cumple |
| N8/N10 | 12.05 | 0.120 | 0.886 | -0.536 | 2.635 | -0.10 | -0.18 | 0.02 | GV | Cumple |
| N10/N11 | 31.37 | 0.120 | -0.470 | -0.536 | 2.747 | -0.10 | -0.51 | 0.03 | GV | Cumple |
| N12/N9 | 17.09 | 0.143 | 0.953 | 0.441 | -1.564 | 0.00 | 0.22 | -0.06 | GV | Cumple |
| N13/N52 | 10.43 | 0.200 | -3.099 | -0.215 | 0.498 | 0.00 | -0.10 | 0.04 | GV | Cumple |
| N52/N50 | 26.87 | 0.617 | -3.004 | 0.036 | 0.501 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | GV | Cumple |
| N50/N11 | 36.75 | 0.200 | -2.747 | -0.536 | 0.470 | -0.03 | -0.51 | 0.10 | GV | Cumple |
| N16/N15 | 14.23 | 0.000 | -2.135 | 0.572 | 0.801 | 0.00 | 0.14 | -0.08 | GV | Cumple |
| N17/N14 | 12.04 | 0.000 | -2.104 | 0.502 | 0.862 | -0.08 | 0.12 | -0.07 | GV | Cumple |
| N16/N17 | 38.37 | 0.000 | -0.899 | -0.056 | -0.401 | -0.01 | -0.58 | -0.08 | GV | Cumple |
| N18/N16 | 29.25 | 0.120 | 0.295 | -0.537 | -1.967 | -0.07 | 0.41 | 0.10 | GV | Cumple |
| N17/N19 | 12.05 | 0.120 | 0.886 | 0.536 | 2.635 | 0.10 | -0.18 | -0.02 | GV | Cumple |
| N19/N20 | 31.37 | 0.120 | -0.470 | 0.536 | 2.747 | 0.10 | -0.51 | -0.03 | GV | Cumple |
| N21/N18 | 17.09 | 0.143 | 0.953 | -0.441 | -1.564 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | GV | Cumple |
| N22/N57 | 10.43 | 0.200 | -3.099 | 0.215 | 0.498 | 0.00 | -0.10 | -0.04 | GV | Cumple |
| N57/N55 | 26.87 | 0.617 | -3.004 | -0.036 | 0.501 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | GV | Cumple |
| N55/N20 | 36.75 | 0.200 | -2.747 | 0.536 | 0.470 | 0.03 | -0.51 | -0.10 | GV | Cumple |
| N24/N23 | 11.81 | 0.000 | 1.997 | 0.000 | -1.180 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | GV | Cumple |
| N26/N25 | 11.82 | 0.000 | 1.994 | 0.000 | -1.221 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | GV | Cumple |
| N24/N26 | 41.07 | 0.000 | -1.049 | 0.000 | -0.465 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | GV | Cumple |
| N27/N24 | 28.93 | 0.120 | -1.141 | 0.000 | 1.853 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | GV | Cumple |
| N26/N28 | 12.26 | 0.120 | 1.011 | 0.000 | 3.091 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | GV | Cumple |
| N28/N29 | 33.91 | 0.120 | -0.576 | 0.000 | 3.207 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | GV | Cumple |
| N30/N27 | 16.52 | 0.143 | 0.253 | 0.000 | -1.998 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | GV | Cumple |
| N31/N29 | 37.92 | 1.017 | -3.207 | 0.000 | 0.576 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | GV | Cumple |
| N33/N32 | 11.82 | 0.000 | 2.142 | -0.052 | -1.288 | 0.00 | -0.17 | 0.01 | GV | Cumple |
| N35/N34 | 13.20 | 0.000 | 2.172 | -0.134 | -1.217 | 0.02 | -0.19 | 0.01 | GV | Cumple |
| N33/N35 | 41.75 | 0.000 | -0.985 | 0.005 | -0.472 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | GV | Cumple |
| N36/N33 | 31.11 | 0.120 | -1.103 | 0.057 | 2.025 | 0.01 | -0.52 | -0.01 | GV | Cumple |
| N35/N37 | 13.21 | 0.120 | 1.045 | 0.157 | 3.279 | 0.02 | -0.21 | 0.01 | GV | Cumple |
| N37/N38 | 35.57 | 0.120 | -0.636 | 0.157 | 3.389 | 0.02 | -0.61 | 0.00 | GV | Cumple |
| N39/N36 | 17.65 | 0.143 | 0.366 | -0.046 | -2.077 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | GV | Cumple |
| N40/N53 | 11.19 | 0.200 | -3.225 | -0.164 | 0.607 | 0.00 | -0.12 | 0.03 | GV | Cumple |
| N53/N51 | 31.24 | 0.617 | -3.428 | 0.015 | 0.605 | 0.01 | -0.49 | 0.01 | GV | Cumple |
| N51/N38 | 38.49 | 0.200 | -3.389 | 0.157 | 0.636 | 0.00 | -0.61 | -0.02 | GV | Cumple |
| N42/N41 | 11.82 | 0.000 | 2.142 | 0.052 | -1.288 | 0.00 | -0.17 | -0.01 | GV | Cumple |
| N44/N43 | 13.20 | 0.000 | 2.172 | 0.134 | -1.217 | -0.02 | -0.19 | -0.01 | GV | Cumple |
| N42/N44 | 41.75 | 0.000 | -0.985 | -0.005 | -0.472 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | GV | Cumple |
| N45/N42 | 31.11 | 0.120 | -1.103 | -0.057 | 2.025 | -0.01 | -0.52 | 0.01 | GV | Cumple |
| N44/N46 | 13.21 | 0.120 | 1.045 | -0.157 | 3.279 | -0.02 | -0.21 | -0.01 | GV | Cumple |
| N46/N47 | 35.57 | 0.120 | -0.636 | -0.157 | 3.389 | -0.02 | -0.61 | 0.00 | GV | Cumple |
| N48/N45 | 17.65 | 0.143 | 0.366 | 0.046 | -2.077 | 0.00 | 0.30 | -0.01 | GV | Cumple |
| N49/N56 | 11.19 | 0.200 | -3.225 | 0.164 | 0.607 | 0.00 | -0.12 | -0.03 | GV | Cumple |
| N56/N54 | 31.24 | 0.617 | -3.428 | -0.015 | 0.605 | -0.01 | -0.49 | -0.01 | GV | Cumple |
| N54/N47 | 38.49 | 0.200 | -3.389 | -0.157 | 0.636 | 0.00 | -0.61 | 0.02 | GV | Cumple |
| N50/N51 | 2.70 | 0.000 | -0.549 | -0.030 | -0.015 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | GV | Cumple |
| N52/N53 | 2.31 | 1.175 | -0.166 | 0.004 | 0.058 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | GV | Cumple |
| N54/N55 | 2.70 | 1.175 | -0.549 | 0.030 | 0.015 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | GV | Cumple |
| N56/N57 | 2.31 | 0.000 | -0.166 | -0.004 | -0.058 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | GV | Cumple |
| N56/N55 | 2.35 | 0.044 | 0.484 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | Cumple |
| N57/N54 | 2.30 | 0.044 | 0.474 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | Cumple |
| N52/N51 | 2.30 | 0.044 | 0.474 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | Cumple |
| N53/N50 | 2.35 | 0.044 | 0.484 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | Cumple |

2.3.2.3. Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

| Flechas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo | Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima relativa xy |  | Flecha máxima absoluta xz Flecha máxima relativa xz |  | Flecha activa absoluta xy Flecha activa relativa xy |  | Flecha activa absoluta xz Flecha activa relativa xz |  |
|  | Pos. (m) | Flecha (mm) | Pos. (m) | Flecha (mm) | Pos. (m) | Flecha (mm) | Pos. (m) | Flecha (mm) |
| N2/N4 | 3.087 | 0.54 | 0.738 | 1.55 | 1.913 | 1.02 | 0.738 | 2.34 |
|  | 3.087 | L/(>1000) | 0.738 | L/(>1000) | 4.262 | L/(>1000) | 0.738 | L/(>1000) |
| N1/N3 | 0.933 | 1.20 | 0.738 | 1.31 | 0.933 | 2.27 | 0.738 | 2.07 |
|  | 0.933 | L/(>1000) | 0.738 | L/(>1000) | 0.933 | L/(>1000) | 0.738 | L/(>1000) |
| N7/N5 | 0.075 | 0.02 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.02 | 0.075 | 0.02 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N8/N6 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.02 | 0.075 | 0.01 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N7/N8 | 0.801 | 0.49 | 0.801 | 3.50 | 0.601 | 0.80 | 0.601 | 6.10 |
|  | 0.801 | L/(>1000) | 0.801 | L/457.8 | 0.801 | L/(>1000) | 0.601 | L/498.8 |
| N9/N7 | 0.060 | 0.01 | 0.060 | 0.02 | 0.060 | 0.01 | 0.060 | 0.03 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N8/N10 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N10/N11 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.02 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.04 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N12/N9 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.01 | 0.072 | 0.01 | 0.072 | 0.02 |
|  | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) |
| N13/N11 | 0.354 | 0.06 | 0.508 | 1.31 | 0.354 | 0.09 | 0.508 | 2.18 |
|  | 0.354 | L/(>1000) | 0.508 | L/778.9 | 0.354 | L/(>1000) | 0.508 | L/849.4 |
| N16/N15 | 0.075 | 0.02 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.02 | 0.075 | 0.02 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N17/N14 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.02 | 0.075 | 0.01 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N16/N17 | 0.801 | 0.49 | 0.801 | 3.50 | 0.601 | 0.80 | 0.601 | 6.10 |
|  | 0.801 | L/(>1000) | 0.801 | L/457.8 | 0.801 | L/(>1000) | 0.601 | L/498.8 |
| N18/N16 | 0.060 | 0.01 | 0.060 | 0.02 | 0.060 | 0.01 | 0.060 | 0.03 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N17/N19 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N19/N20 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.02 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.04 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N21/N18 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.01 | 0.072 | 0.01 | 0.072 | 0.02 |
|  | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) |
| N22/N20 | 0.354 | 0.06 | 0.508 | 1.31 | 0.354 | 0.09 | 0.508 | 2.18 |
|  | 0.354 | L/(>1000) | 0.508 | L/778.9 | 0.354 | L/(>1000) | 0.508 | L/849.4 |
| N24/N23 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 |
|  | - | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N26/N25 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 |
|  | - | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N24/N26 | 0.601 | 0.00 | 0.801 | 4.10 | 0.601 | 0.00 | 0.601 | 7.05 |
|  | - | L/(>1000) | 0.801 | L/390.2 | - | L/(>1000) | 0.801 | L/429.0 |
| N27/N24 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.02 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.04 |
|  | - | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N26/N28 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N28/N29 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.03 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.05 |
|  | - | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N30/N27 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.01 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.02 |
|  | - | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) |
| N31/N29 | 0.508 | 0.00 | 0.508 | 1.55 | 0.508 | 0.00 | 0.508 | 2.53 |
|  | - | L/(>1000) | 0.508 | L/657.4 | - | L/(>1000) | 0.508 | L/723.3 |
| N33/N32 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N35/N34 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.02 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N33/N35 | 1.001 | 0.11 | 0.801 | 4.19 | 0.801 | 0.17 | 0.601 | 7.21 |
|  | 1.001 | L/(>1000) | 0.801 | L/382.3 | 0.801 | L/(>1000) | 0.801 | L/419.0 |
| N36/N33 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.02 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.04 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N35/N37 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N37/N38 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.03 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.05 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N39/N36 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.01 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.02 |
|  | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) |
| N40/N38 | 0.508 | 0.07 | 0.663 | 1.57 | 0.508 | 0.11 | 0.663 | 2.57 |
|  | 0.508 | L/(>1000) | 0.663 | L/649.5 | 0.508 | L/(>1000) | 0.663 | L/712.3 |
| N42/N41 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N44/N43 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.01 | 0.075 | 0.00 | 0.075 | 0.02 |
|  | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) | 0.075 | L/(>1000) |
| N42/N44 | 1.001 | 0.11 | 0.801 | 4.19 | 0.801 | 0.17 | 0.601 | 7.21 |
|  | 1.001 | L/(>1000) | 0.801 | L/382.3 | 0.801 | L/(>1000) | 0.801 | L/419.0 |
| N45/N42 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.02 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.04 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N44/N46 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.00 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N46/N47 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.03 | 0.060 | 0.00 | 0.060 | 0.05 |
|  | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) | 0.060 | L/(>1000) |
| N48/N45 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.01 | 0.072 | 0.00 | 0.072 | 0.02 |
|  | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) | 0.072 | L/(>1000) |
| N49/N47 | 0.508 | 0.07 | 0.663 | 1.57 | 0.508 | 0.11 | 0.663 | 2.57 |
|  | 0.508 | L/(>1000) | 0.663 | L/649.5 | 0.508 | L/(>1000) | 0.663 | L/712.3 |
| N50/N51 | 0.392 | 0.11 | 0.588 | 0.03 | 0.392 | 0.16 | 0.588 | 0.03 |
|  | 0.392 | L/(>1000) | 0.588 | L/(>1000) | 0.392 | L/(>1000) | 0.588 | L/(>1000) |
| N52/N53 | 0.588 | 0.04 | 0.783 | 0.03 | 0.588 | 0.06 | 0.979 | 0.04 |
|  | 0.588 | L/(>1000) | 0.783 | L/(>1000) | 0.588 | L/(>1000) | 0.783 | L/(>1000) |
| N54/N55 | 0.783 | 0.11 | 0.587 | 0.03 | 0.783 | 0.16 | 0.587 | 0.03 |
|  | 0.783 | L/(>1000) | 0.587 | L/(>1000) | 0.783 | L/(>1000) | 0.587 | L/(>1000) |
| N56/N57 | 0.587 | 0.04 | 0.392 | 0.03 | 0.587 | 0.06 | 0.196 | 0.04 |
|  | 0.587 | L/(>1000) | 0.392 | L/(>1000) | 0.587 | L/(>1000) | 0.392 | L/(>1000) |
| N56/N55 | 0.413 | 0.00 | 0.207 | 0.00 | 0.826 | 0.00 | 1.033 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N57/N54 | 0.826 | 0.00 | 0.620 | 0.00 | 0.826 | 0.00 | 0.620 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N52/N51 | 0.620 | 0.00 | 0.620 | 0.00 | 0.826 | 0.00 | 0.620 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N53/N50 | 0.413 | 0.00 | 0.620 | 0.00 | 0.413 | 0.00 | 0.620 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |

2.3.2.4. Comprobaciones E.L.U. (Completo)

Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las 10 barras con mayor coeficiente de aprovechamiento.

Barra N42/N44

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N42; N44; 1.602; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 1.602; 1.602; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 1.31 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 1.602 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 1.602 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.005 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 0.68 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.009 |  |
|  |  | h | : | 0.022 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 1.16 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb,Rd | : | 52.49 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| c: Coeficiente de reducción por pandeo. |  |  |  |  |  |
|  |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fy | : | 1.63 |  |
|  |  | fz | : | 1.63 |  |
| a: Coeficiente de imperfección elástica. |  | ay | : | 0.49 |  |
|  |  | az | : | 0.49 |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  |  |  |  |  |
|  |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.392 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.61 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.69 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.008 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.01 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.01 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.013 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.01 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.48 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.01 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.01 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.401 |  |
|  |  | h | : | 0.418 |  |
|  |  | h | : | 0.259 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 0.99 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.69 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed+ | : | 0.00 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.02 |  |
|  |  | kz | : | 1.02 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.48 kN | £ | 19.32 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.48 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.64 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.002 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.013 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N42, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 38.64 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.26 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.01 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.84 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.16 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Barra N33/N35

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N33; N35; 1.602; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 1.602; 1.602; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 1.31 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 1.602 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 1.602 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.005 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N35, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 0.68 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.009 |  |
|  |  | h | : | 0.022 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N33, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 1.16 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb,Rd | : | 52.49 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| c: Coeficiente de reducción por pandeo. |  |  |  |  |  |
|  |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fy | : | 1.63 |  |
|  |  | fz | : | 1.63 |  |
| a: Coeficiente de imperfección elástica. |  | ay | : | 0.49 |  |
|  |  | az | : | 0.49 |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  |  |  |  |  |
|  |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.392 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N33, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.61 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N33, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.69 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.008 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N35, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.01 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N35, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.01 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.013 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N33, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.01 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.48 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.01 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.01 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.401 |  |
|  |  | h | : | 0.418 |  |
|  |  | h | : | 0.259 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N33, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 0.99 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.69 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed- | : | 0.00 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.02 |  |
|  |  | kz | : | 1.02 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.48 kN | £ | 19.32 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.48 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.64 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.002 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.013 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N33, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 38.64 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.26 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.01 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.84 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.16 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Barra N24/N26

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N24; N26; 1.602; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 1.602; 1.602; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 1.31 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 1.602 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 1.602 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.005 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 0.72 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.009 |  |
|  |  | h | : | 0.022 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 1.18 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb,Rd | : | 52.49 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| c: Coeficiente de reducción por pandeo. |  |  |  |  |  |
|  |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fy | : | 1.63 |  |
|  |  | fz | : | 1.63 |  |
| a: Coeficiente de imperfección elástica. |  | ay | : | 0.49 |  |
|  |  | az | : | 0.49 |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  |  |  |  |  |
|  |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.385 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.60 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.67 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.012 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.48 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.48 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.392 |  |
|  |  | h | : | 0.411 |  |
|  |  | h | : | 0.254 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N24, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 1.05 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.67 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed+ | : | 0.00 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.02 |  |
|  |  | kz | : | 1.02 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.48 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.48 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.71 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Barra N51/N38

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N51; N38; 0.200; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 0.200; 0.200; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 0.200 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 0.200 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.022 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 3.00 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.025 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N51, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 3.40 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| Para esbelteces `l £ 0.2 se puede omitir la comprobación frente a pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. |  |  |  |  |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.351 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.55 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.61 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.009 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N51, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.02 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N51, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.01 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.016 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.64 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.004 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.16 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.64 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.64 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.16 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N51, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.16 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.385 |  |
|  |  | h | : | 0.381 |  |
|  |  | h | : | 0.244 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N38, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 3.39 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.61 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed- | : | 0.02 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.00 |  |
|  |  | kz | : | 1.00 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 1.00 |  |
|  |  | cz | : | 1.00 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 0.16 |  |
|  |  | `lz | : | 0.16 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.64 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.64 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.71 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.003 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.016 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.64 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.01 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.004 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.16 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.88 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.01 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Barra N54/N47

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N54; N47; 0.200; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 0.200; 0.200; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 0.200 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 0.200 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.022 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N47, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 3.00 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.025 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N54, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 3.40 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| Para esbelteces `l £ 0.2 se puede omitir la comprobación frente a pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. |  |  |  |  |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.351 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N47, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.55 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N47, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.61 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.009 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N54, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.01 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N54, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.02 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.016 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.64 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.004 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.16 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.64 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.64 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.16 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N54, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.16 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.385 |  |
|  |  | h | : | 0.381 |  |
|  |  | h | : | 0.244 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N47, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 3.39 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.61 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed+ | : | 0.02 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.00 |  |
|  |  | kz | : | 1.00 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 1.00 |  |
|  |  | cz | : | 1.00 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 0.16 |  |
|  |  | `lz | : | 0.16 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.64 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.64 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.71 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.003 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.016 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.64 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.01 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.004 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.16 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.00 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.88 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.01 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Barra N16/N17

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N16; N17; 1.602; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 1.602; 1.602; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 1.31 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 1.602 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 1.602 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.005 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 0.70 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.007 |  |
|  |  | h | : | 0.018 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 0.97 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb,Rd | : | 52.49 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| c: Coeficiente de reducción por pandeo. |  |  |  |  |  |
|  |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fy | : | 1.63 |  |
|  |  | fz | : | 1.63 |  |
| a: Coeficiente de imperfección elástica. |  | ay | : | 0.49 |  |
|  |  | az | : | 0.49 |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  |  |  |  |  |
|  |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.333 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.55 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.58 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.044 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.06 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.08 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.011 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.41 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.001 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.06 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.41 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.41 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.06 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.06 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.384 |  |
|  |  | h | : | 0.381 |  |
|  |  | h | : | 0.265 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 0.90 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.58 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed- | : | 0.08 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.01 |  |
|  |  | kz | : | 1.01 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.41 kN | £ | 19.26 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.41 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.51 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.005 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.01 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.011 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.41 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.01 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 38.51 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.77 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.001 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.06 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.01 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.68 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.77 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Barra N7/N8

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N7; N8; 1.602; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 1.602; 1.602; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 1.31 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 1.602 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 1.602 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.005 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 0.70 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.007 |  |
|  |  | h | : | 0.018 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 0.97 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb,Rd | : | 52.49 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| c: Coeficiente de reducción por pandeo. |  |  |  |  |  |
|  |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fy | : | 1.63 |  |
|  |  | fz | : | 1.63 |  |
| a: Coeficiente de imperfección elástica. |  | ay | : | 0.49 |  |
|  |  | az | : | 0.49 |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  |  |  |  |  |
|  |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 83.58 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 83.58 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 83.58 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.333 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.55 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.58 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.044 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.08 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.06 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.011 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.41 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.001 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.06 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.41 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.41 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.06 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.06 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.384 |  |
|  |  | h | : | 0.381 |  |
|  |  | h | : | 0.265 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 0.90 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.58 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed+ | : | 0.08 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.01 |  |
|  |  | kz | : | 1.01 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 0.39 |  |
|  |  | cz | : | 0.39 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 1.31 |  |
|  |  | `lz | : | 1.31 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.41 kN | £ | 19.26 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.41 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.51 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.005 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.01 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.011 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.41 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.01 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 38.51 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.77 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.001 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.06 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.01 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.68 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 0.77 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Barra N31/N29

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N31; N29; 1.017; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 1.017; 1.017; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 0.83 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 207.37 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 207.37 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 207.37 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 1.017 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 1.017 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.021 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N29, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 2.84 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.024 |  |
|  |  | h | : | 0.037 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 3.26 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nb,Rd | : | 87.56 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| c: Coeficiente de reducción por pandeo. |  |  |  |  |  |
|  |  | cy | : | 0.64 |  |
|  |  | cz | : | 0.64 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fy | : | 1.00 |  |
|  |  | fz | : | 1.00 |  |
| a: Coeficiente de imperfección elástica. |  | ay | : | 0.49 |  |
|  |  | az | : | 0.49 |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  |  |  |  |  |
|  |  | `ly | : | 0.83 |  |
|  |  | `lz | : | 0.83 |  |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 207.37 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 207.37 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 207.37 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.335 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N29, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.53 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N29, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.59 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.015 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.58 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.58 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.169 m del nudo N31, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.58 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.358 |  |
|  |  | h | : | 0.379 |  |
|  |  | h | : | 0.242 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N29, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 3.21 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.59 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed+ | : | 0.00 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.02 |  |
|  |  | kz | : | 1.02 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 0.64 |  |
|  |  | cz | : | 0.64 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 0.83 |  |
|  |  | `lz | : | 0.83 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.169 m del nudo N31, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.58 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,z | : | 0.58 | kN |
| Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,z | : | 38.71 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Barra N50/N11

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N50; N11; 0.200; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 0.200; 0.200; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 0.200 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 0.200 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.018 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 2.43 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.020 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N50, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 2.76 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| Para esbelteces `l £ 0.2 se puede omitir la comprobación frente a pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. |  |  |  |  |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.292 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.45 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.51 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.056 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.10 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.09 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.012 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.47 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.013 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.54 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.47 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.47 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.54 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.54 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.368 |  |
|  |  | h | : | 0.345 |  |
|  |  | h | : | 0.251 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 2.75 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.51 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed+ | : | 0.10 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.00 |  |
|  |  | kz | : | 1.00 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 1.00 |  |
|  |  | cz | : | 1.00 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 0.16 |  |
|  |  | `lz | : | 0.16 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.54 kN | £ | 19.53 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,y | : | 0.54 | kN |
| Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,y | : | 39.05 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.022 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.03 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.012 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.47 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.03 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 37.90 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 3.15 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.014 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.54 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.03 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.05 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 3.15 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Barra N55/N20

| Perfil: #40x4 Material: Acero (S275) |  |
| --- | --- |
|  | Nudos; Longitud (m); Características mecánicas. Inicial; Final; Área (cm²); Iy(1) (cm4); Iz(1) (cm4); It(2) (cm4). N55; N20; 0.200; 5.20; 10.35; 10.35; 19.02. Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme.. Pandeo; Pandeo lateral. Plano XY; Plano XZ; Ala sup.; Ala inf.. b; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 0.200; 0.200; 0.000; 0.000. Cm; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. C1; -; 1.000. Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) Cm: Coeficiente de momentos C1: Factor de modificación para el momento crítico.. |

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

| La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): |  |  |  |  |  |
| a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. |  | Iy | : | 10.35 | cm4 |
| Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. |  | Iz | : | 10.35 | cm4 |
| It: Momento de inercia a torsión uniforme. |  | It | : | 19.02 | cm4 |
| Iw: Constante de alabeo de la sección. |  | Iw | : | 0.00 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidad transversal. |  | G | : | 81000 | MPa |
| Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. |  | Lky | : | 0.200 | m |
| Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. |  | Lkz | : | 0.200 | m |
| Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. |  | Lkt | : | 0.000 | m |
| i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. |  | i0 | : | 2.00 | cm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. |  | iy | : | 1.41 | cm |
|  |  | iz | : | 1.41 | cm |
| y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección. |  | y0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | z0 | : | 0.00 | mm |

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.00 £ 289.78 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| hw: Altura del alma. |  | hw | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| Aw: Área del alma. |  | Aw | : | 2.56 | cm² |
| Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. |  | Afc,ef | : | 1.60 | cm² |
| k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. |  | k | : | 0.30 |  |
| E: Módulo de elasticidad. |  | E | : | 210000 | MPa |
| fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. |  | fyf | : | 275.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.018 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. |  | Nt,Ed | : | 2.43 | kN |
| La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta de la sección transversal de la barra. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.020 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N55, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 2.76 | kN |
| La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 136.13 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. |  | Clase | : | 1 |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) |  |  |  |  |  |
| Para esbelteces `l £ 0.2 se puede omitir la comprobación frente a pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. |  |  |  |  |  |
| `l: Esbeltez reducida. |  | `l | : | 0.16 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: |  | Ncr | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. |  | Ncr,y | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. |  | Ncr,z | : | 5361.22 | kN |
| Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. |  | Ncr,T | : | ¥ |  |

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.292 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.45 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.51 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.056 |  |
| Para flexión positiva: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. |  |  |  |  |  |
| MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd+ | : | 0.09 | kN·m |
| Para flexión negativa: |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MEd- | : | 0.10 | kN·m |
| El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Mc,Rd | : | 1.75 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.012 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.47 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.56 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 8.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.013 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.54 | kN |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Av: Área transversal a cortante. |  | Av | : | 2.64 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| d: Altura del alma. |  | d | : | 32.00 | mm |
| tw: Espesor del alma. |  | tw | : | 4.00 | mm |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |
| Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) |  |  |  |  |  |
| Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | < | 64.71 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| lw: Esbeltez del alma. |  | lw | : | 10.00 |  |
| lmáx: Esbeltez máxima. |  | lmáx | : | 64.71 |  |
| e: Factor de reducción. |  | e | : | 0.92 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fref: Límite elástico de referencia. |  | fref | : | 235.00 | MPa |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.47 kN | £ | 19.35 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.47 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 38.71 | kN |

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.54 kN | £ | 19.94 kN |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.54 | kN |
| Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd | : | 39.89 | kN |

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.368 |  |
|  |  | h | : | 0.345 |  |
|  |  | h | : | 0.251 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N20, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. |  | Nc,Ed | : | 2.75 | kN |
| My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. |  | My,Ed- | : | 0.51 | kN·m |
|  |  | Mz,Ed- | : | 0.10 | kN·m |
| Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. |  | Clase | : | 1 |  |
| Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. |  | Npl,Rd | : | 136.13 | kN |
| Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Mpl,Rd,y | : | 1.75 | kN·m |
|  |  | Mpl,Rd,z | : | 1.75 | kN·m |
| Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) |  |  |  |  |  |
| A: Área de la sección bruta. |  | A | : | 5.20 | cm² |
| Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | Wpl,y | : | 6.68 | cm³ |
|  |  | Wpl,z | : | 6.68 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM1 | : | 1.05 |  |
| ky, kz: Coeficientes de interacción. |  |  |  |  |  |
|  |  | ky | : | 1.00 |  |
|  |  | kz | : | 1.00 |  |
| Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. |  | Cm,y | : | 1.00 |  |
|  |  | Cm,z | : | 1.00 |  |
| cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. |  | cy | : | 1.00 |  |
|  |  | cz | : | 1.00 |  |
| `ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. |  | `ly | : | 0.16 |  |
|  |  | `lz | : | 0.16 |  |
| ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección. |  | ay | : | 0.60 |  |
|  |  | az | : | 0.60 |  |

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.54 kN | £ | 19.53 kN |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd,y | : | 0.54 | kN |
| Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vc,Rd,y | : | 39.05 | kN |

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.022 |  |
| El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI). |  |  |  |  |  |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.03 | kN·m |
| El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | MT,Rd | : | 1.57 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.012 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.47 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.03 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 37.90 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 38.71 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 3.15 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.014 |  |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. |  | VEd | : | 0.54 | kN |
| MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. |  | MT,Ed | : | 0.03 | kN·m |
| El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vpl,T,Rd | : | 39.05 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. |  | Vpl,Rd | : | 39.89 | kN |
| tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. |  | tT,Ed | : | 3.15 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistencia a torsión. |  | WT | : | 10.37 | cm³ |
| fyd: Resistencia de cálculo del acero. |  | fyd | : | 261.90 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) |  | fy | : | 275.00 | MPa |
| gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. |  | gM0 | : | 1.05 |  |

2.3.2.5. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N2/N6 | N.P.(1) | x: 0.075 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.15 m h = 2.7 | x: 0.15 m h = 1.3 | x: 0.15 m h = 1.7 | x: 0.15 m h = 0.8 | x: 0.075 m h < 0.1 | x: 0.075 m h < 0.1 | x: 0.15 m h = 3.9 | x: 0.075 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 3.9 |
| N6/N34 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.8 | x: 1.175 m h = 21.0 | x: 1.175 m h = 8.9 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.175 m h = 28.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h = 2.5 | CUMPLE h = 28.2 |
| N34/N25 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 0 m h = 18.6 | x: 1.175 m h = 8.7 | x: 0 m h = 4.2 | x: 1.175 m h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.175 m h = 24.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 4.2 | x: 1.175 m h = 1.5 | CUMPLE h = 24.3 |
| N25/N43 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 1.175 m h = 18.6 | x: 0 m h = 8.7 | x: 1.175 m h = 4.2 | x: 0 m h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 24.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 1.175 m h = 4.2 | x: 0 m h = 1.5 | CUMPLE h = 24.3 |
| N43/N14 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.8 | x: 0 m h = 21.0 | x: 0 m h = 8.9 | x: 1.175 m h = 5.1 | x: 1.175 m h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.175 m h = 5.1 | x: 1.175 m h = 2.5 | CUMPLE h = 28.2 |
| N14/N4 | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 3.9 |
| N1/N5 | N.P.(1) | x: 0.075 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.15 m h = 2.7 | x: 0.15 m h = 1.3 | x: 0.15 m h = 1.7 | x: 0.15 m h = 0.8 | x: 0.075 m h < 0.1 | x: 0.075 m h < 0.1 | x: 0.15 m h = 3.9 | x: 0.075 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 3.9 |
| N5/N32 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 0.9 | x: 1.175 m h = 20.3 | x: 1.175 m h = 8.5 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0 m h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.175 m h = 27.4 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0 m h = 2.4 | CUMPLE h = 27.4 |
| N32/N23 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.8 | x: 0 m h = 18.5 | x: 0 m h = 8.5 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 1.9 | CUMPLE h = 25.6 |
| N23/N41 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.8 | x: 1.175 m h = 18.5 | x: 1.175 m h = 8.5 | x: 1.175 m h = 4.2 | x: 1.175 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.175 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 1.175 m h = 4.3 | x: 1.175 m h = 1.9 | CUMPLE h = 25.6 |
| N41/N15 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 0.9 | x: 0 m h = 20.3 | x: 0 m h = 8.5 | x: 1.175 m h = 5.2 | x: 1.175 m h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.4 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 1.175 m h = 5.3 | x: 1.175 m h = 2.4 | CUMPLE h = 27.4 |
| N15/N3 | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 3.9 |
| N7/N5 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 9.6 | x: 0.15 m h = 9.6 | h = 2.5 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.2 | h < 0.1 | h = 2.2 | h = 2.6 | h = 1.4 | CUMPLE h = 14.2 |
| N8/N6 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 8.4 | x: 0.15 m h = 8.1 | h = 2.6 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.0 | h < 0.1 | h = 5.8 | h = 2.8 | h = 1.3 | CUMPLE h = 12.0 |
| N7/N8 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.602 m h = 0.5 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 33.3 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 1.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 1.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 38.4 |
| N9/N7 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.12 m h = 23.6 | x: 0.12 m h = 5.8 | x: 0 m h = 5.1 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 29.3 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 5.3 | h = 1.4 | CUMPLE h = 29.3 |
| N8/N10 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0.12 m h = 10.3 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0.12 m h = 6.8 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 12.1 | h < 0.1 | h = 6.4 | x: 0.12 m h = 7.3 | h = 1.4 | CUMPLE h = 12.1 |
| N10/N11 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.3 | x: 0.12 m h = 29.2 | x: 0.12 m h = 1.9 | x: 0.12 m h = 7.1 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 31.4 | h < 0.1 | h = 6.2 | x: 0.12 m h = 7.6 | h = 1.4 | CUMPLE h = 31.4 |
| N12/N9 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.072 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.143 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.143 m h = 13.3 | x: 0.143 m h = 4.4 | h = 4.2 | h = 1.3 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.143 m h = 17.1 | x: 0.072 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 17.1 |
| N13/N52 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.1 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 1.9 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.2 m h = 5.7 | x: 0.2 m h = 2.5 | h = 1.3 | h = 0.5 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.2 m h = 10.4 | x: 0.1 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 10.4 |
| N52/N50 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.617 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0.617 m h = 23.9 | x: 0 m h = 1.2 | h = 1.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.617 m h = 26.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 26.9 |
| N50/N11 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0.2 m h = 29.2 | x: 0.2 m h = 5.6 | h = 1.2 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.2 m h = 36.8 | h < 0.1 | h = 2.2 | h = 1.2 | h = 1.4 | CUMPLE h = 36.8 |
| N16/N15 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 9.6 | x: 0.15 m h = 9.6 | h = 2.5 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.2 | h < 0.1 | h = 2.2 | h = 2.6 | h = 1.4 | CUMPLE h = 14.2 |
| N17/N14 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 8.4 | x: 0.15 m h = 8.1 | h = 2.6 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.0 | h < 0.1 | h = 5.8 | h = 2.8 | h = 1.3 | CUMPLE h = 12.0 |
| N16/N17 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.602 m h = 0.5 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 33.3 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 1.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 1.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 38.4 |
| N18/N16 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.12 m h = 23.6 | x: 0.12 m h = 5.8 | x: 0 m h = 5.1 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 29.3 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 5.3 | h = 1.4 | CUMPLE h = 29.3 |
| N17/N19 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0.12 m h = 10.3 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0.12 m h = 6.8 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 12.1 | h < 0.1 | h = 6.4 | x: 0.12 m h = 7.3 | h = 1.4 | CUMPLE h = 12.1 |
| N19/N20 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.3 | x: 0.12 m h = 29.2 | x: 0.12 m h = 1.9 | x: 0.12 m h = 7.1 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 31.4 | h < 0.1 | h = 6.2 | x: 0.12 m h = 7.6 | h = 1.4 | CUMPLE h = 31.4 |
| N21/N18 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.072 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.143 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.143 m h = 13.3 | x: 0.143 m h = 4.4 | h = 4.2 | h = 1.3 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.143 m h = 17.1 | x: 0.072 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 17.1 |
| N22/N57 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.1 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 1.9 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.2 m h = 5.7 | x: 0.2 m h = 2.5 | h = 1.3 | h = 0.5 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.2 m h = 10.4 | x: 0.1 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 10.4 |
| N57/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.617 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0.617 m h = 23.9 | x: 0 m h = 1.2 | h = 1.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.617 m h = 26.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 26.9 |
| N55/N20 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0.2 m h = 29.2 | x: 0.2 m h = 5.6 | h = 1.2 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.2 m h = 36.8 | h < 0.1 | h = 2.2 | h = 1.2 | h = 1.4 | CUMPLE h = 36.8 |
| N24/N23 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.5 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 10.4 | MEd = 0.00 N.P.(6) | h = 3.1 | VEd = 0.00 N.P.(7) | h < 0.1 | N.P.(8) | x: 0 m h = 11.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 11.8 |
| N26/N25 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.5 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 10.4 | MEd = 0.00 N.P.(6) | h = 3.2 | VEd = 0.00 N.P.(7) | h < 0.1 | N.P.(8) | x: 0 m h = 11.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 11.8 |
| N24/N26 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.602 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 38.5 | MEd = 0.00 N.P.(6) | x: 0 m h = 1.2 | VEd = 0.00 N.P.(7) | h < 0.1 | N.P.(8) | x: 0 m h = 41.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 41.1 |
| N27/N24 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.12 m h = 28.1 | MEd = 0.00 N.P.(6) | x: 0 m h = 6.1 | VEd = 0.00 N.P.(7) | h < 0.1 | N.P.(8) | x: 0.12 m h = 28.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 28.9 |
| N26/N28 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0.12 m h = 11.5 | MEd = 0.00 N.P.(6) | x: 0.12 m h = 8.0 | VEd = 0.00 N.P.(7) | h < 0.1 | N.P.(8) | x: 0.12 m h = 12.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 12.3 |
| N28/N29 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.4 | x: 0.12 m h = 33.5 | MEd = 0.00 N.P.(6) | x: 0.12 m h = 8.3 | VEd = 0.00 N.P.(7) | h < 0.1 | N.P.(8) | x: 0.12 m h = 33.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 33.9 |
| N30/N27 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.072 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.143 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.143 m h = 16.3 | MEd = 0.00 N.P.(6) | h = 5.2 | VEd = 0.00 N.P.(7) | x: 0.072 m h < 0.1 | N.P.(8) | x: 0.143 m h = 16.5 | x: 0.072 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 16.5 |
| N31/N29 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.169 m lw £ lw,máx Cumple | x: 1.017 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.7 | x: 1.017 m h = 33.5 | MEd = 0.00 N.P.(6) | h = 1.5 | VEd = 0.00 N.P.(7) | x: 0.169 m h < 0.1 | N.P.(8) | x: 1.017 m h = 37.9 | x: 0.169 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 37.9 |
| N33/N32 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.6 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 9.8 | x: 0.15 m h = 1.5 | h = 3.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 11.8 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 3.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 11.8 |
| N35/N34 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.6 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 11.1 | x: 0.15 m h = 2.0 | h = 3.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 13.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | h = 3.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 13.2 |
| N33/N35 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.602 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 39.2 | x: 1.602 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 41.8 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 41.8 |
| N36/N33 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.12 m h = 29.7 | x: 0.12 m h = 0.8 | x: 0 m h = 6.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 31.1 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 6.7 | h = 0.2 | CUMPLE h = 31.1 |
| N35/N37 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0.12 m h = 11.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0.12 m h = 8.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 13.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.12 m h = 8.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 13.2 |
| N37/N38 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.5 | x: 0.12 m h = 35.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.12 m h = 8.8 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 35.6 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0.12 m h = 8.8 | h = 0.4 | CUMPLE h = 35.6 |
| N39/N36 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.072 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.143 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.143 m h = 17.0 | x: 0.143 m h = 0.6 | h = 5.4 | h = 0.2 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.143 m h = 17.7 | x: 0.072 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 17.7 |
| N40/N53 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.1 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 2.0 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.2 m h = 6.9 | x: 0.2 m h = 2.0 | h = 1.6 | h = 0.4 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.2 m h = 11.2 | x: 0.1 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 11.2 |
| N53/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.617 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.617 m h = 27.7 | x: 0 m h = 0.9 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.617 m h = 31.2 | h < 0.1 | h = 0.4 | h = 1.6 | h < 0.1 | CUMPLE h = 31.2 |
| N51/N38 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 2.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0.2 m h = 35.1 | x: 0 m h = 0.9 | h = 1.6 | h = 0.4 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.2 m h = 38.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 1.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 38.5 |
| N42/N41 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.6 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 9.8 | x: 0.15 m h = 1.5 | h = 3.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 11.8 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 3.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 11.8 |
| N44/N43 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.15 m h = 1.6 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 11.1 | x: 0.15 m h = 2.0 | h = 3.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 13.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | h = 3.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 13.2 |
| N42/N44 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.602 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 39.2 | x: 1.602 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 41.8 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 41.8 |
| N45/N42 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.12 m h = 29.7 | x: 0.12 m h = 0.8 | x: 0 m h = 6.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 31.1 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 6.7 | h = 0.2 | CUMPLE h = 31.1 |
| N44/N46 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.12 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0.12 m h = 11.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0.12 m h = 8.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 13.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.12 m h = 8.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 13.2 |
| N46/N47 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.5 | x: 0.12 m h = 35.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.12 m h = 8.8 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.12 m h = 35.6 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0.12 m h = 8.8 | h = 0.4 | CUMPLE h = 35.6 |
| N48/N45 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.072 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.143 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.143 m h = 17.0 | x: 0.143 m h = 0.6 | h = 5.4 | h = 0.2 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.072 m h < 0.1 | x: 0.143 m h = 17.7 | x: 0.072 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 17.7 |
| N49/N56 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.1 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 2.0 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.2 m h = 6.9 | x: 0.2 m h = 2.0 | h = 1.6 | h = 0.4 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.1 m h < 0.1 | x: 0.2 m h = 11.2 | x: 0.1 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 11.2 |
| N56/N54 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.617 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.617 m h = 27.7 | x: 0 m h = 0.9 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.617 m h = 31.2 | h < 0.1 | h = 0.4 | h = 1.6 | h < 0.1 | CUMPLE h = 31.2 |
| N54/N47 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.2 m h = 2.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0.2 m h = 35.1 | x: 0 m h = 0.9 | h = 1.6 | h = 0.4 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.2 m h = 38.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 1.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 38.5 |
| N50/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.9 | x: 1.175 m h = 0.6 | x: 0 m h = 2.1 | x: 1.175 m h = 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 1.175 m h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.7 |
| N52/N53 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | h = 0.4 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.175 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.175 m h = 2.3 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 0.2 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.3 |
| N54/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 0.6 | x: 1.175 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.175 m h = 2.7 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.7 |
| N56/N57 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | h = 0.4 | x: 1.175 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | x: 1.175 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.3 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 1.175 m h = 0.2 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.3 |

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N56/N55 | `l £ 4.0 Cumple | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(3) | MEd = 0.00 N.P.(6) | MEd = 0.00 N.P.(6) | VEd = 0.00 N.P.(7) | VEd = 0.00 N.P.(7) | N.P.(8) | N.P.(8) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 2.4 |
| N57/N54 | `l £ 4.0 Cumple | h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(3) | MEd = 0.00 N.P.(6) | MEd = 0.00 N.P.(6) | VEd = 0.00 N.P.(7) | VEd = 0.00 N.P.(7) | N.P.(8) | N.P.(8) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 2.3 |
| N52/N51 | `l £ 4.0 Cumple | h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(3) | MEd = 0.00 N.P.(6) | MEd = 0.00 N.P.(6) | VEd = 0.00 N.P.(7) | VEd = 0.00 N.P.(7) | N.P.(8) | N.P.(8) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 2.3 |
| N53/N50 | `l £ 4.0 Cumple | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(3) | MEd = 0.00 N.P.(6) | MEd = 0.00 N.P.(6) | VEd = 0.00 N.P.(7) | VEd = 0.00 N.P.(7) | N.P.(8) | N.P.(8) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | N.P.(5) | N.P.(5) | CUMPLE h = 2.4 |

Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (7) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (8) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

2.4. Uniones

2.4.1. Especificaciones

Norma:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9. Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía.

Materiales:

- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:

1) Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea de soldadura, formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre sí.

3) Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope, independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas en las que el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en ángulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en ángulo.

6) En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perímetro de soldadura de los tubos.

Comprobaciones:

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en ángulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor de las piezas que une.

2.4.2. Referencias y simbología

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

|  | Referencias: 1: línea de la flecha 2a: línea de referencia (línea continua) 2b: línea de identificación (línea a trazos) 3: símbolo de soldadura 4: indicaciones complementarias U: Unión |
| --- | --- |

Referencias 1, 2a y 2b

| El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado de la flecha. | El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado opuesto al de la flecha. |
| --- | --- |

Referencia 3

| Designación | Ilustración | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Soldadura en ángulo |  |  |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) |  |  |
| Soldadura a tope en bisel simple |  |  |
| Soldadura a tope en bisel doble |  |  |
| Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio |  |  |
| Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo |  |  |
| Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo |  |  |

Referencia 4

| Representación | Descripción |
| --- | --- |
|  | Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza |
|  | Soldadura realizada en taller |
|  | Soldadura realizada en el lugar de montaje |

2.4.3. Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida):

1.	Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2.	Pernos de anclaje

a)	Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos.

b)	Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).

c)	Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el aplastamiento de la placa contra el perno.

3.	Placa de anclaje

a)	Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la norma.

b)	Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores que 1/250 del vuelo.

c)	Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.

2.4.4. Memoria de cálculo

2.4.4.1. Tipo 1

a)	Detalle

b)	Descripción de los componentes de la unión

| Perfiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieza | Descripción | Geometría |  |  |  |  | Acero |  |  |
|  |  | Esquema | Ancho (mm) | Canto (mm) | Espesor (mm) | Radio de acuerdo interior (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Cordón | #40x4 |  | 40 | 40 | 4 | 6 | S275 | 275.0 | 410.0 |
| Diagonal | #40x4 |  | 40 | 40 | 4 | 6 | S275 | 275.0 | 410.0 |

c)	Comprobación

1)	Cordón #40x4

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxo/to) | -- | 5.00 | -- | 35.13 (Clase 2) |
| Clase de sección (Cipo/to) | -- | 5.00 | -- | 66.56 (Clase 1) |
| Clase de sección (Copo/to) | -- | 5.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 4.0 | 2.5 | 25.0 |

| Comprobaciones de resistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%) |
| Plastificación del cordón | kN | 2.521 | 27.226 | 9.26 |
| Interacción axil y momentos | -- | 0.18 | 0.63 | 27.95 |
| Cortante de la sección transversal | kN | 1.513 | 24.194 | 6.25 |

Cordones de soldadura

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tipo | Preparación de bordes (mm) | l (mm) |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | A tope en 'V' simple | 4 | 127 |
| l: Longitud efectiva |  |  |  |

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tensión de Von Mises |  |  |  |  | Tensión normal |  | fu (N/mm²) | bw |
|  | s^ (N/mm²) | t^ (N/mm²) | t¦¦ (N/mm²) | Valor (N/mm²) | Aprov. (%) | s^ (N/mm²) | Aprov. (%) |  |  |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |

2)	Diagonal #40x4

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxi/ti) | -- | 5.00 | -- | 35.13 (Clase 2) |
| Clase de sección (Cipi/ti) | -- | 5.00 | -- | 66.56 (Clase 1) |
| Clase de sección (Copi/ti) | -- | 5.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 4.0 | 2.5 | 25.0 |
| Ángulo | grados | 118.32 | 30.00 | 180.00 |

| Comprobaciones de resistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%) |
| Plastificación del cordón | kN | 1.719 | 27.226 | 6.31 |
| Interacción axil y momentos | -- | 0.18 | 0.63 | 29.17 |
| Cortante de la sección transversal | kN | 2.219 | 24.194 | 9.17 |

Cordones de soldadura

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tipo | Preparación de bordes (mm) | l (mm) |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | A tope en 'V' simple | 4 | 127 |
| l: Longitud efectiva |  |  |  |

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tensión de Von Mises |  |  |  |  | Tensión normal |  | fu (N/mm²) | bw |
|  | s^ (N/mm²) | t^ (N/mm²) | t¦¦ (N/mm²) | Valor (N/mm²) | Aprov. (%) | s^ (N/mm²) | Aprov. (%) |  |  |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |

d)	Medición

Soldaduras. fu (MPa); Ejecución; Tipo; Espesor de garganta (mm); Longitud de cordones (mm). 410.0; En taller; A tope en 'V' simple; 4; 127.

2.4.4.2. Tipo 2

a)	Detalle

b)	Descripción de los componentes de la unión

| Perfiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieza | Descripción | Geometría |  |  |  |  | Acero |  |  |
|  |  | Esquema | Ancho (mm) | Canto (mm) | Espesor (mm) | Radio de acuerdo interior (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Cordón | #40x4 |  | 40 | 40 | 4 | 6 | S275 | 275.0 | 410.0 |
| Diagonal | #40x4 |  | 40 | 40 | 4 | 6 | S275 | 275.0 | 410.0 |

c)	Comprobación

1)	Cordón #40x4

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxo/to) | -- | 5.00 | -- | 35.13 (Clase 2) |
| Clase de sección (Cipo/to) | -- | 5.00 | -- | 66.56 (Clase 1) |
| Clase de sección (Copo/to) | -- | 5.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 4.0 | 2.5 | 25.0 |

| Comprobaciones de resistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%) |
| Plastificación del cordón | kN | 0.636 | 27.226 | 2.34 |
| Interacción axil y momentos | -- | 0.13 | 0.82 | 16.35 |
| Cortante de la sección transversal | kN | 0.496 | 24.194 | 2.05 |

Cordones de soldadura

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tipo | Preparación de bordes (mm) | l (mm) |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | A tope en 'V' simple | 4 | 119 |
| l: Longitud efectiva |  |  |  |

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tensión de Von Mises |  |  |  |  | Tensión normal |  | fu (N/mm²) | bw |
|  | s^ (N/mm²) | t^ (N/mm²) | t¦¦ (N/mm²) | Valor (N/mm²) | Aprov. (%) | s^ (N/mm²) | Aprov. (%) |  |  |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |

2)	Diagonal #40x4

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxi/ti) | -- | 5.00 | -- | 35.13 (Clase 2) |
| Clase de sección (Cipi/ti) | -- | 5.00 | -- | 66.56 (Clase 1) |
| Clase de sección (Copi/ti) | -- | 5.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 4.0 | 2.5 | 25.0 |
| Ángulo | grados | 151.68 | 30.00 | 180.00 |

| Comprobaciones de resistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%) |
| Plastificación del cordón | kN | 1.045 | 27.226 | 3.84 |
| Interacción axil y momentos | -- | 0.13 | 0.82 | 16.03 |
| Cortante de la sección transversal | kN | 0.302 | 24.194 | 1.25 |

Cordones de soldadura

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tipo | Preparación de bordes (mm) | l (mm) |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | A tope en 'V' simple | 4 | 119 |
| l: Longitud efectiva |  |  |  |

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tensión de Von Mises |  |  |  |  | Tensión normal |  | fu (N/mm²) | bw |
|  | s^ (N/mm²) | t^ (N/mm²) | t¦¦ (N/mm²) | Valor (N/mm²) | Aprov. (%) | s^ (N/mm²) | Aprov. (%) |  |  |
| Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) | La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |

d)	Medición

Soldaduras. fu (MPa); Ejecución; Tipo; Espesor de garganta (mm); Longitud de cordones (mm). 410.0; En taller; A tope en 'V' simple; 4; 119.

2.4.4.3. Tipo 3

a)	Detalle

b)	Descripción de los componentes de la unión

| Perfiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieza | Descripción | Geometría |  |  |  |  | Acero |  |  |
|  |  | Esquema | Ancho (mm) | Canto (mm) | Espesor (mm) | Radio de acuerdo interior (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Cordón | #40x4 |  | 40 | 40 | 4 | 6 | S275 | 275.0 | 410.0 |
| Diagonal | #40x4 |  | 40 | 40 | 4 | 6 | S275 | 275.0 | 410.0 |

c)	Comprobación

1)	Cordón #40x4

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxo/to) | -- | 5.00 | -- | 35.13 (Clase 2) |
| Clase de sección (Cipo/to) | -- | 5.00 | -- | 66.56 (Clase 1) |
| Clase de sección (Copo/to) | -- | 5.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 4.0 | 2.5 | 25.0 |

| Comprobaciones de resistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%) |
| Plastificación del cordón | kN | 3.389 | 27.226 | 12.45 |
| Interacción axil y momentos | -- | 0.38 | 0.49 | 78.26 |
| Cortante de la sección transversal | kN | 0.636 | 24.194 | 2.63 |

Cordones de soldadura

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tipo | a (mm) | Preparación de bordes (mm) | l (mm) |
| Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo | A tope en 'J' simple y en ángulo | 4 | 4 | 154 |
| Soldadura en ángulo | En ángulo | 4 | -- | 18 |
| a: Espesor garganta l: Longitud efectiva |  |  |  |  |

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tensión de Von Mises |  |  |  |  | Tensión normal |  | fu (N/mm²) | bw |
|  | s^ (N/mm²) | t^ (N/mm²) | t¦¦ (N/mm²) | Valor (N/mm²) | Aprov. (%) | s^ (N/mm²) | Aprov. (%) |  |  |
| Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo | La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulo genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |
| Soldadura en ángulo | Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |

2)	Montante #40x4

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxi/ti) | -- | 5.00 | -- | 35.13 (Clase 2) |
| Clase de sección (Cipi/ti) | -- | 5.00 | -- | 66.56 (Clase 1) |
| Clase de sección (Copi/ti) | -- | 5.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 4.0 | 2.5 | 25.0 |
| Ángulo | grados | 90.00 | 30.00 | 180.00 |

| Comprobaciones de resistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%) |
| Plastificación del cordón | kN | 0.636 | 27.226 | 2.34 |
| Interacción axil y momentos | -- | 0.36 | 0.49 | 72.33 |
| Cortante de la sección transversal | kN | 3.389 | 24.194 | 14.01 |

Cordones de soldadura

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tipo | a (mm) | Preparación de bordes (mm) | l (mm) |
| Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo | A tope en 'J' simple y en ángulo | 4 | 4 | 154 |
| Soldadura en ángulo | En ángulo | 4 | -- | 18 |
| a: Espesor garganta l: Longitud efectiva |  |  |  |  |

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tensión de Von Mises |  |  |  |  | Tensión normal |  | fu (N/mm²) | bw |
|  | s^ (N/mm²) | t^ (N/mm²) | t¦¦ (N/mm²) | Valor (N/mm²) | Aprov. (%) | s^ (N/mm²) | Aprov. (%) |  |  |
| Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo | La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulo genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |
| Soldadura en ángulo | Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |

d)	Medición

Soldaduras. fu (MPa); Ejecución; Tipo; Espesor de garganta (mm); Longitud de cordones (mm). 410.0; En taller; En ángulo; 4; 18. Combinada a tope en 'V' simple y en ángulo; 4; 154.

2.4.4.4. Tipo 4

a)	Detalle

b)	Descripción de los componentes de la unión

| Elementos complementarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieza | Geometría |  |  |  | Taladros |  | Acero |  |  |
|  | Esquema | Ancho (mm) | Canto (mm) | Espesor (mm) | Cantidad | Diámetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 100 | 100 | 8 | 4 | 8 | S275 | 275.0 | 410.0 |

c)	Comprobación

1)	Placa de anclaje

| Referencia: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 61 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-perfil:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 15 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 20 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 10.26 kN. Calculado: 0.74 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 7.18 kN. Calculado: 0.56 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 10.26 kN. Calculado: 1.53 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 16 kN. Calculado: 0.7 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 19.9496 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 33.52 kN. Calculado: 0.52 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 14.1738 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 14.1738 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 14.3152 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 14.3152 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 9767.35. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 9767.35. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 9767.35. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 9767.35. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |
| Información adicional: |  |  |
| - Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0106 |  |  |

d)	Medición

Elementos de tornillería no normalizados. Tipo; Cantidad; Descripción. Tuercas; 4; T8. Arandelas; 4; A8.

Placas de anclaje. Material; Elementos; Cantidad; Dimensiones (mm); Peso (kg). S275; Placa base; 1; 100x100x8; 0.63. Total; 0.63. B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado); Pernos de anclaje; 4; Ø 8 - L = 171; 0.27. Total; 0.27.

2.4.4.5. Tipo 5

a)	Detalle

b)	Descripción de los componentes de la unión

| Perfiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieza | Descripción | Geometría |  |  |  |  | Acero |  |  |
|  |  | Esquema | Ancho (mm) | Canto (mm) | Espesor (mm) | Radio de acuerdo interior (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Cordón | #40x4 |  | 40 | 40 | 4 | 6 | S275 | 275.0 | 410.0 |
| Diagonal | #40x3 |  | 40 | 40 | 3 | 5 | S275 | 275.0 | 410.0 |

c)	Comprobación

1)	Cordón #40x4

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxo/to) | -- | 5.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 4.0 | 2.5 | 25.0 |
| ho/bo | -- | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
| bo/to | -- | 10.00 | -- | 35.00 |
| ho/to | -- | 10.00 | -- | 35.00 |

2)	Montante #40x3

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Calculado | Límites |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Límite elástico | MPa | 275.0 | -- | 460.0 |
| Clase de sección (Cmáxi/ti) | -- | 8.00 | -- | 30.51 (Clase 1) |
| Espesor | mm | 3.0 | 2.5 | 25.0 |
| Ángulo | grados | 90.00 | 30.00 | -- |
| bi/bo | -- | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
| hi/bi | -- | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
| bi/ti | -- | 13.33 | -- | 35.00 |
| hi/ti | -- | 13.33 | -- | 35.00 |

| Comprobaciones de resistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación | Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%) |
| Rotura de la pared lateral del cordón | kN | 0.572 | 132.000 | 0.43 |
| Fallo de la diagonal por anchura eficaz | kN | 0.572 | 122.100 | 0.47 |

Cordones de soldadura

| Comprobaciones geométricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tipo | a (mm) | Preparación de bordes (mm) | l (mm) |
| Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo | A tope en 'J' simple | -- | 3 | 42 |
| Soldadura en ángulo | En ángulo | 3 | -- | 22 |
| Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo | A tope en 'J' simple | -- | 3 | 42 |
| Soldadura en ángulo | En ángulo | 3 | -- | 22 |
| a: Espesor garganta l: Longitud efectiva |  |  |  |  |

| Comprobación de resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Tensión de Von Mises |  |  |  |  | Tensión normal |  | fu (N/mm²) | bw |
|  | s^ (N/mm²) | t^ (N/mm²) | t¦¦ (N/mm²) | Valor (N/mm²) | Aprov. (%) | s^ (N/mm²) | Aprov. (%) |  |  |
| Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo | La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |
| Soldadura en ángulo | Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |
| Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo | La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |
| Soldadura en ángulo | Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. |  |  |  |  |  |  | 410.0 | 0.85 |

d)	Medición

Soldaduras. fu (MPa); Ejecución; Tipo; Espesor de garganta (mm); Longitud de cordones (mm). 410.0; En taller; En ángulo; 3; 44.

2.4.5. Medición

Soldaduras. fu (MPa); Ejecución; Tipo; Espesor de garganta (mm); Longitud de cordones (mm). 410.0; En taller; En ángulo; 3; 354. 4; 92. A tope en 'V' simple; 4; 1234. Combinada a tope en 'V' simple y en ángulo; 4; 772.

Elementos de tornillería no normalizados. Tipo; Cantidad; Descripción. Tuercas; 40; T8. Arandelas; 40; A8.

Placas de anclaje. Material; Elementos; Cantidad; Dimensiones (mm); Peso (kg). S275; Placa base; 10; 100x100x8; 6.28. Total; 6.28. B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado); Pernos de anclaje; 40; Ø 8 - L = 171; 2.70. Total; 2.70.